| Заказчик: МОУ гимназия № 23 управления образования г.Иванова |  |  |  |  |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подрядчик: ____________________________________________ |  |  |  |  |  |  | ___________________/ / |  |  |  |  |  |  |
| Объект: МОУ гимназия № 23, г.Иваново, ул. Шошина, д.15"Б". |  |  |  |  |  |  | " ___ " __________________ 2007г. |  |  |  |  |  |  |
| Локальная смета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на монтаж системы автоматической пожарной сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость _______________________ |  | 164500 | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда___________________ |  | 47944 | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлена в ценах : 4 кв. 2006г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  |  |  |  |  | Общая стоимость (руб) |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | общее |  |  | единицы |  | общая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |
| Раздел 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ( ГЭСН-2001-46) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 46-03-001-01 | Сверление отверстий для пробок | 100отв. |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (ср. разряд работы-4,4) | чел.-час | 17,3 |  |  | 6,228 |  |  | 52,73 |  | 328,40 |  |
|  |  | Затраты труда машинистов работы | чел.-час | 16,41 |  |  | 5,9076 |  |  | 57,18 |  | 337,80 |  |
|  |  | Машины и механизмы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 330210 | Установки для сверления отверстий в железобетоне | маш.-ч. | 16,4 |  |  | 5,904 |  |  | 61,60 |  | 363,69 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,01 |  |  | 0,0036 |  |  | 296,62 |  | 1,07 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364,75 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1913 | Сверла победитовые до 20 мм. | шт. | 2,52 |  |  | 0,9072 |  |  | 61,60 |  | 55,88 |  |
|  | 411-0001 | Вода | куб.м. | 1,49 |  |  | 0,5364 |  |  | 13,20 |  | 7,08 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,96 |  |
| Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ( ГЭСНм - 2001г. №№ 8, 10, 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 10-08-001-02 | Прибор ПС приемно-контрольный, пусковой на 20 лучей ("Сигнал-20") | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,3) | чел.-час | 39 |  |  | 39 |  |  | 51,99 |  | 2433,13 |  |
|  | к =1,2 | Машины и механизмы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 330026 | Дрели электрические | маш.-час | 0,16 |  |  | 0,16 |  |  | 6,39 |  | 1,23 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,23 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-2206 | Дюбели пластм. с шурупом 12*70 мм | 10 щт. | 0,4 |  |  | 0,4 |  |  | 11,00 |  | 4,40 |  |
|  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-40 | кг. | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  | 190,30 |  | 19,03 |  |
|  | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг. | 0,01 |  |  | 0,01 |  |  | 105,24 |  | 1,05 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,48 |  |
| 2.2 | 10-08-003-06 | Блок питания | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,5) | чел.-час | 8 |  |  | 8 |  |  | 53,51 |  | 513,70 |  |
|  | к =1,2 | Машины и механизмы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш.-час | 0,174 |  |  | 0,174 |  |  | 6,39 |  | 1,33 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,33 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т. | 0,00002 |  |  | 0,00002 |  |  | 3300,00 |  | 0,07 |  |
|  | 101-2206 | Дюбели пластм. с шурупом 12*70 мм | 10 щт. | 0,4 |  |  | 0,4 |  |  | 11,00 |  | 4,40 |  |
|  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-40 | кг. | 0,038 |  |  | 0,038 |  |  | 190,30 |  | 7,23 |  |
|  | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг. | 0,0038 |  |  | 0,0038 |  |  | 105,24 |  | 0,40 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,10 |  |
| 2.3 | 10-08-002-02 | Извещатель ПС | шт. |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4) | чел.-час | 2 |  |  | 176 |  |  | 49,76 |  | 10509,31 |  |
|  | к =1,2 | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш.-час | 0,16 |  |  | 14,08 |  |  | 6,39 |  | 107,98 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,98 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-40 | кг. | 0,005 |  |  | 0,44 |  |  | 190,3 |  | 83,73 |  |
|  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т. | 0,00001 |  |  | 0,00088 |  |  | 3300 |  | 2,90 |  |
|  | 101-2206 | Дюбели пластм. с шурупом 12*70 мм | 10 щт. | 0,25 |  |  | 22 |  |  | 11 |  | 242,00 |  |
|  | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг. | 0,0005 |  |  | 0,044 |  |  | 105,237 |  | 4,63 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 333,27 |  |
| 2.4 | 10-04-101-07 | Громкоговоритель (сирена) в помещении | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,5) | чел.-час | 2 |  |  | 2 |  |  | 45,10 |  | 108,24 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг. | 0,015 |  |  | 0,015 |  |  | 190,88 |  | 2,86 |  |
|  | 110-0014 | Глухари | 100 шт. | 0,011 |  |  | 0,011 |  |  | 88,00 |  | 0,97 |  |
|  | 507-0925 | Провода силовые с медной жилой | 1000 м. | 0,005 |  |  | 0,005 |  |  | 1320,00 |  | 6,60 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,43 |  |
| 2.5 | 10-04-101-15 | Световое табло | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4) | чел.-час | 2 |  |  | 2 |  |  | 49,76 |  | 119,42 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-40 | кг. | 0,005 |  |  | 0,005 |  |  | 190,3 |  | 0,95 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг. | 0,015 |  |  | 0,015 |  |  | 190,883 |  | 2,86 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,81 |  |
| 2.6 | 10-06-068-16 | Программирование сетевого элемента и отладка его работы | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы- инженер 1-2 категории) | чел.-час | 20 |  |  | 20 |  |  | 61,97 |  | 1487,28 |  |
| 2.7 | 10-06-034-12 | Коробка распределительная | шт. |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4) | чел.-час | 2 |  |  | 36 |  |  | 49,76 |  | 2149,63 |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,34 |  |  | 6,12 |  |  | 57,18 |  | 419,93 |  |
|  | к =1,2 | Машины и механизмы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля | маш.-ч. | 0,34 |  |  | 6,12 |  |  | 55,00 |  | 403,92 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 403,92 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т. | 0,0015 |  |  | 0,027 |  |  | 4937,24 |  | 133,31 |  |
|  | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг. | 0,02 |  |  | 0,36 |  |  | 105,24 |  | 37,89 |  |
|  | 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-30 | кг. | 0,02 |  |  | 0,36 |  |  | 190,30 |  | 68,51 |  |
|  | 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг. | 0,103 |  |  | 1,854 |  |  | 9,33 |  | 17,29 |  |
|  | 113-0079 | Лак БТ-577 | т. | 0,00002 |  |  | 0,00036 |  |  | 23908,50 |  | 8,61 |  |
|  | 113-0367 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марки А | кг. | 0,02 |  |  | 0,36 |  |  | 165,00 |  | 59,40 |  |
|  | 101-2073 | Нитки суровые | кг. | 0,004 |  |  | 0,072 |  |  | 37,40 |  | 2,69 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 327,69 |  |
| 2.8 | 10-01-051-32 | Разделка и включение однопарного провода | 10 конц. |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4) | чел.-час | 5 |  |  | 105 |  |  | 49,76 |  | 6269,76 |  |
| 2.9 | 08-02-396-20 | Короба пластмассовые | 100м |  |  |  | 5,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,0) | чел.-час | 15,99 |  |  | 87,945 |  |  | 49,76 |  | 5513,94 |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда машинистов (средний разряд работы-5) | чел.-час | 0,28 |  |  | 1,54 |  |  | 57,18 |  | 105,67 |  |
|  | к =1,2 | Машины и механизмы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5т | маш.-ч. | 0,11 |  |  | 0,605 |  |  | 313,15 |  | 227,35 |  |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные грузоподъемностью 0,5 т. | маш.-ч. | 0,141 |  |  | 0,7755 |  |  | 102,08 |  | 95,00 |  |
|  | 330206 | Электрические дрели | маш.-ч. | 2,70 |  |  | 14,85 |  |  | 6,39 |  | 113,89 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 436,23 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-9101 | Дюбели монтажные | 10 шт. | 20,00 |  |  | 110 |  |  | 8,80 |  | 968,00 |  |
|  | 101-1481 | Шурупы | т. | 0,001 |  |  | 0,0055 |  |  | 44000,00 |  | 242,00 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1210,00 |  |
| 2.10 | 08-02-399-01 | Прокладка проводов в коробах | 100м |  |  |  | 7,88 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 3,52 |  |  | 27,7376 |  |  | 48,57 |  | 1697,49 |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 1,58 |  |  | 12,4504 |  |  | 57,18 |  | 854,30 |  |
|  | к =1,2 | Машины и механизмы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч. | 0,01 |  |  | 0,0788 |  |  | 407,09 |  | 38,49 |  |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч. | 0,01 |  |  | 0,0788 |  |  | 296,62 |  | 28,05 |  |
|  | 30902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч. | 1,56 |  |  | 12,2928 |  |  | 93,09 |  | 1373,25 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1439,79 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9623 | Лента К226 | 100 м. | 0,05 |  |  | 0,394 |  |  | 132,00 |  | 52,01 |  |
|  | 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000шт. | 0,02 |  |  | 0,1576 |  |  | 154,00 |  | 24,27 |  |
|  | 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | 0,05 |  |  | 0,394 |  |  | 61,60 |  | 24,27 |  |
|  | 500-9719 | Полоски и пряжки для крепления проводов | 100 шт. | 0,26 |  |  | 2,0488 |  |  | 336,60 |  | 689,63 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг. | 0,05 |  |  | 0,394 |  |  | 27,50 |  | 10,84 |  |
|  | 500-9826 | Сжим соединительный | 100 шт. | 0,1 |  |  | 0,788 |  |  | 198,00 |  | 156,02 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 957,03 |  |
| Наименование расходов по разделам 1 и 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Прямые |  |
| ФОТ рабочих -монтажников (ГЭСНм-10-отд.1, р.5; отд.2, р.3; отд.6, р.4; отд.8, р.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 21213,18 |  |
| ФОТ рабочих -монтажников (ГЭСНм-10-отдел 04, раздел 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 227,66 |  |
| ФОТ рабочих-монтажников (ГЭСНм-10-отдел 06 раздел 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2149,63 |  |
| ФОТ рабочих-машинистов (ГЭСНм-10-отдел 06 раздел 2) - в составе расходов "Машины и механизмы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 419,93 |  |
| ФОТ рабочих-монтажников (ГЭСНм-08) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 7211,43 |  |
| ФОТмашинистов (ГЭСНм-08) - в составе расходов "Машины и механизмы (ГЭСНм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 959,97 |  |
| ФОТ рабочих-монтажников (ГЭСНм-11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 0,00 |  |
| ФОТ рабочих (ГЭСН-46)-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 328,40 |  |
| ФОТ машинистов (ГЭСН-46) -Работы по реконструкции зданий и сооружений) - составе расходов "Машины и механизмы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 337,80 |  |
| Материалы (ГЭСНм) в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2878,82 |  |
| Машины и механизмы (ГЭСНм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2390,48 |  |
| Машины и механизмы (ГЭСН-46) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 364,75 |  |
| Материалы (ГЭСН-46) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 62,96 |  |
| Заготовительно-складские расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2% |  | 35,30 |  |
| Накладные расходы (ГЭСНм-10-отд.1, р.5; отд.2, р.3; отд.6, р.4; отд.8, р.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80%*0,94 |  | 15952,31 |  |
| Накладные расходы (ГЭСНм-10-отдел 04. Раздел 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92%*0,94 |  | 196,88 |  |
| Накладные расходы (ГЭСНм-10-отдел 06 раздел 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100%*0,94 |  | 2415,39 |  |
| Накладные расходы (ГЭСНм-08) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95%*0,94 |  | 7297,06 |  |
| Накладные расходы (ГЭСНм-11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80%*0,94 |  | 0,00 |  |
| Накладные расходы (ГЭСН-46) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110%*0,94 |  | 688,85 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНм-10-отд.1, р.5; отд.2, р.3; отд.6, р.4; отд.8, р.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60% |  | 12727,91 |  |
| Сметная прибыль ((ГЭСНм-10-отдел 04. Раздел 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  | 147,98 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНм-10-отдел 06 раздел 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  | 1670,22 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНм-08) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  | 5311,41 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНм-11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60% |  | 0,00 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСН-46) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70% |  | 466,34 |  |
|  |  | Итого по разделам 1 и 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83736,97 |  |
|  |  | В том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительные работы | 1848 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтажные работы: | 78912 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы | 2977,08 | (МР раздела 1. = |  |  | 63,72 | , | МР раздела 2. = |  | 2913,36 | ) |  |
| Раздел 3. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕННИКАХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование, тип |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  | Кол. | Цена, руб. |  | Сумма, руб. |  |
| 3.1 | ППК "Сигнал-20М" |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 2700,00 |  | 2700,00 |  |
| 3.3 | Кулон -12В2А - блок бесперебойного питания |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 1720,00 |  | 1720,00 |  |
| 3.4 | Аккумулятор АКБ-7 -7А/ч. |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 | 270,00 |  | 540,00 |  |
| 3.5 | ИПД-3.1(НЗ) |  |  |  |  |  | шт. |  | 84 | 172,00 |  | 14448,00 |  |
| 3.15 | ИПР-3СУ |  |  |  |  |  | шт. |  | 5 | 168,00 |  | 840,00 |  |
| 3.15 | Оповещатель световой "Маяк" |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 125,00 |  | 125,00 |  |
| 3.17 | Оповещатель звуковой "АС-10" |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 123,00 |  | 123,00 |  |
| 3.20 | Коробка распределительная КС-4 |  |  |  |  |  | шт. |  | 18 | 7,00 |  | 126,00 |  |
| 3.20 | Кабель ПУГНП 3*1,5 |  |  |  |  |  | шт. |  | 4 | 30,53 |  | 122,12 |  |
| 3.21 | Провод ШВВП 2*0,75 |  |  |  |  |  | м. |  | 8 | 6,96 |  | 55,68 |  |
| 3.22 | Кабель КСПВ2*0,5 |  |  |  |  |  | м. |  | 700 | 1,17 |  | 819,00 |  |
| 3.23 | Кабель КСПВ 4*0,5 |  |  |  |  |  | м. |  | 80 | 3,60 |  | 288,00 |  |
| 3.25 | Короб 20*10 |  |  |  |  |  | м. |  | 500 | 8,81 |  | 4405,00 |  |
| 3.26 | Короб 25*160 |  |  |  |  |  | м. |  | 50 | 12,00 |  | 600,00 |  |
| 3.27 | Крепеж, расходные материалы |  |  |  |  |  | компл. |  | 4 | 200,00 |  | 800,00 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25011,80 |  |
|  |  | Заготовительно-складские расходы | (1,2%- в сответствии с МДС 81-35.2004, п.4.64 ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,14 |  |
|  |  | Итого по разделу 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25311,94 |  |
|  |  | Итого по разделам 1,2, 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109048,92 |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ф.О.Т. | 32848 | (В т.ч. ФОТ машинистов = |  |  |  |  | 1717,69 | ) |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы | 26550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль | 20324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы | 28289 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы, всего | 2755 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 4. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (ГЭСНп-2001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  |  |  |  |  | Общая стоимость (руб) |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | общее |  |  | единицы |  | общая |  |
|  | ГЭСНп-2001 | Схемы образования участков сигнализации - участок |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 01-10-002-01 к= 1,2 | Затраты труда пуско-наладочного персонала | чел.-час | 29 |  |  | 203 |  |  | 61,97 |  | 15095,89 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15095,89 |  |
|  |  | В том числе: ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15095,89 |  |
|  |  | Накладные расходы (65%*0,94) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9223,59 |  |
|  |  | Сметная при быль (40%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6038,36 |  |
|  |  | Всего по разделу 4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30357,84 |  |
|  |  | Всего по разделам 1,2,3,4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139406,76 |  |
|  |  | НДС (18%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25093,22 |  |
|  |  | ВСЕГО по СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164500,0 |  |
|  |  | Обоснование коэффициентов (влияние условий производства работ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | К=1,2 - МДС81-35.2004, Прил.1 Т2 п.1 (в существующих зданиях - монтажные работы ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | К=1,2 - МДС81-35.2004, Прил.1 Т4 п.1 (в существующих зданиях - пуско-наладочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | К=1,05 - ГЭСНм-2001, ТЧ-п6(при высоте свыше 2м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |