Текущий ремонт системы отопления

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

от   04.06.2007

«Текущий ремонт системы отопления»

V

Сметная стоимость работ:_

146913,17 Руб.

| Трудоемкость работ: | 4338,39 Чел.час. |  |
| --- | --- | --- |
| Средства на оплату труда: | 32068,78 Руб. | • |
| № Обосно- Наименование ЦЕНА ЕДИНИЦ | Ы ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | затр.тр |
| п/п вание работ и затрат Кол-во всего экс.маш. | мате- всего зарплата экс.маш. мат | ге- единич |
| цен зарплата ЗП маш | риалы ЗП маш риа | лы всего |
| 12 3 456 | 7 8 9 10 1 | 1 12 |
| Сантехнические работы |  |  |
| 1 ТЕР1 6-02-007-4 Установка фланцевых соединений на 4 144,84 9,10 | . 122,32 579,36 53,68 36,40 489,28 1,679 |  |
| стальных трубопроводах диаметром 100 мм 1 13,42 0,00 | 0,00 | 6,716 |
| [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1, 15; Кэм=1,25; соединение |  |  |
| Ктр=1,15)] |  |  |
| 2 ТЕР 16-07-005-2 Гидравлическое испытание трубопроводов 5,08 123,60 56,14 систем отопления, водопровода и горячего 100 м 53,98 0,00 | , 13,48 627,89 274,22 285,19 68,48 5,7615 0,00 29,26842 |  |
| водоснабжения диаметром до 100 мм трубопрово |  |  |
| [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; да |  |  |
| Ктр=1,15)] |  |  |
| 3 ТЕРр65-20-2 Перегруппировка с отсоединением и обратным 0,01 3553,17 151,87 присоединением одной секции при весе 100 2922,75 39,47 | 478,55 35,53 29,23 1,52 0,39 | 4,78 433 4,33 |
| радиатора до 160 кг радиаторов |  |  |
| (нормы 1- |  |  |
| 3), 100 |  |  |
| секции |  |  |
| (норма 4). |  |  |
| (300-9352) Секции радиаторные 1 (245,00) 0,00 | (245,00) (245,00) 0,00 0,00 (245,00) 0 |  |
| ШТ 0,00 0,00 | 0,00 | 0 |
| (300-9353) Пробки радиаторные 2 (28,50) 0,00 | (28,50) (57,00) 0,00 0,00 (57,00) 0 |  |