| 22 ТЕРр65-18-2 | Ремонт задвижек диаметром до 100 мм со | 0,24 | 6720,3 | 3,84 3091,69 | 1612,87 | 869,94 | 0,92 | 742,01 | 520,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | снятием с места | 100шт. | 3624,77 | 0,36 |  |  | 0,09 |  | 124,992 |
|  |  | арматуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 ТЕРр65-25-3 | Смена кранов двойной регулировки | 0,04 | 862,21 | 0 169,71 | 34,49 | 27,7 | 0 | 6,79 | 100,8 |
|  |  | 100шт. | 692,5 | 0 |  |  | 0 |  | 4,032 |
| (300-9230) | Краны | 4 | (8,23) | 0 (8,23) | (32,92) | 0 | 0 | (32,92) | 0 |
|  |  | ШТ | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 24ТЕРр66-11-9 | Очистка проходных и полупроходных каналов | 1,2 | 57,07 | 0 0 | 68,48 | 68,48 | 0 | 0 | 9,16 |
|  | от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м | 1 мЗ ила, | 57,07 | 0 |  |  | 0 |  | 10,992 |
|  | при наличии труб, глубина очистки до 2 м | фЯЗИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 25ТЕРр52-15-1 | Герметизация вводов в подвальное помещение | 0,03 100 шт. | 1446,28 454,37 | 0,96 990,95 0,09 | 43,39 | 13,63 | 0,03 0 | 29,73 | 64.45 1,9335 |
| 26 ТЕР 18-06-003-10 Установка воздухоотводчиков |  | 1 | 112,86 | 11,52 86,7 | 112,86 | 14,64 | 11,52 | 86,7 | 1,909 |
|  | [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; | 1 шт. | 14,64 | 0,26 |  |  | 0,26 |  | 1,909 |
|  | Ктр=1,15)] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по | разделу |  |  |  | 11663,39 | 4350,37 | 2219,86 | 5093,16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 162,15 |  | 588,53555 |
| Основные материалы в текущих ценах |  |  |  |  | 10298,58 |  |  | 10298,5В |  |
| Всего |  |  |  |  | 11663,39 | 4350,37 | 2219,86 | 5093,16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 162,15 |  | 588,53555 |
| Основные | материалы в текущих ценах |  |  |  | 10298,58 |  |  | 10298,58 |  |
| Итого с уч< | этом: МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп. 4 ПроизЕ | зодство стро | отельных и д¦ | ругих работ на | 22947,51 | 5002,93 | 2552,84 | 15391,74 |  |

открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесн. условиях: с наличием в зоне

производства работ действ, технологич. оборудования или движения технологич. транспорта

К=1,15 на зарплату

К=1,15 на эксплуатацию машин

к=1 , 1 5 на трудозатраты

Итого в текущих ценах {Коэф. пересчета в текущие цены} 1<=6,41 на зарплату К=3,14 на эксплуатацию машин 1<=3,7 на материалы К=6,41 на трудозатраты

69227,97   32068,78   8015,92 29143,27

1195,27        4338,3898

| В том числе основные материалы II I III | 10298,58 10298,58 I I III! |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование затрат | Коэффициент Процент Сумма вруб. |  |
| Итого Накладные расходы (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канали: | 0,846 128 | 69227,97 17255,83 |