| (103-9140) | Арматура муфтовая | 45,99 | (5,87) | 0,00 | (5,87) (269,96) 0,00 0,00 | (269,96) 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| (300-9240) | Крепления | 86,5 | (25,74) | 0,00 | (25,74) (2226,51) 0,00 0,00 | (2226,51) 0 |
|  |  | КГ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| (300-9911) | Фасонные и соединительные части к | 125 | (33,64) | 0,00 | (33,64) (4205,00) 0,00 0,00 | (4205,00) 0 |
|  | полиэтиленовым трубам | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 ТЕРр65-5-2 | Смена арматуры вентилей и клапанов | 0,36 | 868,35 | 11,52 | 103,90 312,61 271,05 4,15 | 37,41 103 |
|  | обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 100 шт. | 752,93 | 1,07 | 0,39 | 37,08 |
| (103-9140) | Арматура муфтовая | 36 | (32,50) | 0,00 | (32,50) (1170,00) 0,00 0.00 | (1170,00) 0 |
|  |  | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 ТЕР01 -02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях | 0,08 | 852,20 | 0,00 | 0,00 68,18 68,18 0,00 | 0,00 135,7 |
|  | глубиной до 2 м без креплений с откосами, | ЮОмЗ | 852,20 | 0,00 | 0,00 | 10,856 |
|  | группа фунтов 1 | фунта |  |  |  |  |
|  | [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; |  |  |  |  |  |
|  | Ктр=1,15)] |  |  |  |  |  |
| 14 ТЕР01-01-014-04 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили- | 0,076 | 6070,34 | 5910,70 | 5,21 461,35 11,74 449,21 | 0,40 24,59 |
|  | самосвалы экскаваторами с ковшом | ЮООмЗ | 154,43 | 649,67 | 49,37 | 1,86884 |
|  | вместимостью 0,25 мЗ, группа грунтов 1 | грунта |  |  |  |  |
| 15ТЕРр66-11-2 | Очистка проходных и полупроходных каналов от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при | 1,8 1 мЗ ила, | 37,13 37,13 | 0,00 0,00 | 0,00 66,83 66,83 0,00 0,00 | 0,00 . 5,96 10,728 |
|  | снятых трубах, глубина очистки до 3 м | грязи |  |  |  |  |
| 16 ТЕРр66-15-1 | Замена участков трубопроводов диаметром до | 2 | 129,38 | 81,16 | 4,86 258,76 86,72 162,32 | 9,72 5,86 |
|  | 100 мм | 1 вставка | 43,36 | 4,91 | 9,82 | 11,72 |
|  |  | длиной 6 м |  |  |  |  |
| (103-9011) | Трубы стальные | 12,18 | (72,50) | 0,00 | (72,50) (883,05) 0,00 0,00 | (883,05) 0 |
|  |  | М | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 ТЕРр66-24-2 | Разборка тепловой изоляции из ваты | 0,12 | 127,78 | 0 | 0 15,33 15,33 0 | 0 19,1 |
|  | минеральной | 100м2 | 127,78 | 0 | 0 | 2,292 |
|  |  | наружной |  |  |  |  |
|  |  | площади |  |  |  |  |
|  |  | разобранно |  |  |  |  |
|  |  | и изоляции |  |  |  |  |
| 18 ТЕРр69-1-6 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине | 0,02 100 | 1273,08 1273,08 | 0 0 | 0 25,46 25,46 0 0 | 0 202,72 4,0544 |
|  | стен в 3 кирпича | отверстий |  |  |  |  |
| 19 ТЕРр69-2-1 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 | 0,24 100 | 48,24 37,72 | 10,52 0 | 0 11,58 9,05 2,52 0 | 0,01 5,49 1,3176 |
|  | кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | отверстий |  |  |  |  |
| 20 ТЕРр69-2-3 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором добавлять на каждые | 0,24 100 | 166,35 130,05 | 36,3 0 | 0 39,92 31,21 8,71 0 | 0 18,93 4,5432 |
|  | 10 мм диаметра свыше 20 мм | отверстий |  |  |  |  |
| 21 ТЕРр69-2-2 | Сверление отверстий в кирпичных стенах | 0,24 | 139,17 | 30,36 | 0 33,4 26,11 7,29 | 0 15,84 |
|  | электроперфоратором добавлять на каждые | 100 | 108,81 | 0 | 0 | 3,8016 |
|  | 0,5 кирпича толщины стен | отверстий |  |  |  |  |