- Извещение о  проведении  запроса  котировок

- Дата:  «18» сентября 2007  г.

Регистрационный №684

| Заказчик | МУЗ «Детская городская клиническая больница № 1» |
| --- | --- |
| Адрес | 153025 г. Иваново, ул. Академика Мальцева, д. 3 |
| Адрес электронной почты | 1gkb@com.ivanovo.ru |
| Контактное лицо | Герасимова Любовь Александровна Замышляева Марина Юрьевна |
| Номер контактного телефона | 32-43-42 32-76-63 |
| Место подачи котировочных заявок | МУЗ «Детская городская клиническая больница № 1» 153025 г. Иваново, пр. Ленина, д. 55 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 28.09.2007 до 16:00 |

| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонтные работы по подготовке к зимнему периоду 2007-2008г. | Качественные характеристики работ | - Выполнение работ в соответствии с нормативными требованиями ТУ, ГОСТ, СНиП, нормами СаН.ПиН 2.1.3.1375-03 - Наличие сертификатов на применяемые материалы - Использование экологически безопасных материалов - Наличие соответствующих лицензий, свидетельств, сертификатов на данный вид работ. - Работа по лицензии на рынке ремонтно-строительных работ. - Предоставление локальной сметы на заявленный перечень работ. - Гарантия на выполненные работы не менее 3 лет. | 100 шт 100 шт 100м 100 м 100 м 100 м 100 шт 100 шт 100 кВт 100 м 100 м комплект | 0,05 0,08 1,95 1,95 1 0,55 0,6 0,1 0,1 1,95 1,55 4 |
|  | Технические характеристики работ | -Смена арматуры задвижек диаметром 100 мм; - Смена арматуры задвижек диаметром 50 мм; -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм; -Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм; -Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм; -Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 32 мм; -Смена пробко-спускных кранов; -Демонтаж радиаторов весом до 80 кг; -Установка радиаторов чугунных; -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм; -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм; -Установка монометров с трехходовым краном. |  |  |
|  | Требования к безопасности работ | Соблюдение всех норм и правил техники безопасности и охраны труда. |  |  |
|  | Требования к результатам работ | Работы должны быть выполнены в соответствии со сметной документацией качественно и в срок. Полная готовность к эксплуатации |  |  |

| Источник финансирования заказа | Бюджет города Иваново. |
| --- | --- |
| Максимальная цена контракта, тыс. руб. | 250,057 |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товара расходах | Цена включает в себя стоимость непосредственно Работ по ремонту, стоимость материалов и оборудования, изделий и материалов, необходимых для их выполнения, приобретаемых и поставляемых Подрядчиком, транспортные и накладные расходы, налоги и другие обязательные платежи. |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | МУЗ «Детская городская клиническая больница № 1» - Соматический корпус, ул. Академика Мальцева, д. 3; - Прачечная, гараж; - Поликлиника № 8, ул. Ермака, д. 5; - Клинико-диагностический центр, ул. Ермака, д. 3; - Клинико-диагностический центр, ул. Академика Мальцева, д. 14; - Административный корпус, патологоанатомическое отделение, пр. Ленина, д. 55. |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 1 месяца с момента заключения Контракта |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В форме безналичного расчета. Заказчик перечисляет подрядчику аванс в размере 30% от общей суммы контракта в течение 10 банковских дней с момента заключения контракта. Окончательный расчет при отсутствии претензий со стороны Заказчика на основании актов выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счетов-фактуры, согласованных и проверенных в ФКУ Администрации г. Иванова в течение 10 банковских дней, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. |
| Срок подписания победителем контракта | Не ранее чем через 5 дней и не позднее чем через 20 дней со дня размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплена печатью. В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме:

№ ________________

Приложение к Извещению о проведении

запроса котировок

от «___» ______________ 200__г.

Регистрационный № ____

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

- Дата: «__»___________200__г.

| Наименование участника размещения заказа (для юридического лица)/ фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| Место нахождения (для юридического лица)/ место жительства (для физического лица) |  |
| Номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| Банковские реквизиты участника размещения заказа |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измере-ния | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена единицы продукции, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах |  |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |

Руководитель организации    _______________                          ___________________

(подпись)			                  (Ф.И.О.)

М.П.