| УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| _______________/ / |  |  |  |
| "_______" __________________ 2007 г. |  |  |  |
| Ведомость объемов работ |  |  |  |
| на замену электропроводки и ВРУ-04 |  |  |  |
| в корпусе №9 МУЗ "1-я ГКБ"-1эт. (ул. Парижской Коммуны, д.5) |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ремонтно- строительные работы: |  |  |
| 1 | Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной до 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отв. | 0,1 |
| 2 | Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадь сечения до 20 см2 | 100 м | 0,22 |
| 3 | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см | 10 м2 | 0,2 |
| 4 | Демонтаж выключателей , розеток | 100 шт. | 0,34 |
| 5 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,42 |
| 6 | Демонтаж светильников с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,3 |
| 7 | Демонтаж электропроводки | 100 м | 2,1 |
| 8 | Демонтаж проводов из труб | 100 м | 0,78 |
| 9 | Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах | 100 м | 0,2 |
|  | Электромонтажные работы: |  |  |
| 1 | Трубы стальные по установленным конструкциям, до 40 мм | 100м | 0,12 |
| 2 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям, диаметр, мм, до 25 | 100м | 6,4 |
| 3 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям, диаметр, мм, до 50 | 100м | 0,27 |
| 4 | Короб по стенам и потолкам, длиной 2м | 100м | 6,26 |
| 5 | Заземляющие проводники | 100м | 0,3 |
| 6 | (Демонтаж) Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 25 А | шт. | 3 |
| 7 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 25 А | шт. | 2 |
| 8 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 100 А | шт. | 2 |
| 9 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов. | 100 жил | 0,95 |
| 10 | Пускатели магнитные | шт. | 1 |
| 11 | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарным сечением до 6 мм2 | 100м | 2,80 |
| 12 | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарным сечением до 16 мм2 | 100м | 6,5 |
| 13 | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарным сечением до 35 мм2 | 100м | 0,81 |
| 14 | Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарным сечением до 6 мм2 | 100м | 4,8 |
| 15 | (Демонтаж) Пульт (шкаф) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600*600*350 | шт. | 2 |
| 16 | Щитки, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг | шт. | 1 |
| 17 | Щитки, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 25 кг | шт. | 2 |
| 18 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 | шт. | 12 |
| 19 | Светильники отдельно установленные на штырях с количеством ламп в светильнике до 2-х | 100 шт. | 1,05 |
| 20 | Светильники отдельно установленные на штырях с количеством ламп в светильнике - 1 | 100 шт. | 0,35 |
| 21 | Розетка штепсельная трехполюсная | 100 шт. | 0,5 |
| 22 | Выключатель полугерметичный и герметичный | 100 шт. | 0,1 |
| 23 | Выключатели одноклавишные неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,4 |
| 24 | Выключатели двухклавишные неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,23 |
| 25 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0,42 |
| 26 | Светильник настенный, указатель "Выход" | 100 шт. | 0,04 |
| Составил: / / |  |  |  |