| ЗАКАЗЧИК: МУЗ "1-ая Городская клиническая больница" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на замену электропроводки и ВРУ-04 в корпусе №9 МУЗ "1-ая ГКБ"(1эт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (г. Иваново ул. П.Коммуны, д.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость на единицу, руб. |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | Эксплуат. машин |  | Материалы | Всего | Основной зарплаты | Эксплуат. машин |  | Материалы |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | В т. ч. зарплаты |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| Ремонтно-строительные работы (ТЕРр) и строительные работы (ТЕР). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр67-4-4 | Демонтаж светильников с лампами накаливания ЗП=67,89 ЭММ=1,03 ЗПм=0,27 | 100 шт. | 0,42 | 68,92 |  | 1,03 |  | 0 | 28,95 | 28,51 | 0,43 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 67,89 |  | 0,27 |  |  |  |  | 0,11 |  |  |
| 2 | ТЕРр67-2-2 | Демонтаж проводов из труб ЗП=19,41 ЭММ=0 ЗПм=0 | 100 м | 0,78 | 19,41 |  | 0 |  | 0 | 15,14 | 15,14 | 0,00 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 19,41 |  | 0 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 3 | ТЕРр67-2-5 | Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах ЗП=110,81 ЭММ=4,44 ЗПм=0,63 | 100 м | 0,2 | 118,45 |  | 4,44 |  | 3,2 | 23,69 | 22,16 | 0,89 |  | 0,64 |
|  |  |  |  |  | 110,81 |  | 0,63 |  |  |  |  | 0,13 |  |  |
| 4 | ТЕРр67-4-1 | Демонтаж выключателей, розеток ЗП=36,68 ЭММ=0 ЗПм=0 | 100 шт. | 0,34 | 36,68 |  | 0 |  | 0 | 12,47 | 12,47 | 0,00 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 36,68 |  | 0 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 5 | ТЕРр67-4-5 | Демонтаж светильников с люминесцентными лампами ЗП=115,57 ЭММ=2,75 ЗПм=0,71 | 100 шт. | 0,3 | 118,32 |  | 2,75 |  | 0 | 35,50 | 34,67 | 0,83 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 115,57 |  | 0,71 |  |  |  |  | 0,21 |  |  |
| 6 | ТЕРр67-1-1 | Демонтаж электропроводки ЗП=15,95 ЭММ=0 ЗПм=0 | 100 м | 2,1 | 15,95 |  | 0 |  | 0 | 33,50 | 33,50 | 0,00 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 15,95 |  | 0 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 7 | ТЕР46-03-008-2 | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см | 10 м2 | 0,2 | 1531,28 |  | 1181,83 |  | 0 | 306,26 | 69,89 | 236,37 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 349,45 |  | 76,95 |  |  |  |  | 15,39 |  |  |
| 8 | ТЕР46-03-011-3 | Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадь сечения до 20 см2 | 100 м | 0,22 | 1771,88 |  | 1422,23 |  | 0 | 389,81 | 76,92 | 312,89 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 349,65 |  | 92,6 |  |  |  |  | 20,37 |  |  |
| 9 | ТЕР46-03-009-4 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см | 100 отв. | 0,1 | 2243,64 |  | 1746,21 |  | 0 | 224,36 | 49,74 | 174,62 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 497,43 |  | 162,76 |  |  |  |  | 16,28 |  |  |
| Электромонтажные работы (ГЭСНм-2001-08). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  |  |  |  |  | Сметная стоимость (руб) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | общее |  |  | единицы |  |  | общая |  |
| 1 | 08-02-407-2 | Трубы стальные по установленным конструкциям до 40 мм | 100м |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 41,5 |  |  | 4,98 |  |  | 48,57 |  |  | 290,25 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 28,4 |  |  | 3,408 |  |  | 57,18 |  |  | 233,84 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,8 |  |  | 0,096 |  |  | 134,65 |  |  | 15,51 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,8 |  |  | 0,096 |  |  | 95,53 |  |  | 11,01 |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 26,8 |  |  | 3,216 |  |  | 31,14 |  |  | 120,18 |  |
|  | к=1,2 | Перфораторы электрические | маш.-час | 8,47 |  |  | 1,0164 |  |  | 2,08 |  |  | 2,54 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 6,42 |  |  | 0,7704 |  |  | 8,1 |  |  | 7,49 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156,72 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9627 | Лента ФУМ | кг | 0,034 |  |  | 0,00408 |  |  | 120 |  |  | 0,49 |  |
|  | 110-9105 | Гайки установочные заземляющие | 100 шт. | 0,65 |  |  | 0,078 |  |  | 300 |  |  | 23,40 |  |
|  | 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 4,1 |  |  | 0,492 |  |  | 132,26 |  |  | 65,07 |  |
|  | 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродист. диаметром 3 мм | т | 0,0021 |  |  | 0,000252 |  |  | 39956,8 |  |  | 10,07 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,82 |  |  | 0,0984 |  |  | 200 |  |  | 19,68 |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие ПГС-50 | шт. | 8 |  |  | 0,96 |  |  | 15 |  |  | 14,40 |  |
|  | 500-9140 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0,08 |  |  | 0,0096 |  |  | 7086 |  |  | 68,03 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,68 |  |  | 0,0816 |  |  | 25 |  |  | 2,04 |  |
|  | 101-1924 | Электроды | кг | 1,05 |  |  | 0,126 |  |  | 48 |  |  | 6,05 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 10 |  |  | 1,2 |  |  | 12 |  |  | 14,40 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 10 |  |  | 1,2 |  |  | 8 |  |  | 9,60 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233,22 |  |
|  |  | Труба стальная D20 | м | 12 |  |  |  |  |  | 44,1 |  |  | 529,20 |  |
| 2 | 08-02-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 | 100м |  |  |  | 6,40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 23,8 |  |  | 152,32 |  |  | 48,57 |  |  | 8877,82 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 16 |  |  | 102,4 |  |  | 57,18 |  |  | 7026,28 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,11 |  |  | 0,704 |  |  | 134,65 |  |  | 113,75 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,11 |  |  | 0,704 |  |  | 95,53 |  |  | 80,70 |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 15,8 |  |  | 101,12 |  |  | 31,14 |  |  | 3778,65 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 2,7 |  |  | 17,28 |  |  | 8,1 |  |  | 167,96 |  |
|  | к=1,2 | Перфораторы электрические | маш.-час | 4,84 |  |  | 30,976 |  |  | 2,08 |  |  | 77,32 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4218,39 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9070 | Патрубки | 10 шт. | 1,8 |  |  | 11,52 |  |  | 559,14 |  |  | 6441,29 |  |
|  | 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 18 |  |  | 115,2 |  |  | 2,32 |  |  | 267,26 |  |
|  | 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 6,7 |  |  | 42,88 |  |  | 132,26 |  |  | 5671,31 |  |
|  | 500-9030 | Заглушки | 10 шт. | 1 |  |  | 6,4 |  |  | 41,89 |  |  | 268,10 |  |
|  | 101-0813 | Проволока стальная | т | 0,0021 |  |  | 0,01344 |  |  | 39956,8 |  |  | 537,02 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,96 |  |  | 6,144 |  |  | 48 |  |  | 294,91 |  |
|  | 113-9042 | Клей БМК-5к | кг | 0,2 |  |  | 1,28 |  |  | 74,75 |  |  | 95,68 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 13,4 |  |  | 85,76 |  |  | 8 |  |  | 686,08 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 13,4 |  |  | 85,76 |  |  | 12 |  |  | 1029,12 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15290,77 |  |
|  |  | Труба ПВХ жесткая D20 | м | 110 |  |  |  |  |  | 6,2 |  |  | 682,00 |  |
|  |  | Труба ПВХ жесткая D16 | м | 350 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 1400,00 |  |
|  |  | Труба ПВХ гофрированная D20 | м | 80 |  |  |  |  |  | 6,2 |  |  | 496,00 |  |
|  |  | Труба ПВХ гофрированная D16 | м | 100 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 400,00 |  |
|  |  | Отводы для ПВХ труб | шт. | 132 |  |  |  |  |  | 6,5 |  |  | 858,00 |  |
|  |  | Муфта для ПВХ труб | шт. | 140 |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  | 252,00 |  |
|  |  | Клипсы для крепления ПВХ труб | шт. | 906 |  |  |  |  |  | 1,18 |  |  | 1069,08 |  |
| 3 | 08-02-409-2 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 50 | 100м |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 34,4 |  |  | 9,288 |  |  | 48,57 |  |  | 541,34 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 24,3 |  |  | 6,561 |  |  | 57,18 |  |  | 450,19 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,33 |  |  | 0,0891 |  |  | 134,65 |  |  | 14,40 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,33 |  |  | 0,0891 |  |  | 95,53 |  |  | 10,21 |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 23,5 |  |  | 6,345 |  |  | 31,14 |  |  | 237,10 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 2,7 |  |  | 0,729 |  |  | 8,1 |  |  | 7,09 |  |
|  | к=1,2 | Перфораторы электрические | маш.-час | 6,96 |  |  | 1,8792 |  |  | 2,08 |  |  | 4,69 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273,49 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9070 | Патрубки | 10 шт. | 1,8 |  |  | 0,486 |  |  | 559,14 |  |  | 271,74 |  |
|  | 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 18 |  |  | 4,86 |  |  | 2,32 |  |  | 11,28 |  |
|  | 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 6,7 |  |  | 1,809 |  |  | 132,26 |  |  | 239,26 |  |
|  | 500-9030 | Заглушки | 10 шт. | 1 |  |  | 0,27 |  |  | 41,89 |  |  | 11,31 |  |
|  | 101-0813 | Проволока стальная | т | 0,0021 |  |  | 0,000567 |  |  | 39956,8 |  |  | 22,66 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,96 |  |  | 0,2592 |  |  | 48 |  |  | 12,44 |  |
|  | 113-9042 | Клей БМК-5к | кг | 0,2 |  |  | 0,054 |  |  | 74,75 |  |  | 4,04 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 13,4 |  |  | 3,618 |  |  | 8 |  |  | 28,94 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 13,4 |  |  | 3,618 |  |  | 12 |  |  | 43,42 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 645,08 |  |
|  |  | Труба ПВХ жесткая D40 | м | 10 |  |  |  |  |  | 25,87 |  |  | 258,70 |  |
|  |  | Труба ПВХ жесткая D50 | м | 17 |  |  |  |  |  | 36,46 |  |  | 619,82 |  |
|  |  | Отводы для ПВХ труб | шт. | 8 |  |  |  |  |  | 16,5 |  |  | 132,00 |  |
|  |  | Муфта для ПВХ труб | шт. | 7 |  |  |  |  |  | 11,8 |  |  | 82,60 |  |
|  |  | Клипсы для крепления ПВХ труб | шт. | 31 |  |  |  |  |  | 2,98 |  |  | 92,38 |  |
| 4 | 08-02-396-5 | Монтаж короба по стенам и потолкам | 100м |  |  |  | 6,26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 37,6 |  |  | 235,376 |  |  | 48,57 |  |  | 13718,65 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов (средний разряд работы-5) | чел.-час | 14,1 |  |  | 88,266 |  |  | 57,18 |  |  | 6056,46 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 1,28 |  |  | 8,0128 |  |  | 134,65 |  |  | 1294,71 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 1,28 |  |  | 8,0128 |  |  | 95,53 |  |  | 918,56 |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 11,5 |  |  | 71,99 |  |  | 31,14 |  |  | 2690,12 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 2,47 |  |  | 15,4622 |  |  | 8,1 |  |  | 150,29 |  |
|  | к=1,2 | Перфораторы электрические | маш.-час | 11,5 |  |  | 71,99 |  |  | 2,08 |  |  | 179,69 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5233,37 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,4 |  |  | 2,504 |  |  | 200 |  |  | 500,80 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 6,84 |  |  | 42,8184 |  |  | 48 |  |  | 2055,28 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 12,5 |  |  | 78,25 |  |  | 8 |  |  | 626,00 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 12,5 |  |  | 78,25 |  |  | 12 |  |  | 939,00 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4121,08 |  |
|  |  | Кабельный канал 16*16 | м | 320 |  |  |  |  |  | 6,8 |  |  | 2176,00 |  |
|  |  | Кабельный канал 40*16 | м | 226 |  |  |  |  |  | 15,97 |  |  | 3609,22 |  |
|  |  | Кабельный канал 60*40 | м | 80 |  |  |  |  |  | 38,22 |  |  | 3057,60 |  |
| 5 | 08-02-472-10 | Заземляющие проводники | 100м |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 46,6 |  |  | 13,98 |  |  | 48,57 |  |  | 814,81 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,06 |  |  | 0,018 |  |  | 57,18 |  |  | 1,24 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,03 |  |  | 0,009 |  |  | 134,65 |  |  | 1,45 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,03 |  |  | 0,009 |  |  | 95,53 |  |  | 1,03 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 12,8 |  |  | 0,2304 |  |  | 1,95 |  |  | 0,54 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,03 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 20,4 |  |  | 6,12 |  |  | 132,26 |  |  | 809,43 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 2,04 |  |  | 0,612 |  |  | 200 |  |  | 122,40 |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 2,04 |  |  | 0,612 |  |  | 15 |  |  | 9,18 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 941,01 |  |
|  |  | Провод ПВ1 (1*4) | м | 30 |  |  |  |  |  | 12,74 |  |  | 382,20 |  |
| 6 | 08-03-526-1 | (Демонтаж) Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 25 А | шт. |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,9) | чел.-час | 1,56 |  |  | 4,68 |  |  | 49,16 |  |  | 110,43 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,004 |  |  | 0,012 |  |  | 57,18 |  |  | 0,33 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,29*0,4 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,006 |  |  | 134,65 |  |  | 0,39 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,006 |  |  | 95,53 |  |  | 0,28 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Дрели электрические | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,12 |  |  | 1,95 |  |  | 0,11 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Прессы гидравлические | маш.-час | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,13 |  |  | 0,39 |  |  | 8,1 |  |  | 1,52 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,29 |  |
| 7 | 08-03-526-1 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 25 А | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,9) | чел.-час | 1,56 |  |  | 3,12 |  |  | 49,16 |  |  | 184,06 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,004 |  |  | 0,008 |  |  | 57,18 |  |  | 0,55 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,004 |  |  | 134,65 |  |  | 0,65 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,004 |  |  | 95,53 |  |  | 0,46 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,08 |  |  | 1,95 |  |  | 0,19 |  |
|  | к=1,2 | Прессы гидравлические | маш.-час | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,13 |  |  | 0,26 |  |  | 8,1 |  |  | 2,53 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,82 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 |  |  | 0,04 |  |  | 291,6 |  |  | 11,66 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,012 |  |  | 0,024 |  |  | 173,53 |  |  | 4,16 |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,001 |  |  | 0,002 |  |  | 42 |  |  | 0,08 |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,001 |  |  | 0,002 |  |  | 34 |  |  | 0,07 |  |
|  | 101-9760 | Лак электроизоляционный | кг | 0,006 |  |  | 0,012 |  |  | 36 |  |  | 0,43 |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,006 |  |  | 0,012 |  |  | 24 |  |  | 0,29 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,036 |  |  | 0,072 |  |  | 25 |  |  | 1,80 |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 6,1 |  |  | 12,2 |  |  | 15 |  |  | 183,00 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,049 |  |  | 0,098 |  |  | 21 |  |  | 2,06 |  |
|  | 201-9408 | Конструкции стальные решетчатые | т | 0,001 |  |  | 0,002 |  |  | 18000 |  |  | 36,00 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,07 |  |  | 0,14 |  |  | 48 |  |  | 6,72 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,014 |  |  | 0,028 |  |  | 200 |  |  | 5,60 |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 |  |  | 2 |  |  | 15 |  |  | 30,00 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 2,44 |  |  | 8 |  |  | 19,52 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 2,44 |  |  | 12 |  |  | 29,28 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330,68 |  |
|  |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29 | шт. | 2 |  |  |  |  |  | 78 |  |  | 156,00 |  |
| 8 | 08-03-526-2 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до100 А | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,9) | чел.-час | 2,32 |  |  | 4,64 |  |  | 49,16 |  |  | 273,72 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,01 |  |  | 0,02 |  |  | 57,18 |  |  | 1,37 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,005 |  |  | 0,01 |  |  | 134,65 |  |  | 1,62 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,005 |  |  | 0,01 |  |  | 95,53 |  |  | 1,15 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,08 |  |  | 1,95 |  |  | 0,19 |  |
|  | к=1,2 | Прессы гидравлические | маш.-час | 0,2 |  |  | 0,4 |  |  | 12,95 |  |  | 6,22 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,13 |  |  | 0,26 |  |  | 8,1 |  |  | 2,53 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,69 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 |  |  | 0,04 |  |  | 291,6 |  |  | 11,66 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,036 |  |  | 0,072 |  |  | 173,53 |  |  | 12,49 |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,004 |  |  | 0,008 |  |  | 42 |  |  | 0,34 |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,002 |  |  | 0,004 |  |  | 34 |  |  | 0,14 |  |
|  | 101-9760 | Лак электроизоляционный | кг | 0,014 |  |  | 0,028 |  |  | 36 |  |  | 1,01 |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,009 |  |  | 0,018 |  |  | 24 |  |  | 0,43 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,047 |  |  | 0,094 |  |  | 25 |  |  | 2,35 |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 6,1 |  |  | 12,2 |  |  | 15 |  |  | 183,00 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,38 |  |  | 0,76 |  |  | 21 |  |  | 15,96 |  |
|  | 201-9408 | Конструкции стальные решетчатые | т | 0,002 |  |  | 0,004 |  |  | 18000 |  |  | 72,00 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,07 |  |  | 0,14 |  |  | 48 |  |  | 6,72 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,014 |  |  | 0,028 |  |  | 200 |  |  | 5,60 |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 |  |  | 2 |  |  | 15 |  |  | 30,00 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 2,44 |  |  | 8 |  |  | 19,52 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 2,44 |  |  | 12 |  |  | 29,28 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390,50 |  |
|  |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-100 | шт. | 2 |  |  |  |  |  | 340 |  |  | 680,00 |  |
| 9 | 08-02-412-2 | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарным сечением до 6 мм2 | 100м |  |  |  | 2,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 6,74 |  |  | 18,872 |  |  | 48,57 |  |  | 1099,94 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,04 |  |  | 0,112 |  |  | 57,18 |  |  | 7,68 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,02 |  |  | 0,056 |  |  | 134,65 |  |  | 9,05 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,02 |  |  | 0,056 |  |  | 95,53 |  |  | 6,42 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,47 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1764 | Тальк молотый сорт 1 | т | 0,0006 |  |  | 0,00168 |  |  | 4623 |  |  | 7,77 |  |
|  | 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 12,2 |  |  | 34,16 |  |  | 2,32 |  |  | 79,25 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,16 |  |  | 0,448 |  |  | 173,53 |  |  | 77,74 |  |
|  | 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,31 |  |  | 0,868 |  |  | 1840 |  |  | 1597,12 |  |
|  | 500-9140 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0,05 |  |  | 0,14 |  |  | 7086 |  |  | 992,04 |  |
|  | 500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 0,8 |  |  | 2,24 |  |  | 37,7 |  |  | 84,45 |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,05 |  |  | 0,14 |  |  | 291,6 |  |  | 40,82 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,02 |  |  | 0,056 |  |  | 25 |  |  | 1,40 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2880,59 |  |
|  |  | Провод ПУНП 3*1,5 | м | 280 |  |  |  |  |  | 12,98 |  |  | 3634,40 |  |
| 10 | 08-02-412-3 | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарным сечением до 16 мм2 | 100м |  |  |  | 6,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 7,86 |  |  | 51,09 |  |  | 48,57 |  |  | 2977,73 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,08 |  |  | 0,52 |  |  | 57,18 |  |  | 35,68 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,26 |  |  | 134,65 |  |  | 42,01 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,26 |  |  | 95,53 |  |  | 29,81 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,82 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1764 | Тальк молотый сорт 1 | т | 0,00105 |  |  | 0,006825 |  |  | 4623 |  |  | 31,55 |  |
|  | 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 12,2 |  |  | 79,3 |  |  | 2,32 |  |  | 183,98 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,32 |  |  | 2,08 |  |  | 173,53 |  |  | 360,94 |  |
|  | 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,31 |  |  | 2,015 |  |  | 1840 |  |  | 3707,60 |  |
|  | 500-9140 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0,05 |  |  | 0,325 |  |  | 7086 |  |  | 2302,95 |  |
|  | 500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 0,8 |  |  | 5,2 |  |  | 37,7 |  |  | 196,04 |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,05 |  |  | 0,325 |  |  | 291,6 |  |  | 94,77 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,02 |  |  | 0,13 |  |  | 25 |  |  | 3,25 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6881,08 |  |
|  |  | Кабель ВВГ 5*1,5 | м | 30 |  |  |  |  |  | 25,45 |  |  | 763,50 |  |
|  |  | Провод ПУНП 3*2,5 | м | 620 |  |  |  |  |  | 22,05 |  |  | 13671,00 |  |
| 11 | 08-02-412-4 | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарным сечением до 35 мм2 | 100м |  |  |  | 0,81 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 11,2 |  |  | 9,072 |  |  | 48,57 |  |  | 528,75 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,16 |  |  | 0,1296 |  |  | 57,18 |  |  | 8,89 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,08 |  |  | 0,0648 |  |  | 134,65 |  |  | 10,47 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,08 |  |  | 0,0648 |  |  | 95,53 |  |  | 7,43 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,90 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1764 | Тальк молотый сорт 1 | т | 0,00116 |  |  | 0,0009396 |  |  | 4623 |  |  | 4,34 |  |
|  | 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 12,2 |  |  | 9,882 |  |  | 2,32 |  |  | 22,93 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,32 |  |  | 0,2592 |  |  | 173,53 |  |  | 44,98 |  |
|  | 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,31 |  |  | 0,2511 |  |  | 1840 |  |  | 462,02 |  |
|  | 500-9140 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0,05 |  |  | 0,0405 |  |  | 7086 |  |  | 286,98 |  |
|  | 500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 0,8 |  |  | 0,648 |  |  | 37,7 |  |  | 24,43 |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,002 |  |  | 0,00162 |  |  | 291,6 |  |  | 0,47 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,02 |  |  | 0,0162 |  |  | 25 |  |  | 0,41 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 846,56 |  |
|  |  | Кабель ВВГ 5*4 | м | 26 |  |  |  |  |  | 52 |  |  | 1352,00 |  |
|  |  | Кабель ВВГ 5*2,5 | м | 55 |  |  |  |  |  | 42,14 |  |  | 2317,70 |  |
| 12 | 08-02-412-9 | Провод каждый последующий одножильный или мпогожильный в общей оплетке, суммарным сечением до 6 мм2 | 100м |  |  |  | 4,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 2,29 |  |  | 10,992 |  |  | 48,57 |  |  | 640,66 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,02 |  |  | 0,096 |  |  | 57,18 |  |  | 6,59 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,048 |  |  | 134,65 |  |  | 7,76 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,048 |  |  | 95,53 |  |  | 5,50 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,26 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1764 | Тальк молотый сорт 1 | т | 0,0006 |  |  | 0,00288 |  |  | 4623 |  |  | 13,31 |  |
|  | 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 12,2 |  |  | 58,56 |  |  | 2,32 |  |  | 135,86 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,16 |  |  | 0,768 |  |  | 173,53 |  |  | 133,27 |  |
|  | 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,31 |  |  | 1,488 |  |  | 1840 |  |  | 2737,92 |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,05 |  |  | 0,24 |  |  | 291,6 |  |  | 69,98 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,02 |  |  | 0,096 |  |  | 25 |  |  | 2,40 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3092,75 |  |
|  |  | Провод ПУНП 3*1,5 | м | 480 |  |  |  |  |  | 12,98 |  |  | 6230,40 |  |
|  | 08-03-545-1 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 | шт. |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 3,31 |  |  | 39,72 |  |  | 48,57 |  |  | 2430,79 |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,002 |  |  | 0,024 |  |  | 57,18 |  |  | 1,73 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,024 |  |  | 134,65 |  |  | 3,88 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,024 |  |  | 95,53 |  |  | 2,75 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,48 |  |  | 1,95 |  |  | 1,12 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,25 |  |  | 3 |  |  | 8,1 |  |  | 29,16 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,91 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,031 |  |  | 0,372 |  |  | 291,6 |  |  | 108,48 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,04 |  |  | 0,48 |  |  | 173,53 |  |  | 83,29 |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,004 |  |  | 0,048 |  |  | 42 |  |  | 2,02 |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,002 |  |  | 0,024 |  |  | 34 |  |  | 0,82 |  |
|  | 101-9760 | Лак электроизоляционный | кг | 0,02 |  |  | 0,24 |  |  | 36 |  |  | 8,64 |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,02 |  |  | 0,24 |  |  | 24 |  |  | 5,76 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,03 |  |  | 0,36 |  |  | 25 |  |  | 9,00 |  |
|  | 500-9502 | Бирки оконцеватели | 100 шт. | 0,2 |  |  | 2,4 |  |  | 48,02 |  |  | 115,25 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,049 |  |  | 0,588 |  |  | 21 |  |  | 12,35 |  |
|  | 201-9408 | Конструкции стальные решетчатые | т | 0,002 |  |  | 0,024 |  |  | 18000 |  |  | 432,00 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,07 |  |  | 0,84 |  |  | 48 |  |  | 40,32 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,014 |  |  | 0,168 |  |  | 200 |  |  | 33,60 |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 |  |  | 12 |  |  | 15 |  |  | 180,00 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 14,64 |  |  | 8 |  |  | 117,12 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 14,64 |  |  | 12 |  |  | 175,68 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1324,32 |  |
|  |  | Коробка ответвительная 85*85 | шт. | 8 |  |  |  |  |  | 24,6 |  |  | 196,80 |  |
|  |  | Коробка ответвительная У994 | шт. | 4 |  |  |  |  |  | 32 |  |  | 128,00 |  |
|  |  | Колодка клеммная д.10 | шт. | 20 |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  | 170,00 |  |
| 14 | 08-03-594-7 | Светильник устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 2-х. | 100 шт. |  |  |  | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 148 |  |  | 155,4 |  |  | 51,24 |  |  | 10033,00 |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 63,8 |  |  | 66,99 |  |  | 57,18 |  |  | 4826,42 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 2,74 |  |  | 2,877 |  |  | 134,65 |  |  | 464,87 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 2,74 |  |  | 2,877 |  |  | 95,53 |  |  | 329,81 |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 58,3 |  |  | 61,215 |  |  | 31,14 |  |  | 2287,48 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3082,16 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 3,09 |  |  | 3,2445 |  |  | 60 |  |  | 194,67 |  |
|  | 500-9129 | Розетка потолочная | 100 шт. | 2,04 |  |  | 2,142 |  |  | 206 |  |  | 441,25 |  |
|  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие | т | 0,00315 |  |  | 0,0033075 |  |  | 2810,42 |  |  | 9,30 |  |
|  | 500-9109 | Крюк | шт. | 204 |  |  | 214,2 |  |  | 3 |  |  | 642,60 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1287,82 |  |
|  |  | Светильник ЛПО 2х40 | шт. | 90 |  |  |  |  |  | 330 |  |  | 29700,00 |  |
|  |  | Светильник ВН 236 | шт. | 15 |  |  |  |  |  | 2306 |  |  | 34590,00 |  |
|  |  | Лампа люминесцентная | шт. | 210 |  |  |  |  |  | 23,2 |  |  | 4872,00 |  |
|  |  | Стартер | шт. | 210 |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  | 945,00 |  |
| 15 | 08-03-594-6 | Светильник устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 1. | 100 шт. |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 111 |  |  | 38,85 |  |  | 51,24 |  |  | 2508,25 |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 44,4 |  |  | 15,54 |  |  | 57,18 |  |  | 1119,61 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 1,59 |  |  | 0,5565 |  |  | 134,65 |  |  | 89,92 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 1,59 |  |  | 0,5565 |  |  | 95,53 |  |  | 63,79 |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 41,2 |  |  | 14,42 |  |  | 31,14 |  |  | 538,85 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 692,56 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 3,09 |  |  | 1,0815 |  |  | 60 |  |  | 64,89 |  |
|  | 500-9129 | Розетка потолочная | 100 шт. | 2,04 |  |  | 0,714 |  |  | 206 |  |  | 147,08 |  |
|  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие | т | 0,00315 |  |  | 0,0011025 |  |  | 2810,42 |  |  | 3,10 |  |
|  | 500-9109 | Крюк | шт. | 204 |  |  | 71,4 |  |  | 3 |  |  | 214,20 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 429,27 |  |
|  |  | Светильник ЛПО 1х40 | шт. | 20 |  |  |  |  |  | 240 |  |  | 4800,00 |  |
|  |  | Светильник ДС 01-7w | шт. | 15 |  |  |  |  |  | 210 |  |  | 3150,00 |  |
|  |  | Лампа люминесцентная | шт. | 35 |  |  |  |  |  | 23,2 |  |  | 812,00 |  |
|  |  | Стартер | шт. | 35 |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  | 157,50 |  |
| 16 | 08-03-591-11 | Розетка штепсельная трехполюсная | 100 шт. |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 73,4 |  |  | 36,7 |  |  | 51,24 |  |  | 2256,61 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,12 |  |  | 0,06 |  |  | 57,18 |  |  | 4,12 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,12 |  |  | 0,06 |  |  | 134,65 |  |  | 9,69 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,12 |  |  | 0,06 |  |  | 95,53 |  |  | 6,88 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,57 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1755 | Сталь полосовая Ст3сп | т | 0,0096 |  |  | 0,0048 |  |  | 14250 |  |  | 68,40 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 20,4 |  |  | 10,2 |  |  | 8 |  |  | 81,60 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 20,4 |  |  | 10,2 |  |  | 12 |  |  | 122,40 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 272,40 |  |
|  |  | Розетка двойная "Прима" с подкладкой | шт. | 50 |  |  |  |  |  | 29,87 |  |  | 1493,50 |  |
| 17 | 08-03-591-3 | Выключатель полугерметичный и герметичный | 100 шт. |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 76 |  |  | 7,6 |  |  | 51,24 |  |  | 467,31 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,2 |  |  | 0,02 |  |  | 57,18 |  |  | 1,37 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,1 |  |  | 0,01 |  |  | 134,65 |  |  | 1,62 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,1 |  |  | 0,01 |  |  | 95,53 |  |  | 1,15 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,76 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1755 | Сталь полосовая Ст3сп | т | 0,014 |  |  | 0,0014 |  |  | 14250 |  |  | 19,95 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 9,76 |  |  | 0,976 |  |  | 8 |  |  | 7,81 |  |
|  | 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,0027 |  |  | 0,00027 |  |  | 21735,18 |  |  | 5,87 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 3,54 |  |  | 0,354 |  |  | 21 |  |  | 7,43 |  |
|  | 101-1924 | Электроды | кг | 0,024 |  |  | 0,00048 |  |  | 48 |  |  | 0,02 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 9,76 |  |  | 0,976 |  |  | 12 |  |  | 11,71 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,80 |  |
|  |  | Выключатель электрический п/г | шт. | 10 |  |  |  |  |  | 29 |  |  | 290,00 |  |
| 18 | 08-03-591-6 | Выключатель неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 38,9 |  |  | 15,56 |  |  | 51,24 |  |  | 956,75 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,08 |  |  | 0,032 |  |  | 57,18 |  |  | 2,20 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,016 |  |  | 134,65 |  |  | 2,59 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,016 |  |  | 95,53 |  |  | 1,83 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 6,4 |  |  | 2,56 |  |  | 1,95 |  |  | 5,99 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,41 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1755 | Сталь полосовая Ст3сп | т | 0,014 |  |  | 0,0056 |  |  | 14250 |  |  | 79,80 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 9,76 |  |  | 3,904 |  |  | 8 |  |  | 31,23 |  |
|  | 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,0027 |  |  | 0,00108 |  |  | 21735,18 |  |  | 23,47 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 3,54 |  |  | 1,416 |  |  | 21 |  |  | 29,74 |  |
|  | 101-1924 | Электроды | кг | 0,024 |  |  | 0,000768 |  |  | 48 |  |  | 0,04 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 9,76 |  |  | 3,904 |  |  | 12 |  |  | 46,85 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211,13 |  |
|  |  | Выключатель электрический | шт. | 40 |  |  |  |  |  | 24,58 |  |  | 983,20 |  |
| 19 | 08-03-591-4 | Выключатель двуклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. |  |  |  | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 43,9 |  |  | 10,097 |  |  | 51,24 |  |  | 620,84 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,08 |  |  | 0,0184 |  |  | 57,18 |  |  | 1,26 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,0092 |  |  | 134,65 |  |  | 1,49 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,0092 |  |  | 95,53 |  |  | 1,05 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 6,4 |  |  | 1,472 |  |  | 1,95 |  |  | 3,44 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,99 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 1,02 |  |  | 0,2346 |  |  | 200 |  |  | 46,92 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |
|  |  | Выключатель электрический | шт. | 23 |  |  |  |  |  | 27,36 |  |  | 629,28 |  |
| 20 | 08-03-574-1 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов. | 100 жил |  |  |  | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 16,8 |  |  | 15,96 |  |  | 51,24 |  |  | 981,35 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,02 |  |  | 0,019 |  |  | 57,18 |  |  | 1,30 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,0095 |  |  | 134,65 |  |  | 1,54 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,0095 |  |  | 95,53 |  |  | 1,09 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,62 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 102 |  |  | 96,9 |  |  | 15 |  |  | 1453,50 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,2 |  |  | 0,19 |  |  | 173,53 |  |  | 32,97 |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,02 |  |  | 0,019 |  |  | 42 |  |  | 0,80 |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,01 |  |  | 0,0095 |  |  | 34 |  |  | 0,32 |  |
|  | 101-0501 | Лаки канифольные | кг | 0,0001 |  |  | 0,000095 |  |  | 36 |  |  | 0,00 |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,1 |  |  | 0,095 |  |  | 24 |  |  | 2,28 |  |
|  | 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,1 |  |  | 0,095 |  |  | 120 |  |  | 11,40 |  |
|  | 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,1 |  |  | 0,095 |  |  | 140 |  |  | 13,30 |  |
|  | 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 1,02 |  |  | 0,969 |  |  | 48,02 |  |  | 46,53 |  |
|  | 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые | кг | 0,08 |  |  | 0,076 |  |  | 173 |  |  | 13,15 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1574,25 |  |
| 21 | 08-03-530-4 | Пускатель магнитный общего назначения, до 40А | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,7) | чел.-час | 3,17 |  |  | 3,17 |  |  | 48,01 |  |  | 182,63 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,012 |  |  | 0,012 |  |  | 57,18 |  |  | 0,82 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,006 |  |  | 0,006 |  |  | 134,65 |  |  | 0,97 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,006 |  |  | 0,006 |  |  | 95,53 |  |  | 0,69 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,04 |  |  | 1,95 |  |  | 0,09 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,13 |  |  | 0,13 |  |  | 8,1 |  |  | 1,26 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,01 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,031 |  |  | 0,031 |  |  | 291,6 |  |  | 9,04 |  |
|  | 500-9502 | Бирки оконцеватели | 100 шт. | 6,1 |  |  | 0,5795 |  |  | 48,02 |  |  | 27,83 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,024 |  |  | 0,024 |  |  | 173,53 |  |  | 4,16 |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,002 |  |  | 0,002 |  |  | 42 |  |  | 0,08 |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,001 |  |  | 0,001 |  |  | 34 |  |  | 0,03 |  |
|  | 101-9760 | Лак электроизоляционный | кг | 0,012 |  |  | 0,012 |  |  | 36 |  |  | 0,43 |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,012 |  |  | 0,012 |  |  | 24 |  |  | 0,29 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 25 |  |  | 0,98 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,373 |  |  | 0,373 |  |  | 21 |  |  | 7,83 |  |
|  | 201-9408 | Конструкции стальные решетчатые | т | 0,003 |  |  | 0,003 |  |  | 18000 |  |  | 54,00 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,08 |  |  | 0,08 |  |  | 48 |  |  | 3,84 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,014 |  |  | 0,014 |  |  | 200 |  |  | 2,80 |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 15 |  |  | 15,00 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 1,22 |  |  | 8 |  |  | 9,76 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 1,22 |  |  | 12 |  |  | 14,64 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,72 |  |
|  |  | Пускатель ПМЛ 1220 | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 451,58 |  |  | 451,58 |  |
| 22 | 08-03-573-4 | (Демонтаж) Пульт (шкаф) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600*600*350 | шт. |  |  |  | 2 |  |  | 57,18 |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 2,37 |  |  | 4,74 |  |  | 51,24 |  |  | 116,58 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,36 |  |  | 0,72 |  |  | 51,12 |  |  | 17,67 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,07 |  |  | 0,14 |  |  | 134,65 |  |  | 9,05 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,07 |  |  | 0,14 |  |  | 95,53 |  |  | 6,42 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Компрессоры передвижные | маш.-час | 0,22 |  |  | 0,44 |  |  | 90 |  |  | 19,01 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Молотки бурильные | маш.-час | 0,22 |  |  | 0,44 |  |  | 49,39 |  |  | 10,43 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,71 |  |  | 1,42 |  |  | 8,1 |  |  | 5,52 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,43 |  |
| 23 | 08-03-599-10 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка,кг, до 15 | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 4,17 |  |  | 4,17 |  |  | 51,24 |  |  | 256,40 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,04 |  |  | 0,04 |  |  | 57,18 |  |  | 2,74 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,02 |  |  | 0,02 |  |  | 134,65 |  |  | 3,23 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,02 |  |  | 0,02 |  |  | 95,53 |  |  | 2,29 |  |
|  | к=1,2 | Перфораторы электрические | маш.-час | 0,58 |  |  | 0,58 |  |  | 2,08 |  |  | 1,45 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,97 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  | 200 |  |  | 8,20 |  |
|  | 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  | 825 |  |  | 33,83 |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 15 |  |  | 15,00 |  |
|  | 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,144 |  |  | 0,144 |  |  | 60 |  |  | 8,64 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  | 173,53 |  |  | 3,99 |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 |  |  | 0,02 |  |  | 291,6 |  |  | 5,83 |  |
|  | 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 21 |  |  | 21 |  |  | 2,32 |  |  | 48,72 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  | 25 |  |  | 5,00 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  | Щит электрический ЩРВ-36 (компл.) | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 3221,4 |  |  | 3221,40 |  |
| 24 | 08-03-599-7 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка,кг, до 25 | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 5,49 |  |  | 10,98 |  |  | 51,24 |  |  | 675,14 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,1 |  |  | 0,2 |  |  | 57,18 |  |  | 13,72 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,05 |  |  | 0,1 |  |  | 134,65 |  |  | 16,16 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,05 |  |  | 0,1 |  |  | 95,53 |  |  | 11,46 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,06 |  |  | 0,12 |  |  | 8,1 |  |  | 1,17 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,62 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,041 |  |  | 0,082 |  |  | 200 |  |  | 16,40 |  |
|  | 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,04 |  |  | 0,08 |  |  | 825 |  |  | 66,00 |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 |  |  | 2 |  |  | 15 |  |  | 30,00 |  |
|  | 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,196 |  |  | 0,392 |  |  | 60 |  |  | 23,52 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,039 |  |  | 0,078 |  |  | 173,53 |  |  | 13,54 |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 |  |  | 0,04 |  |  | 291,6 |  |  | 11,66 |  |
|  | 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,00058 |  |  | 0,00116 |  |  | 21735,18 |  |  | 25,21 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,05 |  |  | 0,005 |  |  | 48 |  |  | 0,24 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,32 |  |  | 0,64 |  |  | 21 |  |  | 13,44 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 0,41 |  |  | 0,82 |  |  | 8 |  |  | 6,56 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 0,41 |  |  | 0,82 |  |  | 12 |  |  | 9,84 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,2 |  |  | 0,4 |  |  | 25 |  |  | 10,00 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226,41 |  |
|  |  | Щит электрический ЩРВ-54 (компл.) | шт. | 2 |  |  |  |  |  | 4125,36 |  |  | 8250,72 |  |
| 25 | 08-03-593-6 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. |  |  |  | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 88,3 |  |  | 37,086 |  |  | 51,24 |  |  | 2280,34 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 45,1 |  |  | 18,942 |  |  | 57,18 |  |  | 1299,72 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 1,36 |  |  | 0,5712 |  |  | 370,08 |  |  | 253,67 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 1,36 |  |  | 0,5712 |  |  | 299,28 |  |  | 205,14 |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 42,4 |  |  | 17,808 |  |  | 84,63 |  |  | 1808,51 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 25,6 |  |  | 10,752 |  |  | 4,01 |  |  | 51,74 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2319,05 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,31 |  |  | 0,1302 |  |  | 120 |  |  | 15,62 |  |
|  | 500-9129 | Розетка потолочная | 100 шт. | 1,02 |  |  | 0,4284 |  |  | 206 |  |  | 88,25 |  |
|  | 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 2,04 |  |  | 0,8568 |  |  | 825 |  |  | 706,86 |  |
|  | 101-0115 | Винты с полукруглой головкой | т | 0,00306 |  |  | 0,0012852 |  |  | 20000 |  |  | 25,70 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 4,08 |  |  | 1,7136 |  |  | 200 |  |  | 342,72 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1179,16 |  |
|  |  | Светильник НББ 1х60 | шт. | 14 |  |  |  |  |  | 45 |  |  | 630,00 |  |
|  |  | Светильник НПО 22 2х60 | шт. | 24 |  |  |  |  |  | 104 |  |  | 2496,00 |  |
|  |  | Светильник ПСХ 60 | шт. | 4 |  |  |  |  |  | 58 |  |  | 232,00 |  |
|  |  | Лампа ЛОН | шт. | 66 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 330,00 |  |
| 26 | 08-03-593-10 | Световые настенные указатели | 100 шт. |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 98,2 |  |  | 3,928 |  |  | 51,24 |  |  | 241,52 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 2,24 |  |  | 0,0896 |  |  | 57,18 |  |  | 6,15 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 1,12 |  |  | 0,0448 |  |  | 370,08 |  |  | 19,90 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 1,12 |  |  | 0,0448 |  |  | 299,28 |  |  | 16,09 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 25,6 |  |  | 1,024 |  |  | 4,01 |  |  | 4,93 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,91 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,21 |  |  | 0,0084 |  |  | 120 |  |  | 1,01 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 4,08 |  |  | 0,1632 |  |  | 200 |  |  | 32,64 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,65 |  |
|  |  | Светильник "Выход" | шт. | 4 |  |  |  |  |  | 85,75 |  |  | 343,00 |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Прямые |  |
| ФОТ машинистов (ТЕРр 67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,41 |  |  | 2,90 |  |
| ФОТ машинистов (ГЭСНм 08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 21127,94 |  |
| ФОТ машинистов (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,41 |  |  | 333,56 |  |
| ФОТ рабочих (ТЕРр 67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,41 |  |  | 938,76 |  |
| ФОТ рабочих (ГЭСНм 08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 54065,69 |  |
| ФОТ рабочих (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,41 |  |  | 1259,92 |  |
| ФОТ пусконаладочного персонала (ГЭСНп-2001-01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  | 0,00 |  |
| Машины и механизмы (ТЕР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,14 |  |  | 2279,71 |  |
| Машины и механизмы (ГЭСНм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,14 |  |  | 51242,33 |  |
| Итого машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53522,04 |  |
| Материалы (ТЕР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,7 |  |  | 2,368 |  |
| Материалы (ГЭСНм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 42447,17 |  |
| Итого поматериалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42449,54 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143773,78 |  |
| ТЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5% |  |  | 7188,69 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 303198,43 |  |
| Накладные расходы (ТЕРр67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85%*0,94 |  |  | 752,39 |  |
| Сметная прибыль (ТЕРр67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  |  | 612,08 |  |
| Накладные расходы (ГЭСНм08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95%*0,94 |  |  | 67147,91 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНм08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  |  | 48875,86 |  |
| Накладные расходы (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110%*0,94 |  |  | 1752,84 |  |
| Сметная прибыль (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70% |  |  | 1115,44 |  |
| Накладные расходы (ГЭСНп-2001-10-Пусконаладочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65%*0,94 |  |  | 0,00 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНп-2001-10-Пусконаладочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40% |  |  | 0,00 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 423454,94 |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76221,89 |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 499677 |  |
| М.П. Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |