МУЗ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N 7"

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 ¦ | 7 |  | 8 | 9 ¦ 10 | 11 |  | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | АКВАДИСТИЛЛЯТОР | Д-4 | ВЗРОСЛАЯ ПОЛИКЛИНИКА 1992 1992 |  | 51087 | 8 | .50 | 1.50 | 12. | 75 | 16-002 |
| 14 | УСТАНОВКА | СТЭЛ-4Н-60 | 1996 | 1996 | 71406 | 2 | .54 | 1.50 | 3. | 81 | 16-197а |
| 15 | СТЕРИЛИЗАТОР | ГП-20 | ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 1986 1986 |  | 9619 | 5 | .17 | 1.50 | 7. | 76 | 15-064 |
| 16 | СТЕРИЛИЗАТОР | ГП-20 | 1987 | 1987 | 12938 | 5 | .17 | 1.50 | 7. | 76 | 15-064 |
| 17 | ШКАФ СУШИЛЬНЫЙ | ШСС-80П | 1987 | 1987 | 1470 | 3 | .88 | 1.50 | 5. | 82 | Д5-056 |
| 18 | ДИСТИЛЛЯТОР | ДЭ-4-2 | ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 1980 1980 |  | 13907 | 8 | .84 | 1.50 | 13. | 26 | 16-006 |
| 19 | АП-Т УЛЬТРАЗВУКОВ. | ТОНЗИЛЛОР | 1994 | 1997 | 941008 | 3 | .42 | 1.50 | 5. | 13 | 07-001а |
| 20 | ШКАФ СУШИЛЬНЫЙ | ШСС-80П | КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 1986 1986 |  | (Взрослая поликлиника) 5024 ' 3.88 1.50 |  |  |  | .5. | 82 | 15-056 |
| 21 | ЦЕНТРИФУГА | опн-з | КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 1987 1987 |  | (Стационар) 7693 | 0 | .76 | 1.50 | 1. | 14 | 16-218 |
| 22 | ШКАФ СУШИЛЬНЫЙ | ШСС-80П | 1983 | 1983 | 4600 | 3 | .88 | 1.50 | 5. | 82 | 15-056 |