| 1 2 | 3 | 4 5 | 6 7 89 | 10 11 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 УСТ-КА СТСМОТОЛОГИЧЕСКАЯ | ПРАКТИК А | 2000 2000 | 1420 19.75 0. | 19.75 10-163а |
| 101 СТЕРИЛИЗАТОР | СС-1 | ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ 1992 1992 | ОТДЕЛЕНИЕ N1 911463 2.71 1.50 4.07 15-053 |  |
| 102 ЭЛЕКТРООТСОС | ОХ-10 | 1991 1991 | 13406 3.71 1.50 5.57 04-085 |  |
| 103 СТЕРИЛИЗАТОР | ГП-40 | ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ 1990 1990 | ОТДЕЛЕНИЕ N2 26929 5.17 1.50 7.76 15-064 |  |
| 104 ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ | ЭК-1Т-ОЗМ2 | ТЕРАПИЯ 1993 1993 | 9308233 6.83 1.50 10.25 02-162а |  |
| 1С5 ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ | КАРДИОМАКС | 1989 1989 | 21060640 6.83 1.50 10.25 02-166а |  |
| 106 ЭЛЕТРОКАРДИОГРАФ | БИОСЕТ600С | 1993 1993 | 0519 23.33 1. | 50 35.00 02-174 |
| 107 ДИСТИЛЛЯТОР | ДЭ-4-2 | ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПУНКТ 1994 1994 15532 8.84 1.50 13.26 16-006 |  |  |
| 108 СТЕРИЛИЗАТОР | ГП-40 | ТРАВМОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 1997 1997 1806 5.17 0. |  | 30 5.17 15-064 |
| 109 СТЕРИЛИЗАТОР | ГП-40 | ТРАВШУНКТ 1998 1998 | 16672 5.17 0. | 30 5.17 15-064 |