МУЗ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N 7"

стоимости работ Дата

РАСЧЕТ

на техническое обслуживание медицинской техники 01.04.2007

| N п/п | Наименование | ТИП, МАРКА | Год | и месяц | Завод N ап-ра • | ¦ Оптовая ¦ Коэф-т ¦ цена ¦ |  |  | Сумма обслужив в месяц | ¦0босн. ¦ цены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | выпуска | ввода ¦ окон. в эксп ¦ гаран. ¦ срока |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ¦ обслуж | ¦ срок ¦ службы | о т су т нов. цены |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ¦ 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | АППАРАТ ДЛЯ ГЕМОСОРБЦИИ | АККС-1-01 | АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 1992 1992 01154 8. |  |  |  | 58 1.50 |  | 12.87 | 16-040а |
| 2 | АП-Т ИСКУС. ВЕН. ЛЕГКИХ | РО-6-03 | 1996 | 1996 | 01371348 | 22. | 67 0.00 |  | 22.67 | 04-034 |
| 3 | РЕСПИРАТОР | РО-9-Н | 1996 | 1996 | 0860132 | 14. | 17 0.00 |  | 14.17 | 04-095а |
| 4 | ЦЕНТРИФУГА | ОПН-8 | БИОХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ/взр. поликлиника/ 1990 1990 3746 0.76 1.50 |  |  |  |  |  | 1.14 | 16-219 |
| 5 | ФОТОЭЛЕКТ РОКАЛОРИМЕТ Р | КФК-3 | 1991 | 1991 | 9103930 | 3. | 71 1.50 |  | 5.57 | 16-087а |
| 6 | ФОТОЭЛЕКТ РОКАЛОРИМЕТ Р | КФК-3 | 1991 | 1991 | 9103760 | 3. | 71 1.50 |  | 5.57 | 16-087а |
| 7 | ДИСТИЛЛЯТОР | Д-4 | 1991 | 1991 | 15292 | 8. | 50 1.50 |  | 12.75 | 16-002 |
| 8 | ДОЗАТОР АВТОМАТИЧЕСКИЙ | А-2 | 1990 | 1990 | 12220 | 1. | 01 1.50 |  | 1.52 | 16-070 |
| 9 | ШКАФ СУШИЛЬНЫЙ | ШСС-80П | 1990 | 1990 | 01370849 | 3. | 88 1.50 |  | 5.82 | 15-056 |
| 10 | ШКАФ СУШИЛЬНЫЙ | ШСС-80П | 1990 | 1990 | 01370905 | 3. | 88 1.50 |  | 5.82 | 15-056 |
| 11 | СТЕРИЛИЗАТОР | ГП-80 | ВЗРОСЛАЯ ПОЛИКЛИНИКА 1989 1989 |  | (ЛОР КАБИНЕТ) 6591 - 5, |  | 17 1.50 |  | 7.76 | 15-065 |
| 12 | СТЕРИЛИЗАТОР | ГП-40 | 1989 | 1989 | 9542 | 5. | 17 1.50 |  | 7.76 | 15-064 |