## Сводный сметный расчет
| Заказчик: | МУЗ "Родильный дом №4"
| "Утвержден" | "_____"________________2007 г.
Сводный сметный расчет в сумме: 160,36 тыс. руб.
Женская консультация №6 по адресу: г. Иваново, ул. Тверская, д.17
(наименование стройки)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
на монтаж систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре
(наименование объекта)
Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2007 г.
№ пп | Номера сметных расчетов (смет) | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2 - Основные объекты строительства
1 | 02-01-01 | Монтаж систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.
|  | Раздел 1. Монтажные работы |  | 74.86 | 11.521
|  | Раздел 2. Оборудование |  |  | 25.854
|  | Раздел 3. Материалы не учтенные в ценниках |  |  | 6.32
|  | Итого по главе 2 |  | 74.86 | 43.7 |  | 118.555
Глава 9 - Прочие работы и затраты
2 | 09-02-01 | Пусконаладочные работы по системам пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре |  |  |  | 14.68 | 14.68
|  | Итого по главе 9 |  |  |  | 14.68 | 14.68
|  | Итого по главам 2, 9 |  | 74.86 | 43.7 | 14.68 | 133.235
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 2% (МДС 81-35.2004 п.4.96) |  | 1.4972 | 0.874 | 0.2936 | 2.6648
|  | ИТОГО: |  | 76.3572 | 44.574 | 14.9736 | 135.8998
|  | Затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость (НДС) - 18% |  | 13.7443 | 8.0233 | 2.6952 | 24.4629
|  | Всего по сводному сметному расчёту: |  | 90.1015 | 52.5973 | 17.6688 | 160.36
Руководитель проектной организации

## Локальная смета №02-01-01
х |  | Женская консультация №6 по адресу: г. Иваново, ул. Тверская, д.17
х |  | (наименование стройки)
х
х |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01
х
х |  | на строительство систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре
х |  | (наименование объекта)
х
х |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  | 118555 | руб.
х |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  | 334 | чел.-ч.
х |  |  |  |  | Средства на оплату труда - |  | 28148 | руб.
х |  |  |  |  | Составлена в текущих ценах по состоянию на |  |  | 2 кв. 2007 г.
х
х |  | Раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ГЭСНм-2001 №№8, 10)
х |  | № пп | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование элементов затрат | Ед. иэм. | Количество трудозатрат |  | Стоимость ед. изм. | Общая стоимость, руб.
х
х | [5 empty] | на ед. изм. | общее |  | Осн. з/п рабочих | З/п машин. | Экспл. машин и механизмов | Материалы
х
х | х | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
х |  | 1: 1; 2: ГЭСНм 08-01-081-01; 3: Аппараты управления и сигнализации. Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 2. (сирена, маяк); 4: шт.; 6: 5
|  |  |  | Затраты труда монтажников | чел.-ч. | 1.13 | 5.65 | 49.76 | 281.144
|  |  |  | Средний разряд работы | 4
|  |  |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0.08 | 0.4 | 57.18 |  | 22.872
|  |  | 021102 | Краны на автомобильном ходу 10т | маш.-ч. | 0.04 | 0.2 | 408.06 |  |  | 81.612
|  |  | 400002 | Автомобили бортовые до 8т | маш.-ч. | 0.04 | 0.2 | 333.46 |  |  | 66.692
|  |  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0.06 | 0.3 | 22.6 |  |  |  | 6.78
|  |  | 500-9807 | Оконцеватели маркировочные | 100 шт. | 0.02 | 0.1 | 50 |  |  |  | 5
х |  | 1: 2; 2: ГЭСНм 08-01-105-01; 3: Автоматические выпрямительные устройства массой до 100 кг. (блок питания); 4: шт.; 6: 1
|  |  |  | Затраты труда монтажников | чел.-ч. | 18.5 | 18.5 | 49.76 | 920.56
|  |  |  | Средний разряд работы | 4
|  |  | 101-1550 | Эмаль КО-811 черная | т | 0.00025 | 0.00025 | 216300 |  |  |  | 54.075
|  |  | 101-1786 | Лак битумный | т | 0.00015 | 0.00015 | 15000 |  |  |  | 2.25
|  |  | 500-9055 | Наконечники кабельные медные | шт. | 11 | 11 | 12 |  |  |  | 132
|  |  | 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 3
|  |  | 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000шт. | 0.0224 | 0.0224 | 1300 |  |  |  | 29.12
|  |  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100шт. | 0.01 | 0.01 | 50 |  |  |  | 0.5
|  |  | 500-9623 | Лента К226 | 100м | 0.0264 | 0.0264 | 200 |  |  |  | 5.28
|  |  | 522-0077 | Припой оловянно-свинцовый ПОС30 | кг | 0.11 | 0.11 | 140 |  |  |  | 15.4
|  |  | 530-9015 | Трубка полихлорвиниловая ХВТ | кг | 0.07 | 0.07 | 89 |  |  |  | 6.23
|  |  | 542-9010 | Флюс ВАМИ | кг | 0.007 | 0.007 | 70 |  |  |  | 0.49
х |  | 1: 3; 2: ГЭСНм 08-02-409-01; 3: Трубы винипластовые по установленным конструкциям: по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм. (Прокладка короба) Применительно; 4: 100м; 6: 2.3
|  |  |  | Затраты труда монтажников | чел.-ч. | 23.8 | 54.74 | 48.57 | 2658.7218
|  |  |  | Средний разряд работы | 3.8
|  |  |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 16 | 36.8 | 57.18 |  | 2104.224
|  |  | 021102 | Краны на автомобильном ходу 10т | маш.-ч. | 0.11 | 0.253 | 408.06 |  |  | 103.2392
|  |  | 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч. | 15.8 | 36.34 | 94.34 |  |  | 3428.3156
|  |  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-ч. | 2.7 | 6.21 | 15.45 |  |  | 95.9445
|  |  | 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч. | 4.84 | 11.132 | 5 |  |  | 55.66
|  |  | 400002 | Автомобили бортовые до 8т | маш.-ч. | 0.11 | 0.253 | 333.46 |  |  | 84.3654
|  |  | 101-0813 | Проволока стальная 3,0мм | т | 0.0021 | 0.00483 | 37950.2 |  |  |  | 183.2995
|  |  | 101-1924 | Электроды диаметром 4мм Э42А | кг | 0.96 | 2.208 | 40.04 |  |  |  | 88.4083
|  |  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10шт. | 13.4 | 30.82 | 50 |  |  |  | 1541
|  |  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10шт. | 13.4 | 30.82 | 30 |  |  |  | 924.6
|  |  | 113-9042 | Клей БМК-5к | кг | 0.2 | 0.46 | 35.04 |  |  |  | 16.1184
|  |  | 500-9030 | Заглушки | 10шт. | 1 | 2.3 | 10 |  |  |  | 23
|  |  | 500-9031 | Скобы | 10шт. | 6.7 | 15.41 | 2 |  |  |  | 30.82
|  |  | 500-9061 | Втулки изолирующие | шт. | 18 | 41.4 | 2.5 |  |  |  | 103.5
|  |  | 500-9070 | Патрубки | 10шт. | 1.8 | 4.14 | 40 |  |  |  | 165.6
х |  | 1: 4; 2: ГЭСНм 08-02-399-01; 3: Провода в коробах, сечение провода до 6 кв. мм; 4: 100м; 6: 5.3
|  |  |  | Затраты труда монтажников | чел.-ч. | 3.52 | 18.656 | 48.57 | 906.1219
|  |  |  | Средний разряд работы | 3.8
|  |  |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1.58 | 8.374 | 57.18 |  | 478.8253
|  |  | 021102 | Краны на автомобильном ходу 10т | маш.-ч. | 0.01 | 0.053 | 408.06 |  |  | 21.6272
|  |  | 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч. | 1.56 | 8.268 | 94.34 |  |  | 780.0031
|  |  | 400002 | Автомобили бортовые до 8т | маш.-ч. | 0.01 | 0.053 | 333.46 |  |  | 17.6734
|  |  | 101-9852 | Краска | кг | 0.05 | 0.265 | 44.5 |  |  |  | 11.7925
|  |  | 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000шт. | 0.02 | 0.106 | 191.82 |  |  |  | 20.3329
|  |  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100шт. | 0.05 | 0.265 | 103.74 |  |  |  | 27.4911
|  |  | 500-9623 | Лента К226 | 100м | 0.05 | 0.265 | 518.98 |  |  |  | 137.5297
|  |  | 500-9719 | Полоски и пряжки для крепления проводов | 100шт. | 0.26 | 1.378 | 451.58 |  |  |  | 622.2772
|  |  | 500-9826 | Сжим соединительный | 100шт. | 0.1 | 0.53 | 593.12 |  |  |  | 314.3536
|  |  | 544-0089 | Лента липкая марки ЛСЭПЛ | кг | 0.16 | 0.848 | 146 |  |  |  | 123.808
х |  | 1: 5; 2: ГЭСНм 08-02-411-01; 3: Рукав металлический наружным диаметром, мм, до 48; 4: 100м; 6: 1.5
|  |  |  | Затраты труда монтажников | чел.-ч. | 34.7 | 52.05 | 48.57 | 2528.0685
|  |  |  | Средний разряд работы | 3.8
|  |  |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0.44 | 0.66 | 57.18 |  | 37.7388
|  |  | 021102 | Краны на автомобильном ходу 10т | маш.-ч. | 0.22 | 0.33 | 408.06 |  |  | 134.6598
|  |  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-ч. | 17.9 | 26.85 | 15.45 |  |  | 414.8325
|  |  | 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч. | 4.44 | 6.66 | 5 |  |  | 33.3
|  |  | 400002 | Автомобили бортовые до 8т | маш.-ч. | 0.22 | 0.33 | 333.46 |  |  | 110.0418
|  |  | 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длинной 50 мм | т | 0.00218 | 0.00327 | 12897.88 |  |  | 42.1761 | 42.1761
|  |  | 101-0813 | Проволока стальная 3,0мм | т | 0.003 | 0.0045 | 37950.2 |  |  |  | 170.7759
|  |  | 101-1755 | Сталь полосовая шириной 50-200 мм | т | 0.0515 | 0.07725 | 25398.42 |  |  |  | 1962.0279
|  |  | 101-1924 | Электроды диаметром 4мм Э42А | кг | 1.05 | 1.575 | 40.04 |  |  |  | 63.063
|  |  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10шт. | 21.8 | 32.7 | 50 |  |  |  | 1635
|  |  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10шт. | 21.8 | 32.7 | 30 |  |  |  | 981
|  |  | 103-9160 | Муфты соединительные | шт. | 10 | 15 | 12.97 |  |  |  | 194.55
|  |  | 500-9031 | Скобы | 10шт. | 25 | 37.5 | 2 |  |  |  | 75
|  |  | 500-9061 | Втулки изолирующие | шт. | 10 | 15 | 2.5 |  |  |  | 37.5
|  |  | 500-9070 | Патрубки | 10шт. | 1 | 1.5 | 40 |  |  |  | 60
|  |  | 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 5 | 7.5 | 2 |  |  |  | 15
х |  | 1: 6; 2: ГЭСНм 08-02-412-01; 3: Затягивание проводов в трубы, сечение провода до 2,5 кв. мм; 4: 100м; 6: 1.5
|  |  |  | Затраты труда монтажников | чел.-ч. | 5.61 | 8.415 | 48.57 | 408.7165
|  |  |  | Средний разряд работы | 3.8
|  |  |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0.02 | 0.03 | 57.18 |  | 1.7154
|  |  | 021102 | Краны на автомобильном ходу 10т | маш.-ч. | 0.01 | 0.015 | 408.06 |  |  | 6.1209
|  |  | 400002 | Автомобили бортовые до 8т | маш.-ч. | 0.01 | 0.015 | 333.46 |  |  | 5.0019
|  |  | 101-1764 | Тальк молотый сорт 1 | т | 0.00043 | 0.000645 | 3276 |  |  |  | 2.113
|  |  | 101-9852 | Краска | кг | 0.02 | 0.03 | 40 |  |  |  | 1.2
|  |  | 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100шт. | 0.31 | 0.465 | 993 |  |  |  | 461.745
|  |  | 500-9056 | Колпачки изолирующие | 10шт. | 0.8 | 1.2 | 3 |  |  |  | 3.6
|  |  | 500-9061 | Втулки изолирующие | шт. | 12.2 | 18.3 | 2.5 |  |  |  | 45.75
|  |  | 500-9140 | Гильзы соединительные | 100шт. | 0.05 | 0.075 | 250 |  |  |  | 18.75
|  |  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100шт. | 0.002 | 0.003 | 50 |  |  |  | 0.15
|  |  | 544-0089 | Лента липкая марки ЛСЭПЛ | кг | 0.16 | 0.24 | 146 |  |  |  | 35.04
х |  | 1: 7; 2: ГЭСНм 08-03-531-02; 3: Пускатель ручной отдельностоящий на стене или колонне. (ИПР); 4: шт.; 6: 4
|  |  |  | Затраты труда монтажников | чел.-ч. | 2.03 | 8.12 | 51.24 | 416.0688
|  |  |  | Средний разряд работы | 4.2
|  |  |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0.008 | 0.032 | 57.18 |  | 1.8298
|  |  | 021102 | Краны на автомобильном ходу 10т | маш.-ч. | 0.004 | 0.016 | 408.06 |  |  | 6.529
|  |  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-ч. | 0.13 | 0.52 | 15.45 |  |  | 8.034
|  |  | 330206 | Дрели электрические | маш.-ч. | 0.04 | 0.16 | 7.73 |  |  | 1.2368
|  |  | 400002 | Автомобили бортовые до 8т | маш.-ч. | 0.004 | 0.016 | 333.46 |  |  | 5.3354
|  |  | 101-1924 | Электроды диаметром 4мм Э42А | кг | 0.07 | 0.28 | 40.04 |  |  |  | 11.2112
|  |  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0.001 | 0.004 | 12 |  |  |  | 0.048
|  |  | 101-1977 | Болты строительные с гайками | кг | 0.025 | 0.1 | 22.6 |  |  |  | 2.26
|  |  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10шт. | 0.61 | 2.44 | 50 |  |  |  | 122
|  |  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100шт. | 0.007 | 0.028 | 25 |  |  |  | 0.7
|  |  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10шт. | 0.61 | 2.44 | 30 |  |  |  | 73.2
|  |  | 101-9760 | Лак изоляционный 318 | кг | 0.006 | 0.024 | 30 |  |  |  | 0.72
|  |  | 101-9852 | Краска | кг | 0.047 | 0.188 | 40 |  |  |  | 7.52
|  |  | 201-9408 | Конструкции стальные массой до 0,01 т | т | 0.002 | 0.008 | 17400 |  |  |  | 139.2
|  |  | 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 4 | 2 |  |  |  | 8
|  |  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100шт. | 0.02 | 0.08 | 50 |  |  |  | 4
|  |  | 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0.001 | 0.004 | 14 |  |  |  | 0.056
|  |  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0.006 | 0.024 | 25 |  |  |  | 0.6
|  |  | 544-0089 | Лента липкая марки ЛСЭПЛ | кг | 0.012 | 0.048 | 146 |  |  |  | 7.008
х |  | 1: 8; 2: ГЭСНм 08-03-532-04; 3: Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов до 3. (RX); 4: шт.; 6: 1
|  |  |  | Затраты труда монтажников | чел.-ч. | 1.8 | 1.8 | 49.16 | 88.488
|  |  |  | Средний разряд работы | 3.9
|  |  |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0.002 | 0.002 | 57.18 |  | 0.11436
|  |  | 021102 | Краны на автомобильном ходу 10т | маш.-ч. | 0.001 | 0.001 | 408.06 |  |  | 0.40806
|  |  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-ч. | 0.13 | 0.13 | 15.45 |  |  | 2.0085
|  |  | 330206 | Дрели электрические | маш.-ч. | 0.04 | 0.04 | 7.73 |  |  | 0.3092
|  |  | 400002 | Автомобили бортовые до 8т | маш.-ч. | 0.001 | 0.001 | 333.46 |  |  | 0.33346
|  |  | 101-1924 | Электроды диаметром 4мм Э42А | кг | 0.06 | 0.06 | 40.04 |  |  |  | 2.4024
|  |  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0.001 | 0.001 | 12 |  |  |  | 0.012
|  |  | 101-1977 | Болты строительные с гайками | кг | 0.05 | 0.05 | 22.6 |  |  |  | 1.13
|  |  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10шт. | 1.22 | 1.22 | 50 |  |  |  | 61
|  |  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100шт. | 0.014 | 0.014 | 25 |  |  |  | 0.35
|  |  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10шт. | 1.22 | 1.22 | 30 |  |  |  | 36.6
|  |  | 101-9760 | Лак изоляционный 318 | кг | 0.006 | 0.006 | 30 |  |  |  | 0.18
|  |  | 101-9852 | Краска | кг | 0.035 | 0.035 | 40 |  |  |  | 1.4
|  |  | 201-9408 | Конструкции стальные массой до 0,01 т | т | 0.002 | 0.002 | 17400 |  |  |  | 34.8
|  |  | 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 2
|  |  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100шт. | 0.01 | 0.01 | 50 |  |  |  | 0.5
|  |  | 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100шт. | 0.061 | 0.061 | 20 |  |  |  | 1.22
|  |  | 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0.001 | 0.001 | 14 |  |  |  | 0.014
|  |  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0.006 | 0.006 | 25 |  |  |  | 0.15
|  |  | 544-0089 | Лента липкая марки ЛСЭПЛ | кг | 0.012 | 0.012 | 146 |  |  |  | 1.752
х |  | 1: 9; 2: ГЭСНм 08-03-593-10; 3: Световые настенные указатели. (табло); 4: 100шт.; 6: 0.06
|  |  |  | Затраты труда монтажников | чел.-ч. | 98.2 | 5.892 | 51.24 | 301.9061
|  |  |  | Средний разряд работы | 4.2
|  |  |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 2.24 | 0.1344 | 57.18 |  | 7.685
|  |  | 021102 | Краны на автомобильном ходу 10т | маш.-ч. | 1.12 | 0.0672 | 408.06 |  |  | 27.4216
|  |  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-ч. | 25.6 | 1.536 | 15.45 |  |  | 23.7312
|  |  | 400002 | Автомобили бортовые до 8т | маш.-ч. | 1.12 | 0.0672 | 333.46 |  |  | 22.4085
|  |  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100шт. | 4.08 | 0.2448 | 25 |  |  |  | 6.12
|  |  | 507-0001 | Провода неизолированные, сечение 4мм2 | т | 0.00153 | 9.18e-05 | 116302 |  |  |  | 10.6765
|  |  | 544-0089 | Лента липкая марки ЛСЭПЛ | кг | 0.21 | 0.0126 | 146 |  |  |  | 1.8396
х |  | 1: Итого по сборнику ГСЭНм-2001-08; 8: 8509.7957; 9: 2655.0046; 10: 5579.021; 11: 10937.1669
х |  | 1: 10; 2: ГЭСНм 10-04-112-01; 3: Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар до 20. (КРТП); 4: шт.; 6: 2
|  |  |  | Затраты труда монтажников | чел.-ч. | 5 | 10 | 49.76 | 497.6
|  |  |  | Средний разряд работы | 4
|  |  | 101-0511 | Лак пропиточный без растворителей АС-9115 | т | 1e-05 | 2e-05 | 30000 |  |  |  | 0.6
|  |  | 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0.008 | 0.016 | 50 |  |  |  | 0.8
|  |  | 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100шт. | 0.2 | 0.4 | 50 |  |  |  | 20
|  |  | 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0.05 | 0.1 | 89 |  |  |  | 8.9
|  |  | 522-0076 | Припой оловянно-свинцовый | кг | 0.1 | 0.2 | 140 |  |  |  | 28
|  |  | 544-0089 | Лента липкая марки ЛСЭПЛ | кг | 0.005 | 0.01 | 146 |  |  |  | 1.46
х |  | 1: Итого по сборнику ГСЭНм-2001-10 отдел 04; 8: 497.6; 11: 59.76
х |  | 1: 11; 2: ГЭСНм 10-08-001-01; 3: Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор блок базовый до 10 лучей. (Hunter-Pro); 4: шт.; 6: 1
|  |  |  | Затраты труда монтажников | чел.-ч. | 24 | 24 | 51.99 | 1247.76
|  |  |  | Средний разряд работы | 4.3
|  |  | 330206 | Дрели электрические | маш.-ч. | 0.16 | 0.16 | 7.73 |  |  | 1.2368
|  |  | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0.0056 | 0.0056 | 61.59 |  |  |  | 0.3449
|  |  | 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 10шт. | 0.4 | 0.4 | 24.49 |  |  |  | 9.796
|  |  | 522-0076 | Припой оловянно-свинцовый | кг | 0.056 | 0.056 | 140 |  |  |  | 7.84
х |  | 1: 12; 2: ГЭСНм 10-08-001-03; 3: Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор блок линейный. (расширители); 4: шт.; 6: 1
|  |  |  | Затраты труда монтажников | чел.-ч. | 18 | 18 | 51.24 | 922.32
|  |  |  | Средний разряд работы | 4.2
|  |  | 330206 | Дрели электрические | маш.-ч. | 0.16 | 0.16 | 7.73 |  |  | 1.2368
|  |  | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0.012 | 0.012 | 61.59 |  |  |  | 0.73908
|  |  | 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 10шт. | 0.4 | 0.4 | 24.49 |  |  |  | 9.796
|  |  | 522-0076 | Припой оловянно-свинцовый | кг | 0.12 | 0.12 | 140 |  |  |  | 16.8
х |  | 1: 13; 2: ГЭСНм 10-08-002-02; 3: Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. (ИПД); 4: шт.; 6: 69
|  |  |  | Затраты труда монтажников | чел.-ч. | 2 | 138 | 49.76 | 6866.88
|  |  |  | Средний разряд работы | 4
|  |  | 330206 | Дрели электрические | маш.-ч. | 0.16 | 11.04 | 7.73 |  |  | 85.3392
|  |  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 1e-05 | 0.00069 | 2861.52 |  |  |  | 1.9744
|  |  | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0.0005 | 0.0345 | 61.59 |  |  |  | 2.1249
|  |  | 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 10шт. | 0.25 | 17.25 | 24.49 |  |  |  | 422.4525
|  |  | 522-0076 | Припой оловянно-свинцовый | кг | 0.005 | 0.345 | 140 |  |  |  | 48.3
х |  | 1: 14; 2: ГЭСНм 10-08-019-01; 3: Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене. (УК); 4: шт.; 6: 6
|  |  |  | Затраты труда монтажников | чел.-ч. | 0.5 | 3 | 50.46 | 151.38
|  |  |  | Средний разряд работы | 4.1
|  |  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 5e-05 | 0.0003 | 2861.52 |  |  |  | 0.85846
|  |  | 101-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая | т | 1e-05 | 6e-05 | 20000 |  |  |  | 1.2
|  |  | 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой | т | 1e-05 | 6e-05 | 30000 |  |  |  | 1.8
х |  | 1: Итого по сборнику ГСЭНм-2001-10 отдел 08; 8: 9188.34; 10: 87.81; 11: 524.03
х |  | 1: ИТОГО:; 8: 18195.74; 9: 2655; 10: 5666.83; 11: 11520.96
х |  | 1: Наименование показателя; 5: Основание; 8: %; 9: К; 10: Итоговый коэффициент; 11: Сумма, руб.
х |  | 1: Электромонтажные работы на других объектах
х |  | 1: Зарплата (по сборнику 8); 11: 11164.8003
х |  | 1: При работе в существующих зданиях в стесненных условиях; 5: МДС 81-35.2004 (табл.2 п.2); 9: 1.35; 10: 1.35; 11: 15072.4804
х |  | 1: Накладные расходы; 5: МДС 81-33.2004 (пр.4 п.45.2); 8: 95%; 9: 0.94; 10: 0.893; 11: 13459.725
х |  | 1: Сметная прибыль; 5: Письмо №АП-5536/06 (пр.1 п.45.2); 8: 65%; 10: 0.65; 11: 9797.1122
х |  | 1: Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
х |  | 1: Зарплата (по сборнику 10-04); 11: 497.6
х |  | 1: При работе в существующих зданиях в стесненных условиях; 5: МДС 81-35.2004 (табл.2 п.2); 9: 1.35; 10: 1.35; 11: 671.76
х |  | 1: Накладные расходы; 5: МДС 81-33.2004 (пр.4 п.28.2); 8: 92%; 9: 0.94; 10: 0.8648; 11: 580.938
х |  | 1: Сметная прибыль; 5: Письмо №АП-5536/06 (пр.1 п.28.2); 8: 65%; 10: 0.65; 11: 436.644
х |  | 1: Монтаж оборудования
х |  | 1: Зарплата (по сборнику 10-08); 11: 9188.34
х |  | 1: При работе в существующих зданиях в стесненных условиях; 5: МДС 81-35.2004 (табл.2 п.2); 9: 1.35; 10: 1.35; 11: 12404.259
х |  | 1: Накладные расходы; 5: МДС 81-33.2004 (пр.4 п.43); 8: 80%; 9: 0.94; 10: 0.752; 11: 9328.0028
х |  | 1: Сметная прибыль; 5: Письмо №АП-5536/06 (пр.1 п.43); 8: 60%; 10: 0.6; 11: 7442.5554
х |  | 1: Итого ФОТ; 11: 28148.4994
х |  | 1: Итого накладные расходы; 11: 23368.6658
х |  | 1: Итого сметная прибыль; 11: 17676.3116
х |  | 1: Машины и механизмы; 11: 5666.83
х |  | 1: Материалы; 11: 11520.96
х |  | 1: Итого по разделу 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ:; 11: 86381.2668
х
х |  | 1: Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ
х |  | 1: № п/п; 2: Наименование; 4: Ед. измерения; 6: Количество; 7: Цена за ед., руб.; 11: Сумма, руб.
х |  | 1: 15; 2: Прибор приемно-контрольный Hunter-Pro; 4: шт.; 6: 1; 7: 3050.8475; 11: 3050.8475
х |  | 1: 16; 2: Расширитель Exp-1001; 4: шт.; 6: 1; 7: 720.339; 11: 720.339
х |  | 1: 17; 2: Клавиатура RXN-400; 4: шт.; 6: 1; 7: 2372.8814; 11: 2372.8814
х |  | 1: 18; 2: Блок питания БИРП-12/2; 4: шт.; 6: 1; 7: 1228.8136; 11: 1228.8136
х |  | 1: 19; 2: Аккумулятор АКБ-7; 4: шт.; 6: 2; 7: 178.8136; 11: 357.6271
х |  | 1: 20; 2: Извещатель пожарный дымовой ИПД-3.2НЗ; 4: шт.; 6: 76; 7: 199.1525; 11: 15135.5932
х |  | 1: 21; 2: Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ; 4: шт.; 6: 4; 7: 174.5763; 11: 698.3051
х |  | 1: 22; 2: Световое табло "Молния"; 4: шт.; 6: 6; 7: 237.2881; 11: 1423.7288
х |  | 1: 23; 2: Сирена АС-10; 4: шт.; 6: 5; 7: 111.8644; 11: 559.322
х |  | 1: Итого:; 11: 25547.4576
х |  | 1: Заготовительно-складские расходы; 5: МДС 81-35.2004 (п. 4.64); 8: 1,2%; 11: #VALUE!
х |  | 1: Итого по разделу 2. ОБОРУДОВАНИЕ; 11: #VALUE!
х
х |  | 1: Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕННИКАХ
х |  | 1: № п/п; 2: Наименование; 4: Ед. измерения; 6: Количество; 7: Цена за ед., руб.; 11: Сумма, руб.
х |  | 1: 24; 2: Кабель КСПВ 2*0.5; 4: м; 6: 70; 7: 2.3729; 11: 166.1017
х |  | 1: 25; 2: Кабель КСПВ 4*0.5; 4: м; 6: 420; 7: 2.9661; 11: 1245.7627
х |  | 1: 26; 2: Кабель КСПВ 10*0.5; 4: м; 6: 30; 7: 10.1695; 11: 305.0847
х |  | 1: 27; 2: Кабель ШВВП 2*0,75; 4: м; 6: 160; 7: 6.9576; 11: 1113.2203
х |  | 1: 28; 2: Кабельный канал 15*10; 4: м; 6: 230; 7: 7.6271; 11: 1754.2373
х |  | 1: 29; 2: Металлорукав 10 мм; 4: м; 6: 150; 7: 10.4237; 11: 1563.5593
х |  | 1: 30; 2: Коробка распределительная КРТП 10*2; 4: шт.; 6: 2; 7: 33.0508; 11: 66.1017
х |  | 1: 31; 2: Коробка коммутационная УК-2П; 4: шт.; 6: 6; 7: 5.0847; 11: 30.5085
х |  | 1: Итого:; 11: 6244.5763
х |  | 1: Заготовительно-складские расходы; 5: МДС 81-35.2004 (п. 4.64); 8: 1,2%; 11: #VALUE!
х |  | 1: Итого по разделу 3. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ; 11: #VALUE!
х
х |  | 1: ФОТ; 11: 28148.4994
х |  | 1: Машины и механизмы; 11: 5666.83
х |  | 1: Учтенные материалы; 11: 11520.96
х |  | 1: Оборудование; 11: #VALUE!
х |  | 1: Материалы не учтенные в ценниках; 11: #VALUE!
х |  | 1: Накладные расходы; 11: 23368.6658
х |  | 1: Сметная прибыль; 11: 17676.3116
х |  | 1: ВСЕГО ПО СМЕТЕ:; 11: #VALUE!
х
х
х |  | 4: Составил инженер:

## Локальная смета №09-02-01
х |  | Женская консультация №6 по адресу: г. Иваново, ул. Тверская, д.17
х |  | (наименование стройки)
х
х |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №09-02-01
х
х |  | на монтаж систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре
х |  | (наименование объекта)
х
х |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  | 14679 | руб.
х |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  | 118.2 | чел.-ч.
х |  |  |  |  | Средства на оплату труда - |  | 9124.2126 | руб.
х |  |  |  |  | Составлена в текущих ценах по состоянию на |  |  | 2 кв. 2007 г.
х
х |  | Раздел 1. Пусконаладочные работы (ГЭСНп-2001 №2)
х |  | № пп | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование элементов затрат | Ед. иэм. | Количество трудозатрат |  | Стоимость ед. изм. | Общая стоимость, руб.
х
х | [5 empty] | на ед. изм. | общее |  | Осн. з/п рабочих | З/п машин. | Экспл. машин и механизмов | Материалы
х
х | х | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
х |  | 1: 1; 2: ГЭСНп 02-01-002-03; 3: Автоматизированная система управления II категории сложности. Количество каналов - 10.; 4: система; 6: 1
|  |  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч. | 85 | 85 | 57.18 | 4860.3
х |  | 1: 2; 2: ГЭСНп 02-01-002-04; 3: Автоматизированная система управления II категории сложности. За каждый канал св. 10 до 19.; 4: канал; 6: 4
|  |  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч. | 8.3 | 33.2 | 57.18 | 1898.376
х |  | 1: Итого по смете; 8: 6758.676
х
х |  | 1: Наименование показателя; 5: Основание; 8: %; 9: К; 10: Итоговый коэффициент; 11: Сумма, руб.
х |  | 1: Пусконаладочные работы
х |  | 1: Зарплата; 11: 6758.676
х |  | 1: При работе в существующих зданиях в стесненных условиях; 5: МДС 81-35.2004 (табл.4 п.2); 9: 1.35; 10: 1.35; 11: 9124.2126
х |  | 1: Накладные расходы; 5: МДС 81-33.2004 (пр.4 п.48); 8: 65%; 9: 0.94; 10: 0.611; 11: 5574.8939
х |  | 1: Сметная прибыль; 5: Письмо №АП-5536/06 (пр.1 п.48); 8: 40%; 10: 0.4; 11: 3649.685
х |  | 1: Итого:; 11: 18348.7915
х |  | 3: Доля пусконаладочных работ "вхолостую"; 5: МДС 81-35.2004 (п.4.102); 8: 80%; 10: 0.8; 11: 14679.0332
х |  | 1: ВСЕГО ПО СМЕТЕ:; 11: 14679.0332
х
х
х |  | 4: Составил инженер: