- Извещение о  проведении  запроса  котировок

- Дата:  05 декабря 2007 г.

Регистрационный № 931

| Заказчик | МУЗ «Родильный дом №1» |
| --- | --- |
| Адрес | 153003 г. Иваново ул. Ленинградская, 3/16 |
| Адрес электронной почты | 1roddom @ rambler. ru |
| Контактное лицо | Лобанова Ольга Викторовна |
| Номер контактного телефона | 30-89-39 |
| Место подачи котировочных заявок | пл. Революции, д. 6, к.519, Соколова Юлия Викторовна |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 17.12.2007 до 15-30 |

| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приобретение и поставка медицинского оборудования | Качественные характеристики товаров, работ, услуг | Товар должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым к данному виду товара. Товар должен быть соответствующим образом сертифицирован, должен иметь регистрационное удостоверение и допущен к эксплуатации на территории Российской Федерации. | Шт. Шт. | 3 1 |
|  | Технические характеристики товаров, работ, услуг | 1. Высокочастотный электрохирургический аппарат с комплектом щипцов биопсийных 8 шт. Параметры электропитания: - напряжение сети - 220 В - Ток, частота переменный,50Гц - номинальная выходная мощность - не менее 80 Вт - гарантия на блок управления - не менее 3 лет Четыре монополярных режима и один биполярный режим: наличие - монополярное резание - монополярное резание с коагуляцией с возможностью выполнения вапоризации (выпаривания) мягких биологических тканей - монополярная мягкая плавная коагуляция - монополярная бесконтактная коагуляция - биполярная коагуляция. - Монополярное резание: наличие -номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом - 80Вт - максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p) - 700В - монополярнрое резание с коагуляцией - наличие - номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 1000 Ом - 80Вт - максимальное напряжение разомкнутой цепи(Up-p) - 1200 В - монополярная мягкая плавная коагуляция - наличие - номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом - 80Вт - максимальное напряжение разомкнутой цепи(Up-p) - 1200 В - монополярная бесконтактная коагуляция - наличие - номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 200 Ом - 30Вт - максимальное напряжение разомкнутой цепи(Up-p) - 2500 В - Биполярная коагуляция - наличие - номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом - 80Вт - максимальное напряжение разомкнутой цепи(Up-p) - 700 Вт - Рабочая частота аппарата во всех режимах, кроме режима монополярной бесконтактной коагуляции - 440 кГц - Рабочая частота разомкнутой цепи аппарата в режиме монополярной бесконтактной коагуляции - не более 600 кГц - выбор режимов и регулировка мощности при помощи поворотных ручек - наличие - плавная регулировка выходной мощности всех режимов с их цифровой индикацией - наличие - активация всех рабочих режимов одноклавишной педалью - наличие - активация монополярных рабочих режимов при помощи держателя монополярных электродов с кнопками управления- наличие - система контроля и индикации (световой и звуковой) исправности цепи нейтрального электрода- наличие Уровень безопасности: - Аппарат должен соответствовать требованиям стандартов: ГОСТ Р 50267.0 (МЭК 601-1), ГОСТ Р 50267.2 (МЭК 601-2-2 ) - наличие - Аппарат должен быть самого высокого уровня по электробезопасности тип CF и класс 2 (тип CF - токи утечки минимальные, аппарат может быть использован для операций на открытом сердце, класс 2 - при работе аппарата не требуется дополнительное защитное заземление)- наличие - Совместимость с видеосистемами, отсутствие помех для работы видеомонитора - наличие - Наличие защиты от воздействия разрядных токов дефибриллятора - наличие - Прочный корпус из изоляционного материала обеспечивающий высокую электробезопасность- наличие - Щипцы биопсийные с иглой для канала 3,7 мм, длина 1925 мм - наличие 8 шт. - электрохирургический блок, 80 Вт; моно: РЕЗАНИЕ, СМЕСЬ, КОАГ, СПРЕЙ; биполяр: БИ-КОАГ; пуск с руки - наличие 3 шт. - Педаль одноклавишная - наличие 3 шт. - Нейтральный электрод из токопроводящей резины (180 х 120 мм, 216 см кв.) - наличие 3 шт. - Держатель нейтрального электрода «джек» (длина кабеля 3 м) - наличие 3 шт. -Держатель монополярных электродов (длина кабеля 3 м, длина ручки 125 мм) - наличие 6 шт. - Держатель биполярных инструментов, электродов-пинцетов (длина кабеля 3 м) - наличие 6 шт. - Монополярный инструмент, электрод-нож узкий (длина 30 мм, сечение 2 х 0,5 мм) - наличие 3 шт. - Монополярный инструмент, электрод-игла (длина 15 мм, с изоляцией, проволока 0,8 мм) - наличие 3 шт. - Монополярный инструмент, электрод-игла (длина 10 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) - наличие 3 шт. - Монополярный инструмент, электрод-петля (5 мм, длина 28 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) - наличие 6 шт. - Монополярный инструмент, электрод-шарик (4 мм, длина 28 мм) - наличие 3 шт. - Монополярный инструмент, электрод-игла (длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,8 мм) - наличие 3 шт. - Монополярный инструмент, электрод-игла изогнутый (длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,8 мм) - наличие 3 шт. - Монополярный инструмент, электрод-петля (5 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) - наличие 6 шт. - Монополярный инструмент, электрод-петля (10 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) - наличие 3 шт. - Монополярный инструмент, электрод-петля (радиус 7 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) - наличие 3 шт. - Монополярный инструмент, электрод-петля (радиус 11 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм)ь - наличие 3 шт. - Монополярный инструмент, электрод-петля (квадрат 10 х 10 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) - наличие 3 шт. - Монополярный инструмент, электрод-петля (ромб 7 х 10 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) - наличие 3 шт. - Монополярный инструмент, электрод-парус (конизатор) средний (длина 130 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) - наличие 6 шт. - Монополярный инструмент, электрод-парус (конизатор) малый (длина 130 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) - наличие 6 шт. - Монополярный инструмент, электрод-парус (конизатор) большой (длина 130 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) - наличие 6 шт. - Монополярный инструмент, электрод-шарик (4 мм, длина 94 мм, с изоляцией) - наличие 3 шт. - Монополярный инструмент, электрод-крючок (длина 94 мм, с изоляцией) - наличие 3 шт. -Биполярный пинцет прямой (длина 190 мм, размер площадки 8 мм х 1 мм) - наличие 3 шт. 2. Аппарат ВЧ Давление питания - 400 kPa ± 100 kPa Поток источника давления -Min. 50 I/min Напряжение питания: 1. 12 V DC (внешний адаптер 220 V AC / 12 V DC) 2. Запасной источник – 4 x NiMH тип АА (ход 8 часов при полной зарядке) 3. 12 V DC от питания «кареты скорой помощи» (питающий кабель) Частота - переключаемая: 20 циклов/min ± 5 % 40 циклов/min ± 5 % 120 циклов/min ± 5 % 180 циклов/min ± 5 % Режимы: 1.Нейтральный (работа при спонтанном дыхании) 2.Импульсный (лаваж - подача лекарственных средств) 3.Экспульсный (прочистка дыхательных путей) Соотношение времен Тi : Te - переключаемое: 1:2 ± 5% 1:1 ± 5% 2:1 ± 5% (активировано эксп.сопло для f 120, 180 ц/ min) Изменение инсуфляционного давления - 0-300 kPa min. Мониторировано манометром на панели Мах. Вентиляционная энергия - В зависимости от инсуфляционного давления 160 kPa – сопло №1 2,5 kPa сопло №2 4,5 kPa сопло №3 7,0 kPa экспирационное сопло 4,0 kPa Предел давления - Жесткий: 5 kPa ± 5%(статически), время реакции max 120ms Показатель вентиляционных давлений - Весь дыхательный цикл Р(AW) для частот f 20, 40 ц/ min Мониторинг: 1.Манометр подаваемого давления. 2.Манометр давления от пациента 0-600 kPa 3.Тревога звуковая, световая по понижению и повышению давления. Возможности: 1.Использование съемных автоклавируемых клапанов 2.Использование MGT-генераторов: - как физического предохранителя по баротравме и AUTOPEEP; - расширяется весовой диапазон 3.Использование при вентиляции шлангов до 10 метров 4.Использование при вентиляции в условиях магнитно-резонансной терапии. 5.Проведение вентиляции нескольких пациентам одновременно Набор - для экспульсионного режима шланг сброса Габариты ш.г.в. -235*100*250 мм Масса прибора-4,3 кг Уровень шума-Max 74 dB Рабочая среда: Температура – 10 + 40 С Влажность max 80% |  |  |
|  | Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Согласно паспорта завода изготовителя. Соблюдение всех нормативных актов действующего законодательства в области охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной безопасности и электробезопасности. |  |  |
|  | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара | Срок гарантии должен быть не менее 2-х лет. Поставляемый товар должен быть соответствующим образом упакован и промаркирован. Поставка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. |  |  |

| Источник финансирования заказа | Внебюджетные средства (родовые сертификаты) |
| --- | --- |
| Максимальная цена контракта, тыс. руб. | 450,00 |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Цена включает стоимость Товара с учетом НДС, доставку до склада грузополучателя, разгрузку, монтаж, подключение его к инженерным сетям, пусконаладочные работы, гарантийное обслуживание, страхование, налоги, сборы и другие обязательные платежи. |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | г. Иваново, ул. Ленинградская, д. 3/16 |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 30 дней после подписания муниципального контракта |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Безналичный расчет. Аванс в размере 30 % стоимости контракта в течение 10 банковских дней со дня заключения муниципального контракта. Окончательный расчет осуществляется в течение 5 банковских дней после доставки Товара Заказчику, осуществления работ по его монтажу и пуско-наладке после подписания акта сдачи оборудования в эксплуатацию и предоставления товарно-транспортной накладной и счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. |
| Срок подписания победителем контракта | По истечении 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. |

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплена печатью. В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, согласно  ч.2 ст.46, п.1 ч.4 ст.22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме:

№ _____________

Приложение к Извещению о

проведении запроса котировок

от «___» ________ 200__ г.

Регистрационный № ____

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 200__ г.

Сведения об участнике размещения заказа:

| Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |
| Банковские реквизиты участника размещения заказа |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена контракта. |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование поставляемых товаров (указание марки, модели, производителя являются обязательными условиями). | Характеристики поставляемых товаров | Единица измерения |  | Количество поставляемых товаров | Цена единицы продукции, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену контракта расходах |  |  |  |  |  |  |  |

Цена муниципального контракта ___________________________________________руб.

(Наименование участника размещения заказа), согласно(ен) исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № ______ от _________, с учетом предложений, указанных в настоящей котировочной заявке, в том числе о цене контракта и сведениях о включенных (не включенных) в данную цену контракта расходах.

Руководитель организации ____________ _____________

(подпись) 	     (Ф.И.О.)

М.П.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку медицинского оборудования

г. Иваново                                                                                                     «___»_________2007

# МУЗ «Родильный дом № 1», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Родинова В. Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, руководствуясь протоколом _________________________________ от __________ № _________  заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

  - 1.1. По настоящему контракту Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке для МУЗ «Родильный дом № 1» медицинского оборудования  (далее - Товар).

1.2. Срок поставки Товара – в течение 30 дней с момента подписания контракта.

1.3. Место доставки Товара – г. Иваново, ул. Ленинградская, д. 3/16, МУЗ «Родильный дом № 1».

2. Цена и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой и составляет _______________________________ руб.

В цену контракта входят: стоимость поставляемого товара с учетом НДС, доставка до Заказчика, разгрузка, транспортные расходы, подключение его к инженерным сетям, монтажные и пусконаладочные работы, гарантийное обслуживание, страхование, налоги, сборы и иные расходы, связанные с выполнением Поставщиком обязанностей, предусмотренных настоящим контрактом.

2.2. Оплата производится за счет внебюджетных средств (родовые сертификаты).

2.3. Расчёты за поставленный Товар производит Заказчик по безналичному расчету  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.4. Аванс в размере 30% от общей стоимости Контракта перечисляется на расчетный счет Поставщика в течение 10 банковских дней с момента подписания настоящего Контракта.

2.5. Окончательный расчет осуществляется в течение 5 банковских дней после доставки Товара Заказчику, осуществления работ по его монтажу и пуско-наладке после подписания акта сдачи оборудования в эксплуатацию и предоставления товарно-транспортной накладной и счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3. Сроки и условия поставки Товара

3.1.	Поставка товара, осуществление работ по его монтажу и пуско-наладке производятся поставщиком в течение 30 дней с даты заключения муниципального контракта.

3.2.	Датой поставки Товара и осуществления работ по монтажу и пуско-наладке является дата подписания приёмо-сдаточного акта, подтверждающего передачу товара от Поставщика Заказчику и акта сдачи оборудования в эксплуатацию, подтверждающего осуществление работ по его монтажу и пусконаладочных работ.

4.  Порядок приемки товара.

4.1. Приемка Товара по количеству осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке приемки товаров производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. № П-6.

4.2. Приемка Товара по качеству осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке приемки товаров производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 г. № П-7.

4.3. Поставка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Риск утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик. Обязательства Поставщика по доставке считаются выполненными с момента передачи товара и подписания товарной накладной, приёмо-сдаточного акта, и акта сдачи оборудования в эксплуатацию.

- Качество Товара и упаковка

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый им товар соответствует всем требованиям, предъявляемым к данному виду Товара.

5.2. Поставляемый Товар должен иметь упаковку и маркировку в соответствии с действующими требованиями, качество должно подтверждаться следующими документами:

- копии сертификатов соответствия Госстандарта РФ;

- копии регистрационных удостоверений Минздрава России;

- копии санитарно-эпидемиологических заключений.

5.3. Срок гарантии Товара должен быть не менее 2 лет.

5.4. В случае поставки Товара, не соответствующего требованиям по качеству, Поставщик обязуется в течение 10 календарных дней с момента предъявления претензии Заказчиком произвести замену ненадлежащего качества Товара на качественный.

5.5. На Товар, переданный Поставщиком взамен товара, в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный.

6.  Ответственность сторон

6.1.	В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - За недопоставку товара, невыполнение обязанностей предусмотренных в п. 1.1. настоящего контракта Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от стоимости недопоставленного товара.

6.3. В случае нарушения сроков поставки Товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,3% от стоимости контракта за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока поставки. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.

6.4. В случае нарушения сроков замены Товара, ненадлежащего качества на качественный Товар Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % от стоимости контракта, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока замены Товара.

6.5. Поставщик обязуется передать Товар свободным от третьих лиц.

6.6. Уплата неустойки в соответствии с настоящим контрактом не освобождает Поставщика от обязанности исполнить обязательство в натуре.

7. Срок действия контракта, порядок его изменения и расторжения

7.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

7.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда в соответствии с п.8 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

7.3.	Расторжение настоящего контракта не освобождает стороны от ответственности, установленной настоящим контрактом.

8. Заключительные положения

8.1. Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8.2. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего контракта, разрешаются путем переговоров между сторонами.

8.3. В случае изменения у какой-либо из сторон местонахождения, наименования, банковских и прочих реквизитов она обязана в течение 3 (трех) дней официально письменно известить об этом другую сторону.

8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

8.5. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.6. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ивановской области.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон:

Заказчик: МУЗ «Родильный дом№1»:

153003 г. Иваново, ул. Ленинградская д.3/16______________________________________________________________________________ИНН/КПП 3731011589/370201001__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Поставщик ________________________________________________:

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Подписи Сторон.

| Заказчик _______________________________ | Поставщик ________________________________ |
| --- | --- |

М.П.                                                                     М.П.