ЗАКАЗ-ЗАДАНИЕ

для составления проектно-сметной документации

строения дома   115 по ул.Кудряшова

Муниципального унитарного предприятия жилищного хозяйства № 1 города Иванова

Характеристика строения

Этажность ______9_________,  кубатура  __10809куб.м___,

всего площади  2311,8 кв. м., в том числе жилая площадь 1498,2 кв.м,

материал стен __кирпич_,  количество квартир 54.

Надлежит составить проект и смету на капитальный ремонт указанного дома,

предусмотрев при этом выполнение следующих основных работ

| № | Основные реконструкции и виды работ | Характеристики работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Система центрального отопления с заменой стальных труб на полипропиленовые и установкой приборов учета тепловой энергии, теплоносителя и ГВС дома | Изготовить и провести экспертизу проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы отопления с заменой стальных труб на полипропиленовые и установкой приборов учета тепловой энергии и теплоносителя |

Директор МУПЖХ №1 					А.М.Пивоваренок