## Лист1
форма П2.4 МДС 81-35.2004
МОУ Лицей №21
(наименование стройки/ремонтируемого обьекта)
Заказчик: Управление образования администрации г. Иванова | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Исполнитель: | [6 empty] | ___________________/ /
" ___ " ___________________ 2008 г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-08
на реконструкцию системы электроснабжения рекреации
в МОУ лицее №21
(ул. Арсения, д.33/16)
Составлена в ценах: __1кв.2008г_____
Ремонтно-строительные работы (ТЕРр) и строительные работы (ТЕР).
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость на единицу, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | Эксплуат. машин |  | Материалы | Всего | Основной зарплаты | Эксплуат. машин |  | Материалы
[5 empty] | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты
В т. ч. зарплаты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
1 | ТЕРр67-4-1 | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0.06 | 36.68 | 0 |  | 0 | 2.2008 | 2.2008 | 0 |  | 0
[5 empty] | 36.68 | 0 |  |  |  |  | 0
2 | ТЕРр67-4-5 | Демонтаж светильников с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0.16 | 118.32 | 2.75 |  | 0 | 18.9312 | 18.4912 | 0.44 |  | 0
[5 empty] | 115.57 | 0.71 |  |  |  |  | 0.1136
3 | ТЕРр67-1-1 | Демонтаж электропроводки | 100 м | 0.2 | 15.95 | 0 |  | 0 | 3.19 | 3.19 | 0 |  | 0
[5 empty] | 15.95 | 0 |  |  |  |  | 0
4 | ТЕР46-03-011-3 | Пробивка борозд в кирпичных стенах | 100 м | 0.68 | 1771.88 | 1422.23 |  | 0 | 1204.8784 | 237.762 | 967.1164 |  | 0
[5 empty] | 349.65 | 92.6 |  |  |  |  | 62.968
5 | ТЕР46-03-009-4 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см | 100 отв. | 0.1 | 2243.64 | 1746.21 |  | 0 | 224.364 | 49.743 | 174.621 |  | 0
[5 empty] | 497.43 | 162.76 |  |  |  |  | 16.276
6 | ТЕР46-03-008-2 | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см | 10 м2 | 0.03 | 1531.28 | 1181.83 |  | 0 | 45.9384 | 10.4835 | 35.4549 |  | 0
[5 empty] | 349.45 | 76.95 |  |  |  |  | 2.3085
Электромонтажные работы (ФЕРм-2001-08).
общая
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость на единицу, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | Эксплуат. машин |  | Материалы | Всего | Основной зарплаты | Эксплуат. машин |  | Материалы
[5 empty] | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты
В т. ч. зарплаты
общая
1 | ФЕРм08-02-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям ЗП=223,96*1,2 ЭММ=581,65*1,2 ЗПм=184,77*1,2 | 100 м | 3.95 | 2722.312 | 697.98 |  | 1755.58 | 10753.1324 | 1061.5704 | 2757.021 |  | 6934.541
[5 empty] | 268.752 | 221.724 |  |  |  |  | 875.8098
|  | Труба ПВХ гофрированная D20 | м | 245 |  |  |  |  | 4.5 |  |  | 1102.5
|  | Труба ПВХ гофрированная D16 | м | 150 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 510
2 | ФЕРм08-02-412-3 | Затягивание проводов в проложенные трубы (провод первый сумм. сеч. до 16 мм2) ЗП=73,96*1,2 ЭММ=9,21*1,2 ЗПм=0,54*1,2 | 100 м | 3.4 | 696.424 | 11.052 |  | 596.62 | 2367.8416 | 301.7568 | 37.5768 |  | 2028.508
[5 empty] | 88.752 | 0.648 |  |  |  |  | 2.2032
|  | Провод ПУНП 3*2,5 | м | 340 |  |  |  |  | 18.3 |  |  | 6222
3 | ФЕРм08-02-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, кабель массой 1 м,кг, до 1 ЗП=119,41*1,2 ЭММ=491,2*1,2 ЗПм=40,07*1,2 | 100 м | 0.55 | 805.632 | 589.44 |  | 72.9 | 443.0976 | 78.8106 | 324.192 |  | 40.095
[5 empty] | 143.292 | 48.084 |  |  |  |  | 26.4462
|  | Кабель ВВГ 5*4 | м | 10 |  |  |  |  | 61.9 |  |  | 619
|  | Кабель ВВГ 5*6 | м | 45 |  |  |  |  | 91.3 |  |  | 4108.5
4 | ФЕРм08-02-412-9 | Затягивание проводов в проложенные трубы (провод каждый последующий сумм. сеч. до 6 мм2) ЗП=21,55*1,2 ЭММ=2,31*1,2 ЗПм=0,14*1,2 | 100 м | 3.6 | 224.022 | 2.772 |  | 195.39 | 806.4792 | 93.096 | 9.9792 |  | 703.404
[5 empty] | 25.86 | 0.168 |  |  |  |  | 0.6048
|  | Провод ПУНП 3*1,5 | м | 360 |  |  |  |  | 11.1 |  |  | 3996
5 | ФЕРм08-03-526-1 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 25 А ЗП=14,85*1,2 ЭММ=2,28*1,2 ЗПм=0,03*1,2 | шт. | 12 | 285.166 | 2.736 |  | 264.61 | 3421.992 | 213.84 | 32.832 |  | 3175.32
[5 empty] | 17.82 | 0.036 |  |  |  |  | 0.432
|  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 | шт. | 8 |  |  |  |  | 68 |  |  | 544
|  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29 | шт. | 1 |  |  |  |  | 26 |  |  | 26
|  | УЗО ВКЗ-22 | шт. | 3 |  |  |  |  | 670 |  |  | 2010
|  | Бокс электротехнический | шт. | 2 |  |  |  |  | 54 |  |  | 108
6 | ФЕРм08-03-526-2 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 100 А ЗП=22,09*1,2 ЭММ=3,19*1,2 ЗПм=0,07*1,2 | шт. | 2 | 317.136 | 3.828 |  | 286.8 | 634.272 | 53.016 | 7.656 |  | 573.6
[5 empty] | 26.508 | 0.084 |  |  |  |  | 0.168
|  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-100 | шт. | 2 |  |  |  |  | 286 |  |  | 572
7 | ФЕРм08-02-472-10 | Заземляющие проводники ЗП=438,51*1,2 ЭММ=252,67*1,2 ЗПм=0,41*1,2 | 100 м | 0.2 | 9178.936 | 303.204 |  | 8349.52 | 1835.7872 | 105.2424 | 60.6408 |  | 1669.904
[5 empty] | 526.212 | 0.492 |  |  |  |  | 0.0984
|  | Провод ПВ1 4мм2 | м | 20 |  |  |  |  | 12.7 |  |  | 254
8 | ФЕРм08-03-545-1 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ЗП=31,15*1,2 ЭММ=3,26*1,2 ЗПм=0,03*1,2 | шт. | 18 | 176.952 | 3.912 |  | 135.66 | 3185.136 | 672.84 | 70.416 |  | 2441.88
[5 empty] | 37.38 | 0.036 |  |  |  |  | 0.648
|  | Коробка электротехническая 85*85 | шт. | 18 |  |  |  |  | 18.5 |  |  | 333
9 | ФЕРм08-03-574-1 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов ЗП=166,66*1,2 ЭММ=2,31*1,2 ЗПм=0,14*1,2 | 100 жил | 0.69 | 3053.204 | 2.772 |  | 2850.44 | 2106.7108 | 137.9945 | 1.9127 |  | 1966.8036
[5 empty] | 199.992 | 0.168 |  |  |  |  | 0.11592
10 | ФЕРм08-03-599-1 | Щитки, устанавливаемые в нише болтами на конструкции ЗП=76,87*1,2 ЭММ=4,33*1,2 ЗПм=0,14*1,2 | шт. | 2 | 168.29 | 5.196 |  | 70.85 | 336.58 | 184.488 | 10.392 |  | 141.7
[5 empty] | 92.244 | 0.168 |  |  |  |  | 0.336
|  | Щит электрический ЩРВ-36 (компл.) | шт. | 1 |  |  |  |  | 660 |  |  | 660
|  | Щит электрический ЩРВ-54 (компл.) | шт. | 1 |  |  |  |  | 1940 |  |  | 1940
11 | ФЕРм08-03-591-11 | Розетка штепсельная трехполюсная ЗП=728,13*1,2 ЭММ=27,62*1,2 ЗПм=1,62*1,2 | 100 шт. | 0.1 | 2024.02 | 33.144 |  | 1117.12 | 202.402 | 87.3756 | 3.3144 |  | 111.712
[5 empty] | 873.756 | 1.944 |  |  |  |  | 0.1944
|  | Розетка двойная с заземляющим контактом | шт. | 9 |  |  |  |  | 28 |  |  | 252
|  | Розетка одинарная с заземляющим контактом | шт. | 1 |  |  |  |  | 18 |  |  | 18
12 | ФЕРм08-03-594-2 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках с количеством ламп до 4-х ЗП=3144,64*1,2 ЭММ=2681,24*1,2 ЗПм=880,49*1,2 | 100 шт. | 0.15 | 9700.956 | 3217.488 |  | 2709.9 | 1455.1434 | 566.0352 | 482.6232 |  | 406.485
[5 empty] | 3773.568 | 1056.588 |  |  |  |  | 158.4882
|  | Светильник TL4*18 | шт. | 15 |  |  |  |  | 450 |  |  | 6750
|  | Лампа люминесцентная | шт. | 60 |  |  |  |  | 23 |  |  | 1380
13 | ФЕРм08-03-594-2 | Светильники с люминесцентными лампами ЗП=1150,72*1,2 ЭММ=1874,91*1,2 ЗПм=522,93*1,2 | 100 шт. | 0.2 | 6340.656 | 2249.892 |  | 2709.9 | 1268.1312 | 276.1728 | 449.9784 |  | 541.98
[5 empty] | 1380.864 | 627.516 |  |  |  |  | 125.5032
|  | Светильник ЛПБ 3020 | шт. | 20 |  |  |  |  | 420 |  |  | 8400
|  | Лампа люминесцентная | шт. | 20 |  |  |  |  | 23 |  |  | 460
|  | Стартер 220 В | шт. | 20 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 70
14 | ФЕРм08-03-591-3 | Выключатель электрический ЗП=753,92*1,2 ЭММ=60,6*1,2 ЗПм=1,35*1,2 | 100 шт. | 0.12 | 1620.944 | 72.72 |  | 643.52 | 194.5133 | 108.5645 | 8.7264 |  | 77.2224
[5 empty] | 904.704 | 1.62 |  |  |  |  | 0.1944
|  | Выключатель электрический | шт. | 12 |  |  |  |  | 28.6 |  |  | 343.2
15 | ФЕРм08-03-593-19 | Светильники с лампой накаливания в подвесных потолках ЗП=1170,56*1,2 ЭММ=1079,34*1,2 ЗПм=376,06*1,2 | 100 шт. | 1.1 | 9057.29 | 1295.208 |  | 6357.41 | 9963.019 | 1545.1392 | 1424.7288 |  | 6993.151
[5 empty] | 1404.672 | 451.272 |  |  |  |  | 496.3992
|  | Светильник R39 | шт. | 50 |  |  |  |  | 122 |  |  | 6100
|  | Светильник R50 | шт. | 24 |  |  |  |  | 136 |  |  | 3264
|  | Светильник R63 | шт. | 36 |  |  |  |  | 154 |  |  | 5544
|  | Светильник R63 (с защитным стеклом) | шт. | 22 |  |  |  |  | 136 |  |  | 2992
|  | Лампа накаливания R63 60 W | шт. | 36 |  |  |  |  | 29 |  |  | 1044
|  | Лампа накаливания R50 25 W | шт. | 24 |  |  |  |  | 26 |  |  | 624
|  | Лампа накаливания R39 30 W | шт. | 50 |  |  |  |  | 28 |  |  | 1400
16 | ФЕРм08-03-599-1 | Щитки, устанавливаемые в нише болтами на конструкции (демонтаж) ЗП=76,87*1,2*0,3 ЭММ=4,33*1,2*0,3 ЗПм=0,14*1,2*0,3 | шт. | 1 | 29.232 | 1.5588 |  | 0 | 29.232 | 27.6732 | 1.5588 |  | 0
[5 empty] | 27.6732 | 0.0504 |  |  |  |  | 0.0504
Испытания и измерения.
№ п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  |  |  |  | Общая стоимость (руб)
|  |  |  | общее |  |  |  |  | единицы |  |  | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  | 7
1 | ФЕРп-2001 1-11-028-1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром (К=1,2) | 1 линия | 12 |  |  |  |  | 5.11 |  |  | 73.584
2 | ФЕРп-2001 1-11-011-1 | Измерение цепи между заземлителями и заземленными элементами (К=1,2) | 100 точек | 0.6 |  |  |  |  | 204.64 |  |  | 147.3408
3 | ФЕРп-2001 1-11-013-1 | Измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль (К=1,2) | 1 токопр. | 12 |  |  |  |  | 19.19 |  |  | 276.336
4 | ФЕРп-2001 1-11-023-1 | Снятие характеристик выключателя автоматического (К=1,2) | 1 ед. | 12 |  |  |  |  | 25.58 |  |  | 368.352
Наименование и значение множителей | [8 empty] | Значение |  |  | Прямые
ФОТ машинистов (ТЕРр 67-Электромонтажные работы) | [8 empty] | 7.25 |  |  | 0.8236
ФОТ машинистов (ФЕРм 08-Электромонтажные работы) | [8 empty] | 7,25*0,81 |  |  | 9910.972
ФОТ машинистов (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) | [8 empty] | 7.25 |  |  | 591.2556
ФОТ рабочих (ТЕРр 67-Электромонтажные работы) | [8 empty] | 7.25 |  |  | 173.1445
ФОТ рабочих (ФЕРм 08-Электромонтажные работы) | [8 empty] | 7,25*0,81 |  |  | 32378.705
ФОТ рабочих (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) | [8 empty] | 7.25 |  |  | 2160.4166
ФОТ пусконаладочного персонала (ФЕРп-2001-01) | [8 empty] | 7,25*0,81*0,8 |  |  | 4066.6489
Машины и механизмы (ТЕР) | [8 empty] | 3.3 |  |  | 3886.1866
Машины и механизмы (ФЕРм) | [8 empty] | 3,3*1,06 |  |  | 19881.0526
Итого машины и механизмы | [11 empty] | 23767.2392
Материалы (ТЕР) | [8 empty] | 4.27 |  |  | 0
Материалы (ФЕРм) | [8 empty] | 4,27*0,99 |  |  | 117545.5974
Итого поматериалам | [11 empty] | 117545.5974
Итого по неучтенным материалам | [11 empty] | 61646.2
ТЗР | [8 empty] | 5% |  |  | 3082.31
Итого | [11 empty] | 244820.2616
Накладные расходы (ТЕРр67-Электромонтажные работы) | [8 empty] | 85%*0,94 |  |  | 139.0005
Сметная прибыль (ТЕРр67-Электромонтажные работы) | [8 empty] | 65% |  |  | 113.0793
Накладные расходы (ФЕРм08-Электромонтажные работы) | [8 empty] | 95%*0,94 |  |  | 37764.6816
Сметная прибыль (ФЕРм08-Электромонтажные работы) | [8 empty] | 65% |  |  | 27488.2901
Накладные расходы (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) | [8 empty] | 110%*0,94 |  |  | 2845.2291
Сметная прибыль (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) | [8 empty] | 70% |  |  | 1926.1706
Накладные расходы (ФЕРп-2001-10-Пусконаладочные работы) | [8 empty] | 65%*0,94 |  |  | 2484.7225
Сметная прибыль (ФЕРп-2001-10-Пусконаладочные работы) | [8 empty] | 40% |  |  | 1626.6596
Итого | [11 empty] | 319208.0948
Непредвиденные затраты | [8 empty] | 2% |  |  | 6384.1619
НДС 18%: | [11 empty] | 58606.6062
ВСЕГО ПО СМЕТЕ | [11 empty] | 384198.8629
М.П. Заказчик:
М.П. Исполнитель:
Note on B14: Tema:
Note on B40: Tema: