|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | форма П2.4 МДС 81-35.2004 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МОУ Гимназия №44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование стройки/ремонтируемого обьекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: МОУ Гимназия №44 |  |  |  |  |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  | ___________________/ / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | " ___ " ___________________ 2008 г. |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на ремонт системы электроснабжения в помещении столовой в МОУ Гимназии №44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Кохомское шоссе, д.29) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ( электромонтажные работы, испытания и измерения оборудования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлена в ценах: __1кв.2008г_____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонтно-строительные работы (ТЕРр) и строительные работы (ТЕР). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость на единицу, руб. |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | Эксплуат. машин |  | Материалы | Всего | Основной зарплаты | Эксплуат. машин |  | Материалы |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | В т. ч. зарплаты |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| 1 | ТЕРр67-4-4 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,02 | 68,92 |  | 1,03 |  | 0 | 1,3784 | 1,3578 | 0,0206 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 67,89 |  | 0,27 |  |  |  |  | 0,0054 |  |  |
| 2 | ТЕРр67-4-5 | Демонтаж светильников с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,5 | 118,32 |  | 2,75 |  | 0 | 59,16 | 57,785 | 1,375 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 115,57 |  | 0,71 |  |  |  |  | 0,355 |  |  |
| 3 | ТЕРр67-4-1 | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0,2 | 36,68 |  | 0 |  | 0 | 7,336 | 7,336 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 36,68 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 4 | ТЕРр67-1-1 | Демонтаж электропроводки | 100 м | 2,4 | 15,95 |  | 0 |  | 0 | 38,28 | 38,28 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 15,95 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 5 | ТЕР46-03-009-4 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см | 100 отв. | 0,1 | 2243,64 |  | 1746,21 |  | 0 | 224,364 | 49,743 | 174,621 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 497,43 |  | 162,76 |  |  |  |  | 16,276 |  |  |
| 6 | ТЕР46-03-011-3 | Пробивка борозд в кирпичных стенах | 100 м | 0,8 | 1771,88 |  | 1422,23 |  | 0 | 1417,504 | 279,72 | 1137,784 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 349,65 |  | 92,6 |  |  |  |  | 74,08 |  |  |
| 7 | ТЕР46-03-008-2 | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см | 10 м2 | 0,05 | 1531,28 |  | 1181,83 |  | 0 | 76,564 | 17,4725 | 59,0915 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 349,45 |  | 76,95 |  |  |  |  | 3,8475 |  |  |
| Электромонтажные работы (ФЕРм-2001-08). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость на единицу, руб. |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | Эксплуат. машин |  | Материалы | Всего | Основной зарплаты | Эксплуат. машин |  | Материалы |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | В т. ч. зарплаты |  |  |
| 1 | ФЕРм08-02-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям ЗП=223,96*1,2 ЭММ=581,65*1,2 ЗПм=184,77*1,2 | 100 м | 4,2 | 2722,312 |  | 697,98 |  | 1755,58 | 11433,71 | 1128,7584 | 2931,516 |  | 7373,436 |
|  |  |  |  |  | 268,752 |  | 221,724 |  |  |  |  | 931,2408 |  |  |
|  |  | Труба ПВХ гофрированная D16 | м | 110 |  |  |  |  |  | 3,4 |  |  | 374,00 |  |
|  |  | Труба ПВХ гофрированная D20 | м | 140 |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  | 630,00 |  |
|  |  | Труба ПВХ жесткая D16 | м | 80 |  |  |  |  |  | 4,6 |  |  | 368,00 |  |
|  |  | Труба ПВХ жесткая D20 | м | 90 |  |  |  |  |  | 6,8 |  |  | 612,00 |  |
|  |  | Коробка 85*85 | шт. | 24 |  |  |  |  |  | 18,5 |  |  | 444,00 |  |
| 2 | ФЕРм08-02-412-2 | Затягивание проводов в проложенные трубы (провод первый сумм. сеч. до 6 мм2) ЗП=63,42*1,2 ЭММ=4,6*1,2 ЗПм=0,2*1,2 | 100 м | 2,2 | 662,054 |  | 5,52 |  | 580,43 | 1456,5188 | 167,4288 | 12,144 |  | 1276,946 |
|  |  |  |  |  | 76,104 |  | 0,24 |  |  |  |  | 0,528 |  |  |
|  |  | Провод ПУНП 3*1,5 | м | 220 |  |  |  |  |  | 11,1 |  |  | 2442,00 |  |
| 3 | ФЕРм08-02-412-3 | Затягивание проводов в проложенные трубы (провод первый сумм. сеч. до 16 мм2) ЗП=73,96*1,2 ЭММ=9,21*1,2 ЗПм=0,54*1,2 | 100 м | 2 | 696,424 |  | 11,052 |  | 596,62 | 1392,848 | 177,504 | 22,104 |  | 1193,24 |
|  |  |  |  |  | 88,752 |  | 0,648 |  |  |  |  | 1,296 |  |  |
|  |  | Провод ПУНП 3*2,5 | м | 200 |  |  |  |  |  | 18,3 |  |  | 3660,00 |  |
| 4 | ФЕРм08-02-412-9 | Затягивание проводов в проложенные трубы (провод каждый последующий сумм. сеч. до 6 мм2) ЗП=21,55*1,2 ЭММ=2,31*1,2 ЗПм=0,14*1,2 | 100 м | 2,2 | 224,022 |  | 2,772 |  | 195,39 | 492,8484 | 56,892 | 6,0984 |  | 429,858 |
|  |  |  |  |  | 25,86 |  | 0,168 |  |  |  |  | 0,3696 |  |  |
|  |  | Провод ПУНП 3*1,5 | м | 220 |  |  |  |  |  | 11,1 |  |  | 2442,00 |  |
| 5 | ФЕРм08-03-526-1 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 25 А ЗП=14,85*1,2 ЭММ=2,28*1,2 ЗПм=0,03*1,2 | шт. | 18 | 285,166 |  | 2,736 |  | 264,61 | 5132,988 | 320,76 | 49,248 |  | 4762,98 |
|  |  |  |  |  | 17,82 |  | 0,036 |  |  |  |  | 0,648 |  |  |
|  |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 | шт. | 14 |  |  |  |  |  | 20,6 |  |  | 288,40 |  |
|  |  | УЗО ВКЗ-22 | шт. | 4 |  |  |  |  |  | 645,2 |  |  | 2580,80 |  |
| 6 | ФЕРм08-03-526-2 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 100 А ЗП=22,09*1,2 ЭММ=3,19*1,2 ЗПм=0,07*1,2 | шт. | 2 | 317,136 |  | 3,828 |  | 286,8 | 634,272 | 53,016 | 7,656 |  | 573,6 |
|  |  |  |  |  | 26,508 |  | 0,084 |  |  |  |  | 0,168 |  |  |
|  |  | Выключатель автоматический трехпол. ВА47-100 | шт. | 2 |  |  |  |  |  | 302,3 |  |  | 604,60 |  |
| 7 | ФЕРм08-02-472-10 | Заземляющие проводники ЗП=438,51*1,2 ЭММ=252,67*1,2 ЗПм=0,41*1,2 | 100 м | 0,1 | 9178,936 |  | 303,204 |  | 8349,52 | 917,8936 | 52,6212 | 30,3204 |  | 834,952 |
|  |  |  |  |  | 526,212 |  | 0,492 |  |  |  |  | 0,0492 |  |  |
|  |  | Провод ПВ1 4мм2 | м | 10 |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  | 105,00 |  |
| 8 | ФЕРм08-03-545-1 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ЗП=31,15*1,2 ЭММ=3,26*1,2 ЗПм=0,03*1,2 | шт. | 12 | 176,952 |  | 3,912 |  | 135,66 | 2123,424 | 448,56 | 46,944 |  | 1627,92 |
|  |  |  |  |  | 37,38 |  | 0,036 |  |  |  |  | 0,432 |  |  |
|  |  | Коробка электротехническая 100*100 | шт. | 8 |  |  |  |  |  | 31,6 |  |  | 252,80 |  |
|  |  | Коробка электротехническая 150*110 | шт. | 2 |  |  |  |  |  | 76,2 |  |  | 152,40 |  |
|  |  | Коробка 85*85 | шт. | 2 |  |  |  |  |  | 18,5 |  |  | 37,00 |  |
| 9 | ФЕРм08-03-574-1 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов ЗП=166,66*1,2 ЭММ=2,31*1,2 ЗПм=0,14*1,2 | 100 жил | 0,89 | 3053,204 |  | 2,772 |  | 2850,44 | 2717,3516 | 177,99288 | 2,46708 |  | 2536,8916 |
|  |  |  |  |  | 199,992 |  | 0,168 |  |  |  |  | 0,14952 |  |  |
| 10 | ФЕРм08-03-599-1 | Щитки, устанавливаемые в нише болтами на конструкции ЗП=76,87*1,2 ЭММ=4,33*1,2 ЗПм=0,14*1,2 | шт. | 2 | 168,29 |  | 5,196 |  | 70,85 | 336,58 | 184,488 | 10,392 |  | 141,7 |
|  |  |  |  |  | 92,244 |  | 0,168 |  |  |  |  | 0,336 |  |  |
|  |  | Щит электрический ЩРВ-24 (компл.) | шт. | 2 |  |  |  |  |  | 460 |  |  | 920,00 |  |
| 11 | ФЕРм08-03-591-11 | Розетка штепсельная трехполюсная ЗП=728,13*1,2 ЭММ=27,62*1,2 ЗПм=1,62*1,2 | 100 шт. | 0,06 | 2024,02 |  | 33,144 |  | 1117,12 | 121,4412 | 52,42536 | 1,98864 |  | 67,0272 |
|  |  |  |  |  | 873,756 |  | 1,944 |  |  |  |  | 0,11664 |  |  |
|  |  | Розетка с заземляющим контактом с защ. шторками | шт. | 6 |  |  |  |  |  | 54,4 |  |  | 326,40 |  |
| 12 | ФЕРм08-03-594-2 | Светильники с люминесцентными лампами ЗП=1150,72*1,2 ЭММ=1874,91*1,2 ЗПм=522,93*1,2 | 100 шт. | 0,5 | 6340,656 |  | 2249,892 |  | 2709,9 | 3170,328 | 690,432 | 1124,946 |  | 1354,95 |
|  |  |  |  |  | 1380,864 |  | 627,516 |  |  |  |  | 313,758 |  |  |
|  |  | Светильник ЛПО2*36 (ЭПРА) | шт. | 30 |  |  |  |  |  | 390 |  |  | 11700,00 |  |
|  |  | Светильник ЛПО1*36 (ЭПРА) | шт. | 20 |  |  |  |  |  | 240 |  |  | 4800,00 |  |
|  |  | Лампа люминесцентная | шт. | 80 |  |  |  |  |  | 23 |  |  | 1840,00 |  |
| 13 | ФЕРм08-03-591-3 | Выключатель электрический ЗП=753,92*1,2 ЭММ=60,6*1,2 ЗПм=1,35*1,2 | 100 шт. | 0,08 | 1620,944 |  | 72,72 |  | 643,52 | 129,67552 | 72,37632 | 5,8176 |  | 51,4816 |
|  |  |  |  |  | 904,704 |  | 1,62 |  |  |  |  | 0,1296 |  |  |
|  |  | Выключатель электрический | шт. | 8 |  |  |  |  |  | 48,6 |  |  | 388,80 |  |
| 14 | ЕРм08-02-396-20 | Монтаж короба пластмассового по стенам и потолкам шириной до 40 мм ЗП=188,2*1,2*0,645 ЭММ=14,48*1,2*1,4 ЗПм=3,45*1,2*0,645 | 100 м | 0,8 | 234,4632 |  | 24,3264 |  | 64,47 | 187,57056 | 116,53344 | 19,46112 |  | 51,576 |
|  |  |  |  |  | 145,6668 |  | 2,6703 |  |  |  |  | 2,13624 |  |  |
|  |  | Кабельный канал 16*16 | м | 80 |  |  |  |  |  | 7,4 |  |  | 592,00 |  |
|  |  | Коробка 85*85 для к/к | шт. | 12 |  |  |  |  |  | 11,9 |  |  | 142,80 |  |
| 15 | ФЕРм08-02-399-1 | Прокладка проводов в коробах сечением до 6 мм2 ЗП=33,12*1,2 ЭММ=50,89*1,2 ЗПм=18,24*1,2 | 100 м | 0,8 | 156 |  | 61,07 |  | 55,19 | 124,8 | 31,792 | 48,856 |  | 44,152 |
|  |  |  |  |  | 39,74 |  | 21,88 |  |  |  |  | 17,504 |  |  |
|  |  | Провод ПУНП 3*1,5 | м | 80 |  |  |  |  |  | 11,1 |  |  | 888,00 |  |
| 16 | ФЕРм08-02-399-2 | Прокладка проводов в коробах сечением до 35 мм2 ЗП=44,23*1,2 ЭММ=75,42*1,2 ЗПм=25,93*1,2 | 100 м | 0,4 | 201,5 |  | 90,504 |  | 57,92 | 80,6 | 21,2304 | 36,2016 |  | 23,168 |
|  |  |  |  |  | 53,076 |  | 31,116 |  |  |  |  | 12,4464 |  |  |
|  |  | Провод ПУНП 3*2,5 | м | 40 |  |  |  |  |  | 18,3 |  |  | 732,00 |  |
| 17 | ФЕРм08-03-593-6 | Светильники для ламп накаливания ЗП=875,94*1,2 ЭММ=2124,9*1,2 ЗПм=510,2*1,2 | 100 шт. | 0,21 | 8169,938 |  | 2549,88 |  | 4568,93 | 1715,687 | 220,73688 | 535,4748 |  | 959,4753 |
|  |  |  |  |  | 1051,128 |  | 612,24 |  |  |  |  | 128,5704 |  |  |
|  |  | Светильник "Бра настенный" | шт. | 21 |  |  |  |  |  | 230 |  |  | 4830,00 |  |
|  |  | Лампа накаливания ЛОН-60 | шт. | 21 |  |  |  |  |  | 6,3 |  |  | 132,30 |  |
| 18 | ФЕРм08-03-600-2 | Счетчики трехфазные ЗП=8,63*1,2 ЭММ=2,31*1,2 ЗПм=0,14*1,2 | шт. | 2 | 13,518 |  | 2,772 |  | 0,39 | 27,036 | 20,712 | 5,544 |  | 0,78 |
|  |  |  |  |  | 10,356 |  | 0,168 |  |  |  |  | 0,336 |  |  |
|  |  | Счетчик электрический ЦЭ6803В 10-100 А | шт. | 2 |  |  |  |  |  | 1500 |  |  | 3000,00 |  |
| Испытания и измерения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  |  |  |  |  | Общая стоимость (руб) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | общее |  |  |  |  |  | единицы |  |  | общая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |
| 1 | ФЕРп-2001 1-11-028-1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром (К=1,2) | 1 линия | 24 |  |  |  |  |  | 5,11 |  |  | 147,168 |  |
| 2 | ФЕРп-2001 1-11-011-1 | Измерение цепи между заземлителями и заземленными элементами (К=1,2) | 100 точек | 1,2 |  |  |  |  |  | 204,64 |  |  | 294,6816 |  |
| 3 | ФЕРп-2001 1-11-013-1 | Измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль (К=1,2) | 1 токопр. | 20 |  |  |  |  |  | 19,19 |  |  | 460,56 |  |
| 4 | ФЕРп-2001 1-11-023-1 | Снятие характеристик выключателя автоматического (К=1,2) | 1 ед. | 20 |  |  |  |  |  | 25,58 |  |  | 613,92 |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Прямые |  |
| ФОТ машинистов (ТЕРр 67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,25 |  |  | 2,61 |  |
| ФОТ машинистов (ФЕРм 08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,25*0,81 |  |  | 8281,48 |  |
| ФОТ машинистов (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,25 |  |  | 682,98 |  |
| ФОТ рабочих (ТЕРр 67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,25 |  |  | 759,50 |  |
| ФОТ рабочих (ФЕРм 08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,25*0,81 |  |  | 23456,29 |  |
| ФОТ рабочих (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,25 |  |  | 2515,28 |  |
| ФОТ пусконаладочного персонала (ФЕРп-2001-01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,25*0,81*0,8 |  |  | 7123,72 |  |
| Машины и механизмы (ТЕР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,3 |  |  | 4530,54 |  |
| Машины и механизмы (ФЕРм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,3*1,06 |  |  | 17130,33 |  |
| Итого машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21660,88 |  |
| Материалы (ТЕР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,27 |  |  | 0 |  |
| Материалы (ФЕРм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,27*0,99 |  |  | 98513,56 |  |
| Итого поматериалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98513,56 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45285,30 |  |
| ТЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5% |  |  | 2264,27 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201578,80 |  |
| Накладные расходы (ТЕРр67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85%*0,94 |  |  | 608,93 |  |
| Сметная прибыль (ТЕРр67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  |  | 495,37 |  |
| Накладные расходы (ФЕРм08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95%*0,94 |  |  | 28341,83 |  |
| Сметная прибыль (ФЕРм08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  |  | 20629,55 |  |
| Накладные расходы (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110%*0,94 |  |  | 3307,00 |  |
| Сметная прибыль (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70% |  |  | 2238,78 |  |
| Накладные расходы (ФЕРп-2001-10-Пусконаладочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65%*0,94 |  |  | 4352,59 |  |
| Сметная прибыль (ФЕРп-2001-10-Пусконаладочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40% |  |  | 2849,49 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264402,34 |  |
| Непредвиденные расходы 2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5288,05 |  |
| НДС 18%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48544,27 |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 318234,7 |  |
| М.П. Заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |