- Извещение о  проведении  запроса  котировок

- Дата:  «23»  июня  2008 г.

Регистрационный № 368

| Заказчик | МУЗ «Городская клиническая больница №3 г. Иванова» |
| --- | --- |
| Адрес | 153008 г. Иваново ул. Постышева, д.57/3 |
| Адрес электронной почты | ivanovo3gkb2006@Rambler.ru |
| Контактное лицо | Дикарева Зинаида Вячеславовна |
| Номер контактного телефона | 41-89-84 |
| Место подачи котировочных заявок | г. Иваново, пл. Революции, д.6, ком. 518 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 30.06.2008 до 15 час. 30 мин. |

| Наименование поставляемого товара | Характеристики поставляемого товара |  | Единица измерения | Количество поставляемого товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поставка медицинского оборудования: аппарат высокочастотной для вентиляции легких | Качественные характеристики товаров, работ, услуг | Товар должен по качеству и комплектности соответствовать всем требованиям, предъявляемым к данному виду товара, быть исправным, подтверждаться сертификатом соответствия Госстандарта Российской Федерации, иметь регистрационное удостоверение. | шт. | 1 |
|  | Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Гарантийный срок – 2 года с момента поставки товара. Гарантийное обслуживание - 2 года с момента поставки Товара с подтверждением от производителя. Наличие инструкции по эксплуатации товара на русском языке. |  |  |
|  | Технические характеристики товаров, работ, услуг | Согласно приложения к извещению запроса котировок |  |  |

| Источник финансирования заказа | Бюджет г. Иваново |
| --- | --- |
| Максимальная цена контракта, тыс. руб. | 230,00 тыс. руб. |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Цена включает стоимость оборудования и комплектующих, НДС, расходы на доставку до грузополучателя, монтаж и пуско-наладочные работы поставленного оборудования, обучение персонала по работе с оборудованием, налоги, сборы и другие обязательные платежи. |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Здание стационара, расположенное по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д.57/3 |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 14 (четырнадцати) рабочих с момента заключения муниципального контракта |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Оплата по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на основании счета, счета – фактуры, товарной накладной, акта приема-передачи товара на расчетный счет Поставщика в течение 14 (четырнадцати) банковских дней после поставки товара. |
| Срок подписания победителем контракта | Не ранее 07.07.2008 и не позднее 11.07.2008 |

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме, заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей печатью (для индивидуальных предпринимателей, при её наличии). В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований.

Согласно ч. 2 ст. 46, п. 1 ч. 4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. В связи с отсутствием технической возможности в принятии электронных документов, заверенных электронно-цифровой подписью, котировочная заявка принимается только в письменной форме в оригинале.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель согласно п. 1 ст. 10 ФЗ № 94.

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

В соответствии со ст. 436 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме:

№ _____________

Приложение к Извещению о (повторном) проведении запроса котировок

от «23» июня 2008 г.

Регистрационный № 368

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 200__ г.

Сведения об участнике размещения заказа:

| Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |
| Банковские реквизиты участника размещения заказа |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена контракта. |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование поставляемых товаров (указание марки / модели и производителя являются обязательными условиями). | Характеристики поставляемых товаров | Единица измерения |  | Количество поставляемых товаров | Цена единицы продукции, руб. | Сумма, руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о включенных или не включенных в цену контракта расходах (с обязательным указанием о включении или не включении расходов, указанных в извещении о проведении запроса котировок, в том числе о включении или не включении НДС в цену контракта) |  |  |  |  |  |  |  |

Цена муниципального контракта ______________________________руб., в т.ч. НДС (для

(прописью)

плательщиков НДС) _____________руб.

____________________________________, согласно(ен) исполнить условия муниципального

(Наименование участника размещения заказа)

контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 368 от 23.06.2008, с учетом предложений, указанных в настоящей котировочной заявке, в том числе о цене контракта и сведениях о включенных или не включенных в данную цену контракта расходах.

Руководитель организации ____________ _____________

(подпись) 	     (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 1

Техническое задание

аппарат высокочастотной вентиляции легких.

| №, п./п. | Требования | Параметры и условия |
| --- | --- | --- |
|  | Технические характеристики |  |
| 1. | Давление питания | 400 kPa ± 100 kPa |
| 2. | Поток источника давления | min. 50 1/ min |
| 3. | Напряжение питания | 1. 12 V DC (внешний адаптер 220V AC/ 12 V DC) |
|  |  | 2. запасной источник 4 × NiMH тип АА (ход 8 часов при полной зарядке) |
|  |  | 3. 12 V DC от питания «кареты скорой помощи» (питающий кабель) |
| 4. | Частота | Переключаемая: 20 циклов / min ± 5% 40 циклов / min ± 5% 120 циклов / min ± 5% 180 циклов / min ± 5% |
| 5. | Режимы | - нейтральный (работа при спонтанном дыхании) - инпульсный (лаваж – подача лекарственных средств) - экспульсный (причистка дыхательных путей) |
| 6. | Соотношение Ti : Te | Переключаемое: 1 : 2 ± 5% 1 : 1 ± 5% 2 : 1 ± 5% (активировано эксп.сопло для f 120, 180 ц/ min. |
| 7. | Изменение инсуфляционного давления | 0 – 300 kPa min. Мониторовано манометром на панели |
| 8. | Мах. вентиляционная энергия | В зависимости от инсуфляционного давления при инсуфляционном давлении 160 kPa – Сопло №I 2,5 kPa Сопло № II 4,5 kPa Сопло №III 7,0 kPa Экспирационное сопло 4,0 kPa |
| 9. | Предел давления | Жесткий: 5 kPa ± 5% (статически), время реакции max. 120 ms |
| 10. | Показатель вентиляционных давлений | Весь дыхательный цикл (Paw) для частот f 20 и 40 ц/min. |
|  |  | Пик давления в конце инспириума (PIP) для частот f 120 и 180 ц/min. |
| 11. | Мониторинг | 1.манометр подаваемого давления. 2.Манометр лавления от пациента 0 – 600 kPa 3. тревога звуковая, световая по понижению и повышению давления |
| 12. | Возможности | - использование съемных автоклавируемых клапанов. - использование MGT – генераторов: - как физического предохранителя по баротравме и AUTOPEER - расширяется весовой диапазон 3. использование при вентиляции шлангов до 10 метров 4. использование при вентиляции в условиях магнитно – резонансной терапии 5. проведение вентиляции нескольких пациентам одновременно |
| 13. | Набор | Для экспульсионого режима шланг сброса |
| 14. | Габариты ш.в.г. | 235 * 100 * 250 мм |
| 15. | Масса прибора | 4,3 кг |
| 16. | Уровень шума | Мах 74 dB |
| 17. | Рабочая среда | Температура – 10 до +40 ºС Влажность max 80% |
|  | Дополнительные условия |  |
| 18. | Сертификат Соответствия | Наличие |
| 19. | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 20. | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 21. | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |
| 22. | Гарантийное обслуживание | 2 года с момента поставки с подтверждением от производителя |

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № __

на закупку медицинского оборудования

город  Иваново							    “____” __________ 2008 г.

МУЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Иванова», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Андреева Андрея Германовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _____________________________________, действующего  на основании _________________, с другой стороны, руководствуясь протоколом _________________________  № ___ от ____________, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1.	Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства осуществить поставку нового медицинского оборудования _____________________________________________  для муниципальных нужд в исправном техническом состоянии (далее - "Товар") по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д.57/3, здание стационара  в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту).

2.	Цена товара и порядок расчетов

2.1.	Цена Контракта составляет ______________________________________________  (_______________________________________) рублей.

Цена контракта включает в себя:  стоимость оборудования и комплектующих, НДС, расходы на доставку до грузополучателя, монтаж и пуско-наладочные работы поставленного оборудования, обучение персонала по работе с оборудованием, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

2.2.	Оплата по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на основании счета – фактуры, товарной накладной, акта приема-передачи товара  на расчетный счет Поставщика в течение 14 (четырнадцати) банковских дней после поставки товара.

2.3. Оплата Товара по настоящему Контракту производится за счет средств городского бюджета.

3.	Порядок и условия поставки товара

3.1.	Поставка Товара осуществляется силами Поставщика в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента заключения муниципального контракта.  Товар поставляется со всей  необходимой технической документацией.

3.2.	Товар должен  по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам, быть исправным. Риск порчи Товара до момента передачи его Заказчику несет Поставщик.

3.3.	Поставщик обязуется передать Товар свободным от прав третьих лиц.

3.4.	При поставке Товара сторонами оформляется акт сдачи-приемки Товара с приложением к нему отчетных документов. Заказчик имеет право на проведение  контроля и (или) испытаний Товара с целью  подтверждения его соответствия технической документации и заявленным требованиям. Если Товар, подвергшийся контролю или испытанию, не будет соответствовать требованиям, Заказчик может отказаться от него и Поставщик должен будет заменить Товар не надлежащего качества на качественный либо устранить недостатки с целью приведения Товара в соответствие с требованиями без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

3.5.	Гарантийный срок составляет  2 года  с момента поставки Товара.

Гарантийное обслуживание -  2 года с момента поставки Товара с подтверждением от производителя.

4. Качество товара

4.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует всем требованиям по качеству, предъявляемым к данному виду Товара, имеет сертификат соответствия, регистрационное удостоверение. Наличие инструкция по эксплуатации Товара  на русском языке.

4.2. В случае выявления неисправности Товара, которая не могла быть обнаружена в момент приемки Товара, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее обнаружения уведомляет об этом Поставщика, а последний в свою очередь обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней прислать представителя для составления Акта. В случае если представитель Поставщика по истечении указанного срока не явится, Заказчик вправе составить Акт в одностороннем порядке.

4.3. Поставщик обязуется заменить  некачественный товар на аналогичный товар надлежащего качества в течение 7 (семи) календарных дней с момента составления Акта для замены оборудования.

5.	Ответственность сторон

5.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.	Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Контракту, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.

5.3.	В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара  Поставщик уплачивает неустойку в размере 0, 3% от стоимости Товара по настоящему Контракту за каждый день просрочки.

5.4.	 При поставке некачественного Товара, выявленного во время приемки, Поставщик по выбору Заказчика производит его замену на товар надлежащего качества, соответствующим условиям настоящего Контракта о качестве.

5.5.	 Уплата неустойки (штрафа, пени)  не освобождает стороны от выполнения принятых на себя обязательств по настоящему Контракту.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частично неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства непреодолимой силы, независящие от воли сторон  и возникающие после подписания настоящего Контракта. При этом время исполнения обязательств по настоящему Контракту соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

6.2.  Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств,   немедленно, но не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме извещает другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или     несвоевременное  уведомление  о наступлении, либо о прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает стороны право ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

6.3. Если такие обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, любая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Контракту, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения своих убытков.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Спорные вопросы по настоящему Контракту стороны обязуются решать путем   переговоров на основании действующего законодательства Российской Федерации,      возникшие договоренности  в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, которые становятся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

При невозможности достижения согласия спорные вопросы регулируются в судебном порядке на основании действующего законодательства РФ.  Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязан дать на него мотивированный ответ в течение 10 (десяти) календарных  дней с момента получения претензии.

7.2.Споры, возникающие из настоящего Контракта, подлежат рассмотрению в Арбитражном Суде Ивановской области.

8.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента исполнения сторонами всех обязательств по настоящему Контракту.

8.2.Все изменения, дополнения, соглашения к настоящему Контракту действительны в том случае, если они составлены  в письменном форме,  подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

В случае наступления обстоятельств, могущих повлиять на обязательства сторон в рамках настоящего Контракта (в том числе смена реквизитов), стороны уведомляют друг друга в письменном виде.

8.3.Расторжение настоящего Контракта осуществляется согласно действующему законодательству РФ.

8.4.Односторонний отказ от принятых на себя обязательств по настоящему Контракту не допускается.

8.5.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.6. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8.7. Вопросы, не урегулированные  настоящим Контрактом, разрешаются  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.	Адреса, реквизиты и подписи сторон

Заказчик: МУЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Иванова»

Адрес: 153008 г. Иваново, ул. Постышева, д.57/3

Телефон/факс: /4932/ 30-08-08

Реквизиты:  ИНН 3728023930  КПП 370201001  Р\с 40204810800000000054  ГРКЦ ГУ Банка  России по Ивановской области г. Иваново  БИК 042406001

Заказчик: ____________/Андреев А.Г./

М. П.

Поставщик: ________________________________________________________

Адрес: _____________________________________________________________

Реквизиты: _________________________________________________________

__________________________________________________________________

Поставщик: ___________/________________/

М. П.

Приложение № 1

к муниципальному контракту № __

от «__» __________ 2008 г.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

поставки товаров по муниципальному контракту

от «    »            2008г.

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристика поставляемых товаров | Ед. изм. | Количество поставляемых товаров, ед. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

Заказчик: ____________/ Андреев А.Г./          Поставщик: ______________ /_____________/

М. П.                                                                                           М. П.