- Извещение о  проведении  запроса  котировок

- Дата:  «24» июля 2008г.

Регистрационный № 438

| Заказчик | МУЗ «Городская клиническая больница №3 г. Иванова» |
| --- | --- |
| Адрес | 153008 г. Иваново ул. Постышева, д.57/3 |
| Адрес электронной почты | ivanovo3gkb2006@Rambler.ru |
| Контактное лицо | Дикарева Зинаида Вячеславовна |
| Номер контактного телефона | 41-89-84 |
| Место подачи котировочных заявок | г. Иваново, пл. Революции, д.6, ком. 518 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 31.07.2008 до 15:30 |

| Наименование поставляемого товара | Характеристики поставляемого товара |  | Единица измерения | Количество поставляемого товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поставка медицинского оборудования: Наружный автоматический дефибриллятор с ЭКГ дисплеем. | Качественные характеристики товаров, работ, услуг | Товар должен по качеству и комплектности соответствовать всем требованиям, предъявляемым к данному виду товара, быть исправным, подтверждаться сертификатом соответствия Госстандарта Российской Федерации, иметь регистрационное удостоверение иметь инструкцию по эксплуатации на русском языке. Товар должен по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам, быть исправным, свободным от прав третьих лиц. | шт. | 1 |
|  | Требования к безопасности товаров, работ, услуг | В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |  |  |
|  | Технические характеристики товаров, работ, услуг | Согласно приложения к извещению о проведении запроса котировок |  |  |
|  | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара | Товар должен быть соответствующим образом упакован и промаркирован. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность при его транспортировке при условии бережного с ним обращения. Доставка и разгрузка силами и средствами Поставщика. Гарантийный период на систему - 7 лет; |  |  |

Приложение 1

Автоматический дефибриллятор с ЭКГ дисплеем

- Вес – 3,1 кг

- Размеры аппарата – 8 см х 27см х  31см

- Питание: – от литиевой батареи с ожидаемым временем жизни не менее 1 года (опция);

- возможность использования перезаряжаемого аккумулятора (наличие)

4. Температура хранения аппарата без батареи и электродов - от - 40С до + 65 С

5. Влагоустойчивость – IEC 529, IP23

6. Режимы работы аппарата: - полуавтоматический;

- возможность работы в ручном режиме

7. Дефибрилляция:

- форма импульса – бифазная

- изменяющаяся энергия разряда – от 105 J до 360J

- время повторения разряда – менее 55 сек. для серии из трех разрядов

- синхронизация разряда – автоматическая синхронизация с ЭКГ пациента

8. Количество дефибрилляций, которые можно провести на одной батарее без смены и/или подзарядки – не менее 100

9. Элементы управления – кнопка для проведения дефибрилляции ; кнопка для перехода в ручной режим

10. Голосовые инструкции – голосовые инструкции по нанесению разряда и проведению СЛР на русском языке

11. ЭКГ дисплей – наличие ЖК цветного дисплея диагональю 3,5,, и разрешением 320х240 пикс.

12.  Информация отображаемая на экране:

- ЭКГ

- даваемые аппаратом инструкции на русском языке

- индикаторы состояния батареи, электродов и сервиса

13. Мониторирование ЭКГ – наличие ЭКГ кабеля на 3 отведения

14. Автоматический самоконтроль (при работе):

- электрической схемы – непрерывно;

- электродов – непрерывно;

- батареи – непрерывно

15. Автоматический самоконтроль (при хранении):

- электрические схемы – ежедневно

- электродов – ежедневно

- батареи - ежедневно

-  проведение тока при частичном заряде и в разряженном состоянии – еженедельно

- проведения тока при полном заряде и в разряженном состоянии – ежемесячно

16. Индикация результатов автоматического самоконтроля – наличие световой и звуковой индикации, отражающей готовность или не готовность к работе

17. Детальный отчет о состоянии батареи:

- время установки батареи в аппарате – наличие данных

- количество произведенных шоков с момента установки батареи – наличие данных

- остаточная емкость батареи в процентах – наличие данных

18. Электроды:

- тип – одноразовые, самоклеящиеся

- полярность – неполярные

- рабочая площадь двух электродов – не менее 228 см2

- срок хранения – не менее 2-х лет

- длина кабеля – не менее 1,3 м

- присоединение к аппарату – присоединены к аппарату и находятся внутри прибора

19. Документирование случаев:

- тип – встроенная память

- объем памяти – не менее 60 мин.

- воспроизведение данных из памяти – на РС при помощи прилагающейся к аппарату специальной программы (обязательно входит в комплект) и инфракрасного порта (входит в комплект)

20. Программирование дефибриллятора – на РС при помощи прилагающейся к аппарату специальной программы (обязательно входит в комплект)

21. Кейс для транспортировки – наличие жесткого кейса для транспортировки и хранения аппарата

22. Одноразовые не полярные электроды – наличие двух запасных пар электродов

23. Гарантийный период на систему –  7 лет

24. Наличие инструкции – на русском языке.

| Источник финансирования заказа | Бюджет г. Иваново |
| --- | --- |
| Максимальная цена контракта, тыс. руб. | 190 тыс. руб. |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Цена включает в себя стоимость оборудования и комплектующих с НДС, расходы на доставку до грузополучателя, монтаж и пуско-наладочные работы поставленного оборудования, обучение персонала по работе с оборудованием, налоги, сборы и другие обязательные платежи. |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Здание стационара, расположенное по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д.57/3 |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Поставка Товара осуществляется силами Поставщика в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента заключения муниципального контракта. |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Оплата по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании акта ввода оборудования в эксплуатацию, счета–фактуры, товарно-транспортной накладной, в течение 14 (четырнадцати) банковских дней. |
| Срок подписания победителем контракта | Не ранее 07.08.2008 и не позднее 13.08.2008 |

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме, заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей печатью (для индивидуальных предпринимателей, при её наличии). В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований.

Согласно ч. 2 ст. 46, п. 1 ч. 4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. В связи с отсутствием технической возможности в принятии электронных документов, заверенных электронно-цифровой подписью, котировочная заявка принимается только в письменной форме в оригинале.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель согласно п. 1 ст. 10 ФЗ № 94.

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

В соответствии со ст. 436 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме:

№

Приложение к Извещению о

проведении запроса котировок

от « 24» июля 2008 г.

Регистрационный №  438

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 200__ г.

Сведения об участнике размещения заказа:

| Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |
| Банковские реквизиты участника размещения заказа |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена контракта. |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование поставляемых товаров (указание марки, модели, производителя являются обязательными условиями). | Характеристики поставляемых товаров | Единица измерения |  | Количество поставляемых товаров | Цена единицы продукции, тыс. руб. | Сумма, руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о включенных в цену контракта расходах |  |  |  |  |  |  |  |

Цена муниципального контракта ______________________________руб.,

(прописью)

в т.ч. НДС (для плательщиков НДС) _____________руб.

____________________________________, согласно(ен) исполнить условия муниципального

(Наименование участника размещения заказа)

контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 438 от 24.07.2008, с учетом предложений, указанных в настоящей котировочной заявке, в том числе о цене контракта и сведениях о включенных или не включенных в данную цену контракта расходах.

Руководитель организации ____________ _____________

(подпись) 	     (Ф.И.О.)

М.П.