«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач МУЗ ДГКБ №1

_____________А.А. Балдаев

10 марта 2009 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно – сметной документации  «Подключение автономного источника электроснабжения для токоприемников I категории в зданиях МУЗ «Детская городская клиническая больница № 1» по адресам: г. Иваново, пр. Ленина, д. 112 и ул. Академика Мальцева, д. 3.

При  разработке  рабочего проекта руководствоваться настоящим техническим заданием.

1. Расчетная мощность автономных источников электроснабжения:

- 50 кВт в здании МУЗ «ДГКБ № 1» по пр. Ленина, д. 112;

- 30 кВт в здании МУЗ «ДГКБ № 1» по ул. Академика Мальцева, д. 3.

2. Категория надежности электроснабжения – I.

3. Напряжение – 380/220 В.

4. Место установки автономных источников электроснабжения определить по согласованию с руководством МУЗ «Детская Городская Клиническая Больница № 1».

5. Проект выполнить в соответствии с техническими условиями МУП «ИвГЭС» № 3/9-1018 от 07.11.2007 г., № 3/9-1118 от 11.12.2007 г.

6. Проект согласовать с МУП «ИвГЭС» и получить экспертное заключение УТЭН Ростехнадзора по Ивановской области.