ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Для проектирования и сбора исходно-разрешительной документации объекта капитального ремонта «Детского сада №94 по ул. Инженерная ,д.2Б города Иванова».

| № п/п | Перечень основных требований. | Основные данные и требования. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для проектирования. | Техническое заключение, техническое задание |
| 2. | Вид строительства. | Капитальный ремонт |
| 3. | Место строительства. | Город Иваново, ул. Инженерная, д.2Б |
| 4. | Стадийность проектирования. | Двухстадийное. Проектная и рабочая документация. |
| 5. | Проектная организация. | По результатам запроса котировок. |
| 6. | Особые условия строительства. | До начала составления сметной документации, ведомость объемов работ, ведомость потребности в неучтенных расценками материалах и оборудовании согласовать с Заказчиком Проектно-сметная документация составляется и передается Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и на электронном носителе. Необходимо выполнить экспертизу проектно-сметной документации с получением положительного заключения в Управлении государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве Ивановской области. В случае выявления нарушений или замечаний при проведении экспертизы Управлением государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве Ивановской области, произвести корректировку ПСД в сроки, предусмотренные условиями контрактом. Проектно-сметная документация составляется и передается Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и на электронном носителе после получения положительного заключения экспертизы |
| 7. | Основные технико-экономические показатели объекта. | Детский сад - 80 воспитанников, 28 сотрудников Общая площадь здания -795,1 кв.м. Объем здания -3318 куб. м. Этажность -2 эт. |
| 8. | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям. | Архитектурные и планировочные решения выполнить, основываясь на разработанное техническое заключение о состоянии несущих конструкций здания. Согласно: СанПиН2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения Проектом предусмотреть: - Общие требования: - Телефонизация (1 отдельный номер) - Центральное теплоснабжение (с элеваторным узлом и монтажом узла учета тепловой энергии). - Центральное горячее и холодное водоснабжение с монтажом узлов учета количества расхода воды. - Центральная канализация. - Обеспечение подводки холодной и горячей воды в помещения с монтажом канализации. - Установка системы вентиляции. - Демонтаж газового оборудования - Кабинет заведующего. - Педагогический кабинет. - Медицинский кабинет. - Процедурный кабинет. - Изолятор. - Складские помещения. - Пищеблок. - Прачечная. - Гладильная. - Музыкальный зал. - Четыре групповых со спальными помещениями, раздевалками и санитарно-гигееническими комнатами. - Санитарно-гигееническая комната для персонала (1 унитаз, 1 биде, 1 раковина). - Четыре прогулочные веранды и игровые площадки. - Благоустройство. - Подъездные пути. |
| 9. | Требования и условия к разработке природо-охранных мер и мероприятий. | - Разработать раздел «Охрана окружающей среды», в том числе «экологический паспорт». - Контейнерная площадка для отходов. |
| 10. | Требование к режиму и безопасности труда. | Согласно действующих норм и правил. |
| 11. | Требование по разработке инженерно-технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. | Проектом предусмотреть: - Запасные эвакуационные выходы. - Решетки на окнах распашные. - Радиофикация помещений. |
| 12. | Основные требования к разработке проектно-сметной документации. | - Согласно действующих норм и правил, СанПиНа, требований федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. - Согласовать ПСД со всеми заинтересованными организациями. - Получить положительные заключения по ПСД во всех государственных надзорных организациях. - Провести экологическую экспертизу ПСД. - Провести государственную вневедомственную экспертизу в ОГУ «Ивгосэкспертиза». |
| 13. | Сроки строительства. | 2010-2011 г. |
| 14. | Другие требования. | - Разработать проект организации капитального ремонта. 2. Выполнить согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию |
| 15. | Требования по разработке внешних инженерных сетей. | Согласно существующим техническим условиям на инженерное обеспечение. |