«УТВЕРЖДАЮ»

__________________

________________2009 г.

ВЕДОМОСТЬ

ОБЪЕМОВ РАБОТ

на пуско-наладочные работы и монтаж охранной сигнализации

в помещениях ТИК Октябрьского района

по адресу: г.Иваново, ул.Октябрьская, д.11

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Устройства промежуточные на количество лучей 10 | 1 шт | 1 |
| 2 | Извещатели ОС автоматические ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле | 1 шт | 12 |
| 3 | Извещатели ОС автоматические контактный , магнитоконтактный на открывание окон, дверей | 1 шт | 3 |
| 4 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 100 м | 0,6 |
| 5 | Провода в коробах. Провод, сечение, мм2, до 6 | 100 м | 3,5 |
| 6 | Коробка ответвительная на стене | 1 шт | 3 |
| 7 | Автоматизированные системы управления 2 категории сложности: система с количеством каналов: 10 | 1 система | 1 |