## Локальная смета 1
УТВЕРЖДАЮ
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
капитальный ремонт электропроводки МУЗ "городская поликлиника №5" 3 этаж
1 | 3 | 4 | 5 | 7
1 | Щитки, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6 | шт | 2
2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт | 16
3 | Кабель или провод, сечение, мм2, до 10 | 100 жил | 0.6
4 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 100м | 2.5
5 | Провод, сечение, мм2, до 6 | 100 м | 3.6
6 | Провод, сечение, мм2, до 35 | 100 м | 0.74
7 | Розетка штепсельная трехполюсная | 100 шт. | 0.31
8 | Аппаратура настенного типа: Коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт | 30
9 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до38 см | 0.04 | 1948.85
№ 2. Материалы, не учтенные ценниками
10 | "Щит ЩРН-48(шт)" | шт | 1
11 | "Щит ЩРН-36(шт)" | шт | 1
12 | "Авт. выкл. ВА 47-29 1Р(шт)" | шт | 6
13 | "Авт. выкл. ВА 47-29 3Р(шт)" | шт | 3
14 | Авт. выкл. УЗО ВК 322(шт)" | шт | 7
15 | "Кабель-канал 25х16(м)" | м | 200
16 | "Кабель-канал 60*40(м)" | м | 50
17 | "Кабель ВВг 5х4(м)" | м | 70
18 | "Кабель ВВг 5х10(м)" | м | 74
19 | "Кабель ВВг 5х2,5(м)" | м | 20
20 | "Кабель ВВГ 3х2,5(м)" | м | 270
21 | "Розетка штепсельная О.П. сдвоенная ""Фортуна""(шт)" | шт | 31
22 | коробка распреднлительная 100х100х50 | шт | 30
Составил

## SMW_Служебная (hidden)
ПОЛИКЛ. 5_3на 149
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700
УТВЕРЖДАЮ | 0 | 1 | 0 | 0 | 701
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 702
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 703
0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 704
#REF! | 0 | 5 | 0 | 0 | 705
#REF! | 0 | 5 | 1 | 0 | 705
#REF! | 0 | 6 | 0 | 0 | 706
#REF! | 0 | 6 | 1 | 0 | 706
#REF! | 0 | 7 | 0 | 0 | 707
#REF! | 0 | 7 | 1 | 0 | 707
#REF! | 0 | 8 | 0 | 0 | 708
#REF! | 0 | 10 | 0 | 0 | 11200
#REF! | 0 | 10 | 1 | 0 | 11200
#REF! | 0 | 10 | 2 | 0 | 11200
#REF! | 0 | 10 | 3 | 0 | 11200
#REF! | 0 | 10 | 4 | 0 | 11200
#REF! | 0 | 10 | 5 | 0 | 11200
#REF! | 0 | 10 | 6 | 0 | 11200
#REF! | 0 | 10 | 7 | 0 | 11200
#REF! | 0 | 10 | 8 | 0 | 11200
#REF! | 0 | 10 | 9 | 0 | 11200
#REF! | 0 | 10 | 10 | 0 | 11200
#REF! | 0 | 10 | 11 | 0 | 11200
#REF! | 0 | 10 | 12 | 0 | 11200
#REF! | 0 | 10 | 13 | 0 | 11200
#REF! | 0 | 10 | 14 | 0 | 11200
#REF! | 0 | 10 | 15 | 0 | 11200
#REF! | 0 | 10 | 16 | 0 | 11200
#REF! | 0 | 10 | 17 | 0 | 11200
#REF! | 0 | 10 | 18 | 0 | 11200
#REF! | 0 | 10 | 19 | 0 | 11200
#REF! | 0 | 10 | 20 | 0 | 11200
1 | 0 | 87 | 0 | 0 | 11202
#REF! | 0 | 87 | 1 | 0 | 11202
Щитки, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6 | 0 | 87 | 2 | 0 | 11202
#REF! | 0 | 87 | 3 | 0 | 11202
шт | 0 | 87 | 4 | 0 | 11202
#REF! | 0 | 87 | 6 | 0 | 11202
#REF! | 0 | 87 | 7 | 0 | 11202
#REF! | 0 | 87 | 8 | 0 | 11202
#REF! | 0 | 87 | 9 | 0 | 11202
#REF! | 0 | 87 | 10 | 0 | 11202
0 | 0 | 87 | 18 | 0 | 11202
2 | 0 | 88 | 0 | 0 | 11202
#REF! | 0 | 88 | 1 | 0 | 11202
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | 0 | 88 | 2 | 0 | 11202
#REF! | 0 | 88 | 3 | 0 | 11202
шт | 0 | 88 | 4 | 0 | 11202
#REF! | 0 | 88 | 6 | 0 | 11202
#REF! | 0 | 88 | 7 | 0 | 11202
#REF! | 0 | 88 | 8 | 0 | 11202
#REF! | 0 | 88 | 9 | 0 | 11202
#REF! | 0 | 88 | 10 | 0 | 11202
0 | 0 | 88 | 18 | 0 | 11202
3 | 0 | 94 | 0 | 0 | 11202
#REF! | 0 | 94 | 1 | 0 | 11202
Кабель или провод, сечение, мм2, до 10 | 0 | 94 | 2 | 0 | 11202
#REF! | 0 | 94 | 3 | 0 | 11202
100 жил | 0 | 94 | 4 | 0 | 11202
#REF! | 0 | 94 | 6 | 0 | 11202
#REF! | 0 | 94 | 7 | 0 | 11202
#REF! | 0 | 94 | 8 | 0 | 11202
#REF! | 0 | 94 | 9 | 0 | 11202
#REF! | 0 | 94 | 10 | 0 | 11202
0 | 0 | 94 | 18 | 0 | 11202
4 | 0 | 92 | 0 | 0 | 11202
#REF! | 0 | 92 | 1 | 0 | 11202
Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 0 | 92 | 2 | 0 | 11202
#REF! | 0 | 92 | 3 | 0 | 11202
100м | 0 | 92 | 4 | 0 | 11202
#REF! | 0 | 92 | 6 | 0 | 11202
#REF! | 0 | 92 | 7 | 0 | 11202
#REF! | 0 | 92 | 8 | 0 | 11202
#REF! | 0 | 92 | 9 | 0 | 11202
#REF! | 0 | 92 | 10 | 0 | 11202
0 | 0 | 92 | 18 | 0 | 11202
5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 11202
#REF! | 0 | 80 | 1 | 0 | 11202
Провод, сечение, мм2, до 6 | 0 | 80 | 2 | 0 | 11202
#REF! | 0 | 80 | 3 | 0 | 11202
100 м | 0 | 80 | 4 | 0 | 11202
#REF! | 0 | 80 | 6 | 0 | 11202
#REF! | 0 | 80 | 7 | 0 | 11202
#REF! | 0 | 80 | 8 | 0 | 11202
#REF! | 0 | 80 | 9 | 0 | 11202
#REF! | 0 | 80 | 10 | 0 | 11202
0 | 0 | 80 | 18 | 0 | 11202
6 | 0 | 111 | 0 | 0 | 11202
#REF! | 0 | 111 | 1 | 0 | 11202
Провод, сечение, мм2, до 35 | 0 | 111 | 2 | 0 | 11202
#REF! | 0 | 111 | 3 | 0 | 11202
100 м | 0 | 111 | 4 | 0 | 11202
#REF! | 0 | 111 | 6 | 0 | 11202
#REF! | 0 | 111 | 7 | 0 | 11202
#REF! | 0 | 111 | 8 | 0 | 11202
#REF! | 0 | 111 | 9 | 0 | 11202
#REF! | 0 | 111 | 10 | 0 | 11202
0 | 0 | 111 | 18 | 0 | 11202
7 | 0 | 83 | 0 | 0 | 11202
#REF! | 0 | 83 | 1 | 0 | 11202
Розетка штепсельная трехполюсная | 0 | 83 | 2 | 0 | 11202
#REF! | 0 | 83 | 3 | 0 | 11202
100 шт. | 0 | 83 | 4 | 0 | 11202
#REF! | 0 | 83 | 6 | 0 | 11202
#REF! | 0 | 83 | 7 | 0 | 11202
#REF! | 0 | 83 | 8 | 0 | 11202
#REF! | 0 | 83 | 9 | 0 | 11202
#REF! | 0 | 83 | 10 | 0 | 11202
0 | 0 | 83 | 18 | 0 | 11202
8 | 0 | 102 | 0 | 0 | 11202
#REF! | 0 | 102 | 1 | 0 | 11202
Аппаратура настенного типа: Коробка кабельная соединительная или разветвительная | 0 | 102 | 2 | 0 | 11202
#REF! | 0 | 102 | 3 | 0 | 11202
шт | 0 | 102 | 4 | 0 | 11202
#REF! | 0 | 102 | 6 | 0 | 11202
#REF! | 0 | 102 | 7 | 0 | 11202
#REF! | 0 | 102 | 8 | 0 | 11202
#REF! | 0 | 102 | 9 | 0 | 11202
#REF! | 0 | 102 | 10 | 0 | 11202
0 | 0 | 102 | 18 | 0 | 11202
9 | 0 | 91 | 0 | 0 | 11202
#REF! | 0 | 91 | 1 | 0 | 11202
Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до38 см | 0 | 91 | 2 | 0 | 11202
#REF! | 0 | 91 | 3 | 0 | 11202
0.04 | 0 | 91 | 4 | 0 | 11202
#REF! | 0 | 91 | 6 | 0 | 11202
#REF! | 0 | 91 | 7 | 0 | 11202
#REF! | 0 | 91 | 8 | 0 | 11202
#REF! | 0 | 91 | 9 | 0 | 11202
#REF! | 0 | 91 | 10 | 0 | 11202
0 | 0 | 91 | 18 | 0 | 11202
0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 11203
№ 2. Материалы, не учтенные ценниками | 0 | 49 | 0 | 0 | 11207
10 | 0 | 98 | 0 | 0 | 11211
#REF! | 0 | 98 | 1 | 0 | 11211
"Щит ЩРН-48(шт)" | 0 | 98 | 2 | 0 | 11211
#REF! | 0 | 98 | 3 | 0 | 11211
шт | 0 | 98 | 4 | 0 | 11211
#REF! | 0 | 98 | 6 | 0 | 11211
#REF! | 0 | 98 | 8 | 0 | 11211
0 | 0 | 98 | 9 | 0 | 11211
11 | 0 | 47 | 0 | 0 | 11211
#REF! | 0 | 47 | 1 | 0 | 11211
"Щит ЩРН-36(шт)" | 0 | 47 | 2 | 0 | 11211
#REF! | 0 | 47 | 3 | 0 | 11211
шт | 0 | 47 | 4 | 0 | 11211
#REF! | 0 | 47 | 6 | 0 | 11211
#REF! | 0 | 47 | 8 | 0 | 11211
0 | 0 | 47 | 9 | 0 | 11211
12 | 0 | 50 | 0 | 0 | 11211
#REF! | 0 | 50 | 1 | 0 | 11211
"Авт. выкл. ВА 47-29 1Р(шт)" | 0 | 50 | 2 | 0 | 11211
#REF! | 0 | 50 | 3 | 0 | 11211
шт | 0 | 50 | 4 | 0 | 11211
#REF! | 0 | 50 | 6 | 0 | 11211
#REF! | 0 | 50 | 8 | 0 | 11211
0 | 0 | 50 | 9 | 0 | 11211
13 | 0 | 51 | 0 | 0 | 11211
#REF! | 0 | 51 | 1 | 0 | 11211
"Авт. выкл. ВА 47-29 3Р(шт)" | 0 | 51 | 2 | 0 | 11211
#REF! | 0 | 51 | 3 | 0 | 11211
шт | 0 | 51 | 4 | 0 | 11211
#REF! | 0 | 51 | 6 | 0 | 11211
#REF! | 0 | 51 | 8 | 0 | 11211
0 | 0 | 51 | 9 | 0 | 11211
14 | 0 | 52 | 0 | 0 | 11211
#REF! | 0 | 52 | 1 | 0 | 11211
Авт. выкл. УЗО ВК 322(шт)" | 0 | 52 | 2 | 0 | 11211
#REF! | 0 | 52 | 3 | 0 | 11211
шт | 0 | 52 | 4 | 0 | 11211
#REF! | 0 | 52 | 6 | 0 | 11211
#REF! | 0 | 52 | 8 | 0 | 11211
0 | 0 | 52 | 9 | 0 | 11211
15 | 0 | 99 | 0 | 0 | 11211
#REF! | 0 | 99 | 1 | 0 | 11211
"Кабель-канал 25х16(м)" | 0 | 99 | 2 | 0 | 11211
#REF! | 0 | 99 | 3 | 0 | 11211
м | 0 | 99 | 4 | 0 | 11211
#REF! | 0 | 99 | 6 | 0 | 11211
#REF! | 0 | 99 | 8 | 0 | 11211
0 | 0 | 99 | 9 | 0 | 11211
16 | 0 | 55 | 0 | 0 | 11211
#REF! | 0 | 55 | 1 | 0 | 11211
"Кабель-канал 60*40(м)" | 0 | 55 | 2 | 0 | 11211
#REF! | 0 | 55 | 3 | 0 | 11211
м | 0 | 55 | 4 | 0 | 11211
#REF! | 0 | 55 | 6 | 0 | 11211
#REF! | 0 | 55 | 8 | 0 | 11211
0 | 0 | 55 | 9 | 0 | 11211
17 | 0 | 100 | 0 | 0 | 11211
#REF! | 0 | 100 | 1 | 0 | 11211
"Кабель ВВг 5х4(м)" | 0 | 100 | 2 | 0 | 11211
#REF! | 0 | 100 | 3 | 0 | 11211
м | 0 | 100 | 4 | 0 | 11211
#REF! | 0 | 100 | 6 | 0 | 11211
#REF! | 0 | 100 | 8 | 0 | 11211
0 | 0 | 100 | 9 | 0 | 11211
18 | 0 | 101 | 0 | 0 | 11211
#REF! | 0 | 101 | 1 | 0 | 11211
"Кабель ВВг 5х10(м)" | 0 | 101 | 2 | 0 | 11211
#REF! | 0 | 101 | 3 | 0 | 11211
м | 0 | 101 | 4 | 0 | 11211
#REF! | 0 | 101 | 6 | 0 | 11211
#REF! | 0 | 101 | 8 | 0 | 11211
0 | 0 | 101 | 9 | 0 | 11211
19 | 0 | 57 | 0 | 0 | 11211
#REF! | 0 | 57 | 1 | 0 | 11211
"Кабель ВВг 5х2,5(м)" | 0 | 57 | 2 | 0 | 11211
#REF! | 0 | 57 | 3 | 0 | 11211
м | 0 | 57 | 4 | 0 | 11211
#REF! | 0 | 57 | 6 | 0 | 11211
#REF! | 0 | 57 | 8 | 0 | 11211
0 | 0 | 57 | 9 | 0 | 11211
20 | 0 | 60 | 0 | 0 | 11211
#REF! | 0 | 60 | 1 | 0 | 11211
"Кабель ВВГ 3х2,5(м)" | 0 | 60 | 2 | 0 | 11211
#REF! | 0 | 60 | 3 | 0 | 11211
м | 0 | 60 | 4 | 0 | 11211
#REF! | 0 | 60 | 6 | 0 | 11211
#REF! | 0 | 60 | 8 | 0 | 11211
0 | 0 | 60 | 9 | 0 | 11211
21 | 0 | 70 | 0 | 0 | 11211
#REF! | 0 | 70 | 1 | 0 | 11211
"Розетка штепсельная О.П. сдвоенная ""Фортуна""(шт)" | 0 | 70 | 2 | 0 | 11211
#REF! | 0 | 70 | 3 | 0 | 11211
шт | 0 | 70 | 4 | 0 | 11211
#REF! | 0 | 70 | 6 | 0 | 11211
#REF! | 0 | 70 | 8 | 0 | 11211
0 | 0 | 70 | 9 | 0 | 11211
22 | 0 | 71 | 0 | 0 | 11211
#REF! | 0 | 71 | 1 | 0 | 11211
коробка распреднлительная 100х100х50 | 0 | 71 | 2 | 0 | 11211
#REF! | 0 | 71 | 3 | 0 | 11211
шт | 0 | 71 | 4 | 0 | 11211
#REF! | 0 | 71 | 6 | 0 | 11211
#REF! | 0 | 71 | 8 | 0 | 11211
0 | 0 | 71 | 9 | 0 | 11211
#REF! | 0 | 15 | 0 | 0 | 100
#REF! | 0 | 15 | 1 | 0 | 100
#REF! | 0 | 15 | 3 | 0 | 100
#REF! | 0 | 16 | 0 | 0 | 102
#REF! | 0 | 16 | 1 | 0 | 102
#REF! | 0 | 17 | 0 | 0 | 102
#REF! | 0 | 17 | 1 | 0 | 102
#REF! | 0 | 18 | 0 | 0 | 102
#REF! | 0 | 18 | 1 | 0 | 102
#REF! | 0 | 19 | 0 | 0 | 103
#REF! | 0 | 19 | 1 | 0 | 103
#REF! | 0 | 20 | 0 | 0 | 102
#REF! | 0 | 20 | 1 | 0 | 102
#REF! | 0 | 21 | 0 | 0 | 102
#REF! | 0 | 21 | 1 | 0 | 102
#REF! | 0 | 109 | 0 | 0 | 102
#REF! | 0 | 109 | 1 | 0 | 102
#REF! | 0 | 22 | 0 | 0 | 103
#REF! | 0 | 22 | 1 | 0 | 103
#REF! | 0 | 24 | 0 | 0 | 2000
#REF! | 0 | 24 | 1 | 0 | 2000
#REF! | 0 | 24 | 2 | 0 | 2000
#REF! | 0 | 24 | 3 | 0 | 2000
#REF! | 0 | 24 | 4 | 0 | 2000
#REF! | 0 | 24 | 5 | 0 | 2000