## ССР
Форма № 1
| Заказчик | МУ ДОД СДЮСШОР № 2
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________20__г.
Сводный сметный расчет в сумме 179 129,9 руб.
В том числе возвратных сумм
Капитальный ремонт внутренних инженерных систем теплоснабжения здания МУ ДОД СДЮСШОР № 2
(ссылка на документ об утверждении)
« »________________20__г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Капитальный ремонт внутренних инженерных систем теплоснабжения здания г. Иваново, пр. Фр. Энгельса, д. 33а
(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 3 квартал 2009 г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты
1 | 02 | Установка узла учета тепловой энергии и ГВС | 32210 | 20626 | 57899 |  | 110735
|  | Итого по Главе 2 | 32210 | 20626 | 57899 |  | 110735
Глава 5. Благоустройство и озеленение территории
Итого по Главе 5
|  | Итого по Главам 1-5 | 32210 | 20626 | 57899 |  | 110735
Глава 6. Временные здания и сооружения
Итого по Главе 6
|  | Итого по Главам 1-6 | 32210 | 20626 | 57899 |  | 110735
Глава 7. Прочие работы и затраты
2 | 03 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 38093 | 38093
|  | Итого по Главе 7 |  |  |  | 38093 | 38093
|  | Итого по Главам 1-7 | 32210 | 20626 | 57899 | 38093 | 148828
Глава 9. Проектные и изыскательские работы
Итого по Главе 9
|  | Итого по Главам 1-9 | 32210 | 20626 | 57899 | 38093 | 148828
|  | С учетом непредвиденных затрат 2% | 32854 | 21039 | 59057 | 38855 | 151805
|  | НДС 18% | 5913.72 | 3787.02 | 10630.26 | 6993.9 | 27324.9
|  | Всего по сводному расчету | 38767.72 | 24826.02 | 69687.26 | 45848.9 | 179129.9
Руководитель проектной организации
Заказчик МУ ДОД СДЮСШОР № 2

## ЭТ
Капитальный ремонт внутренних инженерных систем теплоснабжения здания МУ ДОД СДЮСШОР № 2
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02
(локальная смета)
на | Установка узла учета тепловой энергии, г. Иваново, пр. Фр. Энгельса, д. 33а
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи №
| Сметная стоимость ___________________________________________________________ |  | ___________________________110.735 |  | тыс.руб.
| строительных работ ___________________________________________________________ |  | ___________________________________________________________32.210 |  | тыс.руб.
| монтажных работ ___________________________________________________________ |  | ___________________________________________________________20.626 |  | тыс.руб.
| оборудования ___________________________________________________________ |  | ___________________________________________________________57.899 |  | тыс.руб.
| Средства на оплату труда ___________________________________________________________ |  | ___________________________6.516 |  | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ |  | ___________________________________________________________72.8852 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2009 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Санитарно-технические работы
1 | ТЕР16-02-005-02 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Крем ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Кст ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 | 0.01 | 5124.48 660.65 | 199.89 2.94 | 51 | 7 | 2 | 83.9454 | 0.8395
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 128%*0,9 * 0,94 83%*0,85 |  |  | 82 54 429
2 |  | Переход 108*57 (шт.) | 4 | 12.84 |  | 51
3 | ТЕР16-02-007-01 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм (1 соединение) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Крем ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Кст ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 | 3 | 89.53 10.58 | 7 | 269 | 32 | 21 | 1.3248 | 3.9744
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 128%*0,9 * 0,94 83%*0,85 |  |  | 377 246 2132
4 | ТЕР16-02-005-01 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Крем ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Кст ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 | 0.005 | 4089.44 660.65 | 199.89 2.94 | 20 | 3 | 1 | 83.9454 | 0.4197
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 128%*0,9 * 0,94 83%*0,85 |  |  | 36 23 175
5 |  | Переход 57*32 (шт.) | 2 | 4.62 |  | 9
6 | ТЕР24-01-033-01 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Крем ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Кст ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 | 2 | 9.25 8.47 |  | 19 | 17 |  | 1.1592 | 2.3184
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 130%*0,9 * 0,94 89%*0,85 |  |  | 203 140 538
7 |  | Арматура муфтовая: кран шаровой Ду 20 (шт.) | 2 | 23.97 |  | 48
8 |  | Резьба Ду 20 (шт.) | 4 | 1.4 |  | 6
9 | ТЕР24-01-033-03 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Крем ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Кст ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 | 4 | 15.81 13.92 |  | 63 | 56 |  | 1.9044 | 7.6176
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 130%*0,9 * 0,94 89%*0,85 |  |  | 670 461 1775
10 | 103-9140 | Арматура муфтовая: кран шаровой Ду 50 (шт) | 4 | 206.56 |  | 826
11 |  | Резьба Ду 50 (шт.) | 8 | 4.28 |  | 34
12 | ТЕР16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм (1 шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Крем ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Кст ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 | 2 | 182.46 29.35 | 14.68 0.30 | 365 | 59 | 29 1 | 4.0158 | 8.0316
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 128%*0,9 * 0,94 83%*0,85 |  |  | 707 461 3308
13 | 300-9009 | Арматура фланцевая: задвижка стальная Ду 80 (шт) | 2 | 852.6 |  | 1705
14 | ТЕР18-07-001-02 | Установка манометров: с трехходовым краном (1 комплект) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Крем ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Кст ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 | 5 | 227.17 2.43 |  | 1136 | 12 |  | 0.3036 | 1.518
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 128%*0,9 * 0,94 83%*0,85 |  |  | 142 92 5929
15 | ТЕР18-07-001-04 | Установка термометров в оправе прямых и угловых (1 комплект) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Крем ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Кст ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 | 1 | 339.86 3.24 |  | 340 | 3 |  | 0.4278 | 0.4278
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 128%*0,9 * 0,94 83%*0,85 |  |  | 36 23 1760
16 | ТЕР18-06-007-01 | Демонтаж фильтров диаметром: 25 мм (10 фильтров) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Кдемонт ОЗП=0.4; ЭМ=0.4; ЗПМ=0.4; МАТ=0; ТЗ=0.4; ТЗМ=0.4 | 0.1 | 48.09 24.77 | 23.32 0.04 | 5 | 2 | 3 | 3.272 | 0.3272
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 128%*0,9 * 0,94 83%*0,85 |  |  | 24 16 75
17 | ТЕР18-07-001-02 | Демонтаж манометров: с трехходовым краном (1 комплект) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Кдемонт ОЗП=0.4; ЭМ=0.4; ЗПМ=0.4; МАТ=0; ТЗ=0.4; ТЗМ=0.4 | 4 | 0.7 0.70 |  | 3 | 3 |  | 0.088 | 0.352
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 128%*0,9 * 0,94 83%*0,85 |  |  | 36 23 92
18 | ТЕРр65-14-04 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до: 100 мм (100 м трубопроводов) | 0.01 | 496.25 448.61 | 18.63 | 5 | 4 |  | 65.3 | 0.653
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 74%*0,94 50% |  |  | 31 22 102
19 | ТЕРр65-05-03 | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до: 50 мм (100 шт.) | 0.02 | 1152.67 972.23 | 24.97 2.32 | 23 | 19 |  | 133 | 2.66
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 103%*0,94 60% |  |  | 200 124 551
20 | 103-9140 | Арматура муфтовая: кран шаровой Ду 50 (шт) | 2 | 206.56 |  | 413
21 | ТЕРр65-03-08 | Снятие водомеров диаметром до: 50 мм (100 шт. арматуры) | 0.01 | 221.64 190.99 | 30.65 2.14 | 2 | 2 |  | 27.8 | 0.278
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 74%*0,94 50% |  |  | 15 11 48
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 5393 | 219 | 56 1 |  | 29.4172
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [5 empty] | 27961 | 2382 | 245 11 |  | 29.4172
Накладные расходы | [5 empty] | 2555
Сметная прибыль | [5 empty] | 1694
Итоги по разделу 1 Санитарно-технические работы :
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
Итого Поз. 1-5, 12, 14-17 | [5 empty] | 2249 | 121 | 56 1 |  | 15.8902
Всего с учетом "Перевод в текущие цены ОЗП=10.88; ЭМ=4.37; ЗПМ=10.88; МАТ=4.95" | [5 empty] | 11817 | 1316 | 245 11 |  | 15.8902
Накладные расходы 128%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 1 327) | [5 empty] | 1437
Сметная прибыль 83%*0,85 ФОТ (от 1 327) | [5 empty] | 936
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 14190 |  |  |  | 15.8902
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
Итого Поз. 6-11, 13 | [5 empty] | 2701 | 73 |  |  | 9.936
Всего с учетом "Перевод в текущие цены ОЗП=10.88; ЭМ=4.37; ЗПМ=10.88; МАТ=4.95" | [5 empty] | 13803 | 794 |  |  | 9.936
Накладные расходы 130%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 794) | [5 empty] | 873
Сметная прибыль 89%*0,85 ФОТ (от 794) | [5 empty] | 601
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 15277 |  |  |  | 9.936
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 18, 21 | [5 empty] | 7 | 6 |  |  | 0.931
Всего с учетом "Перевод в текущие цены ОЗП=10.88; ЭМ=4.37; ЗПМ=10.88; МАТ=4.95" | [5 empty] | 70 | 65 |  |  | 0.931
Накладные расходы 74%*0,94 ФОТ (от 65) | [5 empty] | 45
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 65) | [5 empty] | 33
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 148 |  |  |  | 0.931
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 19-20 | [5 empty] | 436 | 19 |  |  | 2.66
Всего с учетом "Перевод в текущие цены ОЗП=10.88; ЭМ=4.37; ЗПМ=10.88; МАТ=4.95" | [5 empty] | 2271 | 207 |  |  | 2.66
Накладные расходы 103%*0,94 ФОТ (от 207) | [5 empty] | 200
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 207) | [5 empty] | 124
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 2595 |  |  |  | 2.66
Итого по разделу 1 Санитарно-технические работы | [5 empty] | 32210 |  |  |  | 29.4172
Раздел 2. Монтажные работы
22 | ФЕРм12-10-001-01 | Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 Мпа (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Кст ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 | 0.03 | 3231.99 754.98 | 533.08 | 97 | 23 | 16 | 78.48 | 2.3544
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 80%*0,94 60% |  |  | 153 122 836
23 |  | Гильза под термометр сопротивления (шт.) | 3 | 37.55 |  | 113
24 | ФЕРм12-10-001-03 | Бобышки, штуцеры на условное давление: Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Кст ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; | 0.01 | 10271.72 4144.30 | 1015.5 113.03 | 103 | 41 | 10 1 | 430.8 | 4.308
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 80%*0,94 60% |  |  | 278 222 1162
25 | ФЕРм12-10-002-01 | Закладное устройство отбора давления идеальных газов (1000 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Кст ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 | 0.001 | 15216.24 12929.28 | 2185.42 | 15 | 13 | 2 | 1344 | 1.344
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 80%*0,94 60% |  |  | 86 69 279
26 |  | Резьба Ду 15 (шт.) | 1 | 1.04 |  | 1
27 | ФЕРм11-02-001-01 | Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5 (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Кст ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 | 3 | 13.38 12.25 |  | 40 | 37 |  | 1.236 | 3.708
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 80%*0,94 60% |  |  | 245 196 782
28 |  | Комплект термометров сопротивления КТСПР-001 L=60 мм (в составе 2 термопреобразователя сопротивления) (к-т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ктзр=1.02 | 1 | 496.63 |  | 497
29 |  | Термометр сопротивления ТСП-002 L=60 мм (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ктзр=1.02 | 1 | 362.93 |  | 363
30 | ФЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 5 (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Кст ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 | 4 | 7.19 6.18 |  | 29 | 25 |  | 0.624 | 2.496
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 80%*0,94 60% |  |  | 165 132 537
31 |  | Вычислитель ВКТ-7-03 (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ктзр =1.02 | 1 | 3056.18 |  | 3056
32 |  | Блок питания 12 В (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ктзр=1.02 | 3 | 248.32 |  | 745
33 | ФЕРм11-02-022-04 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода, мм, до: 50 (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Кст ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 | 2 | 53.26 32.41 | 9.95 | 107 | 65 | 20 | 3.708 | 7.416
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 80%*0,94 60% |  |  | 431 344 1549
34 |  | Расходомер ПРЭМ-50 кл. D (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ктзр=1.02 | 2 | 4297.75 |  | 8595
35 | ФЕРм11-02-022-02 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода, мм, до: 20 (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Кст ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 | 1 | 16.22 10.80 |  | 16 | 11 |  | 1.236 | 1.236
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 80%*0,94 60% |  |  | 73 58 253
36 |  | Расходомер ПРЭМ-20 кл. В1 (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ктзр =1.02 | 1 | 5806.74 |  | 5807
37 | ФЕРм11-04-002-01 | Аппарат настольный, масса, т, до0: 0,015 (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Кст ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 | 1 | 25.02 10.55 | 14.47 | 25 | 11 | 14 | 1.236 | 1.236
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 92%*0,94 65% |  |  | 84 63 309
38 |  | Принтер Epson LX-300+ (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ктзр=1.02 | 1 | 2622.36 |  | 2622
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 22231 | 226 | 62 1 |  | 24.0984
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [5 empty] | 61441 | 1991 | 287 9 |  | 24.0984
Накладные расходы | [5 empty] | 1515
Сметная прибыль | [5 empty] | 1205
Итоги по разделу 2 Монтажные работы :
Итоги по Монтажным работам
Монтаж оборудования:
Итого Поз. 22-27, 30, 33, 35 | [5 empty] | 521 | 215 | 48 1 |  | 22.8624
Всего с учетом "Перевод в текущие цены ОЗП=8.81; ЭМ=4.63; ЗПМ=8.81; МАТ=4.9" | [5 empty] | 3380 | 1894 | 222 9 |  | 22.8624
Накладные расходы 80%*0,94 ФОТ (от 1 903) | [5 empty] | 1431
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 1 903) | [5 empty] | 1142
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 5953 |  |  |  | 22.8624
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:
Итого Поз. 37 | [5 empty] | 25 | 11 | 14 |  | 1.236
Всего с учетом "Перевод в текущие цены ОЗП=8.81; ЭМ=4.63; ЗПМ=8.81; МАТ=4.9" | [5 empty] | 162 | 97 | 65 |  | 1.236
Накладные расходы 92%*0,94 ФОТ (от 97) | [5 empty] | 84
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 97) | [5 empty] | 63
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 309 |  |  |  | 1.236
Итого | [5 empty] | 6262 |  |  |  | 24.0984
Итоги по Оборудованию
Итого Поз. 28-29, 31-32, 34, 36, 38 | [5 empty] | 21685
Всего с учетом "Перевод в текущие цены ОЗП=2.67; ЭМ=2.67; ЗПМ=2.67; МАТ=2.67" | [5 empty] | 57899
Итого по разделу 2 Монтажные работы | [5 empty] | 64161 |  |  |  | 24.0984
Раздел 3. Электротехнические работы
39 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600х600х350 (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Кст ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 | 1 | 94.31 28.21 | 63.05 3.79 | 94 | 28 | 63 4 | 2.844 | 2.844
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95%*0,94 65% |  |  | 252 183 989
40 |  | Щит ЩРНМ-3 (шт.) | 1 | 181.42 |  | 181
41 |  | Коробка под автоматический выключатель (шт.) | 3 | 3.03 |  | 9
42 |  | Коробка 100*100 (шт.) | 1 | 6.14 |  | 6
43 |  | Удлинитель интерфейса (шт.) | 1 | 25.94 |  | 26
44 | ФЕРм11-06-002-02 | Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Кст ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 | 0.1 | 171.93 164.87 |  | 17 | 16 |  | 14.88 | 1.488
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 80%*0,94 60% |  |  | 106 85 337
45 |  | Провод ПВ-З (м) | 2 | 1.19 |  | 2
46 |  | Кабель Belden (уп.) | 0.002 | 3799.2 |  | 8
47 |  | Канал 40*60 (м) | 1.5 | 15.76 |  | 24
48 |  | Канал 60*60 (м) | 0.5 | 13.45 |  | 7
49 |  | Провод ШВВП 2*0,75 (м) | 4 | 0.87 |  | 3
50 | ФЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Кст ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 | 0.21 | 2722.31 268.75 | 697.98 221.72 | 572 | 56 | 147 47 | 28.56 | 5.9976
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95%*0,94 65% |  |  | 810 590 4382
51 |  | Трубка гофр. с протяжкой ф16 (м) | 21 | 0.56 |  | 12
52 |  | Коробка распределительная 100*100 (шт.) | 1 | 6.14 |  | 6
53 | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Кст ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 | 0.21 | 664.66 76.10 | 5.52 0.32 | 140 | 16 | 1 | 8.088 | 1.6985
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95%*0,94 65% |  |  | 126 92 967
54 | ФЕРм08-02-412-09 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Кст ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 | 0.055 | 224.02 25.86 | 2.77 0.17 | 12 | 1 |  | 2.748 | 0.1511
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95%*0,94 65% |  |  | 8 6 77
55 |  | Провод ПВС 3*0,75 (м) | 1.5 | 1.82 |  | 3
56 |  | Кабель UTP (25 м) (бухт.) | 0.082 | 319.96 |  | 26
57 | ФЕРм08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Кст ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 | 3 | 285.17 17.82 | 2.74 0.04 | 855 | 53 | 8 | 1.872 | 5.616
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95%*0,94 65% |  |  | 417 304 5116
58 |  | Выключатель автоматический 10А (шт.) | 1 | 9.14 |  | 9
59 |  | Выключатель автоматический 6А (шт.) | 1 | 6.83 |  | 7
60 |  | Выключатель автоматический 2А (шт.) | 1 | 6.83 |  | 7
61 | ФЕРм08-03-594-01 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 1 (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Кст ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 | 0.01 | 5361.62 1046.50 | 1605.23 463.60 | 54 | 10 | 16 5 | 105.6 | 1.056
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95%*0,94 65% |  |  | 118 86 503
62 |  | Светильник (шт.) | 1 | 29.67 |  | 30
63 | ФЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Кст ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 | 0.01 | 1675.53 514.25 | 158.51 0.65 | 17 | 5 | 2 | 51.84 | 0.5184
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95%*0,94 65% |  |  | 39 29 170
64 |  | Розетка (шт.) | 1 | 7.42 |  | 7
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 2134 | 185 | 237 56 |  | 19.3696
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [5 empty] | 11116 | 1630 | 1097 493 |  | 19.3696
Накладные расходы | [5 empty] | 1876
Сметная прибыль | [5 empty] | 1373
Итоги по разделу 3 Электротехнические работы :
Электромонтажные работы на других объектах:
Итого Поз. 39-43, 50-64 | [5 empty] | 2073 | 169 | 237 56 |  | 17.8816
Всего с учетом "Перевод в текущие цены ОЗП=8.81; ЭМ=4.63; ЗПМ=8.81; МАТ=4.9" | [5 empty] | 10754 | 1489 | 1097 493 |  | 17.8816
Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 1 982) | [5 empty] | 1770
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 982) | [5 empty] | 1288
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 13812 |  |  |  | 17.8816
Монтаж оборудования:
Итого Поз. 44-49 | [5 empty] | 61 | 16 |  |  | 1.488
Всего с учетом "Перевод в текущие цены ОЗП=8.81; ЭМ=4.63; ЗПМ=8.81; МАТ=4.9" | [5 empty] | 362 | 141 |  |  | 1.488
Накладные расходы 80%*0,94 ФОТ (от 141) | [5 empty] | 106
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 141) | [5 empty] | 85
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 553 |  |  |  | 1.488
Итого по разделу 3 Электротехнические работы | [5 empty] | 14365 |  |  |  | 19.3696
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [5 empty] | 29758 | 630 | 355 58 |  | 72.8852
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [5 empty] | 100518 | 6003 | 1629 513 |  | 72.8852
Накладные расходы | [5 empty] | 5946
Сметная прибыль | [5 empty] | 4271
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 32210 |  |  |  | 29.4172
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 20626 |  |  |  | 43.468
Итого Оборудование | [5 empty] | 57899
Итого | [5 empty] | 110735 |  |  |  | 72.8852
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 34987
Машины и механизмы | [5 empty] | 1629
ФОТ | [5 empty] | 6516
Накладные расходы | [5 empty] | 5946
Сметная прибыль | [5 empty] | 4271
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 110735 |  |  |  | 72.8852

## ПНР
Капитальный ремонт внутренних инженерных систем теплоснабжения здания МУ ДОД СДЮСШОР № 2
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 03
(локальная смета)
на | Пусконаладочные работы, г. Иваново, пр. Фр. Энгельса, д. 33а
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи №
| Сметная стоимость прочих ___________________________________________________________ |  | ___________________________38.093 |  | тыс.руб.
| Средства на оплату труда ___________________________________________________________ |  | ___________________________18.942 |  | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ |  | ___________________________________________________________151.6 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2009 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1.
1 | ФЕРп02-01-001-05 | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности с количеством каналов: 20 (система) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Кпнр "вхолостую" ПЗ=0.8 | 1 | 1452.5 1452.50 |  | 1452 | 1452 |  | 102.4 | 102.4
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 65%*0,94 40% |  |  | 7816 5117 25725
2 | ФЕРп02-01-001-06 | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности: за каждый канал св. 20 до 39 добавлять к норме 5 (канал) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К пнр "вхолостую" ПЗ=0.8 | 10 | 69.78 69.78 |  | 698 | 698 |  | 4.92 | 49.2
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 65%*0,94 40% |  |  | 3757 2460 12366
Итого Поз. 1-2 | [5 empty] | 2150 | 2150 |  |  | 151.6
Всего с учетом "Перевод в текущие цены ОЗП=8.81; ЭМ=4.63; ЗПМ=8.81; МАТ=4.9" | [5 empty] | 18942 | 18942 |  |  | 151.6
Накладные расходы 65%*0,94 ФОТ (от 18 942) | [5 empty] | 11574
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 18 942) | [5 empty] | 7577
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 38093 |  |  |  | 151.6