- Извещение о  проведении  запроса  котировок

- Дата:  16.02.2009 г.

- Регистрационный № 61

| Заказчик | МУЗ "Родильный дом №4" |
| --- | --- |
| Адрес | 153009 Ивановская обл., Ивановский район, в районе д.Бухарово, д.1 |
| Адрес электронной почты | E-mail: roddom4@rambler.ru |
| Контактное лицо | Данилов Дмитрий Сергеевич |
| Номер контактного телефона | 23-62-47, 23-83-57 |
| Место подачи котировочных заявок | г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 518 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 27.02.2009 до 15 ч 30 мин. |

| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приобретение медицинского оборудования для МУЗ "Родильный дом №4" | Качественные характеристики товаров, работ, услуг | Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТов, СанПин и ТУ, принятых для данного вида Товаров, а также качественным удостоверениям производителя и сертификатам соответствия | Согласно приложения к извещению | Согласно приложения к извещению |
|  | Технические характеристики товаров, работ, услуг | Согласно приложения к извещению |  |  |
|  | Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Наличие сертификата качества Вся поставляемая продукция должна соответствовать требованиям, предъявляемым к данному виду товаров, санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам с предоставлением соответствующих сертификатов и других документов. Гарантийный срок поставляемого товара должен быть не менее, чем у завода изготовителя. |  |  |
|  | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара | Доставка и разгрузка Товара силами Поставщика, в соответствии с заявленными требованиями. Упаковка, маркировка завода изготовителя. Товар должен поставляться в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам и техническим условиям. |  |  |

| Источник финансирования заказа | Внебюджетные средства (родовые сертификаты) |
| --- | --- |
| Максимальная цена контракта, тыс. руб. | 499,95 |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | В цену товара входят: стоимость товара, расходы на перевозку, доставку, страхование груза, уплата налоговых пошлин, налогов в т.ч. НДС, сборов и других обязательных платежей, монтаж и наладка, обучение специалистов заказчика. |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | МУЗ "Родильный дом №4" Ивановская обл., Ивановский район, в районе д. Бухарово, д.1, 153009 |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 90 календарных дней с момента подписания контракта. |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Оплата по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика. Заказчик производит предварительную оплату Товара в размере 100 % от цены настоящего Контракта в течение 15 банковских дней со дня подписания Контракта. |
| Срок подписания победителем контракта | Не ранее 10.03.2009 и не позднее 12.03.2009 |

Приложение

|  | Техническое задание |  |
| --- | --- | --- |
|  | на поставку детского дыхательного аппарата СРАР для новорожденных |  |
|  | Название аппарата | Система активной CPAP-терапии |
|  | Область применения | Система предназначена для использования в палатах интенсивной терапии родовспомогательных учреждений, а также для транспортировки. Диапазон применения от новорожденных с экстремально низкой массой тела при рождении до младенцев. Предназначена для респираторной поддержки у детей с РДС, дыхательной недостаточностью и отлучении от ИВЛ. |
|  | Основные требования. |  |
|  | Система обеспечивает повышенное давление для спонтанного дыхания посредством создания положительного постоянного давления в дыхательных путях. | наличие |
|  | Обеспечивает поддержку дыхания без необходимости эндотрахеальной интубации | наличие |
|  | Основной характеристикой потока в системе должна быть его вариабельность - изменение направления потока на вдох и выдох в зависимости от фазы дыхания с условием поддержания постоянного давления в дыхательных путях | наличие |
|  | Основные функциональные требования |  |
|  | Режим работы системы | nCPAP - постоянное положительное давление в дыхательных путях на основании заданной величины давления |
|  | - Диапазон рабочего давление nCPAP | 1,5 - 12 см вод.ст. |
|  | Встроенный смеситель “Кислород и воздух” | устанавливается концентрация О2 от 21 до 100% |
|  | - диапазон установки концентрации кислорода | от 21 до 100% |
|  | Встроенный ротаметр для установки потока дыхательной смеси | наличие |
|  | - диапазон и установки потока | 0 - 16 л/мин |
|  | Встроенный электронный манометр для мониторирования давления nCPAP | Наличие |
|  | - диапазон монитрирования | 0 - 10 см вод. ст. |
|  | - точка измерения давления | резервуар объема генератора nСPAP |
|  | Монохромный LCD-дисплей с подсветкой для отображения мониторируемых параметров и интерфейса пользователя | Наличие |
|  | - диагональ, не менее | 11,3 см |
|  | - разрешение, не мение | 240 х 128 пикселей |
|  | Отображаемые параметры: |  |
|  | - график мониторируемого давления в дыхательных путях, цифровое значение давления | наличие |
|  | - границы тревоги низкого/высокого давления в дыхательных путях | наличие |
|  | - мониторируемая концентрация кислорода в графическом и цифровом виде | наличие |
|  | - Частота спонтанных дыхательных движений | наличие |
|  | - Индикатор тревоги | наличие |
|  | - Индикатор заряда батареи | наличие |
|  | Возможность подключения генератора СPAP к назофарингеальной трубке | наличие |
|  | Физический принцип - клапан Бенвенисте | Соответствие |
|  | Push-функция - кратковременное управляемое повышение CPAP | наличие |
|  | Возможность подключения небулайзера непосредственно перед носовыми канюлями | наличие |
|  | Увлажнитель дыхательной смеси | наличие |
|  | - Автоматический контроль температуры и уровня влажности дыхательной смеси | наличие |
|  | - Подогрев дыхательного контура | наличие |
|  | - Режим работы увлажнителя | температура в контуре 35-40ºС, влажность >33мг/л |
|  | Безопасность |  |
|  | Акустичиские и визуальные клинические и технические тревоги | наличие |
|  | Недостаточное давление кислорода | наличие |
|  | Недостаточное давление воздуха | наличие |
|  | Высокая концентрация кислорода | наличие |
|  | Низкая концентрация кислорода | наличие |
|  | Высокое давление в дыхательных путях | наличие |
|  | Низкое давление в дыхательных путях | наличие |
|  | Утечка из контура | наличие |
|  | Апное | наличие |
|  | Некорректные установки | наличие |
|  | Датчик температуры (не подсоединен, неисправен) | наличие |
|  | Нагреватель шланга (не подсоединен, неисправен,) | наличие |
|  | Нет воды (недостаточно воды в камере) | наличие |
|  | Наконечники датчика температуры (некорректно установлены) | наличие |
|  | Неисправность оборудования | наличие |
|  | Сигнал пониженной влажности (звуковой сигнал через 10 мин при 29,5ºС и (только в инвазивном режиме) через 60 мин при 34,5ºС) | наличие |
|  | Сигнал повышенной влажности (немедленный звуковой сигнал при температуре на дисплее 41ºС, или при температуре в дыхательном контуре превышающей 43ºС) | наличие |
|  | Технические характеристики |  |
|  | Электропитание. | сеть 220 VAC, 50 Hz |
|  | Работа от внутренней батареи | не менее 5 часов |
|  | Привод | пневматический |
|  | Давление поставляемых газов | 3,5 - 6 бар. |
|  | Размеры | 180/232/106 мм |
|  | Вес не более | 5 кг |
|  | Комплектность поставки |  |
|  | 1. Блок CPAP для смешивания и подачи газа с графическим монитором: в комплекте: - шланг для подачи сжатого воздуха, 3 м - 1 шт. - шланг для подачи сжатого кислорода, 3 м - 1 шт. - блок питания - инструкция пользователя на русском языке | наличие |
|  | 2. Увлажнитель с подогревом контура пациента и сервоконтролем температуры дыхательной смеси, в комплекте: - Камера увлажнителя (неонатальная), В комплект входит Абсорбционный фильтр для камеры увлажнителя (100 шт.) - 1 шт - Температурный датчик - 1.45м - 1 шт - Кабель гибкого нагревателя для одноразовых контуров - 1 шт - Адаптер 22М/15M- 22М/15M (для взрослых контуров) - 1 шт - Фиксатор кабеля температурного датчика 22 мм - 3 шт./уп. - 1 уп. - Крепление увлажнителя на стойку - 1 шт. | наличие |
|  | 3. Мобильная стойка для системы CPAP c 5-ю колесами, тормозом. | наличие |
|  | 4. Рельс для фиксации блока CPAP на мобильную стойку | 1 шт |
|  | 5. Контур одноразовый с линией давления с проводом внутреннего обогрева | 10 шт |
|  | 6. Канюли назальные разных размеров | 10 шт |
|  | 7. Маски назальные разных размеров | 10 шт |
|  | 8. Система фиксации разных размеров | 10 шт |
|  | 9. Компрессор медицинского воздуха | наличие |
|  | Основные функциональные требования к расходному материалу |  |
|  | Одноразовый универсальный генератор nCPAP c портом измерения давления и портом для подключения небулайзера | наличие |
|  | Режим работы | nCPAP - постоянное положительное давление в дыхательных путях на основании заданной величины давления |
|  | - Диапазон рабочего давление nCPAP | 1,5 - 12 см вод.ст. |
|  | - Диапазон рабочего потока для создания давления nCPAP | 3 - 10 л/мин |
|  | - уровень шума универсального генератора CPAP | не более 63 дБ |
|  | - точка измерения давления | резервуар объема генератора nСPAP |
|  | Возможность подключения универсального генератора СPAP к назофарингеальной трубке | наличие |
|  | Физический принцип работы универсального генератора - клапан Бенвенисте | Соответствие |
|  | Возможность подключения небулайзера непосредственно перед носовыми канюлями | наличие |
|  | Одноразовые назальные канюли изготовленные из мягкого медицинского силикона, разного размера | наличие |
|  | Одноразовая назальная маска изготовленная из мягкого медицинского силикона | наличие |
|  | Одноразовые шапочки - системы фиксации универсального генератора с застежками | наличие |
|  | - материал шапочки | Микро-полиамид - 57% Полиамид - 38% Лайкра - 5% |
|  | Одноразовый дыхательный контур пациента с кабелем внутреннего подогрева, для увлажнителя | Наличие |
|  | Комплектность набора |  |
|  | Генератор nCPAP, одноразовый | 1 шт. |
|  | Канюля назальная, размер "medium" - D = 4.00 мм | 1 шт. |
|  | Канюля назальная, размер "xmedium" - D = 4.75мм | 1 шт. |
|  | Маска назальная, размер "medium" | 1 шт. |
|  | Шапочка для фиксации генератора, размер "medium", одноразовая | 1 шт. |
|  | Шапочка для фиксации генератора, размер "large", одноразовая | 1 шт. |
|  | Контур пациента для увлажнителя, одноразовый, 1 шт. | 1 шт. |
|  | Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке. | наличие |
|  | Cертификат соответствия | наличие |
|  | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | наличие |
|  | Гарантийное обслуживание | 12 месяцев |

Котировочная заявка подается участником размещения заказа в оригинале в письменной форме. Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей мастичной печатью (для индивидуальных предпринимателей - при её наличии). Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований. В котировочных заявках, представляемых участниками размещения заказа, не допускаются ошибки, подчистки и исправления (за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку). Если в заявке имеются расхождения между обозначением цены контракта прописью и цифрами, то котировочной комиссией принимается к рассмотрению цена контракта, указанная прописью.

В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Согласно ч. 2 ст. 46, п. 1 ч. 4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. В связи с отсутствием технической возможности в принятии электронных документов, заверенных электронно-цифровой подписью, котировочная заявка принимается только в письменной форме.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель согласно ч. 1 ст. 8 ФЗ № 94.

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

В соответствии со ст. 436 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме и в соответствии с требованиями статьи 44 ФЗ № 94:

№ _____________

Приложение к Извещению о (повторном) проведении запроса котировок

от 16.02.2009 г.

Регистрационный № 61

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 200__ г.

Сведения об участнике размещения заказа:

| 1. Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Банковские реквизиты участника размещения заказа: 3.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Расчетный счет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Корреспондентский счет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Код БИК |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Идентификационный номер налогоплательщика |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложение участника размещения заказа. |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование поставляемых товаров (рекомендуется указание марки / модели и производителя). | Характеристики поставляемых товаров | Единица измерения |  | Количество поставляемых товаров | Цена единицы продукции, руб. | Сумма руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о включенных или не включенных в цену контракта расходах (с обязательным указанием о включении или не включении расходов, указанных в извещении о проведении запроса котировок, в том числе о включении или не включении НДС в цену контракта Примечание: НДС указывается только теми организациями, которые работают с применением традиционной системы налогообложения. Организации, работающие с применением упрощенной системы налогообложения, указывают «без учета НДС, в связи с применением упрощенной системы налогообложения») |  |  |  |  |  |  |  |

Цена муниципального контракта __________________________________________________руб.

(прописью)

____________________________________, согласно(ен) исполнить условия муниципального

(Наименование участника размещения заказа)

контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 61 от 16.02.2009 г., с учетом предложений, указанных в настоящей котировочной заявке, в том числе о цене контракта и сведениях о включенных или не включенных в данную цену контракта расходах.

Руководитель организации ____________ _____________

(подпись) 	     (Ф.И.О.)

М.П.

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт №_____

на поставку товаров для муниципальных нужд

г. Иваново									«___»_______________

Муниципальное учреждение здравоохранения «Родильный дом №4», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Карнеева Алексея Алексеевича, действующего на основании устава с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Протоколом _____________от ____________ №_____, заключили настоящий контракт на поставку товаров для муниципальных нужд (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Поставщик обязуется передать медицинское оборудование Заказчику, согласно спецификации (приложение № 1 к Контракту) (далее – Товар).

1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных Товаров, указанных в п. 1.1. Контракта, и уплатить за него определенную цену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.3. По окончании поставки товаров в полном объеме стороны составляют акт приемки-передачи товаров, который является основанием для оплаты принятых товаров.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Контракта составляет ______ рублей _______ копеек (___________________________рублей ______________ копеек).

Цена контракта включает: стоимость товара, расходы на перевозку, доставку, страхование груза, уплата налоговых пошлин, налогов в т.ч. НДС, сборов и других обязательных платежей, монтаж и наладка, обучение специалистов заказчика.

2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.3. Оплата производится за счет внебюджетного источника финансирования.

2.4. Оплата осуществляется после внесения Заказчиком сведений о заключении настоящего Контракта в Реестр муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения муниципального заказа.

2.5. Оплата по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 11 настоящего Контракта.

2.5.1. Заказчик производит предварительную оплату Товара в размере 100 % от цены настоящего Контракта в течение 15 банковских дней со дня подписания настоящего Контракта уполномоченными надлежащим образом представителями Сторон.

2.6. Отказ Поставщика от выполнения своих обязательств возможен только вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.

3. Сроки и условия поставки

3.1. Товар должен быть поставлен в течение 90 календарных дней со дня подписания настоящего Контракта согласно Спецификации на Товар.

3.2. По согласованию с Заказчиком возможна досрочная поставка Товара.

3.3. Поставка и разгрузка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Риск утраты или порчи Товара в процессе его поставки несет Поставщик.

3.4. Товар должен по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам, указанным в спецификации.

3.5. Товар поставляется со всей необходимой технической документацией.

3.6. Товар должен поставляться в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам и техническим условиям. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар, оборудование – международным стандартам.

3.7. Маркировка Товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

3.8. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к месту доставки.

3.9. При поставке Товара сторонами оформляется акт сдачи-приемки Товара с приложением к нему отчетных документов. Заказчик имеет право на проведение контроля и (или) испытаний Товара с целью подтверждения его соответствия технической документации и заявленным требованиям. Если Товар, подвергшийся контролю или испытанию, не будет соответствовать требованиям настоящего Контракта и ГОСТ, Заказчик может отказаться от него и Поставщик должен будет заменить забракованный Товар либо устранить недостатки с целью приведения Товара в соответствие с требованиями без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

3.10. Товар поставляется по адресу предварительно согласованному с Заказчиком.

4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. требовать поставки качественных Товаров и в срок установленный Контрактом;

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. принять качественный Товар и оплатить его.

5. Права и обязанности Поставщика

5.1. Поставщик вправе:

5.1.1. получить оплату за поставленный Товар на условиях Контракта;

5.1.2. поставить Товар досрочно, с согласия Заказчика.

5.2. Поставщик обязуется:

5.2.1. передать Заказчику в обусловленный срок производимые (или закупаемые) Товары;

5.2.2. передать Товар в соответствующей таре и упаковке подлежащей возврату (или входящую в стоимость Товара);

5.2.3. восполнить недопоставку товара в ассортименте недопоставленного Товара;

5.2.4. в случае передачи Товара ненадлежащего качества и некомплектности Товара заменить Товар в срок указанный Заказчиком в акте возврата некачественного и/или некомплектного Товара.

6. Гарантии качества

6.1. Гарантийный срок на поставляемый Товар не может быть меньше срока, установленного заводом изготовителем и составляет: _____________________.

6.2. Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему Контракту Товар полностью соответствует техническим стандартам, требованиям и спецификации поставки Товара.

6.3. Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

6.4. Поставщик несет все расходы по устранению дефектов Товара (замене дефектного Товара), выявленных Заказчиком в течение гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. За нарушение сроков поставки Товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,3% от цены контракта за каждый день, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока поставки Товара.

7.3. В случае поставки некачественного или некомплектного Товара, выявленного во время его приемки, Поставщик по выбору Заказчика производит его замену Товаром, соответствующим Контракту, или безвозмездное устранение недостатков в срок, указанный  Заказчиком.

7.4. В случае выявления некачественного, некомплектного Товара, который не мог быть обнаружен в момент приемки Товара, Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента их обнаружения уведомляет об этом Поставщика, а последний в свою очередь обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней направить представителя для составления акта. В случае, если представитель по истечении указанного срока не явится, Заказчик вправе составить акт о выявленных недостатках Товара в одностороннем порядке.

7.5. Поставщик в течение 15 (пятнадцати) дней с момента составления акта обязуется заменить Заказчику некачественный, некомплектный Товар на аналогичный Товар надлежащего качества, на комплектный Товар.

7.6. В случае полного или частичного невыполнения Контракта одной из Сторон последняя обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки.

7.7. За просрочку оплаты счета Заказчик уплачивает Поставщику пени за каждый день просрочки в размере одной трехсотой процентной ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на дату выполнения денежных обязательств по настоящему Контракту.

7.8. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по Контракту, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного Контракта, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

8.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место.

8.3. Если такого уведомления не будет сделано в предельно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности направить уведомление.

8.4. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 8.1 Контракта, при условии соблюдения требований пункта 8.2 Контракта продлевает срок исполнения обязательств по Контракту на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства.

8.5. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 Контракта, будут длиться более 3 (трех) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Контракта,  разрешаются путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ивановской области.

9.3. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязана дать на него мотивированный ответ в течение 10 календарных дней с момента получения претензии.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.2. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до ______________ 2009 г.

Обязательства по настоящему Контракту могут быть исполнены сторонами досрочно, в случае такого соглашения между сторонами.

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме и подписываются представителями Сторон. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

10.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских и прочих реквизитов такая сторона обязана в течение 15 (пятнадцати) дней официально письменно известить об этом другую Сторону. Указанное письмо является основанием для заключения дополнительного соглашения для внесения изменений и дополнений в Контракт.

10.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

| ЗАКАЗЧИК МУЗ "Родильный дом №4" 153009 Ивановская область, Ивановский р., в районе д.Бухарово д.1 Тел: 42-42-44, 42-92-92, 23-83-57 ИНН 3730006040 КПП 371101001 ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области, г.Иваново Р.сч № 407 038 108 000 030 000 02 БИК 042 406 001 | ПОСТАВЩИК |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК Главный врач МУЗ "Родильный дом №4" ________________ Карнеев А.А. МП | ПОСТАВЩИК Руководитель _______________/_________________/ МП |

Приложение №1

к муниципальному контракту

от _____________ № ____

Спецификация на Товар

| № п/п | Наименование поставляемого Товара | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, рублей | Сумма, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК Главный врач МУЗ "Родильный дом №4" ________________ Карнеев А.А. МП | ПОСТАВЩИК Руководитель _______________/_________________/ МП |
| --- | --- |