## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
ЗАКАЗ-ЗАДАНИЕ
для составления проектно-сметной документации
строения дома №113, кв.29 по ул. Лежневской
Муниципальное унитарное предприятие жилищного хозяйства №2
Характеристика строения
Этажность - 5, |  | кубатура-15129м3, |  | всего площади-3898,8м2,
в том числе жилая площадь- 2118,9м2 материал стен-кирпич
Надлежит составить проект и смету на капитальный ремонт перекрытия квартиры №29
дома №113 по ул. Лежневской, предусмотрев при этом выполнение
следующих основных работ:
№п/п | Основные реконструкции и виды работ |  |  |  | Характеристики работ
1. | ФУНДАМЕНТ
Указать,требуется ли полная или
частичная перекладка фундаментов,
усиление их, указать метод производства
работ и материал
2. | ПЕРЕКРЫТИЯ |  |  |  | Обследовать состояние перекрытия
| Указать,требуется ли полная или |  |  |  | квартиры № 29
частичная смена прекрытий, тип вновь
устроенных перекрытий
3. | ПОЛЫ |  |  |  | Дощатые полы с устройством лаг, покрытые
| Указать желательный вид и материал |  |  |  | ДСП
полов для отдельных помещений
4. | ФАСАД
Указать желательный вид отдельных
помещений , характер отделки фасадов,
необходимость ремонта или разборки
балконов, ремонт эркеров, архитектурных
украшений, крепление подвесных
проводов, вывесок и т.д.
5. |  | СТЕНЫ
Указать, какие участки стен должны
ремонтироваться, необходимость
перекладки или крепления стен, заделку
ненужных проемов.
6. | ПЕРЕГОРОДКИ
Указать тип и материал перегородок
межквартирных, межкомнатных, в местах
общего пользования, в санузлах
7. | КРЫША. КРОВЛЯ
Указать, требуется ли замена или ремонт
спортивных форм мауэрлантов,
обрешетки, кровельного покрытия,
ремонт парапетов, дымоходов, тип
вновь устроенной кровли
8. | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Указать род обоев, род окраски стен в
сан.узлах, дверных полотен и т.д.
9. | ОТОПЛЕНИЕ
Указать необходимость ремонта или
реконструкции системы отопления,
замены печного-центральным, передача
печей на газовое отопление,
присоединения системы центрального
отопления к системе ТЭЦ и т.д.
10. | ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
Указать необходимость ремонта или
замены трубопроводов, переноса
водомера ввода и т.д., при устройстве
вновь условия присоединения
11. | ЭЛЕКТРОСЕТИ
Указать наличие и место расположения
ввода проектируемого напряжения, вид
учета электроэнергии, наличие силовых
токоприемников
12. | Указать необходимость ликвидации
многокомнатных квартир, устройство
кухонь, рационального расположения
санузлов и т.д.
13. | ВЕНТИЛЯЦИЯ
Указать необходимость ремонта или
восстановления вентиляционных
устройств в санузлах и котельных.
14. | ПРОЧИЕ РАБОТЫ
Указать на все дополнительные
требования, которые должны быть
учтены проектом, в том числе по
благоустройству территории двора.
Замена газового оборудования. Ремонт
оконных и дверных переплетов
Составил: инженер-сметчик МУП ЖХ №2 | [5 empty] | Ризванова Н.В.
Проверил: