ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Демонтаж и монтаж рентгеновских дверей

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | "> ^ | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтаж |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж рентгенозащитных дверей и ставен | 100 м2 проемов | 0,10405 |  |
| Раздел 2. Монтаж |  |  |  |  |
| 9 | Установка:рентгенозащитных дверей и ставен | 100м2 проемов | 0,10405 |  |
| з | Стоимость дверей рентгенозащитных 0,9*2,05 м2 | шт | 1 |  |
| 4 | Стоимость дверей рентгенозащитных 0,9*2,05 м2 с окном ТФ400*400 | шт | 1 |  |
| 5 | Стоимость дверей рентгенозащитных 1,3*2,05 м2 | шт | 1 |  |
| 6 | Стоимость ставней рентгенозащитных 1,8*2,25 м2 | шт | 1 |  |
| 7 | Оштукатуривание откосов рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30 мм | 100м2 оштукатурив аемой поверхности | 0,0693 |  |
| 8 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем-откосов дверных | 100 м2 стены за вычетом проемов | 0,0693 |  |
| 9 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен-откосов | 100м2 покрытия | 0,0693 |  |
| 10 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная подготовленным под окраску откосов | 100 м2 окрашиваемо и поверхности | 0,0693 |  |

Составил Согласовано

Страница 1