УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МДОУ  № 59

_________________Воронина Н.С.

_____________2010г.

Ведомость объемов на  ремонтные работы (ремонт кровли)

в МДОУ  №  59, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. Шошина, д. 2а

| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 | 5,7 |
| 2. | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 5,7 |
| 3. | Шифер волнистый | м2 | 741 |
| 4. | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 8,3 |
| 5. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1 | 1 тонна | 8,3 |

Ведомость неучтенных материалов на  ремонтные работы (ремонт кровли)

в МДОУ  №  59, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. Шошина, д. 2а

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС) руб. | Сумма (в том числе НДС) руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Шифер волнистый | м2 | 741 | 90 | 66695 |