СОГЛАСОВАНО:

____________________

«_____»____________20 __ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_______________________

«_____»_____________20___г.

МУ ДОД СДЮСШОР №2

(наименование  стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на текущий ремонт 2 этаж

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _________________________________184,000 тыс. руб.

Средства  на оплату труда _____________________________________________30,911 тыс. руб.

Сметная трудоемкость ________________________________________________283,99 чел. час.

Составлен (а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2010 г.

| № пп | Обоснование |  | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  | Обоснование, индекс | Общая стоимость, |  | руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр57-2-1 В ред, пр. №207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина |  | 100 м2 покрытия | 1,495 | 76,26 | 4,3 | 1 ОЗП=11,16; ЭМ=4,44; ЗПМ=11,16; МАТ = 4,92 | 114,01 | 107,58 | 6,43 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ФЕР к ТЕР ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; МАТ=0,99; ТЗ=0,81; ТЗМ =1,06 |  |  |  | 71,96 | 1,6 |  |  |  | 2,39 |
| 2 | ФЕРр57-2-4 Вред. пр. №207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий полов: цементных |  | 100 м2 покрытия | 1,495 | 2721,92 | 1953,6 | 1 ОЗП-11,16; ЭМ-4,44; ЗПМ = 11,16; МАТ= 4,92 | 4069,27 | 1148,63 | 2920,64 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ФЕР к ТЕР ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ =1,06; МАТ=0,99; ТЗ=0,81; ТЗМ = 1.06 |  |  |  | 768,32 | 226,83 |  |  |  | 339,11 |
| 3 | ФЕР 11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки | 1,495 | 1536,81 | 70,34 | 1 ОЗП =11,16; | 2297,52 | 524,24 | 105,16 |

|  | Вред, пр. № 253 Минрегиона РФ | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 ОЗП=1,15; ЭМ= 1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25; Условия np-ва работ О3П=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ= 1,2; ТЗМ=1,2; ФЕР к ТЕР ОЗП= 0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; МАТ= 0,99; ТЗ=0,81; ТЗМ=1,06 |  |  |  |  | 350,66 |  | 23,42 |  | ЭМ= 4,44; ЗПМ=11,16; МАТ= 4,92 |  |  |  |  |  |  |  | 35,01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ФЕР 11-01-011-02 В ред. пр.253 Минрегиона РФ | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 |  | 100 м2 стяжки |  | 1,495 | 587,09 |  | 24.55 |  | 1 ОЗП= 11,16; ЭМ-4,44; ЗПМ= 11,16; МАТ-4,92 |  | 877.7 |  |  | 13,27 |  |  | 36,7 |  |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;Т3=1,!5; ТЗМ=1,25; К толщ.=2 ОЗП=2; ЭМ=2: ЗПМ=; МАТ=2; ТЗМ-2; Условия np-ва работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2: Т3=1,2; ТЗМ= 1,2; ФЕР к ТЕР ОЗП =0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; МАТ= 0,99; ТЗ =0 ,81; ТЗМ = 1,06 |  |  |  |  | 8,88 |  | 7,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,6 |  |
| 5 | ФЕР 11-01-036-04 Вред. пр. №253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках |  | 100 м2 покрытия |  | 1,495 | 7317,21 |  | 112,08 |  | 1 ОЗП-11,16; ЭМ= 4,44; ЗПМ=11,16; МАТ=4,92 |  | 10939,22 |  |  | 436,19 |  |  | 167,56 |  |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 ОЗП= 1,15; ЭМ= 1,25; ЗПМ= 1,25; Т3= 1,15; ТЗМ= 1,25; Условия np-ва работ ОЗП = 1,2; ЭМ= 1,2; ЗПМ = 1,2; Т3= 1,2; ТЗМ= 1,2: ФЕР к ТЕР ОЗП=0 ,81; ЭМ= 1,06; ЗПМ=1,06; МАТ= 0,99; ТЗ=0,81; ТЗМ=1,06 |  |  |  |  | 291,77 |  | 6,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,37 |  |
| 6 | ФЕР11-01-040-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 |  | 100 м плинтуса |  | 1,01 | 562,82 |  | 4,17 |  | 1 ОЗП-11,16; ЭМ= 4,44; ЗПМ-11,16; МАТ-4,92 |  | 568,45 |  |  | 99,06 |  |  | 4,21 |  |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 ОЗП= 1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3= 1,15; ТЗМ= 1,25; Условия np-ва работ ОЗП =1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ= 1,2; Т3=1,2; ТЗМ=1,2; ФЕР к ТЕР ОЗП =0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; МАТ =0,99; Т= 0,81; ТЗМ= 1,06 |  |  |  |  | 98,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФСЩШО-303 1-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 31 км; нормативное время пробега 1,961 час; класс груза 1 |  | 1 тонна |  | 10,44 | 19,41 |  | 19,41 |  | 1 ОЗП=11,16; ЭМ=4,44; ЗПМ-11,16; МАТ=4,92 |  | 202,64 |  |  |  |  |  | 202,64 |  |
| 8 | ФСЦП311-01-146-1 |  | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 10,44 |  |  | 32,93 |  | 28,78 |  | 1 ОЗП=11,16; ЭМ=4,44; ЗПМ=11,16; МАТ-4,92 | 343,79 |  | 43,33 |  | 300,46 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19412,6 |  | 2372,3 |  | 3743,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 397,48 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108516,11 |  | 26474,86 |  | 16622,47 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4435,88 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26970,96 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80%*0,94 ФОТ (от 17830,44) (Поз. 1-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13408.49 |  |  |  |  |  |  |
| 100%*0,94 ФОТ (от 483,56) (Поз. 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 454,55 |  |  |  |  |  |  |
| 123%*(0.9*0,94) ФОТ (от 12596,74) (Поз. 3-6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13107,92 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20445,26 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 483,56) (Поз. 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290,14 |  |  |  |  |  |  |
| 68% ФОТ (от 17830,44) (Поз. 1-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12124,7 |  |  |  |  |  |  |
| 75%*0,85 ФОТ (от 12596,74) (Поз. 3 -6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8030,42 |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52548,68 |  |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99921,64 |  |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 899,72 |  |  |  |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2562,29 |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155932,33 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65418,78 |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16622,47 |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30910,74 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26970,96 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20445,26 |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28067,82 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184000 |  |  |  |  |  |  |

Составил:

Проверил: