| Согласовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждаю |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «______»_________________2010г. «______»_________________2010г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на текущий ремонт спортивного зала по адресу: г. Иваново, ул. 1-я Полевая д. 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива |  | Наименование работ и затрат | Количество |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин |  | Материалы | Всего | Основной зарплаты |  |  | Экспл. машин |  | Материалы | обслуживающ. машины |  |  |  |
|  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  | На един. |  | Всего |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  |
| 1 | ТЕРр55-5-01 |  | Демонтаж кирпичных перегородок | 0,33 |  | 1753,59 | 783,55 |  | 0 | 578,68 | 320,11 |  |  | 258,57 |  | 0 | 141,2 |  | 46,596 |  |
|  | (0) |  |  | 100 м2 перегородок |  | 970,04 | 60,01 |  |  |  |  |  |  | 19,8 |  |  | 6,72 |  | 2,2176 |  |
| 1.1 | 999-9899 |  | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 6,402 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР10-01-039-02 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 0,034 |  | 4876,02 | 2004,53 |  | 1900,8 | 165,78 | 33 |  |  | 68,15 |  | 64,63 | 128,2296 |  | 4,35981 |  |
|  | (0) |  | ЗП=703,4*1,2*1,15; ЭММ=1336,35*1,2*1,25; ЗПм=87,38*1,2*1,25; ТЗТ=92,92*1,2*1,15; ТЗТм=10,52*1,2*1,25 | 100 м2 проемов |  | 970,69 | 131,08 |  |  |  |  |  |  | 4,46 |  |  | 15,78 |  | 0,53652 |  |
| 3 |  |  | Блоки дверные в комплекте | 1 |  |  | 0 |  | 5644,06 |  |  |  |  |  |  | 5644,06 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР15-04-025-04 |  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных(1 двустворчатый дверной блок) | 0,0816 |  | 1571,75 | 13,48 |  | 622,83 | 128,25 | 76,33 |  |  | 1,1 |  | 50,82 | 127,9674 |  | 10,44214 |  |
|  | (0) |  | ЗП=677,86*1,2*1,15; ЭММ=8,98*1,2*1,25; ЗПм=1,55*1,2*1,25; ТЗТ=92,73*1,2*1,15; ТЗТм=0,1*1,2*1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 935,44 | 2,33 |  |  |  |  |  |  | 0,19 |  |  | 0,15 |  | 0,01224 |  |
| 5 | ТЕРр62-10-02 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски до 35% (3 дверных блока) | 0,1348 |  | 760,16 | 9,2 |  | 345,89 | 102,47 | 54,6 |  |  | 1,24 |  | 46,63 | 58,2 |  | 7,84536 |  |
|  | (0) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 405,07 | 1,43 |  |  |  |  |  |  | 0,19 |  |  | 0,16 |  | 0,02157 |  |
| 5.1 | 101-9840 |  | Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011 | 0,002184 |  |  |  |  | 78050 |  |  |  |  |  |  | 170,44 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР11-01-036-04 |  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 0,578 |  | 7067,22 | 99,93 |  | 6677,31 | 4084,85 | 167,61 |  |  | 57,76 |  | 3859,49 | 43,3458 |  | 25,05387 |  |
|  | (0) |  | ЗП=210,13*1,2*1,15; ЭММ=66,62*1,2*1,25; ЗПм=2,88*1,2*1,25; ТЗТ=31,41*1,2*1,15; ТЗТм=0,82*1,2*1,25 | 100 м2 покрытия |  | 289,98 | 4,33 |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  | 1,23 |  | 0,71094 |  |
| 7 | ТЕР11-01-040-01 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 0,4078 |  | 549,17 | 4,33 |  | 447,21 | 223,95 | 39,82 |  |  | 1,77 |  | 182,37 | 12,4062 |  | 5,05925 |  |
|  | (0) |  | ЗП=70,75*1,2*1,15; ЭММ=2,88*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=8,99*1,2*1,15; ТЗТм=0,03*1,2*1,25 | 100 м плинтусов |  | 97,64 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,045 |  | 0,01835 |  |
| 8 | ТЕРр63-5-01 |  | Снятие обоев простых и улучшенных | 1,1352 |  | 65,31 | 0 |  | 0 | 74,14 | 74,14 |  |  | 0 |  | 0 | 10,4 |  | 11,80608 |  |
|  | (0) |  |  | 100 м2 очищаемой поверхности |  | 65,31 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 8.1 | 999-9900 |  | Строительный мусор | 0,034056 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРр61-2-01 |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0,54 |  | 2660,51 | 23,02 |  | 1189,6 | 1436,68 | 781,86 |  |  | 12,43 |  | 642,38 | 203,07 |  | 109,6578 |  |
|  | (0) |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 1447,89 | 5,98 |  |  |  |  |  |  | 3,23 |  |  | 0,67 |  | 0,3618 |  |
| 9.1 | 999-9900 |  | Строительный мусор | 1,8252 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ФЕР15-04-006-03 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 1,1352 |  | 72,49 | 1,89 |  | 0,18 | 82,29 | 79,95 |  |  | 2,15 |  | 0,2 | 7,32159 |  | 8,31147 |  |
|  | (0) |  | ЗП=63,01*1,2*1,15*0,81; ЭММ=1,18*1,2*1,25*1,06; ЗПм=0,12*1,2*1,25*0,81; Мат=0,18*0,99; ТЗТ=6,55*1,2*1,15*0,81; ТЗТм=0,01*1,2*1,25*0,81 | 100 м2 покрытия |  | 70,43 | 0,15 |  |  |  |  |  |  | 0,17 |  |  | 0,01215 |  | 0,01379 |  |
| 10.1 | 101-9732 |  | Грунтовка | 0,014758 |  |  |  |  | 63980 |  |  |  |  |  |  | 944,19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР15-04-005-03 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 1,1352 |  | 1661,32 | 22,64 |  | 1211,24 | 1885,93 | 485,23 |  |  | 25,7 |  | 1375 | 59,202 |  | 67,20611 |  |
|  | (0) |  | ЗП=309,74*1,2*1,15; ЭММ=15,09*1,2*1,25; ЗПм=2,62*1,2*1,25; ТЗТ=42,9*1,2*1,15; ТЗТм=0,17*1,2*1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 427,44 | 3,93 |  |  |  |  |  |  | 4,46 |  |  | 0,255 |  | 0,28948 |  |
| 12 | ТЕРр62-9-02 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 35 % | 0,11 |  | 909,34 | 9,2 |  | 330,12 | 100,03 | 62,7 |  |  | 1,01 |  | 36,31 | 81,9 |  | 9,009 |  |
|  | (0) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 570,02 | 1,43 |  |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  | 0,16 |  | 0,0176 |  |
| 12.1 | 101-9840 |  | Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011 | 0,001793 |  |  |  |  | 78050 |  |  |  |  |  |  | 139,94 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРр62-32-04 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб чугунных за 2 раза | 0,016 |  | 487,73 | 0,96 |  | 153,33 | 7,8 | 5,34 |  |  | 0,02 |  | 2,45 | 51,22 |  | 0,81952 |  |
|  | (0) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 333,44 | 0,09 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,01 |  | 0,00016 |  |
| 13.1 | 101-9840 |  | Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011 | 0,000258 |  |  |  |  | 78050 |  |  |  |  |  |  | 20,11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРр62-33-02 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 0,12 |  | 619,17 | 0,96 |  | 153,33 | 74,3 | 55,79 |  |  | 0,12 |  | 18,4 | 65,94 |  | 7,9128 |  |
|  | (0) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 464,88 | 0,09 |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  | 0,0012 |  |
| 14.1 | 101-9840 |  | Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011 | 0,001932 |  |  |  |  | 78050 |  |  |  |  |  |  | 150,79 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ФЕР15-01-047-15 |  | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | 0,578 |  | 7047,78 | 689,16 |  | 5282,05 | 4073,62 | 622,26 |  |  | 398,33 |  | 3053,02 | 114,52979 |  | 66,19822 |  |
|  | (0) |  | ЗП=963,12*1,2*1,15*0,81; ЭММ=433,43*1,2*1,25*1,06; ЗПм=8,82*1,2*1,25*0,81; Мат=5335,4*0,99; ТЗТ=102,46*1,2*1,15*0,81; ТЗТм=0,76*1,2*1,25*0,81 | 100 м2 поверхности облицовки |  | 1076,57 | 10,72 |  |  |  |  |  |  | 6,2 |  |  | 0,9234 |  | 0,53373 |  |
| 16 | ЕРм08-02-396-20 |  | Короба пластмассовые шириной до 40мм | 0,3 |  | 234,47 | 24,33 |  | 64,47 | 70,34 | 43,7 |  |  | 7,3 |  | 19,34 | 12,37626 |  | 3,71288 |  |
|  | (0) |  | ЗП=188,2*1,2*0,645; ЭММ=14,48*1,2*1,4; ЗПм=3,45*1,2*0,645; Мат=92,1*0,7; ТЗТ=15,99*1,2*0,645; ТЗТм=0,28*1,2*0,645 | 100 м |  | 145,67 | 2,67 |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  | 0,21672 |  | 0,06502 |  |
| 16.1 | 500-9098 |  | Короба пластмассовые | 30,51 |  |  |  |  | 11,44 |  |  |  |  |  |  | 349,03 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФЕРм08-02-399-01 |  | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 0,3 |  | 149,72 | 64,87 |  | 52,68 | 44,92 | 9,65 |  |  | 19,46 |  | 15,8 | 3,42144 |  | 1,02643 |  |
|  | (0) |  | ЗП=33,09*1,2*0,81; ЭММ=51*1,2*1,06; ЗПм=18,23*1,2*0,81; Мат=53,21*0,99; ТЗТ=3,52*1,2*0,81; ТЗТм=1,57*1,2*0,81 | 100 м |  | 32,17 | 17,72 |  |  |  |  |  |  | 5,32 |  |  | 1,52604 |  | 0,45781 |  |
| 18 |  |  | ПУНП 3*2,5 | 30 |  |  | 0 |  | 24,57 |  |  |  |  |  |  | 737,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ФЕРм08-02-409-04 |  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм | 0,36 |  | 2508,52 | 598,8 |  | 1660,28 | 903,07 | 89,79 |  |  | 215,57 |  | 597,7 | 26,5356 |  | 9,55282 |  |
|  | (0) |  | ЗП=256,62*1,2*0,81; ЭММ=470,76*1,2*1,06; ЗПм=137,82*1,2*0,81; Мат=1677,05*0,99; ТЗТ=27,3*1,2*0,81; ТЗТм=11,83*1,2*0,81 | 100 м |  | 249,43 | 133,96 |  |  |  |  |  |  | 48,23 |  |  | 11,49876 |  | 4,13955 |  |
| 20 |  |  | Труба 20 мм | 36 |  |  | 0 |  | 9,83 |  |  |  |  |  |  | 353,88 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ФЕРм08-02-412-03 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 0,36 |  | 650,67 | 12,32 |  | 566,54 | 234,24 | 25,85 |  |  | 4,44 |  | 203,95 | 7,63992 |  | 2,75037 |  |
|  | (0) |  | ЗП=73,88*1,2*0,81; ЭММ=9,68*1,2*1,06; ЗПм=0,54*1,2*0,81; Мат=572,26*0,99; ТЗТ=7,86*1,2*0,81; ТЗТм=0,04*1,2*0,81 | 100 м |  | 71,81 | 0,53 |  |  |  |  |  |  | 0,19 |  |  | 0,03888 |  | 0,014 |  |
| 22 |  |  | ПУНП 3*2,5 | 36 |  |  | 0 |  | 24,57 |  |  |  |  |  |  | 884,52 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕРр67-4-05 |  | Демонтаж осветительных приборов светильники для люминесцентных ламп | 0,12 |  | 118,32 | 2,75 |  | 0 | 14,2 | 13,87 |  |  | 0,33 |  | 0 | 17,89 |  | 2,1468 |  |
|  | (0) |  |  | 100 шт. |  | 115,57 | 0,71 |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  | 0,08 |  | 0,0096 |  |
| 24 | ТЕРр67-4-01 |  | Демонтаж осветительных приборов выключатели | 0,02 |  | 36,68 | 0 |  | 0 | 0,73 | 0,73 |  |  | 0 |  | 0 | 5,84 |  | 0,1168 |  |
|  | (0) |  |  | 100 шт. |  | 36,68 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 25 | ТЕРр67-9-02 |  | Смена розеток | 0,02 |  | 176,17 | 0 |  | 0 | 3,52 | 3,52 |  |  | 0 |  | 0 | 24,1 |  | 0,482 |  |
|  | (0) |  |  | 100 шт. |  | 176,17 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 25.1 | прайс лист |  | Розетки | 2 |  |  |  |  | 68,64 |  |  |  |  |  |  | 137,28 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ФЕРм08-03-591-01 |  | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 0,04 |  | 739,2 | 25,11 |  | 333,21 | 29,57 | 15,23 |  |  | 1 |  | 13,33 | 38,394 |  | 1,53576 |  |
|  | (0) |  | ЗП=391,84*1,2*0,81; ЭММ=19,74*1,2*1,06; ЗПм=0,41*1,2*0,81; Мат=336,58*0,99; ТЗТ=39,5*1,2*0,81; ТЗТм=0,03*1,2*0,81 | 100 шт. |  | 380,87 | 0,4 |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  | 0,02916 |  | 0,00117 |  |
| 27 | прайс лист |  | Выключатель одноклавишный | 4 |  |  | 0 |  | 53,38 |  |  |  |  |  |  | 213,52 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ФЕРм08-03-594-17 |  | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 0,26 |  | 4399,21 | 2734,8 |  | 83,08 | 1143,79 | 411,15 |  |  | 711,05 |  | 21,6 | 159,408 |  | 41,44608 |  |
|  | (0) |  | ЗП=1626,88*1,2*0,81; ЭММ=2150*1,2*1,06; ЗПм=682,11*1,2*0,81; Мат=83,92*0,99; ТЗТ=164*1,2*0,81; ТЗТм=58,55*1,2*0,81 | 100 шт. |  | 1581,33 | 663,01 |  |  |  |  |  |  | 172,38 |  |  | 56,9106 |  | 14,79676 |  |
| 29 | прайс лист |  | Светильник на 4 лампы | 26 |  |  | 0 |  | 416,1 |  |  |  |  |  |  | 10818,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | прайс лист |  | Лампа 18 В | 104 |  |  | 0 |  | 18,64 |  |  |  |  |  |  | 1938,56 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15463,15 | 3472,23 |  |  | 1787,5 |  | 10203,42 | 443,04737 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 268,4 |  |  | 24,21889 |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Прямые |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  |  | 3472,23*11,09 |  |  |  |  |  |  | 11,09 |  |  | 38507,03 |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 1787,5*4,4 |  |  |  |  |  |  | 4,4 |  |  | 7865 |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 10203,42*4,94 |  |  |  |  |  |  | 4,94 |  |  | 50404,89 |  |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22502,02 |  |  |
| ТЗР |  |  |  |  |  |  |  | 22502,02*0,05 |  |  |  |  |  |  | 5% |  |  | 1125,1 |  |  |
| Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого по погрузке/разгрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120404,04 |  |  |
| <Нет вида работ> (16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (43,7+0,8)*11,09*0,95*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  | 440,7 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (43,7+0,8)*11,09*0,65 |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  | 320,78 |  |  |
| Деревянные конструкции. Ремонт (2, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (33+4,46)*11,09*1,062*0,94 |  |  |  |  |  |  | 1,062 |  |  | 414,72 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (33+4,46)*11,09*0,5355 |  |  |  |  |  |  | 0,5355 |  |  | 222,46 |  |  |
| Малярные работы при ремонте. Ремонт (5, 12, 13, 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (178,43+0,36)*11,09*0,8*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  | 1491,05 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (178,43+0,36)*11,09*0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 991,39 |  |  |
| Отделочные работы. Ремонт (4, 10, 11, 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (1263,77+11,02)*11,09*0,945*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,945 |  |  | 12558,27 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (1263,77+11,02)*11,09*0,4675 |  |  |  |  |  |  | 0,4675 |  |  | 6609,24 |  |  |
| Перегородки при ремонте. Ремонт (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (320,11+19,8)*11,09*0,89*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,89 |  |  | 3153,65 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (320,11+19,8)*11,09*0,65 |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  | 2450,24 |  |  |
| Полы. Ремонт (6, 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (207,43+2,5)*11,09*1,107*0,94 |  |  |  |  |  |  | 1,107 |  |  | 2422,6 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (207,43+2,5)*11,09*0,6375 |  |  |  |  |  |  | 0,6375 |  |  | 1484,18 |  |  |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте. Ремонт (8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (74,14+0)*11,09*0,77*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,77 |  |  | 595,12 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (74,14+0)*11,09*0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 411,11 |  |  |
| Штукатурные работы при ремонте. Ремонт (9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (781,86+3,23)*11,09*0,79*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,79 |  |  | 6465,56 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (781,86+3,23)*11,09*0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 4353,32 |  |  |
| Электромонтажные работы при ремонте. Ремонт (23, 24, 25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (18,12+0,09)*11,09*0,85*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,85 |  |  | 161,36 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (18,12+0,09)*11,09*0,65 |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  | 131,27 |  |  |
| Электромонтажные работы: на других объектах. Ремонт (17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (551,67+226,14)*11,09*0,95*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  | 7702,94 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (551,67+226,14)*11,09*0,65 |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  | 5606,84 |  |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 35405,97 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 35405,97 |  |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 22580,83 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 22580,83 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178390,84 |  |  |
| Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  | 178390,84*0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178390,84 |  |  |
| Зимнее удорожание |  |  |  |  |  |  |  | 178390,84*0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178390,84 |  |  |
| Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 178390,84*0 |  |  |  |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178390,84 |  |  |
| Коэффициент инфляции |  |  |  |  |  |  |  | 178390,84*0 |  |  |  |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178390,84 |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  | 178390,84*0,18 |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  | 32110,35 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210501,19 |  |  |
| Всего по смете: 210 501,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |