Утверждаю :

Главный врач МУЗ « Городская поликлиника №10»

«     «_____2010г._____________________________

Ведомость объемов работ

Установка противопожарной двери в здании МУЗ « Городская поликлиника №10» г.Иваново, ул.8 Марта,16

| № п/п | Наименование работ | количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100м2 0,02 |
| 2 | Установка металлических дверных коробок с навеской дверных пролотен 2/0,02 | 100м2 0,02 |
| 3 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно- известковым раствором прямолинейных 3/0,01 | 100м2 0,01 |