- ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

- Извещение о  проведении  запроса  котировок

- Дата: 02.11.2010г.

| Заказчик | МУЗ «2-ая Городская клиническая больница» |
| --- | --- |
| Адрес | г. Иваново, ул. Ермака, д. 52/2 |
| Адрес электронной почты | igb2@mail.ru |
| Контактное лицо заказчика | Главный врач Глик Михаил Вилленович |
| Номер контактного телефона | 32-60-21; 30-00-36 |
| Место подачи котировочных заявок | г. Иваново, пл. Революции, д. 6 к. 519, Администрация г. Иваново |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 15.11.2010 до 15 час. 30 мин. |

Регистрационный № 694

| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аппарат для лечебного и (или) донорского мембранного плазмафереза | Требования к качеству товаров, работ, услуг | Назначение: - лечебный плазмаферез в медицинской практике; - донорский плазмаферез в заготовке плазмы. Аппарат обеспечивает: - Проведение плазмафереза по одноигольной схеме подключения пациента в стерильном экстракорпоральном контуре однократного применения. - Работоспособность системы защиты пациента от воздушной инфузии в течение всей процедуры плазмафереза. - Систему защиты для защиты пациента от воздушной инфузии, основанная на независимом методе контроля с использованием детекторов, построенных на различных физических принципах действия. - Аппарат должен быть новым, не бывшим в употреблении Гарантийный срок на поставляемый Товар устанавливается на 1 (один) год. | шт. | 1 |
|  | Технические характеристики товаров, работ, услуг | Параметры: - возвратно-поступательный перфузионный насос с фиксированным ударным объемом (10±1) мл; - диапазон расхода, создаваемого перфузионным насосом – от 3 до 100мл/мин; - объем плазмы, получаемой за час проведения плазмафереза при расходе крови 70 мл/мин, не менее 1000 мл; - диапазон задания давления на выходе перфузионного насоса, дискретность задания, пределы допускаемого отклонения – 100-250 мм рт. ст., 5 мм рт.ст. ±10%; - диапазон контроля давления на входе плазмофильтра, пределы допускаемого отклонения 0-300 мм рт.ст. ±10% ; - диапазон индикации объема перфузата, транспортируемого насосом, пределы допускаемого отклонения 0-9л ±10%; - диапазон индикации времени сеанса плазмафереза, пределы допускаемого отклонения 0-4час. ±5 мин. за 4 час.; - время непрерывной работы, не менее 10 час. Режимы функционирования (Программирование, прокачка, работа, авария): - остановка аппарата, звуковая сигнализация, сообщение на дисплее «Авария Останов/Воздух в ловушке» по сигналу ультразвукового детектора воздуха-при снижении уровня перфузата в ловушке воздуха ниже уровня держателя плазмофильтра; - остановка аппарата, звуковая сигнализация, сообщение на дисплее «Авария Останов/Воздух в магистрали» по сигналу емкости детектора воздуха-при попадании воздуха в магистраль венозного возврата; - остановка аппарата, звуковая сигнализация, сообщение на дисплее «Авария Останов/Время забора 100 с» - при превышении времени забора крови более 100сек; - остановка аппарата, звуковая сигнализация, сообщение на дисплее «Авария Останов/Время забора 100 с» - при превышении времени возврата крови более 100сек; - остановка аппарата, звуковая сигнализация, сообщение на дисплее «Авария Останов/Ртек>300 мм рт.ст» - при превышении давления в магистрали более 300 мм рт.ст.; - блокировка работы аппарата при незакрытой защитной крышке насоса – Наличие; - корректированный уровень звуковой мощности, создаваемый аппаратом при работе, не более 50дБА. Габаритные размеры: - без опоры с фильтродержателем – 430х320х120 мм; - с опорой и с фильтродержателем – 510х320х770 мм; - масса аппарата, не более 15 кг; - питание аппарата (220±22) В 50 Гц; - потребляемая мощность, не более 100 ВА; - наработка на отказ, не менее 1000 часов. Наличие – плазмофильтр мембранный одноразовый стерильный. Обеспечивает: - проведение аппаратного/безаппаратного плазмафереза по одноигольной схеме подключения пациента в стерильном экстракорпоральном контуре однократного применения. Параметры: - поры трековой мембраны 0,4 микрона; - материал трековой мембраны – биологически инертный; - стерилизация радиационным способом; - тип разъемов для соединения с кровопроводящими магистралями – «Луер-Лок»; - наличие индивидуального жесткого корпуса из ударопрочного полистирола; - объем начального заполнения камер крови не более 20 мл; - протекание крови в режиме безаппаратного плазмафереза при исходном гематокрите 40% и преддилюции 10% под действием силы тяжести с высоты 1м со скоростью не менее 40мл/мин; - масса, не более 100г.; - эксплуатация в рабочем диапазоне положительных температур в пределах от 15 до 300С. Наличие комплекта кровопроводящих магистралей для лечебного и (или) донорского плазмафереза. Наличие совместимости с мембранным плазмофильтром и аппаратом для мембранного плазмафереза. Параметры: - эксплуатация в рабочем диапазоне температур окружающего воздуха в пределах положительных значений от 18 до 350С; - стерилизация радиационным способом; - магистраль для забора крови – Наличие; - магистраль для возврата крови – Наличие; - объем экстракорпорального контура магистрали, не более 40мл.; - магистраль отбора плазмы – Наличие; - давление, при котором сохраняется герметичность кровопроводящей магистрали 750 мм рт.ст.; - дозирующее устройство антикоагулянта – Наличие; - контейнеры для сбора плазмы – Наличие; - магистраль отбора плазмы – Наличие; - тип соединителя с плазмофильтром – Луер-Лок ISO 594-2; - эксплуатационно-техническая документация на русском языке – Наличие; - разрешительная документация в соответствии с действующим законодательством – Наличие; - сервисная и ремонтная служба – Наличие. |  |  |
|  | Требования к безопасности товаров, работ, услуг | В соответствии с требованиями норм электробезопасности по ГОСТ Р 50267.0. Выполняется по классу защиты I типа ВF. Наличие у поставщика сертификата соответствия обязательно. Наличие регистрационного удостоверения в государственном реестре. В соответствии с требованиями норм электромагнитной совместимости по ГОСТ Р 50267.0.2. |  |  |
|  | Требования к результатам работ, оказанию услуг | Требования к оборудованию: Поставка качественного оборудования со всеми комплектующими устройствами. Требования к Поставщику: Поставка, настройка оборудования, обучение персонала, осуществление гарантийного и послегарантийного обслуживания оборудования. |  |  |

| Требования к участникам размещения заказа | 1. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа; 2. Участниками размещения заказа могут выступать только субъекты малого предпринимательства |
| --- | --- |
| Источник финансирования заказа | бюджет города Иваново, в т.ч. за счет субсидий на укрепление МТБ (областные наказы избирателей) |
| Максимальная цена контракта, тыс. руб. | 402,00 |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта, в том числе стоимость оборудования, поставка, настройка, обучение персонала, налоги с учетом НДС, сборы и другие обязательные платежи |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | г. Иваново, ул. Ермака, д. 52/2 |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 20 календарных дней с момента подписания муниципального контракта. |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Заказчик производит оплату по настоящему контракту в 4-м квартале 2010 года на основании счет-фактуры и товарной накладной, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 10 банковских дней с момента подписания Акта приема-передачи товара. |
| Срок подписания победителем контракта | 24.11.2010 |

Участниками настоящего запроса котировок могут являться только субъекты малого предпринимательства.

Участники Запроса котировок должны соответствовать требованиям, установленным ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации", в соответствии с которой к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно.

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства.

Постановлением Правительства РФ от 22.07.2008 № 556 установлены предельные значения выручки в размере 60,0 млн. рублей для микропредприятий и 400,0 млн. рублей для малых предприятий.

Котировочная заявка подается участником размещения заказа в оригинале в письменной форме. Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей мастичной печатью (для индивидуальных предпринимателей - при её наличии). Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований. В котировочных заявках, представляемых участниками размещения заказа, не допускаются ошибки, подчистки и исправления (за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку). Если в заявке имеются расхождения между обозначением цены контракта прописью и цифрами, то котировочной комиссией принимается к рассмотрению цена контракта, указанная прописью.

В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Согласно ч. 2 ст. 46, п. 1 ч. 4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. В связи с отсутствием технической возможности в принятии электронных документов, заверенных электронно-цифровой подписью, котировочная заявка принимается только в письменной форме.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией (ч. 3 ст. 8 ФЗ № 94).

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

В соответствии со ст. 436 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме и в соответствии с       требованиями статьи 44 ФЗ №

№ _____________

Приложение к Извещению о (повторном) проведении запроса котировок

от «02» ноября 2010 г.

Регистрационный № 694

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 2010 г.

Сведения об участнике размещения заказа:

| 1. Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) (Наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Банковские реквизиты участника размещения заказа: 3.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Расчетный счет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Корреспондентский счет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Код БИК |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Идентификационный номер налогоплательщика |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложение участника размещения заказа. |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование поставляемых товаров (рекомендуется указание марки / модели и производителя) | Характеристики поставляемых товаров | Единица измерения |  | Количество поставляемых товаров | Цена единицы продукции, руб. | Сумма руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о включенных или не включенных в цену контракта расходах |  |  |  |  | Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта, в том числе стоимость оборудования, поставка, настройка, обучение персонала, налоги, сборы и другие обязательные платежи |  |  |

Цена муниципального контракта _____________________________________________руб.,

(сумма прописью)

в т.ч. НДС___________________.

Примечание: НДС указывается только теми организациями, которые работают с применением традиционной системы налогообложения.

________________________________________________________, согласно(ен) исполнить условия

(Наименование участника размещения заказа)

муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 694 от 02.11.2010, с учетом предложения о цене контракта, указанного в настоящей котировочной заявке.

_____________________________________________________________ является субъектом малого

(Наименование участника размещения заказа)

предпринимательства и подтверждает свое соответствие положениям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Руководитель организации ____________ _____________

(подпись) 	   (Ф.И.О.)

М.П.

Проект

Муниципальный контракт № _______

на поставку медицинского оборудования

г. Иваново                                                                                                   «__» _________2010г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «2-ая Городская клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Глика М.В., действующего на основании  Устава с одной стороны, и  ________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице директора ____________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от ___________________, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Поставщик обязуется поставить Заказчику в исправном техническом состоянии аппарат для лечебного и (или) донорского мембранного плазмафереза, согласно спецификации (приложение № 1 к Контракту).

1.2. Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату поставленного медицинского оборудования, адаптированного к российским условиям эксплуатации указанного в п. 1.1. Контракта, в установленные настоящим Контрактом сроки.

1.3. По окончании поставки медицинского оборудования со всеми комплектующими устройствами Стороны составляют акт приема-передачи медицинского оборудования, который является основанием для оплаты принятого товара.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Контракта составляет _________________________ (_____________рублей).

Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта, в том числе стоимость оборудования, поставка, настройка, обучение персонала,  налоги, сборы и другие обязательные платежи.

2.2. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного в п.п. 2.3. настоящего Контракта.

2.3. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Контрактом количества Товаров и иных условий исполнения настоящего Контракта.

2.5. Оплата по настоящему Контракту производится за счет средств __________________.

2.6. Оплата по настоящему контракту осуществляется в 4-м квартале 2010 года на основании счет-фактуры и товарной накладной, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 10 банковских дней с момента подписания Акта приема-передачи товара.

2.7. Отказ Поставщика от выполнения своих обязательств возможен только вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.

3. Сроки и условия поставки

3.1. Товар должен быть поставлен в течение 20 календарных дней со дня подписания настоящего Контракта согласно спецификации на Товар.

3.2. По согласованию с Заказчиком возможна досрочная поставка Товара.

3.3. Поставка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Риск утраты или порчи Товара в процессе его поставки несет Поставщик.

3.4. Товар должен по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам, указанным в спецификации.

3.5. Товар поставляется со всей необходимой технической документацией.

3.6. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, оборудование – международным стандартам.

3.7. Маркировка Товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

3.8. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к месту доставки.

3.9. При поставке Товара Сторонами оформляется акт приема-передачи Товара с приложением к нему отчетных документов. Заказчик имеет право на проведение контроля и (или) испытаний Товара с целью подтверждения его соответствия технической документации и заявленным требованиям. Если Товар, подвергшийся контролю или испытанию, не будет соответствовать требованиям настоящего Контракта и ГОСТа, Заказчик может отказаться от него и Поставщик должен будет заменить забракованный Товар либо устранить недостатки с целью приведения Товара в соответствие с требованиями без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

3.10. Подписанный между Сторонами акт приема-передачи Товара является основанием для оплаты Поставщику поставленного Товара.

3.11. Товар поставляется по адресу: г. Иваново, ул. Ермака, 52/2.

4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать поставки качественного Товара и в срок установленный настоящим Контрактом.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Принять качественный Товар и оплатить его.

5. Права и обязанности Поставщика

5.1. Поставщик вправе:

5.1.1. Получить оплату за поставленный Товар на условиях настоящего Контракта.

5.1.2. Поставить Товар досрочно, с согласия Заказчика.

5.2. Поставщик обязуется:

5.2.2. Передать Заказчику в обусловленный срок Товар;

5.2.3. Передать Товар в соответствующей упаковке входящую в стоимость Товара;

5.2.4. Восполнить недопоставку Товара в ассортименте недопоставленного Товара;

5.2.5. В случае передачи Товара ненадлежащего качества и некомплектности Товара заменить Товар в срок, указанный Заказчиком в акте возврата некачественного или некомплектного Товара.

6. Гарантии качества

6.1. Гарантийный срок на поставляемый Товар устанавливается на 1 (один) год.

6.2. Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему Контракту Товар полностью соответствует техническим стандартам, требованиям и спецификации поставки Товара.

6.3. Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

6.4. Поставщик несет все расходы по устранению дефектов Товара, выявленных Заказчиком в течение гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. За нарушение сроков поставки Товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,3% за каждый день, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока поставки Товара.

7.3. В случае поставки некачественного или некомплектного Товара, выявленного во время его приемки, Поставщик по выбору Заказчика производит его замену Товаром, соответствующим Контракту, или безвозмездное устранение недостатков в срок, указанный Заказчиком.

7.4. В случае выявления некачественного, некомплектного Товара, который не мог быть обнаружен в момент приемки Товара, Заказчик в течение 3 рабочих дней с момента их обнаружения уведомляет об этом Поставщика, а последний в свою очередь обязуется в течение 2 рабочих дней направить представителя для составления акта. В случае, если представитель по истечении указанного срока не явится, Заказчик вправе составить акт о выявленных недостатках Товара в одностороннем порядке.

7.5. Поставщик в течение 5 дней с момента составления акта обязуется заменить Заказчику некачественный, некомплектный Товар на аналогичный Товар надлежащего качества, на комплектный Товар.

7.6. В случае полного или частичного невыполнения Контракта одной из Сторон последняя обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки.

7.7. За просрочку оплаты счета Заказчик уплачивает Поставщику пени за каждый день просрочки в размере одной трехсотой процентной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату выполнения денежных обязательств по настоящему Контракту.

7.8. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по настоящему Контракту, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного Контракта, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

8.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место.

8.3. Если такого уведомления не будет сделано в предельно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности направить уведомление.

8.4. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 8.1 настоящего Контракта, при условии соблюдения требований пункта 8.2 данного Контракта продлевает срок исполнения обязательств по Контракту на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства.

8.5. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Контракта, будут длиться более 3 (трех) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Контракта,  разрешаются путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ивановской области.

9.3. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязана дать на него мотивированный ответ в течение 5 календарных дней с момента получения претензии.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.2. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту.

Обязательства по настоящему Контракту могут быть исполнены Сторонами досрочно по соглашению сторон.

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме и подписываются представителями Сторон. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

10.4. Контракт, может быть, расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

10.5. В случае изменения у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских и прочих реквизитов Стороны обязаны в течение 5 рабочих дней официально письменно известить об этом другую Сторону. Указанное письмо является основанием для заключения дополнительного соглашения для внесения изменений и дополнений в настоящий Контракт.

10.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик: МУЗ «2-ая ГКБ»                                                    Поставщик:

153025, г. Иваново, ул. Ермака, 52/2

ИНН 3729011398 КПП 370201001

Р/с 40204810800000000054, л/с 002012321

В ГРКЦ ГУ Банка России по Ив. обл. г. Иваново

БИК: 042406001

Главный врач    ________М.В.Глик                                 Директор _________/_________/

М.П.	   М.П.

Приложение №1

к муниципальному контракту

от ____________  №

на поставку медицинского оборудования

Спецификация на Товар

| № п/п | Наименование поставляемого Товара | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, тыс. рублей | Сумма, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | шт. | 1 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

Заказчик:	                Поставщик:

Главный врач МУЗ «2-ая ГКБ»                                                    Директор _______________

____________М.В. Глик					           ___________/___________/

М.П.	              М.П.