- ИЗВЕЩЕНИЕ О  ПРОВЕДЕНИИ  ЗАПРОСА  КОТИРОВОК

- Дата:  02.12.2010

Регистрационный № 769

| Заказчик | МУЗ «Городская клиническая больница № 7» |
| --- | --- |
| Адрес заказчика | 153032, г. Иваново, ул. Воронина, д. 11 |
| Адрес электронной почты заказчика | hospital7ivanovo@mail.ru |
| Контактное лицо заказчика | Ефремов Е.Б. |
| Номер контактного телефона заказчика | 23-46-05; 23-40-85;факс 23-46-05; 23-44-23 |
| Место подачи котировочных заявок | г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 519 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 14.12.2010 до 15 час. 30 мин. |

| Наименование, выполняемых работ | Характеристики выполняемых работ |  | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоматологическая установка со стоматологическим креслом и компрессором | Требование к качеству товара | Соответствие ГОСТ ТУ, международным стандартам. Наличие сертификата соответствия Госстандарта России, регистрационного удостоверения Минздрава РФ, технического паспорта. | шт. | 1 шт. |
|  | Технические характеристики товара | В соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок) |  |  |
|  | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара | Единый производитель кресла и установки. Комплектация установки производится заводом-изготовителем Год выпуска: не ранее 2009 г. Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке. Соответствие техническим характеристикам. Поставляемый товар должен быть соответствующим образом упакован и промаркирован. Доставка транспортом поставщика. Товар поставляется со всей необходимой документацией. Гарантийный срок Товара – 2 (два) года. |  |  |
|  | Требования к безопасности товара. | Соответствие ТУ, ГОСТ Р 50444-92 (рр3,4), ГОСТ Р 50267.0-92; ГОСТ 25148-82 (пп. 2.2-2.21). |  |  |

| Требования к участникам размещения заказов | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа |
| --- | --- |
| Источник финансирования заказа | Бюджет города Иванова |
| Максимальная цена контракта, тыс. руб. | 300,00 |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением контракта, в том числе стоимость товара, стоимость работ по наладке оборудования и вводу его в эксплуатацию, обучение специалистов заказчика работе с оборудованием, пошлина и таможенные сборы, расходы по транспортировке, налоги с учетом НДС, сборы и другие обязательные платежи |
| Место доставки товаров | 153032, г. Иваново, ул. Воронина, д. 13 |
| Срок поставки товаров | Поставка товара осуществляется силами поставщика до 28.12.2010 |
| Срок и условия оплаты поставленного товара | Оплата товара осуществляется по безналичному расчету, путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет поставщика с момента поставки товара на основании выставленных поставщиком счета-фактуры и товарно-транспортной накладной до 30.12.2010 |
| Срок подписания победителем контракта | 23.12.2010 |

Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

| Общие требования |  | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение |  | 230V |
| номинальный ток |  | 1,2А |
| входное давление воды |  | 0,6 МРа – 0,3 МРа |
| вес установки |  | 65 кг |
| номинальная частота |  | 50-60 HZ |
| входное давление воздуха |  | 0,46 МРА |
| температура воды |  | не более 400С |
| Стоматологическая установка |  |  |
| Пантографический кронштейн |  | Наличие |
| Кресло электромеханическое с левым подлокотником с пневматикой на 5 инструментов |  | Наличие |
| Ножная педаль |  | Наличие |
| Блок плевательницы со слюноотсосом и пылесосом |  | Наличие |
| Галогеновый светильник с принудительным охлаждением и регуляцией освещения |  | Наличие |
| Нижняя подача шлангов |  | Наличие |
| Мембранная клавиатура управления установкой |  | Наличие |
| Основные функции и особенности: |  |  |
| Двухконтурная система охлаждения |  | наличие |
| Плавная регуляция сверхнизких оборотов микромотора (опция) |  | наличие |
| Реверсация оборотов микродвигателя |  | наличие |
| Настройка потока воды для охлаждения инструментов |  | наличие |
| Возможность выключения охлаждения инструментов |  | наличие |
| Встроенный негатоскоп |  | наличие |
| Комплектация для установки * |  |  |
| Наименование | Кол-во | Примечания |
| Микромотор (скорость вращения 40 000 об/мин) | 1 | наличие |
| Прямой наконечник | 1 | наличие |
| Угловой наконечник | 1 | наличие |
| Головка к угловому наконечнику | 1 | наличие |
| Наконечник турбинный с соединением М4 | 1 | наличие |
| Пневматический устранитель зубного камня | 1 | наличие |
| Компрессор безмаслянный (с кожухом) | 1 | наличие |
| * Производится заводом-изготовителем установки |  |  |

Котировочная заявка подается участником размещения заказа в оригинале в письменной форме. Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей мастичной печатью (для индивидуальных предпринимателей - при её наличии). Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований. В котировочных заявках, представляемых участниками размещения заказа, не допускаются ошибки, подчистки и исправления (за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку). Если в заявке имеются расхождения между обозначением цены контракта прописью и цифрами, то котировочной комиссией принимается к рассмотрению цена контракта, указанная прописью.

В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Согласно ч. 2 ст. 46, п. 1 ч. 4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. В связи с отсутствием технической возможности в принятии электронных документов, заверенных электронно-цифровой подписью, котировочная заявка принимается только в письменной форме.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (ч. 1 ст. 8 ФЗ № 94). Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией (ч.3 ст. 8 ФЗ № 94).

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

В соответствии со ст. 436 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме и в соответствии с требованиями статьи 44 ФЗ № 94:

№ _____________

Приложение к Извещению

о проведении запроса котировок

от 02.12.2010

Регистрационный № 769

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 2010 г.

Сведения об участнике размещения заказа:

| 1. Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) (Наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Банковские реквизиты участника размещения заказа: 3.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Расчетный счет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Корреспондентский счет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Код БИК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Идентификационный номер налогоплательщика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложение участника размещения заказа. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование поставляемых товаров (указание марки / модели и производителя рекомендуются) | Характеристики поставляемых товаров | Единица измерения |  | Количество поставляемых товаров | Цена единицы продукции, руб. | Сумма руб. |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о включенных или не включенных в цену контракта расходах |  |  |  |  | Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением контракта, в том числе стоимость товара, стоимость работ по наладке оборудования и вводу его в эксплуатацию, обучение специалистов заказчика работе с оборудованием, пошлина и таможенные сборы, расходы по транспортировке, налоги, сборы и другие обязательные платежи |  |  |  |

Цена муниципального контракта __________________________________________ руб.,

(сумма прописью)

в т.ч. НДС___________________.

Примечание: НДС указывается только теми организациями, которые работают с применением традиционной системы налогообложения.

____________________________________________________, согласно(ен) исполнить условия

(Наименование участника размещения заказа)

муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 769 от 02.12.2010, с учетом предложения о цене контракта, указанного в настоящей котировочной заявке.

Руководитель организации ____________ _____________

(подпись) 	   (Ф.И.О.)

М.П.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № __

на поставку медицинского оборудования

г. Иваново								        «____» __________ 2010 г.

МУЗ «Городская клиническая больница № 7», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Башмакова С. В., действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _____________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь протоколом _______________________________  № ______ от ____________, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

# Предмет контракта

  - Поставщик обязуется передать медицинское оборудование (стоматологическая установка со стоматологическим креслом и компрессором), далее – Товар, в собственность Заказчику, а Заказчик обязуется принять этот Товар и оплатить его.

- Цена и  порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Контракта составляет  ______________________________________________

__________________________ рублей ____ копеек, в т.ч. НДС  ______________________________.

Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением контракта, в том числе стоимость товара, стоимость работ по наладке оборудования и вводу его в эксплуатацию, обучение специалистов заказчика работе с оборудованием, пошлина и таможенные сборы, расходы по транспортировке, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случая предусмотренного п. 2.3.

2.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товара и иных условий исполнения муниципального Контракта.

2.4. Оплата товара осуществляется по безналичному расчету, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика с момента поставки товара на основании выставленных поставщиком счета-фактуры и товарно-транспортной накладной до 30.12.2010.

2.5. Оплата Товара, поставляемого по настоящему Контракту, производится Заказчиком за счет средств бюджета города Иванова.

2.6. Расходы, связанные с упаковкой, хранением, оформлением необходимой документации, погрузкой и доставкой Товара до склада Заказчика несет Поставщик.

3. Условия поставки

- Поставщик производит поставку Товара до 28.12.2010.

- Поставщик самостоятельно определяет способ и порядок доставки Товара по адресу: г. Иваново, ул. Воронина, д. 13.

- Разгрузка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

- Право собственности на Товар, поставляемый по настоящему Контракту, равно как и связанные, с ним риски случайной гибели или повреждения Товара переходят от Поставщика к Заказчику с момента окончания  разгрузки Товара на складе Заказчика и подписания товарно-транспортной накладной.

4. Обязанности Поставщика

  - Поставить Заказчику Товар свободным от  любых прав третьих лиц.

  - Обеспечить доставку и разгрузку Товара на складе Заказчика.

4.3. Обеспечить надлежащую упаковку и маркировку Товара. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность при его транспортировке при  условии бережного с ним обращения.

4.4. Передать Заказчику одновременно с передачей Товара принадлежности Товара, а также относящиеся к нему документы: сертификат соответствия Госстандарта России, регистрационное удостоверение Минздрава РФ, технический паспорт, инструкцию пользователя на русском языке, другие документы, предусмотренные законом или иными правовыми актами и т. д.).

4.5. Произвести наладку и ввод в эксплуатацию, обучение работе специалистов в течение 1 (одного) дня с момента поставки Товара, составив соответствующие акты об этом.

5. Обязанности Заказчика

5.1. Принять Товар в порядке и сроки, предусмотренные разделом 6 настоящего Контракта.

5.2.	Оплатить поставляемый Товар с соблюдением размера, порядка и формы расчетов, предусмотренных в п.п. 2.1.- 2.4. настоящего Контракта.

5.3. Заказчик вправе отказаться от платы Товара ненадлежащего качества и некомплектного Товара, а если Товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования Товара, либо его замены.

6. Порядок приемки товара

6.1. Заказчик обязан принять Товар в день его доставки, проверить соответствие Товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, о чем делается соответствующая отметка в товарно-транспортной накладной.

6.2. В случае выявления несоответствия или недостатков Товара при его приемке Заказчик вправе отказаться от переданного Поставщиком Товара. В этом случае Заказчик обязан обеспечить сохранность Товара (ответственное хранение), уведомив об этом Поставщика в течение 5 (пяти) календарных дней со дня принятия Товара на ответственное хранение.

6.3. Поставщик обязан вывезти Товар, принятый Заказчиком на ответственное хранение или иным образом распорядится Товаром в течение двадцати календарных дней со дня приемки Товара на ответственное хранение.

6.4.  Товар проверяется Заказчиком по качеству и комплектности при вскрытии тары, но не позднее установленного в п. 7.2 настоящего Контракта гарантийного срока.

6.5. Для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным муниципальным контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. Расходы на проведение экспертизы относятся на виновную сторону.

6.6. При выявлении несоответствия или недостатков Товара Заказчик обязан в течение 5 календарных дней уведомить Поставщика и вызвать одногороднего Поставщика в целях составления двустороннего акта о выявленных недостатках.

6.7. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее, чем на следующий день после получения вызова, если в самом вызове не указан другой срок явки.

6.8. При неявке представителя одногороднего Поставщика по вызову Заказчика в установленный срок и в случае, когда Поставщик является иногородним, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке.

6.9. В случае выявления скрытых недостатков Товара (недостатков, которые не могли быть обнаружены при обычном осмотре и выявлены лишь в процессе подготовки к вводу в эксплуатацию, в процессе ввода в эксплуатацию, использования Товара)  акт о скрытых недостатках должен быть составлен в течение 10 календарных дней по обнаружении недостатков, но в пределах установленного гарантийного срока.

6.10. Претензия, вытекающая из поставки некачественного либо некомплектного  Товара, либо недопоставки Товара предъявляется Заказчиком Поставщику в течение 10  (десяти) календарных дней со дня составления соответствующего акта.

6.11. О результатах рассмотрения претензии Поставщик сообщает Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней со дня предъявления претензии.

7. Качество и гарантии на товар

7.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТ, ТУ, международным стандартам. Качество товара подтверждается наличием следующих документов: сертификатом соответствия Госстандарта России, регистрационным удостоверением Минздрава РФ, техническим паспортом.

7.2. Гарантийный срок на Товар составляет 2 (два) года.

7.3. Поставщик в пределах установленного гарантийного срока отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил пользования Товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

7.4. Если Заказчик лишен возможности использовать Товар по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, гарантийный срок не течет до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком.

7.5 Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии надлежащего извещения Поставщика об обнаруженных недостатках.

7.6.	В случае поставки Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе:

7.6.1. потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков Товара в течение двадцати календарных дней со дня направления Поставщику уведомления о выявленных недостатках;

7.6.2. потребовать от Поставщика возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара в течение десяти календарных дней со дня направления Поставщику требования о возмещении расходов с приложением подтверждающих документов.

7.7. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе по своему выбору:

7.7.1. потребовать расторжения настоящего Контракта и возврата уплаченной за Товар денежной суммы. Поставщик обязан рассмотреть требование Заказчика о расторжении Контракта и дать письменный ответ в течение 10 (десяти) календарных дней со дня направления указанного требования Поставщику;

7.7.2. потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим Контракту. Поставщик обязан рассмотреть требование Заказчика о замене Товара и дать письменный ответ в течение десяти календарных дней со дня направления указанного требования Поставщику.

7.8. Заказчик в случае поставки Товара ненадлежащего качества вправе предъявить Поставщику требования, указанные в п.п. 7.6, 7.7 настоящего Контракта за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Заказчика о недостатках поставленного Товара, в течение 7 (семи) календарных дней со дня направления уведомления заменит поставленный Товар товаром надлежащего качества.

8. Ответственность Сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Контрактом.

8.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара или сроков устранения недостатков или замены Товара, установленных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения указанных обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательств. Размер неустойки устанавливается в размере 0,3% от стоимости настоящего Контракта.

8.3.  В случае поставки некачественного Товара Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 25% от стоимости поставленного некачественного Товара.

8.4. Уплата неустойки, указанная в п.8.2 и 8.3 настоящего контракта, не освобождает Поставщика от обязанности выполнения обязательств, а также от возмещения Заказчику убытков, возникших вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, в полном  объеме сверх суммы неустойки, а также от выполнения настоящих обязательств по контракту.

8.5. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы, указанных в п.9.1 или по вине Заказчика.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свое обязательство по настоящему контракту, будет освобождена от ответственности в случае, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло в результате наступления чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, то есть обстоятельств непреодолимой  силы, за наступление которых ни одна из сторон не отвечает и которые стороны не могли и не должны были предвидеть и не смогли предотвратить, несмотря на предпринятые сторонами попытки их предотвращения (пожары, наводнения, ураганы, военные действия и т.д.). Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые соответствующими компетентными органами Российской Федерации.

9.2. Сторона, попавшая под действие непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) суток в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении и возможной продолжительности действия непреодолимой силы в том случае, если исходя из конкретных обстоятельств соответствующая сторона имеет возможность направить такое уведомление. Сторона, не исполнившая указанную обязанность, лишается права ссылаться на действие в отношении нее непреодолимой силы и не освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по контракту.

10. Заключительные положения

10.1. Во всем ином, что не предусмотрено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.2. Все споры между Сторонами должны решаться путем переговоров. Не урегулированные споры подлежат разрешению в арбитражном суде Ивановской области.

10.3. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до ___________________.

10.4. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

10.5. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

10.6. Расторжение настоящего контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик: МУЗ «Городская клиническая больница № 7»

Адрес: г. Иваново, ул. Воронина, (тел.23 46 05) д. 11

УФК по Ив. обл. (ФКУ Администрации г. Иванова)

Б/с 40204810800000000054

ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново

БИК 042406001

ИНН 3731011571/ КПП 370201001

ОКПО 01924628 л/с 002.01.238.1 (по основной бюджетной деятельности стац.)

Поставщик:

Адрес:

Реквизиты:

Заказчик:

Главный врач _______________ Башмаков С. В.

М. П.                     (подпись)                              (ФИО)

Поставщик:

Руководитель организации ____________/____________

М.П.                                             (подпись)                  (ФИО)

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ ____от «___» _______ 2010 г.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

поставки товаров

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристика поставляемых товаров | Ед. изм. | Количество поставляемых товаров, ед. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоматологическая установка |  | шт. | 1 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

Заказчик:

Главный врач __________ Башмаков С. В.

М. П.                    (подпись)                (ФИО)

Поставщик:

Руководитель организации ____________/____________

М.П.                                             (подпись)