- ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

- Дата:  25.112011.

Регистрационный № 1173

| Заказчик | МУЗ "Родильный дом № 4" |
| --- | --- |
| Адрес | 153009, Ивановская обл., Ивановский район, в районе д. Бухарово, д. 1 |
| Адрес электронной почты | E-mail: roddom4@rambler.ru |
| Номер контактного телефона | 8 910 684 10 64, 23-83-57 |
| Уполномоченный орган | Администрация города Иванова в лице управления муниципального заказа |
| Место подачи котировочных заявок | 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 1208 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 02.12.2011 до 09:00 |

| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поставка реагентов для лаборатории 2429420 | Требование к качеству товаров, работ, услуг | Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТов, СанПин и ТУ, принятых для данного вида Товаров, а также качественным удостоверениям производителя и сертификатам соответствия | шт. | Согласно Приложению № 1 к извещению о проведении запроса котировок |
|  | Технические характеристики товаров, работ, услуг | Согласно спецификации (Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок) Форма выпуска товара должна соответствовать Спецификации, либо быть в иной упаковке при соблюдении общего количества, дозы, формы выпуска товара |  |  |
|  | Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Наличие сертификата качества Вся поставляемая продукция должна соответствовать требованиям, предъявляемым к данному виду товаров, санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам с предоставлением соответствующих сертификатов и других документов. Остаточный срок годности поставляемого товара должен быть не менее 80% срока годности, установленного производителем. |  |  |
|  | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара | Доставка и разгрузка товара силами поставщика, в соответствии с заявленными требованиями. Упаковка, маркировка завода изготовителя. Товар должен поставляться в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам и техническим условиям. |  |  |

| Требования к участникам размещения заказа | 1.Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа |
| --- | --- |
| Источник финансирования заказа | Внебюджетные средства (ФОМС) |
| Максимальная цена контракта, руб. | 70 514,35 |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Цена включает стоимость товара, расходы на тару, упаковку, сертификацию, доставку, разгрузку, налоги, в том числе НДС, сборы и другие обязательные платежи. |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | склад заказчика по адресу: Ивановская обл., Ивановский район, в районе д. Бухарово, д.1 |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 15 календарных дней с момента заключения муниципального контракта |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар будут производиться с лицевого счета заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится по безналичному расчету на основании акта приема-передачи товара, товарно-транспортной накладной и счета-фактуры в течение 30 (тридцати) дней с даты поставки товара. |
| Срок подписания победителем контракта | Не позднее чем через 10 (десять) дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |

Приложение № 1

к извещению о проведении

запроса котировок

Спецификация

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изотонический разбавитель | 1. Объём канистры 10 литров (из полупрозрачного материала для возможности визуального контроля уровня реагентов) 2. Концентрация активных компонентов: Натрий хлорид < 1,0% Буфер < 0,6% Консервант < 0,4% Не содержит азида натрия 3.Физико-химические свойства: рН реагента, в пределах 7±0,3 Электропроводность, в пределах 18,3±0,3 мСим/см, Фон по PLT, не более 10*109 л-1 3. Внешний вид - бесцветная прозрачная жидкость 4. Срок годности, не менее 18 месяцев 5. Отметка на упаковке о дате изготовления 6. Регистрационное удостоверение – наличие | кан. | 4 |
|  | Очищающий раствор | 1. Объём флакона 0,25 л (из полупрозрачного материала для возможности визуального контроля уровня реагентов) 2. Концентрация активных компонентов: Натрий гипохлорит < 1% 3. Внешний вид - прозрачный бесцветный, или желтоватого оттенка 4. Характеристика раствора - гипохлорит натрия 5. Срок годности, не менее 12 месяцев 6. Отметка на упаковке о дате изготовления 7. Наличие регистрационного удостоверения | уп. | 1 |
|  | Промывающий раствор | 1. Упаковка: Флакон из полупрозрачного материала с градуировкой для возможности визуального контроля уровня реагентов 2. Концентрация активных компонентов: Натрий хлорид < 1,0% Буфер < 5 % Детергент < 0,5% Протеолитический фермент < 1,0% Консервант < 0,4% Краситель < 0,001% 3. Внешний вид - прозрачная пенящаяся жидкость голубого цвета 4. Характеристика раствора - ферментативный 5. Отметка на упаковке о дате изготовления 6. Наличие регистрационного удостоверения 7. Срок годности, не менее 12 месяцев. Упаковка 1 литр. | уп. | 4 |
|  | Лизирующий раствор | 1. Упаковка: Флакон из полупрозрачного материала с градуировкой для возможности визуального контроля уровня реагентов 2. Концентрация активных компонентов: Четвертичная аммониевая соль < 5,0% Не содержит цианид 3. Внешний вид - бесцветная прозрачная пенящаяся жидкость 4. Срок годности, не менее 24 месяцев 5. Отметка на упаковке о дате изготовления 6. Наличие регистрационного удостоверения. Упаковка 1 литр. | уп. | 2 |
|  | Гемолизирующий раствор в пробирках в с капиллярами | Раствор гемолизирующий глюкоза/лактат в микропробирках 2 мл с капиллярами 20 мкл 1000шт/уп. | уп. | 2 |
|  | Раствор мульти-стандарт 12 ммоль/л в микропробирках для анализаторе глюкозы и лактата BIOSEN*, EKF – diagnostic* | Назначение: для измерения глюкозы/лактата Описание: картонная упаковка; в упаковке 100 пробирок типа Эппендорф по 2 мл., заполненные не менее 2 мл раствора. Состав: раствор глюкозы 12 ммоль/л в фосфатном буфере PH 7.2 состоит из: фосфат Na-не менее 47%,фосфат К- не менее 51%, цитрат Na- не менее 1%, азид Na- не менее 1%. 100 * 2 мл. | уп. | 1 |
|  | Раствор референтного электрода для анализатора Konelab* | Раствор KCl для заполнения электрода сравнения, упакованый в металлизированный пакет, устанавливается в ионо-селективный блок 5 х 1 мл | шт. | 1 |
|  | Набор реагентов для определения содержания глюкозы в сыворотке и плазме крови человека | Метод: ферментативный фотометрический GOD-PAP (Триндера) с использованием глюкозооксидазы; Длина волны 500 нм, Hg 546 нм; Время реакции не более 5 мин.; Состав: R1 (фосфатный буфер - 250 ммоль/л (рН 7,5), фенол - 5 ммоль/л,4-аминоантипирин - 0,5 ммоль/л, глюкозооксидаза не менее 15 кЕ/л, пероксидаза не менее 1 кЕ/л), Стандарт - 5,55 мг/дл (100 ммоль/л); Линейность в диапазоне от 1 до 400 мг/дл; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 стабилен в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С. R1 6 * 100 мл + 2 *3 мл стандарт | наб. | 1 |
|  | Набор реагентов для количественного определения содержания общего билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови | Метод: Фотометрический колориметрический тест с 2, 4-дихлоранилином (ДХА), конечная точка; длина волны 546 нм (500-560) нм; Состав: R1 5х80мл (фосфатный буфер - 40 ммоль/л, NaCl - 9 г/л, детергент, стабилизаторы); R2 1х100мл (2,4-Дихлорофенил-диазониевая соль - 1 ммоль/л, HCl -30 ммоль/л, детергент); Линейность в диапазоне от 0,1 до 30 мг/дл; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С. | наб. | 2 |
|  | Набор реагентов для количественного определения содержания прямого билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови | Метод: Фотометрический колориметрический тест с 2,4-дихлоранилином (ДХА), конечная точка; длина волны 546 нм (500-560) нм; Состав: R1 5х80мл (ЭДТА-Na2 - 0,07 ммоль/л, NaCl - 6,6 г/л, сульфаниловая кислота - 70 ммоль/л); R2 1х100мл (2,4-Дихлорофенил-диазо-ниевая соль - 0,09 ммоль/л, HCl - 130 ммоль/л, ЭДТА-Na2 - 0,02 ммоль/л); Линейность в диапазоне от 0,1 до 10 мг/дл; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С. | наб. | 2 |
|  | Набор реагентов для определения содержания мочевины в сыворотке крови и моче человека кинетическим методом | Метод: "Уреазный глутаматдегидрогеназный": ферментативный УФ тест, кинетический; длина волны 340 нм, Hg 334 нм, Hg 365 нм; Состав: R1 (Трис - 150 ммоль/л (рН 7,8), 2-Оксоглутарат - 9 ммоль/л, АДФ - 0,75 ммоль/л, уреаза не менее 7 кЕ/л, глутаматдегидрогеназа не менее 1 кЕ/л); R2 (НАДН - 1,3 ммоль/л); Стандарт - 50,8 мг/дл (8,33 ммоль/л), Линейность в диапазоне от 2 до 300 мг/дл (0,3 - 50 ммоль/л); Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 5х80 мл + R2 1х100 мл + Стандарт 2х3 мл. | наб. | 2 |

|  | Набор реагентов для определения содержания железа в сыворотке крови и общей железосвязывающей способности сыворотки крови. | Метод: фотометрический с ференом по конечной точке; длина волны 600 нм, Hg 595 нм; Состав: R1 (ацетатный буфер (рН 4,5) - 1 моль/л, тиомочевина - 120 ммоль/л); R2 (аскорбиновая кислота, 240 ммоль/л, ферен 3 ммоль/л, тиомочевина - 120 ммоль/л); стандарт (100 мкг/дл/17,9 мкмоль/л); Линейность: от 11,2 до 1000 мкг/дл (2,0-179 мкмоль/л); Стабильность: Жидкий, Готовый, реагенты стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С. R1 5 * 80 мл, R2 1 * 100 мл, стандарт 2*3 мл. | Наб. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диагностические полоски для определения крови, кетонов, глюкозы, белка и рН в моче | Диагностические полоски для качественного и полуколичественного определения крови, кетонов, глюкозы, белка и рН в моче Шкала гемоглобина: 0,0 10 50 250 эри/мкл Шкала кетонов: 0,0 1,5 5 15 ммоль/л Шкала глюкозы: 0,0 2,8 5,5 17 55 ммоль/л Шкала белок: 0,0 0,3 1,0 5,0 Шкала рН: 5 6 7 8 9 Чувствительность гемоглобин: 5 эри/мкл Чувствительность кетоны: 0,1-0,2 ммоль/л Чувствительность глюкоза: 0,9 ммоль/л Чувствительность белок 0,15 г/л Время определения 1 минута Срок хранения - 2 года Полоски упакованы в пенал с крышкой. Пенал снабжен контролем вскрытия крышки и и влагопоглощающим элементом - силикогелем. Комплект снабжен инструкцией на русском языке. Упаковка 50 полосок в пенале. | Уп. | 25 |
|  | Диагностические полоски для определения глюкозы в моче | Диагностические полоски для качественного и полуколичественного определения глюкозы в моче. Шкала глюкоза 0,0 2,8 5,5 17 55 Чувствительность глюкоза: 0,9 ммоль/л Время определения 1 минута Срок хранения - 2 года Полоски упакованы в пенал с крышкой. Пенал снабжен контролем вскрытия крышки и и влагопоглощающим элементом - силикогелем. Комплект снабжен инструкцией на русском языке. 1 х 50 полосок | Уп. | 3 |
|  | Набор реагентов для определения содержания общего белка в сыворотке и плазме крови человека | Метод: фотометрический, биуретовый тест, конечная точка; Длина волны 540 нм, Hg 546 нм; Составнабора: R1 (Гидроксид натрия - 80 ммоль/л, Калий-натрий тартрат - 12,8 ммоль/л); R2 (Гидроксид натрия - 100 ммоль/л, калий-натрий тартрат - 16 ммоль/л, йодид калия - 15 ммоль/л, сульфат меди - 6 ммоль/л), Стандарт - 5 г/дл, Линейность в диапазоне от 0,05 до 15 г/дл; Стабильность: Жидкий, Готовый R1 стабилен в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С, Фасовка: R1 1х1000 мл + Стандарт 1х10 мл | Наб. | 1 |
|  | Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови человека кинетическим методом | Метод: Кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC; Длина волны 405 нм, 334, 365 нм; Состав: R1 5*20мл (Трис - 100 ммоль/л (рН 7,15), L-аланин - 500 ммоль/л, Лактатдегидрогеназа не менее 1700 Е/л); R2 1*25мл (2-Оксоглутарат - 15 ммоль/л, НАДН - 0,18 ммоль/л); Линейность до концентрации не менее 600 Е/л; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С. | Наб. | 1 |
|  | Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови человека кинетическим методом | Метод: Кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC; длина волны 405, 334, 365 нм; Состав: R1 5х20мл (Трис - 80 ммоль/л (рН 7,65), L-аспартат - 240 ммоль/л, Малатдегидрогеназа не менее 600 Е/л, Лактатдегидрогеназа не менее 900 Е/л); R2 1х25мл (2-Оксоглутарат - 12 ммоль/л, НАДН - 0,18 ммоль/л); Линейность до концентрации 700 Е/л; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С. | Наб. | 1 |
|  | Раствор Азур-Эозин по Романовскому с буфером | 0,76% раствор сухого красителя азур-эозин по Романовскому в смеси метанола и глицерина (1:1) Упаковка 1 литр. | Фл. | 1 |

*Эквивалент недопустим в связи с имеющимся оборудованием

Котировочная заявка подается участником размещения заказа в оригинале в письменной форме. Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей мастичной печатью (для индивидуальных предпринимателей - при её наличии). Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований. В котировочных заявках, представляемых участниками размещения заказа, не допускаются ошибки, подчистки и исправления (за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку). Если в заявке имеются расхождения между обозначением цены контракта прописью и цифрами, то котировочной комиссией принимается к рассмотрению цена контракта, указанная прописью.

В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Согласно ч. 2 ст. 46 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

- Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (ч. 1 ст. 8 ФЗ № 94).

Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией (ч.3 ст. 8 ФЗ № 94).

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме и в соответствии с требованиями статьи 44 ФЗ № 94:

№ _____________

Приложение к Извещению о

проведении запроса котировок

от 25.11.2011 г.

Регистрационный № 1173

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 2011 г.

Сведения об участнике размещения заказа:

| 1. Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) (Наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Банковские реквизиты участника размещения заказа: 3.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Расчетный счет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Корреспондентский счет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Код БИК |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Идентификационный номер налогоплательщика |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.КПП |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложение участника размещения заказа. |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование поставляемых товаров (рекомендуется указать марку / модель и производителя) | Характеристики поставляемых товаров | Единица измерения |  | Количество поставляемых товаров | Цена единицы продукции, руб. | Сумма руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о включенных или не включенных в цену контракта расходах |  |  | Цена включает стоимость товара, расходы на тару, упаковку, сертификацию, доставку, разгрузку, налоги, сборы и другие обязательные платежи |  |  |  |  |

Цена муниципального контракта ________________________________________________ руб. ____ коп.,

(сумма прописью)

в т.ч. НДС___________________.

Примечание: НДС указывается только теми организациями, которые работают с применением традиционной системы налогообложения.

_________________________________________________________________, согласно(ен) исполнить условия

(Наименование участника размещения заказа)

муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 1173 от 25.11.2011, с учетом предлагаемых характеристик поставляемого товара и цены контракта, указанного в настоящей котировочной заявке.

Руководитель организации ____________ _____________

(подпись) 	   (Ф.И.О.)

М.П.

ПРОЕКТ

- МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____

г. Иваново                                                                                   «_____»_________ 2011  г.
 
Муниципальное учреждение здравоохранения «Родильный дом №4», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Карнеева А.А. действующей на основании Устава с одной стороны, и _____________, в лице руководителя ______________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», руководствуясь протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № _________ от «__» ________ 2011 г., заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязан поставить Заказчику изделия медицинского назначения (далее – «Товар) в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к Контракту), а Заказчик - принять и оплатить товар.

1.2. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Заказчику.

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, СанПин и ТУ, принятых для данного вида Товаров, а также качественным удостоверениям производителя и сертификатам соответствия.

Остаточный срок годности поставляемого товара должен быть не менее 80% срока годности, установленного производителем.

2.2. В случае поставки импортных материалов сертификат качества должен быть оформлен на русском языке.

2.3.При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все необходимые документы, подтверждающие качество Товара, в том числе сертификаты соответствия и качественные удостоверения производителя.

Вся поставляемая продукция должна соответствовать требованиям, предъявляемым санитарно – эпидемиологическим нормам и правилам с предоставлением соответствующих сертификатов и других документов.

2.4. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара.

2.5. Заказчик вправе предъявить претензии Поставщику по качеству и срокам годности поставленного Товара в течение 30 дней после его приемки. Дата приемки соответствует дате, указанной на акте приемки-передачи.

2.7. Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества в течение 10 дней с момента получения от Получателя претензии по качеству и срокам годности поставленного Товара.

2.8. Поставка недостающего или замена негодного Товара осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии Заказчика. В претензии должно быть указано количество Товара, по которому заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также конкретное требование Заказчика.

2.9. В случае поставки импортных товаров маркировка индивидуальной упаковки и инструкция должны быть на русском языке.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товара осуществляется в течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.

Поставка Товара осуществляется на склад Заказчика.

3.2. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам и техническим условиям. Стоимость тары и упаковки включается в стоимость Товара по настоящему муниципальному контракту.

3.3. Поставщик, допустивший недопоставку Товара, обязан восполнить недопоставленное количество Товара в течение 10 дней с момента получения претензии Заказчика.

3.5. Товар передается по накладной, в которой указывается наименование Товара, ассортимент, количество мест и товарных единиц, стоимость Товара.

3.6. В случае отказа Заказчика сделать отметки об отказе в приемке Товара факт отказа удостоверяется актом, составленным представителем Поставщика в присутствии уполномоченных представителей Заказчика.

3.7 Датой поставки Товара является дата подписания приемно-сдаточного акта, подтверждающего передачу товара от Поставщика на склад Заказчика.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена контракта составляет: _______ (______________________) руб. ___ коп., в том числе НДС_________________________________________________________.

Цена включает стоимость товара, расходы на тару, упаковку, сертификацию, доставку, разгрузку, налоги, сборы и другие обязательные платежи..

4.2. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, предусмотренного п. 4.3 настоящего контракта.

4.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров и иных условий исполнения контракта.

4.4. Расчеты за поставленный Товар будут производиться с лицевого счета Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата производится по безналичному расчету на основании акта приема-передачи товара, товарно-транспортной накладной и счета-фактуры в течение 30 дней с даты поставки товара.

4.5. Оплата Товара осуществляется за счет внебюджетных средств (ФОМС).

5. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Заказчик несет ответственность по действующему законодательству Российской Федерации.

5.2. При обнаружении недостатков в качестве переданного Товара Заказчик вправе потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим требованиям о качестве, предъявляемым Заказчиком.

5.3. В случае нарушения сроков поставки или замены некачественного Товара по вине Поставщика, последний обязан уплатить Заказчику штраф в размере 0,3% от стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки.

5.4. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена на 40 (сорок) календарных дней.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1.Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего муниципального контракта, стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства.

6.2.В случае нарушения любой из сторон условий настоящего муниципальный контракта, другая сторона вправе предъявить претензию к виновной стороне.

Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем или заместителем руководителя организации. К претензии прилагаются подлинные документы, подтверждающие предъявленные заявителем требования, а именно: коммерческий акт (для претензии по недостаче); Претензия  рассматривается в течение 3 дней со дня ее получения. Ответ на претензии дается в письменной форме и подписывается ее руководителем или заместителем руководителя организации. Расходы по возмещению нанесенного ущерба несет виновная сторона.

6.3.Споры сторон, которые не удалось урегулировать в претензионном порядке, разрешаются в соответствии с законодательством в судебном порядке в арбитражном суде Ивановской области.

6.4.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, действия и последствия которой стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами.

- 7. ФОРС – МАЖОР

7.1.Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему муниципальный контракту, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства неодолимой силы, независимые от воли сторон и возникающие после подписания настоящего муниципальный контракта. При этом время исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту  соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

7.2.Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, немедленно, но не позднее 3 дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме  извещает другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении либо о прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает стороны права ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим муниципальным контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Настоящий муниципальный контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до _____________________.

8.3. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.4. Настоящий муниципальный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| «ЗАКАЗЧИК» МУЗ "Родильный дом №4" Ивановская обл., Ивановский район, в районе д.Бухарово, д.1 153009 Тел: 42-42-44, 42-92-92, 23-83-57 ИНН 3730006040 КПП 371101001 ГРКЦ ГУ Банка Росси по Ивановской обл., г.Иваново р/с 407 038 108 000 030 000 02 БИК 042 406 001 | «ПОСТАВЩИК» |
| --- | --- |

| ЗАКАЗЧИК Главный врач МУЗ "Родильный дом №4" __________________ Карнеев А.А. МП | ПОСТАВЩИК Руководитель ___________________/_________________/ МП |
| --- | --- |

Приложение №1

к муниципальному контракту

№ ___ от «___» ___________ 2011 г.

Спецификация.

| № п/п | Наименование и характеристики товара | Кол-во | Цена | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК Главный врач МУЗ "Родильный дом №4" __________________ Карнеев А.А. МП |  |  | ПОСТАВЩИК Руководитель ___________________/_______________/ МП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ КОНТРАКТА

(изучение рынка товаров, работ, услуг)

Способ изучения рынка: кабинетное исследование

Дата изучения рынка: 21.11.2011 г.

Источники информации:

| № п/п | Участники исследования |
| --- | --- |
| 1 | ООО «Меэдэксперт» |
| 2 | ООО «Медика» |
| 3 | ООО «ДИН» |

Результаты изучения рынка:

| Наименование товаров (работ, услуг) | Ед.изм. | Характеристика товаров (работ, услуг) | Цена участника исследования |  |  | Среднерыночная цена товара (работ, услуг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № 1 | № 2 | № 3 |  |
| Изотонический разбавитель | Кан. 4 | 1. Объём канистры 10 литров (из полупрозрачного материала для возможности визуального контроля уровня реагентов) 2. Концентрация активных компонентов: Натрий хлорид < 1,0% Буфер < 0,6% Консервант < 0,4% Не содержит азида натрия 3.Физико-химические свойства: рН реагента, в пределах 7±0,3 Электропроводность, в пределах 18,3±0,3 мСим/см, Фон по PLT, не более 10*109 л-1 3. Внешний вид - бесцветная прозрачная жидкость 4. Срок годности, не менее 18 месяцев 5. Отметка на упаковке о дате изготовления 6. Регистрационное удостоверение - наличие. | 810 | 736 | 745 | 763,67 |
| Очищающий раствор | Уп. 1 | 1. Объём флакона 0,25 л (из полупрозрачного материала для возможности визуального контроля уровня реагентов) 2. Концентрация активных компонентов: Натрий гипохлорит < 1% 3. Внешний вид - прозрачный бесцветный, или желтоватого оттенка 4. Характеристика раствора - гипохлорит натрия 5. Срок годности, не менее 12 месяцев 6. Отметка на упаковке о дате изготовления 7. Наличие регистрационного удостоверения | 357 | 345 | 386 | 362,67 |

| Промывающий раствор | Уп. 4 | 1. Упаковка: Флакон из полупрозрачного материала с градуировкой для возможности визуального контроля уровня реагентов 2. Концентрация активных компонентов: Натрий хлорид < 1,0% Буфер < 5 % Детергент < 0,5% Протеолитический фермент < 1,0% Консервант < 0,4% Краситель < 0,001% 3. Внешний вид - прозрачная пенящаяся жидкость голубого цвета 4. Характеристика раствора - ферментативный 5. Отметка на упаковке о дате изготовления 6. Наличие регистрационного удостоверения 7. Срок годности, не менее 12 месяцев. Упаковка 1 литр. | 480 | 476 | 405 | 453,67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лизирующий раствор | Уп. 2 | 1. Упаковка: Флакон из полупрозрачного материала с градуировкой для возможности визуального контроля уровня реагентов 2. Концентрация активных компонентов: Четвертичная аммониевая соль < 5,0% Не содержит цианид 3. Внешний вид - бесцветная прозрачная пенящаяся жидкость 4. Срок годности, не менее 24 месяцев 5. Отметка на упаковке о дате изготовления 6. Наличие регистрационного удостоверения. Упаковка 1 литр. | 1507 | 1468 | 1475 | 1483,33 |
| Гемолизирующий раствор в пробирках в с капиллярами | Уп. 2 | Раствор гемолизирующий глюкоза/лактат в микропробирках 2 мл с капиллярами 20 мкл 1000шт/уп. | 14200 | 12580 | 13700 | 13493,33 |
| Раствор мульти-стандарт 12 ммоль/л в микропробирках. | Уп. 1 | Назначение: для измерения глюкозы/лактата на анализаторе глюкозы и лактата BIOSEN, EKF - diagnostic, Германия. Описание: картонная упаковка; в упаковке 100 пробирок типа Эппендорф по 2 мл., заполненные не менее 2 мл раствора. Состав: раствор глюкозы 12 ммоль/л в фосфатном буфере PH 7.2 состоит из: фосфат Na-не менее 47%,фосфат К- не менее 51%, цитрат Na- не менее 1%, азид Na- не менее 1%. 100 * 2 мл. | 2220 | 2227 | 2300 | 2249 |
| Раствор референтного электрода | Шт. 1 | Раствор KCl для заполнения электрода сравнения, упакованый в металлизированный пакет, устанавливается в ионо-селективный блок анализатора Konelab 5 х 1 мл | 1905 | 1847 | 1870 | 1874 |
| Набор реагентов для определения содержания глюкозы в сыворотке и плазме крови человека | Наб. 1 | Метод: ферментативный фотометрический GOD-PAP (Триндера) с использованием глюкозооксидазы; Длина волны 500 нм, Hg 546 нм; Время реакции не более 5 мин.; Состав: R1 (фосфатный буфер - 250 ммоль/л (рН 7,5), фенол - 5 ммоль/л,4-аминоантипирин - 0,5 ммоль/л, глюкозооксидаза не менее 15 кЕ/л, пероксидаза не менее 1 кЕ/л), Стандарт - 5,55 мг/дл (100 ммоль/л); Линейность в диапазоне от 1 до 400 мг/дл; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 стабилен в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С. R1 6 * 100 мл + 2 *3 мл стандарт | 1160 | 1155 | 1180 | 1165 |
| Набор реагентов для количественного определения содержания общего билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови | Наб. 2 | Метод: Фотометрический колориметрический тест с 2, 4-дихлоранилином (ДХА), конечная точка; длина волны 546 нм (500-560) нм; Состав: R1 5х80мл (фосфатный буфер - 40 ммоль/л, NaCl - 9 г/л, детергент, стабилизаторы); R2 1х100мл (2,4-Дихлорофенил-диазониевая соль - 1 ммоль/л, HCl -30 ммоль/л, детергент); Линейность в диапазоне от 0,1 до 30 мг/дл; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С. | 2950 | 2823,5 | 2870,5 | 2881,33 |
| Набор реагентов для количественного определения содержания прямого билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови | Наб. 2 | Метод: Фотометрический колориметрический тест с 2,4-дихлоранилином (ДХА), конечная точка; длина волны 546 нм (500-560) нм; Состав: R1 5х80мл (ЭДТА-Na2 - 0,07 ммоль/л, NaCl - 6,6 г/л, сульфаниловая кислота - 70 ммоль/л); R2 1х100мл (2,4-Дихлорофенил-диазо-ниевая соль - 0,09 ммоль/л, HCl - 130 ммоль/л, ЭДТА-Na2 - 0,02 ммоль/л); Линейность в диапазоне от 0,1 до 10 мг/дл; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С. | 2950 | 2823,5 | 2870,5 | 2881,33 |

| Набор реагентов для определения содержания мочевины в сыворотке крови и моче человека кинетическим методом | Наб. 1 | Метод: "Уреазный глутаматдегидрогеназный": ферментативный УФ тест, кинетический; длина волны 340 нм, Hg 334 нм, Hg 365 нм; Состав: R1 (Трис - 150 ммоль/л (рН 7,8), 2-Оксоглутарат - 9 ммоль/л, АДФ - 0,75 ммоль/л, уреаза не менее 7 кЕ/л, глутаматдегидрогеназа не менее 1 кЕ/л); R2 (НАДН - 1,3 ммоль/л); Стандарт - 50,8 мг/дл (8,33 ммоль/л), Линейность в диапазоне от 2 до 300 мг/дл (0,3 - 50 ммоль/л); Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 5х80 мл + R2 1х100 мл + Стандарт 2х3 мл. | 3050 | 2980 | 3500 | 3176,67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Набор реагентов для определения содержания железа в сыворотке крови и общей железосвязывающей способности сыворотки крови. | Наб. 1 | Метод: фотометрический с ференом по конечной точке; длина волны 600 нм, Hg 595 нм; Состав: R1 (ацетатный буфер (рН 4,5) - 1 моль/л, тиомочевина - 120 ммоль/л); R2 (аскорбиновая кислота, 240 ммоль/л, ферен 3 ммоль/л, тиомочевина - 120 ммоль/л); стандарт (100 мкг/дл/17,9 мкмоль/л); Линейность: от 11,2 до 1000 мкг/дл (2,0-179 мкмоль/л); Стабильность: Жидкий, Готовый, реагенты стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С. R1 5 * 80 мл, R2 1 * 100 мл, стандарт 2*3 мл. | 3400 | 3319 | 3600 | 3439,67 |
| Диагностические полоски для определения крови, кетонов, глюкозы, белка и рН в моче | Уп. 25 | Диагностические полоски для качественного и полуколичественного определения крови, кетонов, глюкозы, белка и рН в моче Шкала гемоглобина: 0,0 10 50 250 эри/мкл Шкала кетонов: 0,0 1,5 5 15 ммоль/л Шкала глюкозы: 0,0 2,8 5,5 17 55 ммоль/л Шкала белок: 0,0 0,3 1,0 5,0 Шкала рН: 5 6 7 8 9 Чувствительность гемоглобин: 5 эри/мкл Чувствительность кетоны: 0,1-0,2 ммоль/л Чувствительность глюкоза: 0,9 ммоль/л Чувствительность белок 0,15 г/л Время определения 1 минута Срок хранения - 2 года Полоски упакованы в пенал с крышкой. Пенал снабжен контролем вскрытия крышки и и влагопоглощающим элементом - силикогелем. Комплект снабжен инструкцией на русском языке. Упаковка 50 полосок в пенале. | 325 | 306 | 326 | 319 |
| Диагностические полоски для определения глюкозы в моче | Уп. 3 | Диагностические полоски для качественного и полуколичественного определения глюкозы в моче. Шкала глюкоза 0,0 2,8 5,5 17 55 Чувствительность глюкоза: 0,9 ммоль/л Время определения 1 минута Срок хранения - 2 года Полоски упакованы в пенал с крышкой. Пенал снабжен контролем вскрытия крышки и и влагопоглощающим элементом - силикогелем. Комплект снабжен инструкцией на русском языке. 1 х 50 полосок | 134 | 120 | 135 | 129,67 |
| Набор реагентов для определения содержания общего белка в сыворотке и плазме крови человека | Наб. 1 | Метод: фотометрический, биуретовый тест, конечная точка; Длина волны 540 нм, Hg 546 нм; Составнабора: R1 (Гидроксид натрия - 80 ммоль/л, Калий-натрий тартрат - 12,8 ммоль/л); R2 (Гидроксид натрия - 100 ммоль/л, калий-натрий тартрат - 16 ммоль/л, йодид калия - 15 ммоль/л, сульфат меди - 6 ммоль/л), Стандарт - 5 г/дл, Линейность в диапазоне от 0,05 до 15 г/дл; Стабильность: Жидкий, Готовый R1 стабилен в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С, Фасовка: R1 1х1000 мл + Стандарт 1х10 мл | 1370 | 1210 | 1280 | 1286,67 |
| Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови человека кинетическим методом | Наб. 1 | Метод: Кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC; Длина волны 405 нм, 334, 365 нм; Состав: R1 5*20мл (Трис - 100 ммоль/л (рН 7,15), L-аланин - 500 ммоль/л, Лактатдегидрогеназа не менее 1700 Е/л); R2 1*25мл (2-Оксоглутарат - 15 ммоль/л, НАДН - 0,18 ммоль/л); Линейность до концентрации не менее 600 Е/л; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С. | 1050 | 921 | 985 | 985,33 |
| Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови человека кинетическим методом | Наб. 1 | Метод: Кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC; длина волны 405, 334, 365 нм; Состав: R1 5х20мл (Трис - 80 ммоль/л (рН 7,65), L-аспартат - 240 ммоль/л, Малатдегидрогеназа не менее 600 Е/л, Лактатдегидрогеназа не менее 900 Е/л); R2 1х25мл (2-Оксоглутарат - 12 ммоль/л, НАДН - 0,18 ммоль/л); Линейность до концентрации 700 Е/л; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С. | 1050 | 921 | 985 | 985,33 |
| Раствор Азур-Эозин по Романовскому с буфером | Фл. 1 | 0,76% раствор сухого красителя азур-эозин по Романовскому в смеси метанола и глицерина (1:1) Упаковка 1 литр. | 275 | 244 | 315 | 278 |

ВЫВОД: Проведенные исследования позволяют определить максимальную цену контракта в размере 70 514,35 руб.