Извещение о проведении запроса котировок

Дата: 28.11.2011

Регистрационный № 1179

| Наименование заказчика | МУЗ «1-я городская клиническая больница» |
| --- | --- |
| Почтовый адрес | 153003,г. Иваново, ул. Парижской Коммуны,д.5 |
| Адрес электронной почты | Office@IGKB1.RU |
| Номер контактного телефона | ( 4932)30-58-45 факс ( 4932)38-55-74 |
| Уполномоченный орган | Администрация города Иванова в лице управления муниципального заказа Администрации города Иванова |
| Место подачи котировочных заявок | 153000,г. Иваново, пл. Революции,д.6, каб. 1208 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 08.12.2011 до 09:00 |

| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поставка стоматологической установки ОКДП 3311322 | Качественные характеристики товаров | Товар должен по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам и стандартам, принятым для данного вида Товаров, качество должно быть подтверждено сертификатами соответствия (качества). Поставляемый товар должен быть новым. Поставка товара бывшего в употреблении не допускается. |  |  |
|  | Технические характеристики товаров | Технические характеристики поставляемого товара должны соответствовать Приложению № 1 к извещению запроса о проведении котировок. | шт | 1 |
|  | Требования к безопасности товаров | Качество и безопасность мебели должна быть подтверждена сертификатами соответствия Санитарно-Эпидемиологической службы России. |  |  |
|  | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара | Упаковка товара должна обеспечивать сохранность при его транспортировке при условии бережного с ним обращения. Передать получателю одновременно с передачей товара принадлежности товара, а также относящиеся к нему документы (сертификаты, инструкцию пользователя на русском языке, другие документы, предусмотренные законом или иными правовыми актами и т. д.). Гарантийный срок на поставляемый товар – 24 месяца с момента подписания акта сдачи-приемки товара. |  |  |

| Требования к участникам размещения заказа | 1. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |
| --- | --- |
| Источник финансирования заказа | Бюджет города Иванова |
| Максимальная цена контракта, руб. | 300000,0 (Триста тысяч рублей 00 копеек ) Обоснование максимальной цены контракта приложение № 2 к извещению запроса о проведении котировок |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта в т.ч. стоимость товара, страхование, расходы на доставку до заказчика, монтаж оборудования, ввод оборудования в эксплуатацию, налоги с учетом НДС, уплату таможенных пошлин, сборы и другие обязательные платежи |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | 153003,г. Иваново, ул. Парижской Коммуны,д.5 |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения муниципального контракта |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика до 31 декабря 2011г. со дня поставки Оборудования на основании акта ввода Оборудования в эксплуатацию, товарно-транспортной накладной и счета-фактуры, предоставления сертификата соответствия (качества). |
| Срок подписания победителем контракта | Не позднее чем через 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |

|  | Приложение № 1 к извещению запроса о проведении котировок |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Технические характеристики поставляемого товара

| № | Наименование поставляемых товаров (рекомендуется указание марки / модели и производителя) | Характеристики поставляемых товаров |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стоматологическая установка | Классификация оборудования: Класс I, Тип В-Наличие Параметры установки в целом ( дл. х шир. х выс.) мм 1700 х (800-1800) х (1700-2100) Наличие Кресло пациента Наличие Электромеханические приводы кресла: один для вертикального движения кресла, второй для движения спинки - Наличие Номинальное напряжение 230 В Номинальная частота 50 Гц Максимальная потребляемая мощность 800 Вт Давление воды 0,20-0,40 Мпа Расход воздуха (Вентури) не более 70 л/мин Расход воды (Вентури) Не более 55 л/мин Бесшовная обивка Наличие Два запрограммированных положения кресла ри дополнительно программируемых положения кресла Положение Тренделенбурга Система защиты спинки кресла Датчики блокировки движения кресла при столкновении с препятствием, располагающиеся в сидении и основании спинки кресла Блокировка работы инструментов и освещения при движении кресла Автоматическая фиксация кресла при выходе из строя механизма подъема/опускания Место подвода всех коммуникаций располагается под ногами пациента, закрыто пластиковым кожухом. Высота регулировки подголовника, не менее, мм 120 Возможность размещения подлокотника со специальным античтатическим покрытием, на кресле пациента, как справа, так и слева Максимальная высота обивки, не менее, мм 800 Минимальная высота обивки, не более, мм 480 Угол наклона спинки кресла не менее, чем в пределах, градусов 105-180 Многофункциональная ножная педаль управления Кнопка с фиксатором для регулировки подачи воды на инструменты Индикатор подачи воды на инструменты Кнопка подачи воздуха на инструменты Длина сидения 1210 мм Длина спинки 530 мм Длина подушки подголовника 200 мм Ширина сидения (в самом широком месте) 500 мм Ширина спинки (в самом широком месте) 550 мм Ширина подголовника 200 мм Педаль перекрестного действия, расположенная в основании станины, для полнофункционального управления креслом Цвет обивки – по согласованию Модуль врача на 5 инструментов с нижней подачей шлангов Перемещение блока врача с регулирующим усилие перемещения механическим фиксатором Максимальная нагрузка на блок врача 2,5 кг Большой столик врача, покрытый силиконовым ковриком, находящимся в углублении Пистолет "вода-воздух-спрей" на модуле врача, со съемным стерилизуемым корпусом из нержавеющей стали Шланг для турбины без подсветки 2 шт Негатоскоп с ругелируемым наклоном (24 Вт, управление осуществляется с панели, расположенной на модуле врача) Яркость негатоскопа 2000 Люкс Регуляторы давления воды и воздуха, подаваемых на инструменты Интегрированная сенсорная панель управления стоматологическим креслом, инструментами, светильником, гидроблоком на модуле врача Кнопка возврата кресла в "нулевое" положение Кнопка, приводящая кресло в положение сплевывания Кнопка управления светильником Кнопка управления наполнением стакана Кнопка управления смывом плевательницы Рукоятка перемещения блока врача с интегрированным четырехпозиционным джойстиком управления кресла и кнопками вызова трех, программируемых пользователем, положений кресла. Кнопка записи каждого запрограммированного положения Встроеный на заводе-производителе электрический микромотор с подсветкой: Интерфейс по стандарту Цельный титановый корпус Внутренняя система подачи воды Шланг для подключения электрического микромотора с серийным разъемом Диапазон частоты вращения, об./мин 2000-40000 Встроенная сенсорная панель управления всеми функциями электромотора на модуле врача Кнопки включения 1 и 2 скорости Установка количества оборотов на 1 скорости микромотора Кнопка реверса Кнопка включения/выключения подсветки микромотора Кнопки ручной регулировки количества оборотов, обозначенные знаками "+" и "-", с шагом в 1000 об./мин. Модуль ассистента поворотный Пистолет "вода-воздух-спрей" на модуле врача, со съемным стерилизуемым корпусом из нержавеющей стали Слюноотсос Пылесос Легкосъемные фильтры для слюноотсоса и пылесоса, располагающиеся под крышкой модуля ассистента Гидроблок, неподвижно закрепленный на кресле врача Программируемая система с электрическим управлением для омывания плевательницы и наполнения стакана Система автономной подачи дистиллированой воды на инструменты Система подогрева воды Поворотная съемная круглая стеклянная плевательница, с внешним диаметром 250 мм Переключатель для подачи воды с магистрального водопровода на автономную систему Операционный светильник (сенсорное включение) Галогеновый источник света, оснащенный бестеневым отражателем Три режима освещения Яркость светильника 8 000 - 25 000 Люкс Синхронное отключение светильника при движении кресла Память последнего уровня освещения Консоль светильника крепится на гидроблоке Стул для врача/ассистента Газовая пружина Регулировка сидения по высоте Спинка анатомической формы с жесткой механической регулировкой высоты и наклона Отдельная ручка регулировки наклона спинки Ролики для передвижения стула, 5 шт. Цвет обивки стула соответствует цвету обивки кресла пациента |
| 2 | Стоматологический компрессор | Номинальное напряжение-230/50 (60) В/Гц Мощность двигателя 1.1 kW Производительсть компрессора 140 л/мин Рабочее давление компрессора 5-7 бар Объем резервуара воздуха 25 л Уровень шума в шкафу 53 дб(А) без шкафа 68 дб (А) Масса в шкафу 83 кг без шкафа 48 кг Размеры (ш х г х в) 550 х 600 х 790 |
| 3 | Турбинный наконечник | Вращающий инструмент диам. 1,6 мм Макс. Скорость 330.000...20.000 об/мин Рабочее давление 2,2 — 2,5 бар Мощность 11 Вт. Кнопочный зажим |
| 4 | Угловой наконечник световой | Вращающий инструмент диам. 2,35 мм Макс. Скорость 40.000 об/мин Фиброоптика Кнопочный зажим Одиночный спрей Передаточное число 1:1 |

Главный врач ______________________________А.Н. Чикин

|  | Приложение № 2 к извещению запроса о проведении котировок |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование организации | ООО « БИЛЛИОН» 153000 г. Иваново пер. Врачебный д. 4а оф.18 тел./факс (4932) 30-19-95 | ООО « Вита» 153029, г. Иваново, ул.Попова,57 т.494135 | ООО "Центр Медицинской Техники"153012, г.Иваново, ул.Советская, 22 офис 312 т/ф 41-04-04 | Ед. изм. | Кол-во | Средняя цена | Итого |
| ОКДП 3311322 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стоматологическая установка | 302000,00 | 297000,00 | 301000,00 | шт | 1 | 300000,00 | 300000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 300000,00 |
| Главный врач ______________________ А.Н. Чикин |  |  |  |  |  |  |  |  |

Котировочная заявка подается участником размещения заказа в оригинале в письменной форме. Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей мастичной печатью (для индивидуальных предпринимателей - при её наличии). Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований. В котировочных заявках, представляемых участниками размещения заказа, не допускаются ошибки, подчистки и исправления (за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку). Если в заявке имеются расхождения между обозначением цены контракта прописью и цифрами, то котировочной комиссией принимается к рассмотрению цена контракта, указанная прописью.

В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Согласно ч. 2 ст. 46 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

- Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (ч. 1 ст. 8 ФЗ № 94).

Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией (ч.3 ст. 8 ФЗ № 94).

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме и в соответствии с требованиями статьи 44 ФЗ № 94:

№ _____________

Приложение к извещению о проведении запроса котировок от 28.11.2011

Регистрационный № 1179

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 2011 г.

Сведения об участнике размещения заказа:

| 1. Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) (Наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Банковские реквизиты участника размещения заказа: 3.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Расчетный счет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Корреспондентский счет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Код БИК |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Идентификационный номер налогоплательщика |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.КПП |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложение участника размещения заказа. |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование поставляемых товаров (рекомендуется указать марку / модель и производителя) | Характеристики поставляемых товаров | Единица измерения |  | Количество поставляемых товаров | Цена единицы продукции, руб. | Сумма руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о включенных или не включенных в цену контракта расходах |  |  | Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта в т.ч. стоимость товара, страхование, расходы на доставку до заказчика, монтаж оборудования, ввод оборудования в эксплуатацию, налоги, уплату таможенных пошлин, сборы и другие обязательные платежи |  |  |  |  |

Цена муниципального контракта ____________________________________ руб. ____ коп.,

(сумма прописью)

в т.ч. НДС___________________.

Примечание: НДС указывается только теми организациями, которые работают с применением традиционной системы налогообложения.

________________________________________________________, согласно(ен) исполнить условия

(Наименование участника размещения заказа)

муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 1179 от 28.11.2011, с учетом предлагаемых характеристик поставляемого товара и цены контракта, указанного в настоящей котировочной заявке.

Руководитель организации ____________ _____________

(подпись) 	   (Ф.И.О.)

М.П.

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____

г. Иваново «____»________2011 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «1-я городская клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Чикина Андрея Николаевича,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», руководствуясь протоколом __________________________________________________ от __________ № ______, заключили настоящий муниципальный контракт (далее — «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Поставщик обязуется передать стоматологическую установку (далее – «Оборудование») в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту) Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить поставленное Оборудование на условиях настоящего Контракта.

1.2. Номенклатура Оборудования, количество и цены указаны в Спецификации, являющейся, неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3.  Заказчик осуществляет прием и проверку на соответствие поставленного Поставщиком Оборудование заявке Заказчика по количеству, ассортименту и другим характеристикам Оборудования.

1.4. Адрес поставки Оборудования: г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 5.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта составляет _________ рублей (____________________________ рублей ____ копеек), в том числе НДС______.

2.2. Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта в т.ч. стоимость товара, страхование, расходы на доставку до заказчика, монтаж оборудования, ввод оборудования в эксплуатацию,  налоги, уплату таможенных пошлин, сборы  и другие обязательные платежи

2.3. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая указанного в  п. 2.4.

2.4. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров и иных условий исполнения Контракта

2.5. Расходы, связанные с упаковкой, хранением, оформлением необходимой документации, погрузкой и доставкой Оборудования до склада Заказчика несет Поставщик.

2.6. Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика до 31 декабря 2011г.  со дня поставки Оборудования на основании акта ввода Оборудования в эксплуатацию, товарно-транспортной накладной и счета-фактуры, предоставления сертификата соответствия (качества).

2.7. Все расчеты с Поставщиком производит Заказчик за счет средств Бюджет города Иванова.

2.8. Валютой платежа является российский рубль.

3. Сроки и порядок поставки

3.1. Поставка Оборудования осуществляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения муниципального контракта.

3.2. Поставщик самостоятельно определяет способ и порядок доставки Оборудования Заказчику.

3.3. Разгрузка Оборудования осуществляется силами и средствами Поставщика.

3.4. Право собственности на Оборудование, поставляемое по настоящему Контракту, равно как и связанные с ним риски случайной гибели или повреждения Оборудования переходят от Поставщика к Заказчику с момента ввода в эксплуатацию Оборудования силами Поставщика.

3.5. Оборудование поставляется в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам и техническим условиям.

3.6. Поставщик, допустивший недопоставку Оборудования, обязан восполнить недопоставленное количество Оборудования в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии Заказчика.

3.7. Оборудование передается по товарно-транспортной накладной, в которой указывается наименование Оборудования, ассортимент, количество, стоимость Оборудования.

4. Порядок приемки Оборудования

4.1. Заказчик обязан принять Оборудование в день его доставки, проверить соответствие Оборудования сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, о чем делается соответствующая отметка в товарно-транспортной накладной.

4.2. Оборудование проверяется Заказчиком по качеству и комплектности при вскрытии тары.

4.3. Для проверки соответствия качества поставленного Оборудования требованиям, установленным муниципальным контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. Расходы на проведение экспертизы относятся на виновную сторону.

4.4. При выявлении несоответствия или недостатков Оборудования Заказчик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с момента ввода в эксплуатацию Оборудования уведомить Поставщика и вызвать одногороднего Поставщика в целях составления двустороннего акта о выявленных недостатках.

4.5. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее, чем на следующий день после получения вызова, если в самом вызове не указан другой срок явки.

4.6. При неявке представителя одногороднего Поставщика по вызову Заказчика в установленный срок и в случае, когда Поставщик является иногородним, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке.

4.7. В случае выявления скрытых недостатков Товара (недостатков, которые не могли быть обнаружены при обычном осмотре и выявлены лишь в процессе подготовки к вводу в эксплуатацию, в процессе ввода в эксплуатацию, использования Оборудования)  акт о скрытых недостатках должен быть составлен в течение 10 (десяти) календарных дней по обнаружении недостатков.

4.8. Претензия, вытекающая из поставки некачественного либо некомплектного  Оборудования, либо недопоставки Оборудования предъявляется Заказчиком Поставщику в течение 10 (десяти) календарных дней со дня составления соответствующего акта.

4.9. О результатах рассмотрения претензии Поставщик сообщает Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения претензии Поставщиком.

5. Качество и гарантии на товар

5.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТ, ТУ, международным стандартам. Качество товара подтверждается наличием следующих документов: сертификатом соответствия Госстандарта России, регистрационным удостоверением Минздрава РФ, техническим паспортом.

5.2. В случае поставки импортного Оборудования сертификат качества должен быть оформлен на русском языке.

5.3. Маркировка Товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

Маркировка на упаковке должна быть четкой и выполнена несмываемой краской.

В случае поставки импортного оборудования маркировка индивидуальной упаковки и инструкция должны быть оформлены на русском языке.

Требования к упаковке и маркировке должны отвечать требованиям, установленным нормативной документацией.

5.4. Упаковка должна обеспечивать сохранность Оборудования при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к месту доставки и сохранность свойств Оборудования в течение установленного срока годности.

5.5. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Оборудования.

5.6. Гарантийный срок на Оборудование составляет 3 (три) года.

5.7. Поставщик в пределах установленного гарантийного срока отвечает за недостатки Оборудования, если не докажет, что недостатки Оборудования возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил пользования Оборудованием или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

5.8. Если Заказчик лишен возможности использовать Оборудование по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, течение гарантийного срока прерывается до момента устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком.

5.9. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Оборудование не могло использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии надлежащего извещения Поставщика об обнаруженных недостатках.

5.10. В случае поставки Оборудования ненадлежащего качества Заказчик вправе:

5.10.1. потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков Оборудования в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня направления Поставщику уведомления о выявленных недостатках;

5.10.2. потребовать от Поставщика возмещения своих расходов на устранение недостатков Оборудования в течение 10 (десяти) календарных дней со дня направления Поставщику требования о возмещении расходов с приложением подтверждающих документов.

5.11. В случае существенного нарушения требований к качеству Оборудования (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе

потребовать расторжения настоящего Контракта и возврата уплаченной за Оборудование денежной суммы. Поставщик обязан рассмотреть требование Заказчика о расторжении Контракта и дать письменный ответ в течение 10 (десяти) календарных дней со дня направления указанного требования Поставщику.

5.12.Поставка недостающего или замена Оборудования ненадлежащего качества осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии Заказчика. В претензии должно быть указано количество Оборудования, по которому заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также конкретное требование Заказчика.

5.13. Срок поставки недостающего или замена Оборудования ненадлежащего качества осуществляется Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующей претензии.

6. Права и обязанности Поставщика

6.1. Поставить Заказчику Оборудование свободным от любых прав третьих лиц.

6.2. Произвести за свой счет оплату расходов, связанных с доставкой Оборудования до Заказчика.

7.4. Обеспечить надлежащую упаковку и маркировку Оборудования.

6.5. Передать Заказчику одновременно с передачей Оборудования принадлежности Оборудования, а также относящиеся к нему документы (паспорта, сертификаты, санитарно-гигиенические заключения, инструкцию пользователя на русском языке от производителя, другие документы, предусмотренные законом или иными правовыми актами и т. д.).

6.6. Одновременно с поставкой Оборудования произвести монтаж и выполнение пуско-наладочных работ, обучение персонала Заказчика, составив соответствующий двусторонний акт об этом.

7. Права и обязанности Заказчика

7.1. Принять Оборудование немедленно после его доставки, и в случае его соответствия настоящему Контракту по количеству, качеству, комплектности, техническим характеристикам предоставить уполномоченному представителю Поставщика экземпляр соответствующего документа об этом. При выявлении несоответствия Оборудования настоящему Контракту по количеству или качеству должен быть составлен соответствующий акт совместно с представителем Поставщика.

7.2. Обеспечить ответственное хранение Оборудования до момента его замены или принятия в случае выявления несоответствий или недостатков Оборудования, уведомив об этом Поставщика незамедлительно.

7.3. Оплатить поставляемое Оборудование с соблюдением размера, порядка и формы расчетов, предусмотренных в разделе 2 настоящего Контракта.

8. Ответственность сторон

8.1. В случае нарушения сроков поставки оборудования Поставщик обязуется по требованию Заказчика уплатить неустойку в размере 0,3 % от стоимости недопоставленного оборудования за каждый день просрочки.

8.2. При поставке Оборудования ненадлежащего качества Заказчик вправе назначить Поставщику разумный срок для замены оборудования ненадлежащего качества на качественное. В случае, если в назначенный Заказчиком срок Поставщик не произведет требуемую замену Оборудования, Поставщик оплачивает пени в размере 0,3 % от стоимости Оборудования, подлежащего замене, за каждый день просрочки, после истечения установленного срока.

8.3. При причинении убытков Заказчику Поставщик возмещает их в виде реального ущерба и упущенной выгоды.

8.4. Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ при наличии вины.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Контракта, Стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства.

9.2. В случае нарушения любой из Сторон условий настоящего Контракта, другая Сторона вправе предъявить претензию к виновной Стороне.

Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем или заместителем руководителя организации. К претензии прилагаются подлинные документы или копии, должным образом заверенные, подтверждающие предъявленные заявителем требования, а именно: коммерческий акт (для претензии по поставке). Претензия  рассматривается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения. Ответ на претензии дается в письменной форме в течение 10 (десяти) рабочих дней и подписывается ее руководителем или заместителем руководителя организации. Расходы по возмещению нанесенного ущерба несет виновная сторона.

9.3. Споры сторон, которые не удалось урегулировать в претензионном порядке, разрешаются в соответствии с законодательством РФ в судебном порядке в Арбитражном суде Ивановской области.

9.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, действия и последствия которой стороны не могли предвидеть или предотвратить.

- 10. Форс-мажор

10.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства непреодолимой силы, независимые от воли сторон и возникающие после подписания настоящего Контракта. При этом время исполнения обязательств по настоящему Контракту  соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, немедленно, но не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме  извещает другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении либо о прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает стороны права ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

11. Заключительные положения

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

11.3. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2011. Обязательства по Контракту могут быть исполнены сторонами досрочно.

11.4. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

11.5. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Оборудования, установленных пунктом 3.1. настоящего Контракта, а также поставки Оборудования ненадлежащего качества, Стороны обязуются рассматривать данные обстоятельства как существенно изменившиеся и препятствующие выполнению в полном объеме настоящего Контракта в установленный срок.

При наличии указанных обстоятельств Заказчик вправе направить в адрес Поставщика уведомление о расторжении Контракта. С момента получения Поставщиком соответствующего уведомления настоящий Контракт считается расторгнутым по соглашению сторон.

11.6. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

12. Юридические адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:                                                                 ПОСТАВЩИК:

МУЗ «1-я городская клиническая больница»

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Главный врач

_______________ А.Н. Чикин                                          _______________ /__________

М. П.                                                                                                            М. П.

Приложение №1

к муниципальному контракту №

от «     »                     2011 г.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

поставки оборудования по муниципальному контракту

от  «     »            2011 г.

| № п/п | Наименование поставляемого оборудования | Производитель | Ед. изм. | Количество поставляемого оборудования, ед. | Цена за единицу продукции, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

| «ЗАКАЗЧИК»: | «ПОСТАВЩИК»: |
| --- | --- |
| МУЗ «1-я городская клиническая больница» |  |
| Главный врач ______________ А.Н. Чикин М.П. | _____________ М.П. |

Приложение № 2

к муниципальному контракту №

от «___» __________ 2011 г.

## ГРАФИК

поставки товаров по муниципальному контракту

№ ___ «____» __________ 2011 г.

| № п/п | Заказчик, адрес | Количество | Поставляемый товар | Срок поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУЗ «1-я городская клиническая больница» г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, 5 | В соответствии со счетом и товарно-транспортной накладной | Стоматологическая установка | В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения муниципального контракта |

| «ЗАКАЗЧИК»: | «ПОСТАВЩИК»: |
| --- | --- |
| МУЗ «1-я городская клиническая больница» |  |
| Главный врач ______________ А.Н. Чикин М.П. | _____________ М.П. |