Извещение о продлении срока подачи котировочных заявок

Для субъектов малого предпринимательства

Дата: 16.12.2011

Регистрационный №: 1253а

Извещает о продлении срока подачи котировочных заявок.

Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru/) в сети Интернет 08.12.2011 регистрационный номер № 0133300001711001696.

|  |  |
| --- | --- |
|  Наименование заказчика  | МУЗ г. Иванова городская клиническая больница № 8 |
| Почтовый адрес заказчика | 153032, г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 4 |
| Адрес электронной почты заказчика  | gor\_bol\_8@mail.ru |
| Номер контактного телефона заказчика | +7 (4932) 23-45-92 |
| Уполномоченный орган | Администрация города Иванова Управления муниципального заказа Администрации города Иванова |
| Место подачи котировочных заявок | 153000, г. Иваново, пл. Революции, д.6, к. 1208 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | **22.12.2011 до 09:00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристикипоставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| Поставка реактивов для лаборатории **(Тест-системы для диагностики вирусных инфекций)**(ОКДП 2423884)  | Требование к качеству товаров, работ, услуг | Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТов, СанПин и ТУ, принятых для данного вида Товаров, а также качественным удостоверениям производителя и сертификатам соответствияКачество товара должно подтверждаться сертификатами соответствия, регистрационными удостоверениями, паспортом на поставляемый товар и соответствовать требованиям ГОСТ, технических регламентов и другой нормативно-технической документации, предусмотренным для данного вида товара.Товары должны быть в соответствующей упаковке без видимых повреждений. Остаточный срок годности поставляемого товара не менее 80 %.В случае поставки импортных препаратов сертификат качества должен быть оформлен на русском языке. | Набор | Согласно приложения №1 к извещению |
| Технические характеристики товаров, работ, услуг | Согласно техническому заданию (Приложение №1 к извещению о проведении запроса котировок) |
| Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Наличие сертификата качестваПоставляемый Товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к данному виду товаров, санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам с предоставлением соответствующих сертификатов и других документов. |
| Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара | Доставка и разгрузка товара производится поставщиком, в соответствии с заявленными требованиями. Упаковка, маркировка завода изготовителя.Товар должен поставляться в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам и техническим условиям. |
|  | Требование к гарантийному сроку | Остаточный срок годности поставляемого товара должен быть не менее 80% срока годности, установленного производителем. |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к участникам размещения заказа  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказаУчастниками размещения заказа могут выступать только субъекты малого предпринимательства |
| Источник финансирования заказа | Внебюджетные средства (средства предпринимательской деятельности) |
| Максимальная цена контракта, руб. | 28 822,66 |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Цена включает стоимость товара, расходы на тару, упаковку, сертификацию, доставку, разгрузку, налоги, в том числе НДС, сборы и другие обязательные платежи. |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | 153032, г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 4 (склад заказчика) |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 5 календарных дней с момента заключения контракта. |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг  | Оплата производится заказчиком по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика до 31 января 2012 года на основании счетов-фактур и товарно-транспортных накладных. |
| Срок подписания победителем контракта | Не позднее 10 (десяти) дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |

Приложение № 1

к извещению о продлении срока подачи котировочных заявок

Техническое задание

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование реагента | Техническое задание | Кол-во, наб. |
| 1 | Набор реагентов для иммуноферментного определения антител класса G (IGG) к TOXOPLASMA GONDII в сыворотке (плазме) крови | Двухстадийный "сендвич" иммуноферментный анализ. Количество анализов (включая контроли) 96. Формат планшета 96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок Общее время инкубации не более 75 минут. Регистрация ИФА реакции - фотометрический метод при длине волны: 450 нм. Температура инкубации 18-25 град.С. образец для анализа сыворотка, плазма. Хромогенный субстрат- Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению. Калибровочная проба на основе трис-буфера (рН 7.2-7.4), содержащая известное количество IgG антител к антигенам Toxoplasma spp., готова к использованию, 1.5 мл Контрольные сыворотки (отрицательный и положительный контроли) на основе сыворотки крови человека с известным содержанием IgG антител к антигенам Toxoplasma spp., готовы к использованию (1.5 мл и 1.5 мл соответственно) Комплект набора: Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет. Прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета. Цветовая индикация внесения реагентов в лунку. Срок годности 12 месяцев.Остаточный срок годности на момент поставки не менее 80%. Наличие регистрационного удостоверения | 1 |
| 2 | Набор реагентов для иммуноферментного определения антител класса G (IGG) к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови | Двухстадийный "сендвич" иммуноферментный анализ. Количество анализов (включая контроли) 96. Формат планшета 96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок Общее время инкубации не более 70 минут. Регистрация ИФА реакции - фотометрический метод при длине волны: 450 нм. Температура инкубации 18-25 град.С. Метод анализа качественный. Образец для анализа- сыворотка, плазма. Хромогенный субстрат- Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению. Калибровочная проба на основе трис-буфера (рН 7.2-7.4), содержащая известное количество IgG антител к антигенам Rubella, готова к использованию, 1.5 мл Контрольные сыворотки (отрицательный и положительный контроли) на основе сыворотки крови человека с известным содержанием IgG антител к антигенам Rubella, готовы к использованию (1.5 мл и 1.5 мл соответственно) Комплект набора: Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет.. Прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета. Срок годности 12 месяцев.Остаточный срок годности на момент поставки не менее 80%. Наличие регистрационного удостоверения | 1 |
| 3 | Набор реагентов для иммуноферментного определения антител класса М (IGМ) к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови  | Двухстадийный "сендвич" иммуноферментный анализ. Количество анализов (включая контроли) -96. Формат планшета 96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок Общее время инкубации не более 100 минут. Регистрация ИФА реакции - фотометрический метод при длине волны: 450 нм. Температура инкубации 37 град.С. Метод анализа – качественный. Образец для анализа -сыворотка, плазма. Хромогенный субстрат- Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению. Контрольные сыворотки (отрицательный и положительный контроли) на основе сыворотки крови человека с известным содержанием антител класса IgM к вирусу краснухи, готовы к использованию (0.5 мл и 0.2 мл соответственно) Панель содержит 5 положительных и 22 отрицательных образцов. Комплект набора: Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет. Прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета. Цветовая индикация внесения реагентов в лунку. Срок годности 12 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 80%. Наличие регистрационного удостоверения | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения антител класса G (IGG) к вирусу простого герпеса первого и второго типов в сыворотке (плазме) крови | Двухстадийный "сендвич" иммуноферментный анализ. Количество анализов (включая контроли) 96. Формат планшета 96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок Общее время инкубации не более 70 минут. Регистрация ИФА реакции - фотометрический метод при длине волны: 450 нм. Температура инкубации 18-25 град.С. Метод анализа качественный. образец для анализа- сыворотка, плазма. Хромогенный субстрат- Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению. Калибровочная проба на основе трис-буфера (рН 7.2-7.4), содержащая известное количество IgG антител к антигенам Herpes simplex virus 1 и 2 типа (HSV 1,2), готова к использованию, 1.5 мл Контрольные сыворотки (отрицательный и положительный контроли) на основе сыворотки крови человека с известным содержанием IgG антител к антигенам Herpes simplex virus 1 и 2 типа (HSV 1,2), готовы к использованию (1.5 мл и 1.5 мл соответственно) Комплект набора: Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет.. Прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета. Срок годности 12 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 80%. Наличие регистрационного удостоверения | 1 |
| 5 | Набор реагентов для иммуноферментного определения антител класса М (IGМ) к вирусу простого герпеса первого и второго типов в сыворотке (плазме) крови  | Двухстадийный "сендвич" иммуноферментный анализ. Количество анализов (включая контроли)- 96. Формат планшета 96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок Общее время инкубации не более 100 минут. Регистрация ИФА реакции - фотометрический метод при длине волны: 450 нм. Температура инкубации 37 град.С. Метод анализа – качественный. Образец для анализа- сыворотка, плазма. Хромогенный субстрат- Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению. Контрольные сыворотки (отрицательный и положительный контроли) на основе сыворотки крови человека с известным содержанием антител класса IgM к вирусу простого герпеса первого и второго типов, готовы к использованию (0.5 мл и 0.2 мл соответственно). Комплект набора: Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет. Прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета. Цветовая индикация внесения реагентов в лунку. Срок годности 12 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 80%. Наличие регистрационного удостоверения | 1 |
| 6 | Набор реагентов для иммуноферментного определения антител класса G (IGG) к антигенам цитомегаловируса в сыворотке (плазме) крови | Двухстадийный "сендвич" иммуноферментный анализ. Количество анализов (включая контроли) -96. Формат планшета 96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок Общее время инкубации не более 70 минут. Регистрация ИФА реакции - фотометрический метод при длине волны: 450 нм. Температура инкубации 18-25 град.С. Метод анализа качественный. образец для анализа сыворотка, плазма. Хромогенный субстрат- Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению. Калибровочная проба на основе трис-буфера (рН 7.2-7.4), содержащая известное количество IgG антител к антигенам Cytomegalovirus, готова к использованию, 1.5 мл. Контрольные сыворотки (отрицательный и положительный контроли) на основе сыворотки крови человека с известным содержанием IgG антител к антигенам Cytomegalovirus, готовы к использованию (1.5 мл и 1.5 мл соответственно) Комплект набора: Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет.. Прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета. Срок годности 12 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 80%. Наличие регистрационного удостоверения | 1 |
| 7 | Набор реагентов для иммуноферментного определения антител класса М (IGМ) к антигенам цитомегаловируса в сыворотке (плазме) крови  | Двухстадийный "сендвич" иммуноферментный анализ. Количество анализов (включая контроли) 96. Формат планшета 96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок Общее время инкубации не более 100 минут. Регистрация ИФА реакции - фотометрический метод при длине волны: 450 нм. Температура инкубации 37 град.С. Метод анализа – качественный. образец для анализа- сыворотка, плазма. Хромогенный субстрат- Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению. Контрольные сыворотки (отрицательный и положительный контроли) на основе сыворотки крови человека с известным содержанием антител класса IgM к ЦМВ, готовы к использованию (0.5 мл и 0.2 мл соответственно) . Комплект набора: Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет. Прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета. Цветовая индикация внесения реагентов в лунку. Срок годности 12 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 80%. Наличие регистрационного удостоверения. | 1 |
| 8 | Набор реагентов для иммуноферментного определения антител класса G (IGG) к антигенам рода CHLAMYDIA в сыворотке (плазме) крови | Двухстадийный "сендвич" иммуноферментный анализ. Количество анализов (включая контроли) - 96. Формат планшета 96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок Общее время инкубации не более 70 минут. Регистрация ИФА реакции - фотометрический метод при длине волны: 450 нм. Температура инкубации 18-25 град.С. Метод анализа качественный. образец для анализа сыворотка, плазма. Хромогенный субстрат- Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению. Калибровочная проба на основе трис-буфера (рН 7.2-7.4), содержащая известное количество IgG антител к антигенам Chlamydia spp. , готова к использованию, 1.5 мл Контрольные сыворотки (отрицательный и положительный контроли) на основе сыворотки крови человека с известным содержанием IgG антител к антигенам Chlamydia spp. , готовы к использованию (1.5 мл и 1.5 мл соответственно Комплект набора: Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет.. Прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета. Срок годности 12 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 80%. Наличие регистрационного удостоверения. | 1 |
| 9 | Набор реагентов для иммуноферментного определения антител класса М (IGМ) к антигенам рода CHLAMYDIA в сыворотке (плазме) крови | Двухстадийный "сендвич" иммуноферментный анализ. Количество анализов (включая контроли) 96. Формат планшета 96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок Общее время инкубации не более 70 минут. Регистрация ИФА реакции - фотометрический метод при длине волны: 450 нм. Температура инкубации 18-25 град.С. Метод анализа качественный. образец для анализа сыворотка, плазма. Хромогенный субстрат- Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению. Калибровочная проба на основе трис-буфера (рН 7.2-7.4), содержащая известное количество IgМ антител к антигенам Chlamydia spp. , готова к использованию, 1.5 мл Контрольные сыворотки (отрицательный и положительный контроли) на основе сыворотки крови человека с известным содержанием IgМ антител к антигенам Chlamydia spp. , готовы к использованию (1.5 мл и 1.5 мл соответственно Комплект набора: Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет.. Прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета. Срок годности 12 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 80%. Наличие регистрационного удостоверения. | 1 |

**Участниками настоящего запроса котировок могут являться только**

**субъекты малого предпринимательства.**

Участники Запроса котировок должны соответствовать требованиям, установленным ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации", в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно.

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства.

Постановлением Правительства РФ от 22.07.2008 № 556 установлены предельные значения выручки в размере 60,0 млн. рублей для микропредприятий и 400,0 млн.рублей для малых предприятий.

Котировочная заявка подается участником размещения заказа в оригинале в письменной форме. Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей мастичной печатью (для индивидуальных предпринимателей - при её наличии). Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований. В котировочных заявках, представляемых участниками размещения заказа, не допускаются ошибки, подчистки и исправления (за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку). Если в заявке имеются расхождения между обозначением цены контракта прописью и цифрами, то котировочной комиссией принимается к рассмотрению цена контракта, указанная прописью.

В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Согласно ч. 2 ст. 46 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель(ч. 1 ст. 8 ФЗ № 94).

Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией (ч.3 ст. 8 ФЗ № 94).

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок.

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме и в соответствии с требованиями статьи 44 ФЗ № 94:

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к извещению

о продлении срока подачи котировочных заявок

от 16.12.2011

Регистрационный № 1253а

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2011 г.

Сведения об участнике размещения заказа:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование участника размещения заказа *(для юридического лица),* фамилия, имя, отчество *(для физического лица)* (*Наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму)* |  |
| 2. Место нахождения *(для юридического лица),* место жительства *(для физического лица)*, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии)  |  |
| 3. Банковские реквизиты участника размещения заказа:3.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |
| 3.2. Расчетный счет |  |
| 3.3. Корреспондентский счет |  |
| 3.4. Код БИК |  |
| 4. Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| 5. КПП |  |
| Предложение участника размещения заказа. |
| N п/п | Наименование поставляемых товаров (рекомендуется указание марки / модели и производителя) | Характеристикипоставляемых товаров | Единица измерения | Количество поставляемых товаров | Цена единицы продукции, руб. | Суммаруб. |
| 1  |  |  |  |  |  |  |
| 2  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО  |  |  |  |  |  |
| **Сведения о включенных или не включенных в цену контракта расходах**  | Цена включает стоимость товара, расходы на тару, упаковку, сертификацию, доставку, разгрузку, налоги, сборы и другие обязательные платежи |

Цена муниципального контракта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_ коп.,

 (сумма прописью)

в т.ч. НДС\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Примечание**: НДС указывается только теми организациями, которые работают с применением традиционной системы налогообложения.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, согласно(ен) исполнить условия

 (Наименование участника размещения заказа)

муниципального контракта, указанные в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок № 1253а от 16.12.2011, с учетом предлагаемых характеристик поставляемого товара и цены контракта, указанного в настоящей котировочной заявке.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ является субъектом малого

 (Наименование участника размещения заказа)

предпринимательства и подтверждает свое соответствие положениям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

**ПРОЕКТ**

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № \_\_\_\_\_\_\_**

г. Иваново «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2011г.

 МУЗ г.Иванова городская клиническая больница № 8 , именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Ковалевой Аллы Вячеславовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок
№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**
	1. Поставщик обязуется передать **реактивы для лаборатории** (Тест-системы для диагностики вирусных инфекций) (далее – Товар) в соответствие со Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту) Заказчику, а Заказчик обязуется принять этот Товар и оплатить его в порядке и сроки, определенные настоящим Контрактом.
	2. Место поставки: 153032, г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 4 (склад Заказчика).
2. **ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

2.1. Цена настоящего Контракта составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб. \_\_\_\_коп., в т.ч. НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением Контракта, в т.ч. стоимость товара, налоги, сборы и другие обязательные платежи, таможенные пошлины, расходы по сертификации, транспортные расходы, разгрузка.

2.2. Цена является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случая предусмотренного п. 2.3.

2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товара и иных условий исполнения Контракта.

2.4. Оплата производится Заказчиком за счет внебюджетных средств (средства предпринимательской деятельности).

2.5. Оплата за поставленный товар осуществляется по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика до 31 января 2012 года на основании выставленных счетов-фактур и товарно-транспортных накладных.

1. **ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА**

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Обеспечить резервирование товара после поступления от Заказчика заказа на Товар.

3.1.2. Поставить Товар Заказчику в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня подписания муниципального контракта.

3.1.3. Своевременно передать Заказчику накладные на отгруженный Товар.

3.1.4. За свой счет заменить некачественный Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии Заказчика.

3.1.5.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящем Контракте.

1. **ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА**

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Осуществить при приемке Товара проверку по количеству, качеству и ассортименту.

 4.1.2. Оплатить поставленный Товар на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.1.3. Заказчик вправе отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества, а если Товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до замены Товара.

**5. КАЧЕСТВО ТОВАРА И УПАКОВКА**

5.1. Поставляемый Товар должен быть в соответствующей упаковке без видимых повреждений.

5.2. Качество товара должно подтверждаться сертификатами соответствия, регистрационными удостоверениями, паспортом на поставляемый товар и соответствовать требованиям ГОСТ, технических регламентов и другой нормативно-технической документации, предусмотренным для данного вида товара.

Поставляемый товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению на территории Российской Федерации.

Остаточный срок годности не менее 80 %.

5.3.При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все необходимые документы, подтверждающие качество Товара, в том числе сертификаты соответствия и качественные удостоверения производителя, протокол согласования цен.

5.4. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара.

5.5. Заказчик вправе предъявить претензии Поставщику по качеству и срокам годности поставленного Товара в течение 30 (тридцати) дней после его приемки.

5.6. В случае поставки импортных товаров маркировка индивидуальной упаковки и инструкция должны быть на русском языке.

**6.** **ПОСТАВКА, ОТГРУЗКА И ПРИЕМКА ТОВАРА**

6.1. Поставка Товара производится автотранспортом Поставщика на склад Заказчика с момента подписания настоящего контракта в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания настоящего Контракта.

6.2. Прием Товара по количеству и ассортименту осуществляется во время передачи его Заказчику на основании товарно-транспортной накладной вместе с Сертификатами качества или другими документами, определяющими качество Товара.

В случае несоответствия количества или ассортимента Товара настоящему Контракту, в товарно-транспортной накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте Товара.

6.3. Тара и упаковка Товара должны соответствовать установленным в РФ требованиям и нормам, обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии бережного с ним обращения.

6.4. Факт передачи Товара подтверждается подписью уполномоченного представителя Заказчика в товарно-транспортной накладной. Право собственности на купленный Товар переходит к Заказчику с момента передачи Товара Заказчику.

**7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

7.1. За недопоставку или просрочку поставки Товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной двадцать седьмой ставки рефинансирования Банка РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после истечения срока исполнения обязательства.

 7.2. В случае нарушения Поставщиком условий настоящего Контракта, настоящий Контракт считается расторгнутым с момента направления Заказчиком соответствующего уведомления.

1. **ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

8.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияние на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются стихийные бедствия, война и военные операции любого характера, блокады, эпидемия, забастовка, гражданские беспорядки, а также административно-правовые акты государственных органов и другие обстоятельства чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предусмотреть в ходе исполнения настоящего Контракта.

1. **СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА**

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

1. **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

10.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

1. **ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

**Заказчик: Поставщик:**

МУЗ г.Иванова городская клиническая больница № 8

153032, г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 4

тел.(4932) 23-45-11

ИНН 3731011300/КПП 370201001

Р/с 40703810800003000002 в ГРКЦ ГУ Банка России

по Ивановской обл. г. Иваново

БИК 042406001

Главный врач МУЗ ГКБ №8

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Ковалева \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (ФИО)

М.П. М.П.

Приложение №1

к муниципальному контракту

№ \_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование поставляемых товаров  | Производитель | Ед. изм. | Количество поставляемых товаров,ед. | Цена за единицу продукции, руб. | Сумма, руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |

**Заказчик**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Ковалева **Поставщик:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 М. П. М. П.

|  |
| --- |
| МУЗ г. Иванова городская клиническая больница № 8 |
| ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА |
| **"Поставка реактивов для лаборатории (Тест-системы для диагностики вирусных инфекций)"** |
| (изучение рынка товаров, работ, услуг) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Иваново 27.11.2011г.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Процедура изучения рынка товаров проводилась комиссией в период с 09-30 до 11-00 по адресу: г.Иваново, ул. Станкостроителей, 4 |
| 2.Способ изучения рынка: кабинетное исследование |  |  |  |  |  |
| 3.Состав комиссии по изучению рынка : |  |  |  |  |  |  |
| Председатель комиссии: Торгова А.В. |  |  |  |  |  |  |
| Члены комиссии:  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Малыгина Г.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Биллер С.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Грязнова М.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Иванова Т.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Секретарь комиссии: Ивентичева Е.Ю. |  |  |  |  |  |  |
| 4.Источники информации: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА ПЛЮС» |  |  |  |  |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью Компания «НПС» |  |  |  |  |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью «Медея» |  |  |  |  |  |
| 5.Расчёт начальной (максимальной) цены контракта: |  |  |  |  |  |
|  **Расчёт начальной (максимальной) цены контракта:** |  |
|
| № п/п | Наименование поставляемых товаров | Единица измерения | Количество поставляемых товаров |   | Средняя начальная (максимальная) цена за единицу, рублей | Стоимость, рублей |
| ООО "ДЕЛЬТА ПЛЮС" | ООО Компания «НПС» | ООО «Медея» |
|
| ОКДП 2423884 |
| 1 | Набор реагентов для иммуноферментного определения антител класса G (IGG) к TOXOPLASMA GONDII в сыворотке (плазме) крови  | Наб. | 1 | 3600 | 2600 | 3523 | **3241,00** | **3241,00** |
| 2 | Набор реагентов для иммуноферментного определения антител класса G (IGG) к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови  | Наб. | 1 | 2950 | 2600 | 3945 | **3165,00** | **3165,00** |
| 3 | Набор реагентов для иммуноферментного определения антител класса М (IGМ) к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови  | Наб. | 1 | 3600 | 3600 | 4250 | **3816,67** | **3816,67** |
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения антител класса G (IGG) к вирусу простого герпеса первого и второго типов в сыворотке (плазме) крови  | Наб. | 1 | 2500 | 2500 | 3842 | **2947,33** | **2947,33** |
| 5 | Набор реагентов для иммуноферментного определения антител класса М (IGМ) к вирусу простого герпеса первого и второго типов в сыворотке (плазме) крови  | Наб. | 1 | 3150,00 | 3100,00 | 3842,00 | **3364,00** | **3364,00** |
| 6 | Набор реагентов для иммуноферментного определения антител класса G (IGG) к антигенам цитомегаловируса в сыворотке (плазме) крови  | Наб. | 1 | 2500,00 | 2500,00 | 3523,00 | **2841,00** | **2841,00** |
| 7 | Набор реагентов для иммуноферментного определения антител класса М (IGМ) к антигенам цитомегаловируса в сыворотке (плазме) крови  | Наб. | 1 | 3150,00 | 3100,00 | 3842,00 | **3364,00** | **3364,00** |
| 8 | Набор реагентов для иммуноферментного определения антител класса G (IGG) к антигенам рода CHLAMYDIA в сыворотке (плазме) крови  | Наб. | 1 | 3100,00 | 3100,00 | 2780,00 | **2993,33** | **2993,33** |
| 9 | Набор реагентов для иммуноферментного определения антител класса М (IGМ) к антигенам рода CHLAMYDIA в сыворотке (плазме) крови  | Наб. | 1 | 3100,00 | 3100,00 | 3071,00 | **3090,33** | **3090,33** |
|   | Итого: |   |   |   |   |   |  | **28822,66** |
| 6. На основании результатов исследования рынка комиссия определила начальную (максимальную) цену контракта на поставку реактивов для лаборатории (Группа № 93. Тест-системы для диагностики вирусных инфекций) в размере 28 822,66 рублей (Двадцать восемь тысяч восемьсот двадцать два руб. 66 коп.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Председатель комиссии: Торгова А.В. |  |  |  |  |  |  |
| Члены комиссии:  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Малыгина Г.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Биллер С.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Грязнова М.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Иванова Т.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Секретарь комиссии: Ивентичева Е.Ю. |  |  |  |  |  |  |