## Смета-нал.
| МУЗ "Городская клиническая больница №4" г.Иваново |  |  |  |  | Утверждаю:
| [наименование стройки (ремонтируемого объекта)] |  |  |  |  | Главный врач
МУЗ "ГКБ №4" г.Иваново
"___" _____________
Локальная смета № 3
на пуско-наладочные работы пожарной сигнализации строений лит. Ж и лит.И (гаражи)
МУЗ "Городская клиническая больница №4" по ул. Шошина,8 в г.Иваново
Основание: Проект 2010-76П-АПС
[5 empty] | Сметная стоимость | 99.4937 | тыс. руб.
Составлена в ценах I кв. 2011 г.
№ | Шифр | Наименование и техническая | Единица | Количество | Основная зарплата, руб. |  | Затраты труда, чел.-ч
п.п. | расценки | характеристика оборудования | измере- |  | на | Всего | на | Всего
|  |  | ния |  | единицу | v | единицу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ФЕРп 02-01-002-07 | Автоматизированная система управления II категории техни- ческой сложности за 40 каналов | сист. | 1 | 4883.34 | 4883.34 | 330 | 330
2 | 02-01-002-08 | за каждый канал свыше 40 до 79 каналов | канал. | 9 | 117.05 | 1053.45 | 7.91 | 71.19
1 | 02-01-002-05 | Автоматизированная система управления за 20 каналов |  |  | 2486.06 | 0 | 168 | 0
2 | 02-01-002-06 | за последующие 39 каналов | канал. |  | 119.86 | 0 | 8.1 | 0
1 | 02-01-002-03 | Автоматизированная система управления за 10 каналов | сист. |  | 1257.83 | 0 | 85 | 0
2 | 02-01-002-04 | за последующие 19 каналов | канал. |  | 122.82 | 0 | 8.3 | 0
| 02-01-002-01 | Автоматизированная система управления за 2 канала | сист. |  | 260.44 | 0 | 17.6 | 0
| 02-01-002-02 | за последующие 9 каналов | канал. |  | 125.34 | 0 | 8.47 | 0
| 02-01-002-09 | Автоматизированная система управления за 80 каналов | сист. |  | 9559.51 | 0 | 646 | 0
| 02-01-002-010 | за каждый канал свыше 80 до 159 каналов | канал. |  | 114.09 | 0 | 7.71 | 0
| 01-13-030-01 | Система диспечерского управления участками | компл. |  | 1223.65 | 0 | 87 | 0
2 | 01-13-030-02 | Система диспечерского управления участками до 10 шт. | компл. |  | 2391.05 | 0 | 170 | 0
| 01-04-049-01 | Устройство передачи отключающегося сигнала | компл. |  | 494.2 | 0 | 35 | 0
3 | 01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции | линия |  | 5.11 | 0 | 0.4 | 0
1 | 01-10-002-01 | Схема образования участка сигнализации | схема |  | 338.95 | 0 | 29 | 0
2 | 01-13-040-01 | Система противоаварийной автоматики | компл. |  | 1575.28 | 0 | 112 | 0
|  | Итого : |  |  |  | 5936.79 |  | 401.19
| МДС 81-40.2006 | Призводство работ в существ. |  |  |  | 0.0059368
| Табл.2, п.3 | зданиях и сооружениях К= | 1 |  |  | 5936.79
|  | В ценах I кв. 2011 г. | 8.66 |  |  | 51412.6014
|  | Накладные расходы - 65% |  |  |  | 33418.1909
|  | Сметная прибыль - 40% |  |  |  | 20565.0406
|  | Итого: |  |  |  | 105395.8329
| Письмо Госстроя РФ | Итого с коэффициентом | 0.8 |  |  | 84316.6663
| № НК-6848/10 от 27.10.03г. |  |  |  |  | 0.84317
|  | НДС - 18% |  |  |  | 15176.9999
|  | Всего по смете: |  |  |  | 99493.6662
.
.
.
.
| Составил: ________________________________ Н.Г.Сорокин |  |  |  |  | .
|  | [должность подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  | .
.
Проверил: _______________________________