УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ СОШ № 65

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Степович В.А.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011г.

Ведомость объемов на ремонтные работы (смена оконных заполнений в спортивном зале) капитальный ремонт

в МОУ СОШ № 65, расположенной по адресу:

г. Иваново, ул. Шувандиной, д.95

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,2628 |
| 2 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,0679 |
| 3 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,2628 |
| 4 | Блок оконный ПВХ | м2 | 26,28 |
| 5 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,095 |

Ведомость неучтенных материалов

на ремонтные работы (смена оконных заполнений в спортивном зале) капитальный ремонт в МОУ СОШ № 65, расположенной по адресу:

г. Иваново, ул. Шувандиной, д.95

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС)  руб. | Сумма (в том числе НДС)  руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Блок оконный ПВХ | м2 | 26,28 | 2409,2 | 63313,8 |