УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МДОУ № 165

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Рошкован Н.Б.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011г.

Ведомость объемов на ремонтные работы (ремонт забора)

в МДОУ № 165, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. Радищева, д.16а

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Демонтаж секций забора | 100 м2 | 0,96 |
| 2 | Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м | 100 ям | 0,21 |
| 3 | Конструкции стальные (труба д76 - 46,2 мп) | т | 0,2638 |
| 4 | Монтаж перегородок: стальных, консольных, сетчатых | 100 м2 | 0,96 |
| 5 | Изготовление решетчатых конструкций | 1 т конструкций | 0,86252 |
| 6 | Конструкции стальные (арматура д12 - 691,6 мп) | т | 0,64792 |
| 7 | Конструкции стальные (уголок 40\*40 - 110,2 мп) | т | 0,2146 |
| 8 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток | 100 м2 | 0,96 |

Ведомость неучтенных материалов на ремонтные работы (ремонт забора)

в МДОУ № 165, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. Радищева, д.16а

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС)  руб. | Сумма (в том числе НДС)  руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Конструкции стальные (труба д76 - 46,2 мп) | т | 0,2638 | 30000 | 7914 |
| 2 | Конструкции стальные (арматура д12 - 691,6 мп) | т | 0,64792 | 31000 | 20085,5 |
| 3 | Конструкции стальные (уголок 40\*40 - 110,2 мп) | т | 0,2146 | 31000 | 6652,6 |