- Извещение о проведении запроса котировок

- Для субъектов малого предпринимательства

- Дата: 20.05.2011

Регистрационный № 369

| Заказчик | МУЗ «2-ая Городская клиническая больница» |
| --- | --- |
| Адрес | 153025, г. Иваново, ул. Ермака, 52/2 |
| Адрес электронной почты | Igb2@mail.ru |
| Контактное лицо заказчика | Глик Михаил Вилленович |
| Номер контактного телефона | 30-00-36 |
| Место подачи котировочных заявок | г. Иваново, пл. Революции, д.6, к. 519, Администрация города Иванова |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 27.05.2011 до 09:00 |

| Наименование поставляемого товара | Характеристики поставляемого товара |  | Единица измерения | Количество поставляемого товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поставка расходных материалов для медицинского назначения Код ОКДП: 3311110; 3311111; | Требования к качеству товаров, работ, услуг | Качество должно подтверждаться сертификатами качества и иными документами в соответствии с действующим законодательством, наличие регистрационного номера. В случае поставки импортных товаров сертификат качества должен быть оформлен на русском языке. | Согласно Спецификации (Приложение № 1) | Согласно Спецификации (Приложение № 1) |
|  | Технические характеристики товаров, работ, услуг | Согласно Спецификации (Приложение № 1) |  |  |
|  | Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Соответствие требованиям нормативных документов. Весь поставляемый товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым санитарно- эпидемиологическим нормам и правилам с предоставлением соответствующих сертификатов и других документов. |  |  |
|  | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара | Товар должен соответствовать требованиям качества (отсутствие брака, фальсификаций, нарушений в упаковке). Маркировка на упаковке должна быть четкой и выполнена несмываемой краской. Упаковка должна обеспечивать сохранность свойств товара при транспортировке и на весь срок годности и соответствовать действующим стандартам Срок годности поставляемого товара должен быть не менее 60% от основного срока годности, указанного на упаковке. Разгрузка и доставка товара в аптеку МУЗ «2-ая Городская клиническая больница» г. Иванова» осуществляется Поставщиком. |  |  |

| Требования к участникам размещения заказа | - Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа - Участниками запроса котировок цен являются только субъекты малого предпринимательства |
| --- | --- |
| Источник финансирования заказа | Внебюджетные средства (средства ТОМС, диспансеризация) |
| Максимальная цена контракта, руб. | 199743,03 |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта, в том числе стоимость товара, доставки товара до склада заказчика, расходы по сертификации, налоги с учетом НДС, сборы и другие обязательные платежи |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | г. Иваново, ул. Мальцева, д. 45 (аптека) |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Поставка товара осуществляется с момента заключения муниципального контракта в течение 10 календарных дней. |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Оплата товара производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика после поставки товара на основании счетов поставщика, предоставления сертификата соответствия (качества), товарно-транспортной накладной до 30.06.2011. |
| Срок подписания победителем контракта | Не позднее чем через 10 (десять) дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. |

Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

Спецификация

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Технические характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг, в т.ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пробирки вакуумные для получения сыворотки с активатором образования сгустка | Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки 3-х компонентная, с двойным цветовым кодированием типа пробирки: пластиковый колпачок красного цвета из полиэтилена, длиной 13 мм, с вертикальными наружными бороздками, внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука, идентификационное кольцо черного цвета из полипропилена. -Крышка и пробирка без резьбы. -На внутренних стенках пробирки сухой мелкодисперсный активатор образования сгустка (SiO2). -Этикетка пробирки бумажная, блочная с полями для внесения данных пациента, отметкой уровня наполнения. -Этикетка содержит информацию о: каталожном номере, номере лота, сроке годности, составе наполнителя, объеме забираемой крови, стерильности и способе стерилизации, однократности применения. -Область применения: клиническая химия, серология, иммунология, микробиология. -Температура транспортировки и хранения пробирок от +4ºС до +25ºС. -Упаковка – 50 шт. в пластиковом штативе, запаянном в полиэтилен. -Объем забираемой крови 9,0 мл размер пробирки 16х100мм. | шт./уп. | 5500/110 |
| 2. | Пробирки вакуумные для гематологических исследований с К3-ЭДТА | Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки 3-х компонентная, с двойным цветовым кодированием типа пробирки: пластиковый колпачок фиолетового цвета из полиэтилена, длиной 13 мм, с вертикальными наружными бороздками; внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука, идентификационное кольцо белого цвета из полипропилена. -На крышке и пробирки полнозаходная винтовая резьба, исключающая самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании; Обеспечивающая возможность открытия крышки пробирки одной рукой. -На внутренних стенках пробирки мелкодисперсный антикоагулянт К3ЭДТА. -Этикетка пробирки бумажная, блочная с полями для внесения данных пациента, отметкой уровня наполнения. -Этикетка содержит информацию о: каталожном номере, номере лота, сроке годности, составе наполнителя, объеме забираемой крови, стерильности и способе стерилизации, однократности применения. -Область применения: Гематология. -Возможность использования в педиатрии. -Температура транспортировки и хранения пробирок от +4ºС до +25ºС. -Упаковка – 50 шт. в пластиковом штативе, запаянном в полиэтилен. -Объем забираемой крови 2,0 мл, размер пробирки 13х75мм. | шт./уп. | 2000/40 |
| 3. | Держатель стандартный | -Держатель из полипропилена с ребристой поверхностью. -Цвет – прозрачный зеленый -Диаметр 20 мм, высота 48 мм -Центральная резьба для двусторонней иглы -Нестерильный -На упаковке имеется информация о количестве, кат №, номере лота, производителе; СЕ-маркировка, знак об одноразовом использовании. -Совместим с двусторонними иглами, луэр-адаптером, иглами-бабочками. -Температура хранения от +4ºС до +25ºС. -Упаковка – 10 шт. в пакете | шт./уп. | 500/50 |
| 4. | Держатель с вкрученной двусторонней иглой | -Комплект: держатель с защитным щитком и двустороння игла. Держатель из полипропилена с ребристой поверхностью. -Цвет – прозрачный зеленый -Диаметр 20 мм, высота 48 мм -Центральная резьба для двусторонней иглы -Держатель оснащен защитным щитком, который закрывает иглу сразу после окончания процедуры венепункции и служит для защиты от случайного укола иглой -Материал щитка – полиэтилен; Цвет – зеленый -В держатель вкручена двусторонняя игла (защитный футляр и муфта иглы зеленого цвета) -Комплект держатель стерильный, одноразовый, возможность повторного использования исключается -На упаковке имеется информация о количестве, кат.№, номере лота, производителе, СЕ-маркировка, знак об одноразовом использовании. -Температура хранения от +4ºС до +25ºС. Индивидуальная упаковка, 30 штук в картонной коробке. -Размер иглы 38х0,8мм// 21Gх1,5 дюйма | шт./уп. | 60/2 |
| 5. | Держатель с вкрученной двусторонней иглой | -Комплект: держатель с защитным щитком и двустороння игла. Держатель из полипропилена с ребристой поверхностью. -Цвет – прозрачный зеленый -Диаметр 20 мм, высота 48 мм -Центральная резьба для двусторонней иглы -Держатель оснащен защитным щитком, который закрывает иглу сразу после окончания процедуры венепункции и служит для защиты от случайного укола иглой -Материал щитка – полиэтилен; Цвет – зеленый -В держатель вкручена двустороння игла с камерой, обеспечивающей слежение за током крови (защитный футляр и муфта иглы прозрачного цвета) -Комплект держатель стерильный, одноразовый, возможность повторного использования исключается -На упаковке имеется информация о количестве, кат №, номере лота, производителе; СЕ-маркировка, знак об одноразовом использовании. -Температура хранения от +4ºС до +25ºС. -Размер иглы 38х0,8мм//21Gх1,5 дюйма | шт./уп | 60/2 |
| 6. | Люер - адаптер | -Стерильная игла с одним заточенным концом, обращенным к пробирке, на котором находится гибкий клапан, препятствующий обратному вытеканию крови, с одной стороной и луэр-разъемом, с другой стороны. -Резьба на муфте для ввинчивания в держатель -Луэр-разъем используется для присоединения луэр-иглы или иглы-бабочки с катетером -Имеется пластиковый защитный чехол синего цвета | шт./уп. | 500/5 |
| 7. | Иглы двусторонние | -Материал иглы – нержавеющая сталь -Полная внутренняя стерильность иглы, указана на этикетке -Силиконизированное покрытие иглы -Наличие двух футляров с четырьмя продольными ребрами на каждом -Футляры иглы снабжены этикеткой с перфорацией, предотвращающей повторное использование -Наличие гибкого клапана из каучука на конце иглы, направляемом к пробирке -Двойной косоугольный срез и тройная заточка лазером конца иглы, направляемого в вену -Наличие резьбы для ввинчивания иглы в иглодержатель -Наличие точки на муфте иглы, обеспечивающего корректное ориентирование заточки иглы по отношению к вене пациента -Размер иглы 38х0,8мм/21Gх1,5 дюйма, 2-ой футляр и муфта иглы зеленого цвета | шт./уп. | 5000/50 |
| 8. | Пробирки для гематологических исследований с К3ЭДТА | -Материал – полипропилен -Диаметр 11мм, высота 40мм -Крышка из полимерного материала крестообразным клапаном, обеспечивающим герметичность пробирки и возможность использования пробирки без снятия крышки -Цвет крышки фиолетовый -На этикетке одна полоса сиреневого цвета -Наличие антикоагулянта калиевой соли ЭДТА на внутренних стенках пробирки (мелкодисперсное напыление) -Возможность установки пробирки на горизонтальную поверхность за счет «юбочки» -Наличие бумажной этикетки с указанием объема пробирки, состава наполнителя, срока годности, номера лота, точной отметки уровня наполнения; возможность записи данных пациента, даты и времени анализа -Область применения: Гематология | шт./уп. | 5000/50 |
| 9. | Капилляры для пробирок с К3ЭДТА | -Материал капилляра – полипропилен -Цвет капилляра фиолетовый -Наличие антикоагулянта калиевой соли ЭДТА на внутренних стенках -Область применения: Гематология -Объем внутреннего пространства капилляра 80 мкл, стерильный | шт./уп. | 1500/15 |
| 10. | Контейнеры лабораторные для взятия проб | Обеспечивает полную герметичность при транспортировке биологического материала. Изготовлен из ультрачистого полипропилена. Имеет градуировку и матовое окошко для записи. Нестерильный. Индивидуальная упаковка. Объем 60 мл Внутренний диаметр горловины 36 мм Высота 65 мм Цена деления 5 мл Транспортная упаковка 500 шт. | шт./уп. | 500/1 |
| 11. | Наконечник для дозатора | Наконечники 300 мкл, 51 мм. Упаковка – коробка 1000 шт. Материал, использованный при производстве наконечников полипропилен 100% перерабатываемый. Полностью автоклавируемые (121º, 20 мин) могут быть вновь использованы. Вакуумная пластиковая упаковка для максимальной чистоты – упаковка утилизируется обычным способом. Сертификаты на отсутствие RNase, DNase и эндотоксина по номеру лота. | шт./уп. | 6000/6 |
| 12. | Пробирки «Эппендорфа» пластиковые с пробкой на 1,5 мл | Пробирка «Эппендорфа» изготовлена из полипропилена высокой чистоты. Интегрированная пробка, прочная по краям и мягкая в центре. На каждую пробирку нанесена рельефная градуировка с шагом 0,5 мл. Диаметр 10мм Высота 40 мм | шт./уп. | 1000/2 |

| Приложение№2 Расчёты начальной (максимальной) цены контракта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поставляемых товаров | Единица измерения | ТФОМС | Диспансеризация | Общее количество поставляемых товаров | Цена за единицу, рублей |  |  | Стоимость, рублей |  |  | Средняя начальная (максимальная) цена за единицу, рублей | Стоимость, рублей |
|  |  |  |  |  |  | ООО "Диакит-Иваново" | ООО "ПАНТР" | ООО ""Лабораторная компания "Диакит" | ООО "Диакит-Иваново" | ООО "ПАНТР" | ООО ""Лабораторная компания "Диакит" |  |  |
| 1 | Пробирки вакуумные для получения сыворотки с активатором образования сгустка | Упаковка | 27 | 83 | 110 | 497,98 | 507 | 502 | 54777,8 | 55770 | 55220 | 502,33 | 55255,93 |
| 2 | Пробирки вакуумные для гематологических исследований с К3-ЭДТА | Упаковка | 27 | 13 | 40 | 426,62 | 450 | 448 | 17064,8 | 18000 | 17920 | 441,54 | 17661,60 |
| 3 | Держатель стандартный | Упаковка | 50 |  | 50 | 100 | 115 | 110 | 5000 | 5750 | 5500 | 108,33 | 5416,67 |
| 4 | Держатель с вкрученной двусторонней иглой | Упаковка | 1 | 1 | 2 | 1120 | 1250 | 1200 | 2240 | 2500 | 2400 | 1190,00 | 2380,00 |
| 5 | Держатель с вкрученной двусторонней иглой | Упаковка | 1 | 1 | 2 | 1200 | 1300 | 1250 | 2400 | 2600 | 2500 | 1250,00 | 2500,00 |
| 6 | Люер - адаптер | Упаковка |  | 5 | 5 | 800 | 820 | 815 | 4000 | 4100 | 4075 | 811,67 | 4058,33 |
| 7 | Иглы двусторонние | Упаковка | 13 | 37 | 50 | 715,17 | 730 | 728 | 35758,5 | 36500 | 36400 | 724,39 | 36219,50 |
| 8 | Пробирки для гематологических исследований с К3ЭДТА | Упаковка |  | 50 | 50 | 785 | 815 | 810 | 39250 | 40750 | 40500 | 803,33 | 40166,67 |
| 9 | Капилляры для пробирок с К3ЭДТА | Упаковка |  | 15 | 15 | 788 | 815 | 810 | 11820 | 12225 | 12150 | 804,33 | 12065,00 |
| 10 | Контейнеры лабораторные для взятия проб | Штук |  | 500 | 500 | 13,6 | 15,4 | 14,96 | 6800 | 7700 | 7480 | 14,65 | 7326,67 |
| 11 | Наконечник для дозатора | Упаковка | 3 | 3 | 6 | 2050 | 2750 | 2706 | 12300 | 16500 | 16236 | 2502,00 | 15012,00 |
| 12 | Пробирки «Эппендорфа» пластиковые с пробкой на 1,5 мл | Упаковка | 2 |  | 2 | 750 | 891 | 880 | 1500 | 1782 | 1760 | 840,33 | 1680,67 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 192911,1 | 204177 | 202141 |  | 199743,03 |

Участниками настоящего запроса котировок могут являться только

субъекты малого предпринимательства.

Участники Запроса котировок должны соответствовать требованиям, установленным ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации", в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно.

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства.

Постановлением Правительства РФ от 22.07.2008 № 556 установлены предельные значения выручки в размере 60,0 млн. рублей для микропредприятий и 400,0 млн.рублей для малых предприятий.

Котировочная заявка подается участником размещения заказа в оригинале в письменной форме. Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей мастичной печатью (для индивидуальных предпринимателей - при её наличии). Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований. В котировочных заявках, представляемых участниками размещения заказа, не допускаются ошибки, подчистки и исправления (за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку). Если в заявке имеются расхождения между обозначением цены контракта прописью и цифрами, то котировочной комиссией принимается к рассмотрению цена контракта, указанная прописью.

В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Согласно ч. 2 ст. 46 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. В связи с отсутствием технической возможности в принятии электронных документов, заверенных электронно-цифровой подписью, котировочная заявка принимается только в письменной форме.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (ч. 1 ст. 8 ФЗ № 94).

Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией (ч.3 ст. 8 ФЗ № 94).

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме и в соответствии с требованиями статьи 44 ФЗ № 94:

№ _____________

Приложение к Извещению

о проведении запроса котировок

от 20.05.2011

Регистрационный № 369

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 2011 г.

Сведения об участнике размещения заказа:

| 1. Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) (Наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Банковские реквизиты участника размещения заказа: 3.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Расчетный счет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Корреспондентский счет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Код БИК |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Идентификационный номер налогоплательщика |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. КПП |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложение участника размещения заказа. |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование поставляемых товаров (рекомендуется указать марку / модель и производителя) | Характеристики поставляемых товаров | Единица измерения |  | Количество поставляемых товаров | Цена единицы продукции, руб. | Сумма руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о включенных или не включенных в цену контракта расходах |  |  | Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта, в том числе стоимость товара, доставки товара до склада заказчика, расходы по сертификации, налоги, сборы и другие обязательные платежи |  |  |  |  |

Цена муниципального контракта ____________________________________________________руб._____коп.,

(сумма прописью)

в т.ч. НДС___________________.

Примечание: НДС указывается только теми организациями, которые работают с применением традиционной системы налогообложения.

___________________________________________________________________, согласно(ен) исполнить условия

(Наименование участника размещения заказа)

муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 369 от 20.05.2011, с учетом предложения о цене контракта, указанного в настоящей котировочной заявке.

________________________________________________________________________ является субъектом малого

(Наименование участника размещения заказа)

предпринимательства и подтверждает свое соответствие положениям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Руководитель организации ____________ _____________

(подпись) 	           (Ф.И.О.)

М.П.

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____

город Иваново «__»___________ 20___ г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «2-ая Городская клиническая больница» г. Иванова, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Глика М.В.,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь протоколом _____________________  № ___ от «___» ___________ 20___ г., заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Поставщик выполняет перед Заказчиком обязательство по поставке ________________________________________ (далее – «Товар»), а Заказчик оплачивает поставленный Товар на условиях настоящего Контракта.

Товар поставляется согласно Спецификации (приложение № 1 к Контракту).

1.2. Заказчик осуществляет прием и проверку на соответствие поставленного Поставщиком Товара заявке Заказчика по количеству, ассортименту и другим характеристикам Товара.

2. Качество товара

2.1. Качество Товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно подтверждаться сертификатами качества и иными документами в соответствии с действующим законодательством.

2.2. В случае поставки импортных товаров сертификат качества должен быть оформлен на русском языке.

2.3. Срок годности поставляемого товара должен быть не менее 60% от основного срока годности, указанного на упаковке.

2.4. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара.

2.5. Заказчик вправе предъявить претензии Поставщику по качеству и срокам годности поставленного Товара в течение 30 (тридцати) дней после его приемки. Дата приемки соответствует дате, указанной на накладной.

2.6. Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества в течение 10 дней с момента получения от Заказчика претензии по качеству и срокам годности поставленного Товара.

2.7. Поставка недостающего или замена негодного Товара осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии Заказчика. В претензии должно быть указано количество Товара, по которому заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также конкретное требование Заказчика.

Срок для ответа Поставщика на претензию устанавливается в 5 рабочих дней с момента получения Поставщиком или его представителем письменной претензии от Заказчика или его представителей.

2.8. Маркировка на упаковке должна быть четкой и выполнена несмываемой краской.

2.9. В случае поставки импортных товаров маркировка индивидуальной упаковки и инструкция должны быть оформлены на русском языке.

3. Сроки и порядок поставки

3.1. Поставка товара осуществляется с момента заключения муниципального контракта в течение 10 календарных дней.

3.2.  Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам и техническим условиям.

3.3. Поставщик, допустивший недопоставку Товара, обязан восполнить недопоставленное количество Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии Заказчика.

3.4. Товар передается по накладной, в которой указывается наименование Товара, ассортимент, количество мест и товарных единиц, стоимость Товара.

3.5. В случае отказа Заказчика сделать отметки об отказе в приемке Товара факт отказа удостоверяется актом, составленным представителем Поставщика в присутствии уполномоченных представителей Заказчика.

4. Цена и порядок расчетов

4.1. Цена контракта составляет: ____________________________________ руб.___коп.,

в т.ч. НДС__________________.

Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта, в том числе стоимость товара, доставки товара до склада Заказчика, расходы по сертификации, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

4.2. Цена является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случая предусмотренного п. 4.3.

4.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров и иных условий исполнения муниципального контракта.

4.4. Оплата товара производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после поставки товара на основании счетов Поставщика, предоставления сертификата соответствия (качества), товарно–транспортной накладной до 30.06.2011.

4.5.Оплата производится за счет внебюджетных средств (средства ОМС, диспансеризация).

4.6. Валютой платежа является российский рубль.

4.7. Все расчеты с Поставщиком производит Заказчик.

5. Права и обязанности Поставщика

5.1. Осуществить поставку необходимого товара в сроки, оговоренные в заявке Заказчика. Поставлять товар, прошедший сертификацию в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Осуществить доставку и разгрузку в месте нахождения Заказчика поставленного Товара, предварительно согласовав свои действия с уполномоченным представителем Заказчика.

5.3. Обеспечить сохранность поставляемого Товара до момента его передачи Заказчику. Факт передачи Товара подтверждается подписью уполномоченного представителя Заказчика в товарно – транспортной накладной.

5.4. Не изменять в одностороннем порядке сроки поставки товара.

5.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящем Контракте.

- Права и обязанности Заказчика

6.1. Осуществление контроля за выполнением Поставщиком условий Контакта на весь период поставки Товара, его ассортиментом и сроками поставки. Данный контроль осуществляется Заказчиком.

6.2. Заказчик  имеет право в течение всего времени действия настоящего Контракта осуществлять контроль за предоставлением Поставщиком сертификатов соответствия на Товар, а также соответствие поставленного Товара заявкам на предоставление Товара.

При обнаружении  нарушения Поставщиком графика поставок Товара, а также других условий Контракта, в том числе условий о сроках годности поставляемого Товара, составляется Акт, который подписывается представителями сторон, а в случае неявки представителя Поставщика, наделенного соответствующими полномочиями, Акт составляется и подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.

При выявлении указанных нарушений Заказчик вправе по своему усмотрению и в одностороннем порядке:

- приостановить производство платежей, причитающихся Поставщику по настоящему Контракту, до устранения данных нарушений Поставщиком, направив последнему письменное уведомление с предписанием об устранении выявленных нарушений в установленный Заказчиком срок. В данном случае срок поставки товара по настоящему Контракту может быть изменён путем оформления дополнительного соглашения к Контракту, подписанному обеими сторонами, скрепленному печатью. В случае нарушения указных сроков Поставщик уплачивает пени, установленные пунктом 7.1 настоящего Контракта.

6.3. Заказчик обязан произвести оплату поставленных Поставщиком Товаров в порядке, предусмотренном в разделе 4 настоящего Контракта.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае нарушения сроков поставки Товара Поставщик обязуется по требованию Заказчика уплатить неустойку в размере 0, 3 % от стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки.

При поставке Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе назначить Поставщику разумный срок для замены Товара ненадлежащего качества на качественный. В случае если в назначенный Заказчиком срок Поставщик не произведет требуемую замену Товара, Поставщик оплачивает пени в размере 0,1% от стоимости Товара, подлежащего замене, за каждый день просрочки, после установленного срока.

7.2. При причинении убытков Заказчику Поставщик возмещает убытки в виде реального ущерба и упущенной выгоды.

7.3.  Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ при наличии вины.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Контракта, стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства.

8.2. В случае нарушения любой из сторон условий настоящего Контракта, другая сторона вправе предъявить претензию к виновной стороне.

Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем или заместителем руководителя организации. К претензии прилагаются подлинные документы, подтверждающие предъявленные заявителем требования, а именно: коммерческий акт (для претензии по недостаче). Претензия  рассматривается в течение 10 рабочих дней со дня ее получения. Ответ на претензии дается в письменной форме и подписывается ее руководителем или заместителем руководителя организации. Расходы по возмещению нанесенного ущерба несет виновная сторона.

8.3. Споры сторон, которые не удалось урегулировать в претензионном порядке, разрешаются в соответствии с законодательством в судебном порядке в Арбитражном суде Ивановской области.

- 9. Форс-мажор

9.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства непреодолимой силы, независимые от воли сторон и возникающие после подписания настоящего Контракта. При этом время исполнения обязательств по настоящему Контракту  соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, немедленно, но не позднее 3 дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме  извещает другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении либо о прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает стороны права ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

10. Заключительные положения

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

10.3. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до ____________.

10.4. Контракт, может быть, расторгнут исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

10.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик: МУЗ «2-ая Городская клиническая больница» г. Иванова

Адрес: 153025, г. Иваново, ул. Ермака, д. 52/2

Тел./факс: /4932/ 32-60-21

Реквизиты: Р/с  40404810300000030052; Р/с 40404810800000030060 ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области

г. Иваново  БИК 042406001  ИНН 3729011398  КПП 370201001 ОКПО 01924717

ОКОНХ 91511

Главный врач ___________ /Глик М.В./

М.П.

Поставщик: _________________________________________

Адрес: _______________________________________________

Реквизиты: ___________________________________________

_____________________________ / ______________/

М.П.

Приложение №1

к муниципальному контракту №__

от «___» _________ 20__г.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

поставки товаров по муниципальному контракту

от «___» ____________ 20__г.

| № п/п | Наименование и характеристики товара | Произво- дитель | Ед. изм. | Количество поставляемых товаров, ед. |  | Цена за единицу товара в руб. | Сумма, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ТФОМС | Диспансеризация |  | ТФОМС | Диспансеризация |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик: _____________/ Глик М.В./       Поставщик: ____________ /_____________/

М. П.                                                                                     М.П.