Извещение о проведении запроса котировок

Дата: 06.06.2011

Регистрационный № 469

| Наименование заказчика | МУЗ «1-я городская клиническая больница» |
| --- | --- |
| Почтовый адрес | 153003,г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 5 |
| Адрес электронной почты | office@igkb1.ru |
| Контактное лицо | Никитина Н.Н. |
| Номер контактного телефона | (4932)30-58-45 |
| Место подачи котировочных заявок | 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 519 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 14.06.2011 до 09:00 |

| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поставка расходного материала для лабораторных исследований ОКДП 2429000, 2423850, 2423880, 2520000, 2618000, 3311000 | Требования к качеству товаров | Товар должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым к данному виду товара. Товар должен быть соответствующим образом сертифицирован и допущен к эксплуатации на территории Российской Федерации, иметь сертификаты соответствия | В соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок) |  |
|  | Технические характеристики товаров | Технические характеристики поставляемого товара должны быть не ниже, указанных в спецификации (Приложении № 1 к извещению о проведении запроса котировок) |  |  |
|  | Требования к безопасности товаров | Соответствие требованиям нормативных документов. Весь поставляемый товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам с предоставлением соответствующих сертификатов и других документов. |  |  |
|  | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара | Товар должен по качеству и комплектности соответствовать техническим нормами и соответствие техническим характеристикам. Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке, оговаривающая основные технические характеристики и свойства продукции. Поставляемый товар должен быть соответствующим образом упакован и промаркирован: отечественный товар в соответствии с требованиями ГОСТ, импортный товар – международным стандартам. Поставка Товара осуществляется Поставщиком со всей необходимой документацией. Срок годности 12 месяцев с момента приемки товара. Минимальный остаточный срок годности после поставки – не менее 60% остаточного срока стерильности |  |  |

| Требования к участникам размещения заказа | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа |
| --- | --- |
| Источник финансирования заказа | Внебюджетный источник финансирования – средства ФОМС |
| Максимальная цена контракта, руб. | 112 943,33 |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта, в том числе стоимость товара, расходы на доставку до заказчика, налоги с учетом НДС, уплату таможенных пошлин, сборы и другие обязательные платежи |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | 153003,г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 5 |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения муниципального контракта |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Безналичный расчет. Оплата в течение 50 (пятьдесят) банковских дней после поставки товара Заказчику на основании товарно-транспортной накладной, акта приемки-передачи Товара на склад Заказчика и счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика |
| Срок подписания победителем контракта | Не позднее чем через 10 (десять) дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. |

Приложение №1

к извещению запроса котировок цен № ____

Спецификация

на поставку расходных материалов для лабораторных исследований

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики товара | Ед изм | Количество поставляемых товаров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОКДП 2429000 |  |  |  |  |
| 1. | Набор реагентов для количественного определения содержания креатинина кинетическим методом в сыворотке крови и моче | Метод: Реакция Яффе, колориметрический, кинетика по двум точкам; длина волны 492 нм (490-510) нм; Состав: R1 (пикриновая кислота - 13 ммоль/л); R2 (гидроокись натрия - 0,368 моль/л); стандарт - 177 мкмоль/л; Линейность в диапазоне от 35,4 до 1062 мкмоль/л; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. 600 мл (3*100 мл Р1 +3*100 мл Р2 + 2*3 мл стандарт) | наб. | 1 |
| 2. | Набор для определения аминотрансфераз АсАТ АлАТ в сыворотке крови | Набор реактивов для определения каталитической концентрации аминотрансферазы АсАТ АлАТ в сыворотке крови. Метод: модифицированный по Райтману и Френкелю. Объем рабочего раствора 1200 мл. Реактивы: 1. Эталонный раствор натрий пировинограднокислый 2 ммоль/л (3 мл). 2. 2,4-динитрофенилгидразин раствор 1 ммоль/л в HCl 1 моль/л (100 мл). 3. Натрий гидроокись (1 флакон). 4. Субстрат АсАТ фосфатный буфер 0,1 моль/л, L-аспартат 0,1 моль/л, 2-оксоглутарат 2 ммоль/л (50 мл). 5. Субстрат АлАТ фосфатный буфер 0,1 моль/л, DL-альфа-аланин 0,2 моль/л, 2-оксоглутарат 2 ммоль/л (50 мл). Температура хранения +2-+8 С. 180 определений. | наб. | 1 |
| 3. | Набор реагентов для определения протромбинового времени свёртывания цитратной плазмы, полученной из капиллярной крови | Растворимый тромбопластин-кальциевый реагент из кроличьего мозга, стандартизированный по международному индексу чувствительности (МИЧ) в разных сериях составляет 1.1 или 1.2. 1. Состав набора: Лиофильно высушенная тромбопластин-кальциевая смесь, на 5,0 мл суспензии (25 дублированных определений) - 2 фл.; Растворитель 10,5 мл - 1 фл; Контрольная плазма - лиофильно высушенный пул плазмы крови не менее, чем от 20 здоровых людей, на 0,4 мл - 1 фл; Цитрат натрия (3-х замещенный) - на 5 мл 3,8% раствора - 2 фл. Линейность - в диапазоне от 11 до 90 с. Коэффициент вариации результатов в капиллярной крови не более 10%. Допустимый разброс результатов определения в одной пробе крови разными наборами одной серии не более 10%. 4*5 мл + стандарт-плазма 1*1 мл | наб. | 4 |
| 4. | Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания С-реактивного белка в сыворотке крови методом латекс-агглютинации. | Состав набора: R1 антиСРБ-латекс суспензия- 2 мл; R2 разбавитель - 10 мл; R 3 положительный контроль - 0,1 мл -СРБ более 6 мг/л; R4 отрицательный контроль - 0,2 мл - СРБ менее 6 мг/л; R5 слабоположительный контроль - 0,2 мл - СРБ ~ 6 мг/л. В состав набора входит тест-пластины (слайды). Реагенты стабильны 12 месяцев при 2-8 С. Дата изготовления, серия и номер по каталогу набора указаны на упаковке. 100 определений. | наб. | 1 |

| 5. | Набор реагентов для определения гемоглобина в крови с калибратором (гемихромный метод) | Метод гемихромный, длина волны 540 (520-560) нм Набор для ручного анализа. Форма выпуска - жидкий концентрат реагента (с калибратором). Исследуемый материал - цельная кровь (проба - не более 20 мкл) Время исследования - не более 5 мин при 37С Линейность до 180 г/л Коэффициент вариации результатов - не более 2% Чувствительность - не более 25 г/л Стабильность рабочего раствора - не менее 6 мес. при 18-25С. Срок годности - не менее 12 мес. при 2-8С. 4*10 мл (800 проб) | наб. | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Изотонический 20л | Диатонический дифференцирующий раствор, аттестованный для выполнения 3-diff анализа. 1*20 л. | шт. | 1 |
| 7. | Очищающий реагент 5л | Общий чистящий раствор, аттестованный для выполнения 3-diff анализа; упаковка 5 л | шт. | 1 |
| 8. | Тест-полоски для глюкометра ПКГЭ-02* | Электрохимические 50 штук/упак. | уп. | 2 |
| 9. | Тест-полоски для in vitro исследований мочи, 10 параметров (Лейкоциты, Нитриты, Уробилиноген, Белок, рН, Кровь, Удельный вес, Кетоны (ацетоуксусная кислота), Билирубин, Глюкоза) | Назначение Полуколичественный анализ мочи по 1-10 параметрам, как для инструментального считывания, так и для визуального анализа. Определяемые параметры глюкоза, билирубин, кетоны, удельный вес, кровь, рН, белок, уробилиноген, нитриты, лейкоциты. Фасовка по 100 штук в пенале Соответствие международным стандартам Соответствует Директиве 98/79/СЕ, Приложение I; ИСО 9001:2000 и ИСО 13485:2003. Регистрационное удостоверение МЗСР РФ Наличие Письмо ВНИИС Наличие По 100 штук в пенале | уп. | 1 |
| 10. | Набор реагентов для количественного определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом | Состав набора: 1.Трансформирующий реагент - сухая смесь (натрий углекислый кислый, 1,0 г; калий железосинеродистый, 200 мг) - 3 упаковки 2. Ацетонциангидрин - 3 ампулы (по 0,5 мл) 3. Калибровочный раствор гемоглобина с концентрацией 120 г/л - 1 флакон (2 мл) Набор рассчитан на проведение 400 определений при расходе 5,0 мл рабочего раствора на один анализ. | наб. | 2 |
| ОКДП 2423850 |  |  |  |  |
| 11. | ГРМ-агар | Сухой питательный агар | кг | 1 |
| 12. | Среда Плоскирева сухая | Среда Плоскирева сухая для выделения шигелл и сальмонелл | кг | 1 |
| 13. | Среда Левина сухая | Среда Левина сухая с эозин-метиленовым синим | кг | 1 |
| ОКДП 2423880 |  |  |  |  |
| 14. | Сыворотка эшерихиозная ОКА | Диагностическая поливалентная сухая для реакции агглютинации ОКА, 1мл | ампул | 10 |
| 15. | Сыворотка эшерихиозная ОКВ | Диагностическая поливалентная сухая для реакции агглютинации ОКВ, 1мл | ампул | 10 |
| 16. | Сыворотка эшерихиозная О75 | Огрупповая и факторная, адсорбированная, сухая для реакции агглютинации О75, 1мл | ампул | 10 |
| 17. | Сыворотка эшерихиозная О1 | Огрупповая и факторная, адсорбированная, сухая для реакции агглютинации О1, 1мл | ампул | 10 |
| 18. | Сыворотка эшерихиозная О18 | Огрупповая и факторная, адсорбированная, сухая для реакции агглютинации О18, 1мл | ампул | 10 |
| 19 | Реагент для типирования групп крови человека по системе АВ0 в реакции прямой агглютинации на плоскости, в пробирке или в микроплате | Солевой раствор полных антител изотипа IgM, стабилизированный азидом натрия и окрашенный в желтовато-розовый цвет феноловым красным. Титр реагентов составляет 1:32-1:64 в прямой реакции агглютинации на плоскости (титрование 2% БСА в физиологическом растворе), авидность - 5 секунд. | фл. | 5 |
| 20 | Реагент для типирования групп крови человека по системе АВ0 в реакции прямой агглютинации на плоскости, в пробирке или в микроплате | Солевой раствор полных антител изотипа IgM, стабилизированный азидом натрия и окрашенный в синий цвет трепановым синим. Титр реагентов составляет 1:32-1:64 в прямой реакции агглютинации на плоскости (титрование 2% БСА в физиологическом растворе), авидность - 5 секунд. | фл. | 5 |
| 21 | Реагент для типирования групп крови человека по системе АВ0 в реакции прямой агглютинации на плоскости, в пробирке или в микроплате | Солевой раствор полных антител изотипа IgM, стабилизированный азидом натрия бесцветный. Титр реагентов составляет 1:32-1:64 в прямой реакции агглютинации на плоскости (титрование 2% БСА в физиологическом растворе), авидность - 5 секунд. Агглютинация эритроцитов в присутствии одного из реагентов свидетельствует о наличии в исследуемой крови соответствующего антигена. | фл. | 5 |
| 22. | Реагент для определения резус-фактора крови человека по системе РЕЗУС | Моноклональные антитела к D-антигенам эритроцитов человека системы резусКультуральная жидкость, разведенная солевым раствором, содержащая полные антитела анти-D изотипа IgM, стабилизированная азидом натрия. Применяется для выявления крайне слабые D-антигенов. Титр реагента в микроплате составляет 1:256, а в реакции прямой агглютинации на плоскости - 1:32-1:64 (титрование 2% БСА в физиологическом растворе), авидность не более 60 секунд. Срок годности при Т 2-8 С не менее 12 месяцев | фл. | 5 |
| 23. | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса Ig М к вирусу гепатита А | Формат теста - 96 определений (8х12, разборность до 1 лунки) Количество анализируемой сыворотки – не более 10 мкл (рабочее разведение 1:10) Метод анализа - непрямой ИФА, двухстадийный Отсутствие предварительной промывки Суммарное время инкубации не более 1 ч 20 мин, Срок годности тест-системы не менее 12 месяцев Срок годности тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцев Стабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата не менее 10 и 12 часов, соответственно, промывочного раствора не менее 14 сут. при комнатной температуре, в течение 28 сут. при температуре от 2 до 8 град. Возможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа Наличие ванночек, наконечников, штрих-кода на реагентах Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия Наличие регистрационного удостоверения Набор комплектуется готовыми реагентами или концентрированными растворами Взаимозаменяемость универсальных растворов | наб. | 1 |
| 24. | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса М к core-антигену вируса гепатита В (96 определений) | Количество анализируемого образца – не более 5 мкл Метод анализа – одностадийный, непрямой ИФА Разведение сывороток 1:10 Постановка без предварительной промывки НЕТ ЦВЕТОВОЙ ИНДИКАЦИИ ПРИ ВНЕСЕНИИ ОБРАЗЦОВ! Суммарное время инкубации не более 1ч Срок годности тест-системы не менее 12 месяцев Срок годности тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцев Стабильность субстратной смеси не менее 10 часов, промывочного раствора не менее 14 сут. при комнатной температуре или 28 сут. при температуре от 2 до 8 ºС Возможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа Наличие ванночек, наконечников, штрих-кода на реагентах Набор комплектуется готовыми реагентами или концентрированными растворами Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия Наличие регистрационного удостоверения Взаимозаменяемость универсальных растворов | наб. | 1 |
| 25. | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса G к HBe антигену вируса гепатита В (96 определений) | Формат теста – 96 анализов (12х8, разборность до 1 лунки) Количество анализируемого образца не более 10 мкл Метод анализа – двухстадийный, непрямой ИФА Набор комплектуется готовыми реагентами или концентрированными растворами Есть предварительная промывка НЕТ ЦВЕТОВОЙ ИНДИКАЦИИ ПРИ ВНЕСЕНИИ ОБРАЗЦОВ! Суммарное время инкубации не более 1ч 30 мин Срок годности тест-системы не менее 12 месяцев Срок годности тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцев Стабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата не менее 10 часов, промывочного раствора не менее 14 сут. при комнатной температуре или 28 сут. при температуре от 2 до 8 ºС Возможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа Наличие ванночек, наконечников, штрих-кода на реагентах Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия Взаимозаменяемость универсальных растворов Наличие регистрационного удостоверения | наб. | 1 |

| 26. | Тест-система иммуноферментная для выявления IgM антител к core белку вируса гепатита С в сыворотке и плазме крови человека (96 определений) | Формат теста – 96 анализов (8х12) Количество анализируемого образца – не более 20 мкл Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный Суммарное время инкубации не более 1ч 30 мин Срок годности тест-системы не менее 12 месяцев Срок хранения тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцев Стабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата не менее 6 часов, промывочного раствора не менее 14 сут. при комнатной температуре Возможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа Наличие ванночек, наконечников, штрих-кода на реагентах Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия Набор комплектуется готовыми реагентами или концентрированными растворами Взаимозаменяемость универсальных растворов | наб | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | Тест-система иммуноферментная для для выявления антител класса IgM к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови человека. (96 определений) | Формат теста -96 определений (12х8, разборность до 1 лунки) Количество анализируемого образца - не более10 мкл (рабочее разведение 1:10). Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный Предварительная промывка планшета Суммарное время инкубации не менее 1ч 20 мин Срок годности тест-системы не менее 12 месяцев Срок хранения тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцев Стабильность рабочего раствора коньюгата – 12 часов, субстратной смеси – 10 ч, промывочного раствора не менее 14 сут. при комнатной температуре или 28 сут. при температуре от 2 до 8 ºC Возможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа Наличие ванночек, наконечников, штрих-кода на реагентах Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия Взаимозаменяемость универсальных растворов Набор комплектуется готовыми реагентами или концентрированными растворами | наб. | 1 |
| 28. | - Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgG к раннему антигену (EA) вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови (96 определений) | Формат теста - 96 определений (12х8. разборность до 1 лунки) Количество анализируемого образца - не более10 мкл (рабочее разведение 1:10). Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный Предварительная промывка планшета Суммарное время инкубации не менее 1ч 20 мин Срок годности тест-системы не менее 12 месяцев Срок хранения тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцев Стабильность рабочего раствора коньюгата – 12 часов, субстратной смеси – 10 ч, промывочного раствора не менее 14 сут. при комнатной температуре или 28 сут. при температуре от 2 до 8 ºC Набор комплектуется готовыми реагентами или концентрированными растворами Возможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа Наличие ванночек, наконечников, штрих-кода на реагентах Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия Взаимозаменяемость универсальных растворов Набор комплектуется готовыми реагентами или концентрированными растворами | наб. | 1 |
| 29. | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса М к вирусу клещевого энцефалита - (96 определений) | Формат теста – 96 определений (12х8) Количество анализируемого образца - 10 мкл (рабочее разведение 1:10) Метод анализа – ловушечный, двухстадийный Использование в реакции смеси конъюгата и антигена ВКЭ Отсутствие предварительной промывки Суммарное время инкубации не более 2ч Срок годности тест-системы не более 12 месяцев Срок хранения иммуносорбента после вскрытия не менее 6 месяцев Стабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата не менее 10 и 12 часов, соответственно, промывочного раствора не менее 14 сут. при комнатной температуре, в течение 28 сут. при температуре от 2 до 8 град Возможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа Наличие ванночек, наконечников, штрих-кода на реагентах Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия Взаимозаменяемость универсальных растворов Набор комплектуется готовыми реагентами или концентрированными растворами | наб. | 1 |
| 30. | Тест-система иммуноферментная для выявления суммарных антител к core-антигену вируса гепатита В (96 определений) | Формат теста – 96 анализов (12х8) Количество анализируемого образца – не менее 50 мкл Метод анализа – одностадийный, конкурентный Постановка без предварительной промывки Суммарное время инкубации не более 1ч 30 мин Объемное равенство контролей и образцов Срок годности тест-системы не менее 12 месяцев Срок хранения тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцев Стабильность субстратной смеси, рабочего раствора конъюгата не менее 10 часов, промывочного раствора не менее 14 сут. при комнатной температуре или 28 сут. при температуре от 2 до 8 ºС Возможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа Наличие ванночек, наконечников, штрих-кода на реагентах Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия Наличие регистрационного удостоверения Взаимозаменяемость универсальных растворов | наб. | 1 |
| 31 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител к вирусу гепатита C в сыворотке и плазме крови человека, препаратах, приготовленных из сыворотки (плазмы) крови человека. (96 определений) | Формат теста – 96 анализов (8х12) Количество анализируемого образца – не менее 50 мкл (необходимо для исключения погрешности измерения при работе на автоматическом анализаторе) Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный Суммарное время инкубации не более 2 часа Срок годности тест-системы не менее 12 месяцев Срок хранения тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцев Стабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата не менее 10 часов, рабочего промывающего раствора не менее 14 суток при комнатной температуре. Возможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа Наличие ванночек, наконечников, штрих-кода на реагентах Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия Набор комплектуется готовыми реагентами или концентрированными растворами Взаимозаменяемость универсальных растворов Наличие регистрационного удостоверения | наб. | 1 |
| 32. | Тест-система для количественного определения тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови человека | ДС-ИФА-Тироид-ТТГ. TH-351. 8×12, стрипированный. Дизайн теста – «сэндвич», одностадийный вариант. Стандартные калибровочные пробы, аттестованные по Третьему Международному стандарту IRP 81/565. Чувствительность 0,05 мкМЕ/мл. Суммарное время инкубаций при использовании шейкера при 37ºС - 1 ч. 10 мин., при использовании шейкера при комнатной температуре - 1 ч. 25 мин Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 32 мкМЕ/мл. Объем сыворотки для исследования 50 мкл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл. Взаимозаменяемость неспецифических компонентов. Наличие калибровочного бланка в наборе. Срок годности 12 месяцев. Возможность дробного использования набора после первого вскрытия компонентов не менее 2-х месяцев Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток. | наб. | 1 |
| 33. | Тест-система для количественного определения концентрации свободного трийодтиронина (Т3 свободный) в сыворотке крови человека | ДС-ИФА-Тироид Т3свободный. ТН-151. 8×12, стрипированный. Дизайн теста – конкурентный анализ, одностадийный вариант. Чувствительность 0,5 пмоль/л Суммарное время инкубаций при использовании шейкера при комнатной температуре - 1 ч. 20 мин. Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 31 пмоль/л. Объем сыворотки для исследования 25 мкл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл. Взаимозаменяемость неспецифических компонентов. Наличие калибровочного бланка в наборе. Срок годности 12 месяцев. Возможность дробного использования набора после первого вскрытия компонентов не менее 2-х месяцев. Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток. | наб. | 1 |
| 34. | Тест-система для количественного определения содержания свободного тироксина (Т4 свободный) в сыворотке крови человека | ДС-ИФА-Тироид-Т4 свободный. TH-251. 8×12, стрипированный. Дизайн теста – конкурентный анализ, одностадийный вариант. Чувствительность 1пмоль/л. Суммарное время инкубаций при использовании шейкера (37ºС) - 50 мин Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 90 пмоль/л. Объем сыворотки для исследования 25 мкл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл. Взаимозаменяемость неспецифических компонентов. Наличие калибровочного бланка в наборе. Срок годности 12 месяцев. Возможность дробного использования набора после первого вскрытия компонентов не менее 2-х месяцев Допустимый срок транспортировки при t 0 выше 9 0С - 10 суток. | наб. | 1 |
| ОКДП 25200000 |  |  |  |  |
| 35. | Система для взятия капиллярной крови | Система для исследования проб крови собрана и готова к использованию: пробирка 200 мкл, наполнитель - антикоагулянт калиевая (III) соль ЭДТА (этилен-диамин-тетраацетат), встроенный капилляр "end-to-end", две съемные крышки: специальная резьбовая крышка-держатель капилляра-коллектора и прокалываемая резьбовая крышка, обеспечивающая герметичное закрывание пробирки и проведение исследования на автоматических анализаторах без необходимости снятия крышки. Конструкция пробирки - двойная: внутренняя пробирка с круглым дном, на внешней пробирке имеется "юбка" устойчивости, градуировочная отметка "200 EDTA K", срок годности и № лота. Цветовая маркировка - розовый. Системы упакованы в картонную коробку по 100 штук. | шт. | 400 |
| 36. | Капилляр для взятия капиллярной крови | Материал полипропилен; цвет капилляра фиолетовый в соответствии с международным стандартом ISO 6710; длина - не менее 43 мм; ширина - не менее 3 мм; наличие антикоагулянта калиевой соли этилендиаминтетроацетат на внутренних стенках; область применения - гематология; объем внутреннего пространства капилляра - 80 мкл; упаковка представляет собой полиэтиленовый пакет. 100шт./уп. | уп. | 2 |
| 37. | Пробирка для взятия капиллярной крови с ЭДТА К3 | Пробирка с мелкодисперсным напылением антикоагулянта калиевой соли этилендиаминтетроацетат на внутренних стенках предназначена для взятия капиллярной крови для гематологических исследований. Материал полипропилен; диаметр не менее 11 мм; высота не менее 40 мм; крышка из полимерного материала с крестообразным клапаном, обеспечивающим герметичность пробирки и возможность использования пробирки без снятия крышки; возможность установки на горизонтальную поверхность за счет "юбочки"; наличие бумажной этикетки с указанием объема пробирки, состава наполнителя, срока годности, номера лота, точной отметки уровня наполнения, возможность записи данных пациента, даты и времени анализа; область применения - гематология; объем пробы - 0,25 мл; упаковка представляет собой пенопластовый штатив, запаянный в полиэтилен. 100шт./уп. | уп. | 2 |
| ОКДП 2618000 |  |  |  |  |
| 38. | Пробирка стеклянная химическая 16х150мм | Стекло марки НС, размер 16х150мм | шт | 500 |
| 39. | Пробирка стеклянная химическая 14х120мм | Стекло марки НС, размер 14х120мм | шт | 500 |
| 40. | Пробирка центрифужная неградуированная | Для использования в центрифугах | шт | 500 |
| ОКДП 3311000 |  |  |  |  |
| 41. | Скарификатор-копье (с боковым расположением копья) для прокалывания кожи пальца, одноразовый, стерильный | Скарификатор-копье это пластина, с копьем изготовленная из холодно-катанной и высоко-нагартованной нержавеющей ленты в соответствии с медицинскими требованиями, длина копья 3,0±0,7 мм (для взрослых). Изделия стерилизуются по ГОСТ Р ИСО 11137-2000. Изделие упаковано поштучно (индивидуально). Все изделия ориентированы, надпись "Не вскрывать со стороны копья!" указывает на сторону копья. 2000 шт./уп | 3 уп. | 3 |

* Эквивалент не допустим в связи с необходимостью совместимости с существующим оборудованием

Котировочная заявка подается участником размещения заказа в оригинале в письменной форме. Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей мастичной печатью (для индивидуальных предпринимателей - при её наличии). Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований. В котировочных заявках, представляемых участниками размещения заказа, не допускаются ошибки, подчистки и исправления (за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку). Если в заявке имеются расхождения между обозначением цены контракта прописью и цифрами, то котировочной комиссией принимается к рассмотрению цена контракта, указанная прописью.

В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Согласно ч. 2 ст. 46 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. В связи с отсутствием технической возможности в принятии электронных документов, заверенных электронно-цифровой подписью, котировочная заявка принимается только в письменной форме.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

- Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (ч. 1 ст. 8 ФЗ № 94).

Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией (ч.3 ст. 8 ФЗ № 94).

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме и в соответствии с требованиями статьи 44 ФЗ № 94:

№__________

Приложение к Извещению о

проведении запроса котировок

от 06.06.2011

Регистрационный № 469

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 20__ г.

Сведения об участнике размещения заказа:

| 1. Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Банковские реквизиты участника размещения заказа: 3.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Расчетный счет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Корреспондентский счет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Код БИК |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Идентификационный номер налогоплательщика |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. КПП |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложение участника размещения заказа. |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование поставляемых товаров (рекомендуется указание марки / модели и производителя). | Характеристики поставляемых товаров | Единица измерения |  | Количество поставляемых товаров | Цена единицы продукции, руб. | Сумма руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о включенных или не включенных в цену контракта расходах |  |  |  |  | Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта, в том числе стоимость товара, расходы на доставку до заказчика, налоги, уплату таможенных пошлин, сборы и другие обязательные платежи |  |  |

Цена муниципального контракта _____________________________________________руб.,

(сумма прописью)

в т.ч. НДС___________________.

Примечание: НДС указывается только теми организациями, которые работают с применением традиционной системы налогообложения.

________________________________________________________, согласно(ен) исполнить условия

(Наименование участника размещения заказа)

муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 469 от 06.06.2011, с учетом предложения о цене контракта, указанного в настоящей котировочной заявке.

Руководитель организации ____________ _____________

(подпись) 	   (Ф.И.О.)

М.П.

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт №

на поставку товаров для муниципальных нужд

г. Иваново                                                                                                    «____»______________2011 г.

МУЗ «1-я городская клиническая больница», именуемое  в дальнейшем «Заказчик», в  лице главного врача Чикина А.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок №______ от _________, заключили настоящий контракт на поставку товаров для муниципальных нужд (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

- 1.1. По настоящему Контракту Поставщик принимает на себя обязательство по поставке и передаче Заказчику ____________________ (далее – Товар), согласно Спецификации (Приложение № 1 к муниципальному контракту).

- 1.2. Заказчик обязан принять поставленный Товар, указанный в п. 1.1. Контракта, и уплатить за него определенную цену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

- 1.3. По окончании поставки товаров в полном объеме Стороны составляют акт приемки-передачи товаров, который является основанием для оплаты принятых товаров.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

- 2.1. Цена настоящего Контракта составляет ________________________________________ ______________________________________руб.____коп., в т.ч. НДС_________________________.

- Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта, в том числе стоимость товара,  расходы на доставку до заказчика, налоги, уплату таможенных пошлин, сборы  и другие обязательные платежи.

- 2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, предусмотренного в п. 2.3 настоящего Контракта.

2.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров и иных условий и исполнения муниципального контракта.

- 2.4. Оплата производится за счет внебюджетных средств (средства ФОМС).

- 2.5. Безналичный расчет. Оплата в течение 50 (пятьдесят) банковских дней  после поставки товара Заказчику на основании товарно-транспортной накладной, акта приемки-передачи Товара на склад Заказчика и счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3. Сроки, условия поставки и порядок приемки товаров

3.1. Поставка Товара производится не позднее 10 (десяти) рабочих  дней  с момента заключения муниципального контракта, согласно графику поставки (Приложение № 2 к муниципальному контракту).

- 3.2. По согласованию с Заказчиком возможна досрочная поставка Товара.

- 3.3. Поставка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Риск утраты или порчи Товара в процессе его поставки несет Поставщик.

- 3.4. Товар должен по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам, указанным в спецификации.

- 3.5. Товар поставляется со всей необходимой технической документацией.

- 3.6. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар, оборудование — международным стандартам.

- 3.7. Маркировка Товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

- 3.8. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к месту доставки.

- 3.9. При поставке Товара Сторонами оформляется акт сдачи-приемки Товара с приложением к нему отчетных документов. Заказчик имеет право на проведение контроля или испытаний Товара с целью подтверждения его соответствия технической документации и заявленным требованиям. Если Товар, подвергшийся контролю или испытанию, не будет соответствовать требованиям настоящего Контракта и ГОСТ, Заказчик может отказаться от него и Поставщик должен будет заменить бракованный Товар либо устранить недостатки с целью приведения Товара в соответствие с требованиями в срок, указанный Заказчиком, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

- 3.10. Подписанный между Заказчиком и Поставщиком акт сдачи-приемки Товара является основанием для оплаты Поставщику поставленного Товара.

- 3.11. Товар поставляется по адресу: г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 5.

4. Права и обязанности Заказчика

- 4.1. Заказчик вправе:

- 4.1.1. требовать поставки качественного Товара и в срок установленный Контрактом;

- 4.2. Заказчик обязан:

- 4.2.1. принять качественный Товар и оплатить его.

5. Права и обязанности Поставщика

- 5.1. Поставщик вправе:

- 5.1.1. получить оплату за поставленный Товар на условиях Контракта;

- 5.1.2. поставить Товар досрочно, с согласия Заказчика.

- 5.2. Поставщик обязуется:

- 5.2.1. передать Заказчику в обусловленный срок производимый (или закупаемый) Товар;

- 5.2.2. передать Товар в соответствующей таре и упаковке подлежащей возврату (или входящую в стоимость Товара);

- 5.2.3. восполнить недопоставку товара в ассортименте недопоставленного Товара;

- 5.2.4. в случае передачи Товара ненадлежащего качества и некомплектности Товара заменить Товар в срок, указанный Заказчиком в акте возврата некачественного и/или некомплектного Товара.

6. Гарантии качества

6.1. Срок гарантии 12 месяцев с момента приемки товара.

- 6.2. Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему Контракту Товар по качеству и комплектности полностью соответствует техническим нормам и техническим характеристикам.

- 6.3. Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

- 6.4. Поставщик несет все расходы по устранению дефектов Товара (замене дефектного Товара), выявленных Заказчиком в течение гарантийного срока.

- 7. Ответственность Сторон

- 7.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- 7.2. За нарушение сроков поставки Товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,3 % за каждый день, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока поставки Товара.

- 7.3. В случае поставки некачественного или некомплектного Товара, выявленного во время его приемки, Поставщик по выбору Заказчика производит его замену Товаром, соответствующим Контракту, или безвозмездное устранение недостатков в срок, указанный  Заказчиком.

- 7.4. В случае выявления некачественного, некомплектного Товара, который не мог быть обнаружен в момент приемки Товара, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их обнаружения уведомляет об этом Поставщика, а последний в свою очередь обязан в течение 3 (трех) рабочих дней направить представителя для составления акта. В случае, если представитель по истечении указанного срока не явится, Заказчик  вправе составить акт о выявленных недостатках Товара в одностороннем порядке.

- 7.5. Поставщик в течение 5 (пяти) дней с момента составления акта обязан заменить Заказчику некачественный, некомплектный Товар на аналогичный Товар надлежащего качества, на комплектный Товар.

- 7.6. В случае полного или частичного невыполнения Контракта одной из Сторон последняя обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки.

- 7.7. За просрочку оплаты счета Заказчик уплачивает Поставщику пени за каждый день просрочки в размере одной трехсотой процентной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату выполнения денежных обязательств по настоящему Контракту.

- 7.8. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

- 8.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по Контракту, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного Контракта, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

- 8.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место.

- 8.3. Если такого уведомления не будет сделано в предельно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности направить уведомление.

- 8.4. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 8.1. Контракта, при условии соблюдения требований пункта 8.2. Контракта продлевает срок исполнения обязательств по Контракту на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства.

- 8.5. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1. Контракта, будут длиться более 3 (трех) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. Порядок разрешения споров

- 9.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Контракта,  разрешаются путем переговоров между Сторонами.

- 9.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ивановской области.

- 9.3. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязана дать на него мотивированный ответ в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения претензии.

10. Заключительные положения

- 10.1. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

- 10.2. Контракт  вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до _______________________г.

- Обязательства по настоящему Контракту могут быть исполнены сторонами досрочно, в случае такого соглашения между сторонами.

- 10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме и подписываются представителями Сторон. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

- 10.4. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

- 10.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских и прочих реквизитов такая Сторона обязана в течение 3 (трех) дней официально письменно известить об этом другую Сторону. Указанное письмо является основанием для заключения дополнительного соглашения для внесения изменений и дополнений в Контракт.

- 10.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Заказчик:                                                                           Поставщик:

- МУЗ «1-я городская клиническая больница»

- Адрес:  153003, г. Иваново,

- ул. Парижской Коммуны, д. 5

- Тел./факс (4932) 383972

- Банковские реквизиты:

- ИНН 3731022541 КПП 370206001

- Л/с № 002.01.231.1

- в ФКУ Администрации г. Иваново

- БИК 042406001

- Главный врач		                                               Руководитель организации

______________ А.Н.Чикин                                        ______________/_______________/

- М.П.                                                                      М.П.

Приложение №1

к муниципальному контракту

№ ___ от «___» _____2011 г.

Спецификация.

| № п/п | Наименование и характеристики товара | Кол-во | Цена | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК Главный врач __________________ А.Н.Чикин МП | ПОСТАВЩИК Руководитель ___________________/_______________/ МП |
| --- | --- |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ ______ от __________

## ГРАФИК

поставки товаров по муниципальному контракту

№ _______ от «____»_______________2011 г.

| № п/п | Заказчик, адрес | Количество | Поставляемый товар | Срок поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУЗ «1-я городская клиническая больница» г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, 5 | В соответствии со счетом и накладной | Расходный материал для лабораторных исследований | Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения муниципального контракта |

|  | Приложение № 2 к извещению запроса о проведении котировок |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование организации | ООО «Терра» 153005, г. Иваново, пр.Фридриха Энгельса, 94 Тел/факс (4932) 23-59-20 | ООО «Медея» 153000, г. Иваново, ул.Зеленая, д.18, оф.32 Тел/факс (4932) 93-60-14 | ООО «АртМед» 153035, г. Иваново, ул. Ташкентская, д.84а Тел/факс (4932) 42-98-18 | Ед. изм. | Кол-во | Средняя цена | Итого |
|  | ОКДП 2429000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Набор реагентов для количественного определения содержания креатинина кинетическим методом в сыворотке крови и моче | 1210 | 1216 | 1227 | наб | 1 | 1217,67 | 1217,67 |
| 2. | Набор для определения аминотрансфераз АсАТ АлАТ в сыворотке крови. | 640 | 648 | 654 | наб | 1 | 647,33 | 647,33 |
| 3. | Набор реагентов для определения протромбинового времени свёртывания цитратной плазмы, полученной из капиллярной крови | 620 | 623 | 629 | наб | 4 | 624,00 | 2496,00 |
| 4. | Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания С-реактивного белка в сыворотке крови методом латекс-агглютинации. | 540 | 552 | 558 | наб | 1 | 550,00 | 550,00 |
| 5. | Набор реагентов для определения гемоглобина в крови с калибратором (гемихромный метод) | 490 | 497 | 504 | наб | 4 | 497,00 | 1988,00 |
| 6. | Изотонический разбавитель Изотонак 3 (Isotonac 3), 20л - Nihon Kohden Firenze S.r.l., Италия, или эквивалент | 2500 | 2542 | 2670 | шт | 1 | 2570,67 | 2570,67 |
| 7. | Очищающий реагент Клианак (Cleanac), 5л - Nihon Kohden Firenze S.r.l., Италия или эквивалент. | 2900 | 3030 | 2976 | шт | 1 | 2968,67 | 2968,67 |
| 8. | Тест-полоски "Сателлит" | 450 | 457 | 460 | уп | 2 | 455,67 | 911,34 |
| 9. | Тест-полоски для in vitro исследований мочи, 10 параметров (Лейкоциты, Нитриты, Уробилиноген, Белок, рН, Кровь, Удельный вес, Кетоны (ацетоуксусная кислота), Билирубин, Глюкоза)(DIRUI А10) | 670 | 680 | 684 | уп | 1 | 678,00 | 678,00 |
| 10. | Набор реагентов для количественного определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом. | 170 | 171 | 174 | уп | 2 | 171,67 | 343,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14371,02 |
| ОКДП 2423850 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ГРМ-агар | 2900 | 3010 | 3040,03 | кг | 1 | 2983,34 | 2983,34 |
| 12. | Среда Плоскирева сухая | 2500 | 2640 | 2600 | кг | 1 | 2580,00 | 2580,00 |
| 13. | Среда Левина сухая | 2400 | 2520 | 2500 | кг | 1 | 2473,33 | 2473,33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8036,67 |
| ОКДП 2423880 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Сыворотка эшерихиозная ОКА | 690 | 697 | 710 | амп | 10 | 699,00 | 6990,00 |
| 15. | Сыворотка эшерихиозная ОКВ | 690 | 697 | 710 | амп | 10 | 699,00 | 6990,00 |
| 16. | Сыворотка эшерихиозная О75 | 690 | 697 | 710 | амп | 10 | 699,00 | 6990,00 |
| 17. | Сыворотка эшерихиозная О1 | 690 | 697 | 710 | амп | 10 | 699,00 | 6990,00 |
| 18. | Сыворотка эшерихиозная О18 | 690 | 697 | 710 | амп | 10 | 699,00 | 6990,00 |
| 19. | Реагент для типирования групп крови человека по системе АВ0 в реакции прямой агглютинации на плоскости, в пробирке или в микроплате. | 72 | 74 | 75 | фл | 5 | 73,67 | 368,35 |
| 20. | Реагент для типирования групп крови человека по системе АВ0 в реакции прямой агглютинации на плоскости, в пробирке или в микроплате. | 72 | 74 | 75 | фл | 5 | 73,67 | 368,35 |
| 21. | Реагент для типирования групп крови человека по системе АВ0 в реакции прямой агглютинации на плоскости, в пробирке или в микроплате. | 94 | 96 | 97 | фл | 5 | 95,67 | 478,35 |
| 22. | Реагент для определения резус-фактора крови человека по системе РЕЗУС | 94 | 96 | 97 | фл | 5 | 95,67 | 478,35 |
| 23. | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса Ig М к вирусу гепатита А | 3200 | 3280 | 3340 | наб | 1 | 3273,33 | 3273,33 |
| 24. | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса М к core-антигену вируса гепатита В (96 определений) | 3200 | 3280 | 3340 | наб | 1 | 3273,33 | 3273,33 |
| 25. | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса G к HBe антигену вируса гепатита В (96 определений) | 3500 | 3600 | 3670 | наб | 1 | 3590,00 | 3590,00 |
| 26. | Тест-система иммуноферментная для выявления IgM антител к core белку вируса гепатита С в сыворотке и плазме крови человека (96 определений) | 3150 | 3200 | 3190 | наб | 1 | 3180,00 | 3180,00 |
| 27. | Тест-система иммуноферментная для для выявления антител класса IgM к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) (96 определений)крови человека. | 3980 | 4060 | 4100 | наб | 1 | 4046,67 | 4046,67 |
| 28. | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgG к раннему антигену (EA) вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови (96 определений) | 3980 | 4060 | 4100 | наб | 1 | 4046,67 | 4046,67 |
| 29. | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса М к вирусу клещевого энцефалита (96 определений) | 3800 | 3910 | 3870 | наб | 1 | 3860,00 | 3860,00 |
| 30. | Тест-система иммуноферментная для выявления суммарных антител к core-антигену вируса гепатита В (96 определений) | 3200 | 3280 | 3340 | наб | 1 | 3273,33 | 3273,33 |
| 31. | Тест-система иммуноферментная для выявления антител к вирусу гепатита C в сыворотке и плазме крови человека, препаратах, приготовленных из сыворотки (плазмы) крови человека. (96 определений) | 2300 | 2390 | 2394 | наб | 1 | 2361,33 | 2361,33 |
| 32. | Тест-система для количественного определения тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови человека | 3100 | 3270 | 3180 | наб | 1 | 3183,33 | 3183,33 |
| 33. | Тест-система для количественного определения концентрации свободного трийодтиронина (Т3 свободный) в сыворотке крови человека | 3600 | 3620 | 3700 | наб | 1 | 3640,00 | 3640,00 |
| 34. | Тест-система для количественного определения содержания свободного тироксина (Т4 свободный) в сыворотке крови человека | 3700 | 3820 | 3950 | наб | 1 | 3823,33 | 3823,33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 78194,72 |
| ОКДП 2520000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Система для взятия капиллярной крови | 10 | 10,05 | 10,2 | шт | 400 | 10,08 | 4032,00 |
| 36. | Капилляр для взятия капиллярной крови | 750 | 757 | 762 | уп | 2 | 756,33 | 1512,66 |
| 37. | Пробирка для взятия капиллярной крови с ЭДТА К3 | 750 | 757 | 762 | уп | 2 | 756,33 | 1512,66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7057,32 |
| ОКДП 2618000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Пробирка стеклянная химическая 16х150мм | 2 | 2,07 | 2,04 | шт | 500 | 2,04 | 1020,00 |
| 39. | Пробирка стеклянная химическая 14х120мм | 1,6 | 1,7 | 1,68 | шт | 500 | 1,66 | 830,00 |
| 40. | Пробирка центрифужная неградуированная | 2,9 | 3,02 | 2,96 | шт | 500 | 2,96 | 1480,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3330,00 |
| ОКДП 3311000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Скарификатор-копье (с боковым расположением копья) для прокалывания кожи пальца, одноразовый, стерильный | 640 | 654 | 659,61 | уп | 3 | 651,20 | 1953,60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1953,60 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 112943,33 |
|  | Главный врач ______________________ А.Н. Чикин |  |  |  |  |  |  |  |