ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ КОНТРАКТА

(изучение рынка товаров, работ, услуг)

Способ изучения рынка: кабинетное исследование

Дата изучения рынка: 24.05.2011 г.

Источники информации:

| № п/п | Участники исследования |
| --- | --- |
| 1 | ООО «ЮТЕКС» |
| 2 | ИП Бушуев Алексей Владимирович |
| 3 | ООО «МЕД-комплект» |

Результаты изучения рынка:

| Наименование товаров (работ, услуг) | Ед.изм. | Характеристика товаров (работ, услуг) | Цена участника исследования |  |  | Среднерыночная цена товара (работ, услуг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № 1 | № 2 | № 3 |  |
| Поставка шовного хирургического материала |  |  |  |  |  |  |
| ШЕЛК 1USP/4 metric | 20 упаковок | Плетеный нерезорбирующийся хирургический шовный материал из фибриона волокон шелка-сырца. Материал снабжен восковым покрытием. (позволяет снизить капиллярность нитей и получить гидрофобные нити с гладкой поверхностью). Неокрашенный (белый). Количество 1 кассета. Стерильность при использовании кассеты обусловливается наличием в конструкции кассет специального клапана с наличием воздушного замка. В кассете 75 m. Кассеты представляют собой герметично закрытую емкость, в которой находится шовный материал (в сухом виде). Шовный материал стерилизован газовым методом. Срок хранения невскрытой кассеты 4 года с момента производства материала. | 2300 | 2320 | 2320 | 2313,33 |
| КЕТГУТ простой 2USP/6 metric | 35 упаковок | Стерильный шовный материал для применения в хирургии. Состоит из очищенной соединительной ткани (коллаген) слизистой оболочки кишки крупного рогатого скота. Не подвергается дополнительной обработке с целью замедления рассасывания. Обработан водно-спиртовым раствором (позволяет достигнуть оптимальной мягкости материала после его имплантации в ткани). Количество 1 кассета. Стерильность при использовании кассеты обусловливается наличием в конструкции кассет специального клапана с наличием воздушного замка. В кассете 50 m. Кассеты представляют собой герметично закрытую емкость, в которой находится шовный материал (кетгут простой в стерильной жидкой среде). Шовный материал стерилизован газовым методом. Срок хранения невскрытой кассеты 4 года с момента производства материала. | 3500 | 3450 | 3571 | 3507 |
| ПГА 2USP/5 metric | 25 упаковок | Синтетический, стерильный хирургический рассасывающийся шовный материал, состоящий из полимера гликолевой кислоты. Плетеная нить снабжена покрытием из резолактона (смесь стеарата кальция и поликапролактона). , инертно, лишено антигенной активности и апирогенно, окрашено в ходе полимеризации путем добавления красителя D & C фиолетового № 2. Количество 1 кассета. Стерильность при использовании кассеты обусловливается наличием в конструкции кассет специального клапана с наличием воздушного замка. В кассете 25 m. Кассеты представляют собой герметично закрытую емкость, в которой находится шовный материал (в сухом виде). Шовный материал стерилизован газовым методом. Срок хранения невскрытой кассеты 4 года с момента производства материала. | 3400 | 3380 | 3440 | 3406,67 |

ВЫВОД: Проведенные исследования позволяют определить максимальную цену контракта в размере 254 178,35 руб.