УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МДОУ  № 99

_________________Брюханова С.Б.

_____________2011г.

Ведомость объемов на  текущий ремонт кровли

в МДОУ № 99, расположенной по адресу:

г. Иваново, ул. Андрианова д.23

| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (под свесами) | 100 м2 кровли | 0,403 |
| 2 | Устройство обрешетки сплошной из досок (под свесами) | 100 м2 | 0,403 |
| 3 | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1,75 м | 100 м | 1,1 |
| 4 | Ограждение кровель перилами | 100 м | 1,1 |
| 5 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 1,5 |
| 6 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1 | 1 тонна | 1,5 |