- Извещение о проведении  запроса  котировок

- Дата: 01.08.2011                                                                                                                                                      Регистрационный №729

| Заказчик | МУЗ «Городская клиническая больница №3 г.Иванова» |
| --- | --- |
| Адрес | 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д.57/3 |
| Адрес электронной почты | gkb3ivanovo@mail.ru |
| Номер контактного телефона Заказчика | 32-63-28 |
| Место подачи котировочных заявок | г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 519 Администрация города Иванова |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 08.08.2011 до 09:00 |

| Наименование поставляемого товара | Характеристики поставляемого товара |  | Единица измерения | Количество поставляемого товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поставка медицинского оборудования (системы централизованного мониторинга для подключения до 32 мониторов реаниматолога) Код ОКДП - 3311020 | Требование к качеству товаров, работ, услуг | Товар должен быть новым и соответствовать всем требованиям, предъявляемым к данному виду товара. Товар должен быть соответствующим образом сертифицирован и допущен к эксплуатации на территории Российской Федерации, иметь сертификаты соответствия | Шт. | 1 |
|  | Технические характеристики товара, работ, услуг | Система централизованного мониторинга для подключения до 32 мониторов реаниматолога Технические характеристики поставляемого товара должны быть не ниже (не хуже), указанных в спецификации (Приложении №1) к извещению о проведении запроса котировок. |  |  |
|  | Требования к безопасности товаров, работ, услуг | В соответствии с сертификатами, действующими в отношении данного вида товара, а также с действующим законодательством Российской Федерации. Гарантийный срок – 12 месяцев. |  |  |
|  | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара | Товар должен соответствовать по качеству и комплектности техническим характеристикам (приложение № 1). Поставляемый товар должен быть соответствующим образом упакован и промаркирован: отечественный товар в соответствии с требованиями ГОСТ, импортный товар – международным стандартам. Поставка Товара осуществляется Поставщиком со всей необходимой документацией. |  |  |

| Требования к участникам размещения заказа | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа |
| --- | --- |
| Источник финансирования заказа | Бюджет города Иванова (наказы избирателей) |
| Максимальная цена контракта, руб. | 245 000,00 |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта, в том числе стоимость товара, стоимость доставки товара до склада заказчика, расходы по сертификации, налоги с учетом НДС, сборы и другие обязательные платежи |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | г. Иваново, ул. Постышева, д. 57/3 здание стационара |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Товар должен быть поставлен в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня с момента заключения муниципального контракта. |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет поставщика в 3-4 кварталах 2011 г. на основании счета-фактуры, товарно - транспортной накладной. |
| Срок подписания победителем контракта | Не позднее 10 (десяти) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |

Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок

Технические параметры и требования к комплектации

Система централизованного мониторинга для подключения до 32 мониторов реаниматолога

| № п/п | Технические характеристики | Наличие функции или величина параметра, заявленная заказчиком |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основные характеристики |  |
| 1.1 | Отображение в реальном времени отслеживаемых приборами параметров (SpO2, ЧП, ЭКГ, ST-сегмент, ЧСС, Т, АД, EtCO2, FiCO2, ЧД) в виде цифровых значений и графиков (капнограмма, респирограмма, плетизмограмма) в многооконном режиме. | Наличие |
| 1.2 | Объединение пульсоксиметров и мониторов прикроватных реаниматолога с центральным постом | Наличие |
| 1.3 | Использование принтера | Наличие |
| 2 | Программа для централизованного мониторинга CardioNet* |  |
| 2.1 | Всплывающее меню подсказки и управления в области любого параметра | Наличие |
| 2.2 | Запись любых данных с прибора в отдельный файл на диске в реальном времени | Наличие |
| 2.3 | Три режима просмотра: «монитор», «память», «файл» | Наличие |
| 2.4 | Окно повышенного внимания | Наличие |
| 2.5 | Отдельное окно просмотра ЭКГ | Наличие |
| 2.6 | Автомасштабирование выводимых трендов по вертикали | Наличие |
| 2.7 | Наличие трехуровневой, аудиовизуальной, тревожной сигнализации, кодировка степени тревоги цветом. Система тревожных текстовых сообщений. | Наличие |
| 2.8 | Вывод на принтер 4 стандартных печатных форм для внесения в историю болезни: - суточные тренды - производственные тренды - ЭКГ - тренды + ЭКГ | Наличие |
| 2.9 | Встроенные журналы движения больных, анестезий и манипуляций | Наличие |
| 2.10 | Создание архива как на рабочей станции, так и на магнитных носителях (дискеты, диски) | Наличие |
| 2.11 | Программа поддерживает русский и английский интерфейсы | Наличие |
| 3 | Центральный пост |  |
| 3.1 | HDD 80 Gb | Наличие |
| 3.2 | 256Mb оперативной памяти | Наличие |
| 3.3 | VRAM 64 Mb | Наличие |
| 3.4 | Сетевая карта (UTP) | Наличие |
| 3.5 | Количество активных приборов (не более 32-х) определяется пользователем | Наличие |
| 4 | Операционная система |  |
| 4.1 | Windows XP* | Наличие |
| 5 | Монитор |  |
| 5.1 | Размер экрана по диагонали 17” | Наличие |
| 5.2 | Разрешение 1024*768 | Наличие |
| 6 | Комплект сетевой |  |
| 6.1 | Физическая среда передачи данных - ETHERNET 2 | Наличие |
| 6.2 | Протокол обмена данными - IPX 802.3., UDP(TCP\IP) | Наличие |
| 6.3 | Скорость обмена данными - 10 Мбит/сек | Наличие |
| 7 | Лазерный ч/б принтер (формат А4) | Наличие |
| 8 | Источник бесперебойного питания | Наличие |
| 9 | Монтаж и наладка | Наличие |
| 10 | Обучение персонала | Наличие |
| 11 | Гарантия | 12 месяцев |
| 12 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |

*эквивалент не допустим в связи с необходимостью в обеспечении совместимости с имеющимся (установленным) оборудованием

Котировочная заявка подается участником размещения заказа в оригинале в письменной форме. Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей мастичной печатью (для индивидуальных предпринимателей - при её наличии). Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований. В котировочных заявках, представляемых участниками размещения заказа, не допускаются ошибки, подчистки и исправления (за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку). Если в заявке имеются расхождения между обозначением цены контракта прописью и цифрами, то котировочной комиссией принимается к рассмотрению цена контракта, указанная прописью.

В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Согласно ч. 2 ст. 46 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. В связи с отсутствием технической возможности в принятии электронных документов, заверенных электронно-цифровой подписью, котировочная заявка принимается только в письменной форме.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

- Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (ч. 1 ст. 8 ФЗ № 94).

Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией (ч.3 ст. 8 ФЗ № 94).

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме и в соответствии с требованиями статьи 44 ФЗ № 94:

№ _____________

Приложение к Извещению

о проведении запроса котировок

от 01.08.2011

Регистрационный № 729

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 20__ г.

Сведения об участнике размещения заказа:

| 1.Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) (Наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Банковские реквизиты участника размещения заказа: 3.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Расчетный счет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Корреспондентский счет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Код БИК |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Идентификационный номер налогоплательщика |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. КПП |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложение участника размещения заказа. |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование поставляемых товаров (рекомендуется указать марку / модель и производителя) | Характеристики поставляемых товаров | Единица измерения |  | Количество поставляемых товаров | Цена единицы продукции, руб. | Сумма руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о включенных или не включенных в цену контракта расходах |  |  | Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта, в том числе стоимость товара, стоимость доставки товара до склада заказчика, расходы по сертификации, налоги, сборы и другие обязательные платежи |  |  |  |  |

Цена муниципального контракта _____________________________________________руб.,

(сумма прописью)

в т.ч. НДС___________________.

Примечание: НДС указывается только теми организациями, которые работают с применением традиционной системы налогообложения.

________________________________________________________, согласно(ен) исполнить условия

(Наименование участника размещения заказа)

муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 729 от 01.08.2011, с учетом предложенных характеристик и цены контракта, указанных в настоящей котировочной заявке.

Руководитель организации ____________ _____________

(подпись) 	   (Ф.И.О.)

М.П.

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____

город Иваново «__»___________ 20__ г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №3 г. Иванова, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Андреева А.Г.,  действующей на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, руководствуясь протоколом _____________________  № ___ от «___» ___________ 20___ г., заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Поставщик выполняет перед Заказчиком обязательство по поставке _________________________________________  (далее – «Товар»), а Заказчик оплачивает поставленный Товар на условиях настоящего Контракта.

Товар  поставляется согласно Спецификации (приложение № 1 к Контракту).

2. Качество товара

2.1. Качество Товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно подтверждаться сертификатами качества и иными документами в соответствии с действующим законодательством.

2.2. В случае поставки импортного товара сертификат качества должен быть оформлен на русском языке.

2.3. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара.

2.4. Заказчик вправе предъявить претензии Поставщику по качеству и гарантийному сроку поставленного Товара в течение 30 (тридцати) дней после его приемки. Дата приемки соответствует дате, указанной на накладной.

2.5. Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества в течение 10 дней с момента получения от Заказчика претензии по качеству поставленного Товара.

2.6. Поставка недостающего или замена некачественного Товара осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии Заказчика. В претензии должно быть указано содержание, основание претензии, а также конкретное требование Заказчика.

Срок для ответа Поставщика на претензию устанавливается в 10 рабочих дней с момента получения Поставщиком или его представителем письменной претензии от Заказчика или его представителей.

2.7. Поставляемый товар должен быть соответствующим образом упакован и промаркирован: отечественный  товар  в соответствии с требованиями  ГОСТ, импортный  товар – международным стандартам

Маркировка на упаковке должна быть четкой и выполнена несмываемой краской.

2.8. В случае поставки импортных товаров маркировка индивидуальной упаковки должна быть оформлены на русском языке.

2.9. Гарантийный срок – 12 месяцев.

3. Сроки и порядок поставки

3.1. Товар должен быть поставлен в течение 21 (Двадцати одного) рабочего дня с момента подписания муниципального контракта.

3.2. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам и техническим условиям.

3.3. Поставщик, допустивший недопоставку Товара, обязан восполнить недопоставленное количество Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии Заказчика.

3.4. Товар передается по накладной, в которой указывается наименование Товара, ассортимент, количество мест и товарных единиц, стоимость Товара.

3.5. В случае отказа Заказчика сделать отметки об отказе в приемке Товара факт отказа удостоверяется актом, составленным представителем Поставщика в присутствии уполномоченных представителей Заказчика.

4. Цена и порядок расчетов

4.1. Цена контракта составляет: _________________________________________ рублей, в том числе НДС______________.

Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта, в том числе стоимость товара, стоимость доставки товара до склада заказчика, расходы по сертификации, налоги, сборы и другие обязательные платежи

4.2. Цена является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случая предусмотренного п. 4.3.

4.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товара и иных условий исполнения муниципального контракта..

4.4. Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет поставщика в  3-4 кварталах 2011 г. на основании счета-фактуры, товарно - транспортной накладной.

4.5.Оплата производится за счет средств бюджета г. Иванова (наказы избирателей).

4.6. Валютой платежа является российский рубль.

4.7. Все расчеты с Поставщиком производит Заказчик.

5. Права и обязанности Поставщика

5.1. Осуществить доставку и разгрузку в месте нахождения Заказчика поставленного Товара, предварительно согласовав свои действия с уполномоченным представителем Заказчика.

5.2. Обеспечить сохранность поставляемого Товара до момента его передачи Заказчику. Факт передачи Товара подтверждается подписью уполномоченного представителя Заказчика в товарно – транспортной накладной.

5.3. Не изменять в одностороннем порядке сроки поставки товара.

5.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящем Контракте.

- Права и обязанности Заказчика

6.1. Осуществление контроля за выполнением Поставщиком условий Контакта на весь период поставки Товара, сроками поставки. Данный контроль осуществляется Заказчиком.

6.2. Заказчик  имеет право в течение всего времени действия настоящего Контракта осуществлять контроль за предоставлением Поставщиком сертификатов соответствия на Товар.

При обнаружении  нарушения Поставщиком графика поставок Товара, а также других условий Контракта, в том числе условий о гарантийном сроке поставляемого Товара, составляется Акт, который подписывается представителями сторон, а в случае неявки представителя Поставщика, наделенного соответствующими полномочиями, Акт составляется и подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.

При выявлении указанных нарушений Заказчик вправе по своему усмотрению и в одностороннем порядке:

- приостановить производство платежей, причитающихся Поставщику по настоящему Контракту, до устранения данных нарушений Поставщиком, направив последнему письменное уведомление с предписанием об устранении выявленных нарушений в установленный Заказчиком срок.

6.3. Заказчик обязан произвести оплату поставленных Поставщиком Товаров в порядке, предусмотренном в разделе 4 настоящего Контракта.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае нарушения сроков поставки Товара Поставщик обязуется по требованию Заказчика уплатить неустойку в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойка ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Неустойка начисляется за каждый просрочки исполнения обязательства по контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока поставки.

При поставке Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе назначить Поставщику разумный срок для замены Товара ненадлежащего качества на качественный. В случае если в назначенный Заказчиком срок Поставщик не произведет требуемую замену Товара, Поставщик оплачивает пени в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки.

7.2. При причинении убытков Заказчику Поставщик возмещает убытки в виде реального ущерба и упущенной выгоды.

7.3. Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ при наличии вины.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Контракта, стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства.

8.2. В случае нарушения любой из сторон условий настоящего Контракта, другая сторона вправе предъявить претензию к виновной стороне.

Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем или заместителем руководителя организации. К претензии прилагаются подлинные документы, подтверждающие предъявленные заявителем требования, а именно: коммерческий акт (для претензии по недостаче). Претензия  рассматривается в течение 10 рабочих дней со дня ее получения. Ответ на претензии дается в письменной форме и подписывается ее руководителем или заместителем руководителя организации. Расходы по возмещению нанесенного ущерба несет виновная сторона.

8.3. Споры сторон, которые не удалось урегулировать в претензионном порядке, разрешаются в соответствии с законодательством в судебном порядке в Арбитражном суде Ивановской области.

- 9. Форс-мажор

9.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства непреодолимой силы, независимые от воли сторон и возникающие после подписания настоящего Контракта. При этом время исполнения обязательств по настоящему Контракту  соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, немедленно, но не позднее 3 дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме  извещает другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении либо о прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает стороны права ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

10. Заключительные положения

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

10.3. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по ___________ (в части поставки), в части финансовых обязательств до полного исполнения сторонами своих обязательств.

10.4. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон

Заказчик: МУЗ «Городская клиническая больница №3 г. Иванова»

Адрес: 153008,  г. Иваново, ул. Постышева, д. 57/3

Тел./факс: /4932/ 30-08-08

Реквизиты: ___________________________________________________

_____________________________________________________________

Главный врач ___________ /Андреев А.Г./

М.П.

Поставщик: _________________________________________

Адрес: _______________________________________________

Реквизиты: ___________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________ / ______________/

М.П.

Приложение №1

к муниципальному контракту № ___

от «___» _________ 20 __г.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование поставляемых товаров | Производитель | Ед. изм. | Количество поставляемых товаров, ед. | Цена за единицу продукции в руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

Заказчик: _____________/ Андреев А.Г./       Поставщик: ____________ /_____________/

М. П.                                                                                     М.П.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ КОНТРАКТА

(изучение рынка товаров, работ, услуг)

Способ изучения рынка: кабинетное исследование

Дата изучения рынка: 18.07.2011 г.

Источник информации:

| № п/п | Участники исследования |
| --- | --- |
| 1 | ООО Сервисный центр «МЕДТЕХНИКА» |
| 2 | ООО «Центр Медицинской техники» |
| 3 | ООО «Вита» |

Результаты изучения рынка:

| Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Характеристика товаров (работ, услуг) | Цена участника исследования |  |  | Среднерыночная цена товаров (работ, услуг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | №1 | №2 | №3 |  |
| Поставка системы централизованного мониторинга для подключения до 32 мониторов реаниматолога | шт. 1 | Товар должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым к данному виду товара. Товар должен быть соответствующим образом сертифицирован и допущен к эксплуатации на территории Российской Федерации, иметь сертификаты соответствия. Технические характеристики поставляемого товара должны быть не ниже, указанных в спецификации (Приложении №1) к извещению о проведении запроса котировок цен. | 240 000,00 | 258 000,00 | 237 000,00 | 245 000,00 |

ВЫВОД: Проведенные исследования позволяют определить максимальную цену контракта в размере:    245 000,00  руб.

Исполняющий обязанности

главного врача ГКБ№3 г.Иванова                                                                          Л.В. Лебедева

Заместитель главного врача по экономике                                                            З.В. Дикарева