УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ Лицей № 33

_________________Арешина Е.В.

_____________2011г.

Ведомость объемов на замену горючей отделки на путях эвакуации

текущий ремонт

в МОУ Лицей № 33, расположенной по адресу:

г. Иваново, ул. Багаева, д.38/17

| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 2,77 |
| 2 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 1,35 |
| 3 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 2,77 |
| 4 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 2,77 |
| 5 | ГВЛ половой | м2 | 280 |
| 6 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 2,77 |
| 7 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м | 1,35 |
| 8 | Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей | 100 м2 | 0,0675 |
| 9 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса | 0,35 |
| 10 | Молдинги соединительные | м | 35 |
| 11 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 1,3 |
| 12 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1 | 1 тонна | 1,3 |

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ Лицей № 33

_________________Арешина Е.В.

_____________2011г.

Ведомость неучтенных материалов на замену горючей отделки на путях эвакуации

текущий ремонт

в МОУ Лицей № 33, расположенной по адресу:

г. Иваново, ул. Багаева, д.38/17

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС) руб. | Сумма (в том числе НДС) руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ГВЛ половой | м2 | 280 | 137,4 | 38472 |
| 2 | Молдинги соединительные | м | 35 | 76 | 2660 |