- Извещение о  проведении  запроса  котировок

- Дата: 13.09.2011

Регистрационный номер № 881

| Заказчик | МУЗ «Городская клиническая больница №3 г. Иванова» |
| --- | --- |
| Адрес заказчика | 153008 г. Иваново, ул. Постышева, д.57/3 |
| Адрес электронной почты заказчика | gkb3ivanovo@mail.ru |
| Номер контактного телефона заказчика | 32-63-28 |
| Место подачи котировочных заявок | г. Иваново, пл. Революции, д.6, каб. 519, Администрация города Иванова |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 23.09.2011 до 09:00 |

| Наименование поставляемого товара | Характеристики поставляемого товара |  | Единица измерения | Количество поставляе-мого товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поставка химических веществ, химических продуктов и химических волокон | Требования к качеству товаров, работ, услуг | Качество должно подтверждаться сертификатами качества и иными документами в соответствии с действующим законодательством. В случае поставки импортных препаратов сертификат качества должен быть оформлен на русском языке. Поставщик поставляет продукцию, прошедшую сертификацию с действующим законодательством. |  |  |
|  |  | КОД ОКДП: 2429694: Фосфатный буфер. Концентрат буферного раствора для анализатора глюкозы ЭКСАН-Г (рН=7.2-7.4), сухие соли на 3 л. Форма выпуска - 3 фл. х 1 л | Уп. | 50 |
|  |  | Мембрана для анализатора глюкозы Эксан. Многослойная лавсановая мембрана, пропитанная по особой технологии составом, состоящим из каталазы, глюкозооксидазы, альбумина сывороточного. | Шт. | 10 |
|  |  | Наконечник для одноканальных дозаторов. Наконечник полимерный, нестерильный, без фильтра. Материал - полипропилен Объем 10-200 мкл | Уп. | 20 |
|  |  | Микрокапиллярные пипетки к анализатору глюкозы «Super GL Ambulance». Одноразовые микро капиллярные пипетки с системой end-to-end. Капилляры гепаринизированы натрием для замедления коагуляции крови. Объем капилляра не более 20 мкл, длина капилляра не более 30 мм. | Уп. | 20 |
|  |  | Набор реагентов для количественного определения глюкозы и лактата для полуавтоматического биохимического анализатора «Clima MC – 15». | набор | 1 |
|  |  | Сенсор для определения глюкозы и лактата на 3000 тестов для анализатора глюкозы «Super GL Ambulance». Размеры сенсора 2*3,5*0,7 см. | Шт. | 1 |
|  |  | Скарификатор-копье (с боковым расположением копья) для прокалывания кожи пальца, одноразовый, стерильный. Пластина с копьем изготовленна из холодно-катанной и высоко-нагартованной нержавеющей ленты в соответствии с медицинскими требованиями, длина копья 3,0±0,7 мм (для взрослых). Изделия стерилизуются по ГОСТ Р ИСО 11137-2000. | Шт. | 30000 |
|  |  | Набор реагентов для количественного определения содержания общего и прямого билирубина в сыворотке крови для полуавтоматического биохимического анализатора «Clima MC – 15». Состав набора: R 1 (2,4-дихлоранилин - 0,75 ммоль/л, соляная кислота - 20 ммоль/л, тезит - 15 г/л); (нитрит натрия - 75 ммоль/л), (сульфаниловая кислота - 29 ммоль/л, соляная кислота - 17 ммоль/л); стандарт (лиофилизат); Линейность в диапазоне от 4 до 510 мкмоль/л общего билирубина и от 4 до 137 мкмоль/л прямого билирубина; Стабильность: Жидкие, Готовые R1 и R 2 и R 3 стабильные в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. | набор | 2 |
|  |  | Набор реагентов для определения содержания холестерина в сыворотке и плазме крови человека для полуавтоматического биохимического анализатора «Clima MC – 15». Состав: R1 (Фосфатный буфер буфер - 250 ммоль/л, фенол - 5 ммоль/л, 4-аминоантипирин - 0,3 ммоль/л, холестеринэстераза - 200 Е/л, холестериноксидаза - 100 Е/л, пероксидаза - 3000 Е/л), стандарт - 5,2 ммоль/л; Линейность в диапазоне от 1 до 19,4 ммоль/л; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 стабилен в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2 С. Время реакции не более 10 минут. | набор | 10 |
|  |  | Набор реагентов для количественного определения содержания креатинина кинетическим методом в сыворотке крови и моче для полуавтоматического биохимического анализатора «Clima MC – 15». Состав: R1 (пикриновая кислота - 13 ммоль/л); R2 (гидроокись натрия - 0,368 моль/л); стандарт - 177 мкмоль/л; Линейность в диапазоне от 35,4 до 1062 мкмоль/л; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. | набор | 5 |
|  |  | Набор реагентов для определения содержания мочевины в сыворотке крови и моче человека кинетическим методом для полуавтоматического биохимического анализатора «Clima MC – 15». Состав: R1 (Трис - 120 ммоль/л, альфа-кетоглутарат - 7 ммоль/л, АДФ - 0,6 ммоль/л, уреаза - 6000 Е/л, глутаматдегидрогеназа - 1000 Е/л); R2 (НАДН - 0,25 ммоль/л); стандарт - 8,3 ммоль/л; Линейность в диапазоне от 2 до 50 ммоль/л; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. | набор | 5 |
|  |  | Экспресс-тест для бесприборного определения Тропонина Т в венозной крови. | набор | 20 |
|  |  | Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови человека кинетическим методом для полуавтоматического биохимического анализатора «Clima MC – 15». Состав: R1 (Трис - 80 ммоль/л, L-аспартат - 240 ммоль/л, Малатдегидрогеназа - 600 Е/л, Лактатдегидрогеназа - 600 Е/л, азид натрия - 0,095%); R 2 (а-кетоглутарат - 12 ммоль/л, НАДН - 0,18 ммоль/л, азид натрия - 0,095%); Линейность в диапазоне от 5,0 до 260 Е/л; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. | набор | 3 |
|  |  | Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови человека кинетическим методом для полуавтоматического биохимического анализатора «Clima MC – 15». Состав: R1 (Трис - 100 ммоль/л, L-аланин - 500 ммоль/л, Лактатдегидрогеназа - 1200 Е/л, азид натрия - 0,095%); R2 (а-кетоглутарат - 15 ммоль/л, НАДН - 0,18 ммоль/л, азид натрия - 0,095%); Линейность в диапазоне от 5,0 до 260 Е/л; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабилен в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. | набор | 3 |
|  |  | Набор реагентов для количественного определения содержания неорганического фосфора в сыворотке крови и моче для полуавтоматического биохимического анализатора «Clima MC – 15». Состав: R1 (раствор, содержащий тезит, 1,25% и серную кислоту, 262,5 ммоль/л); R2 (раствор, содержащий молибдат аммония, 2,0 ммоль/л); стандарт (калибровочный раствор неорганического фосфора, 1,61 ммоль/л и азида натрия, 0,095%); Линейность в диапазоне от 0,25 до 4,8 ммоль/л; Стабильность: Жидкий, Готовый, реагенты стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. | набор | 2 |
|  |  | Сыворотка диагностическая к С-реактивному белку, сухая без капилляров. | ампулы | 10 |
|  |  | Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания ревматоидного фактора в сыворотке крови методом латекс-агглютинации. Состав набора: R1-антиРФ-латекс суспензия - 2 мл; R2-разбавитель - 10 мл; R3- положительный контроль - 0,1 мл - ревматоидный фактор более 8 МЕ/мл; R4- отрицательный контроль- 0,2 мл - ревматоидный фактор менее 8 МЕ/мл; R5 - слабоположительный контроль- 0,2 мл - ревматоидный фактор ~ 8 МЕ/мл. В состав набора входит тест-пластины (слайды). Реагенты стабильны не менее 12 месяцев при 2-8 С. | набор | 1 |
|  |  | Набор реагентов для определения содержания альбумина в сыворотке и плазме крови человека для полуавтоматического биохимического анализатора «Clima MC – 15». Состав набора: R1 (буферный раствор рН 4,2, содержащий цитрат натрия - 30 ммоль/л, бромкрезоловый зеленый - 0,26 ммоль/л); стандарт - 50 г/л; Линейность в диапазоне от 10 до 60 г/л; Стабильность: Жидкие, Готовый, R1 стабилен в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. | набор | 2 |
|  |  | Вакуумная система забора крови с предварительно залитым антикоагулянтом. Пробирки пластиковые (полиэтилентерефталат) с двойными стенками, с дозированным вакуумом, для коагулологических исследований крови. Объем забираемой крови – 4,5 мл, (общий объем 5,0 мл), размеры пробирок - 13*100мм, реактив - цитрат натрия (3,8%) не менее 0,5 мл, стерильность - гамма-лучи. | Уп. | 10 |
|  |  | Набор для определения свободного холестерина для полуавтоматического биохимического анализатора «Clima MC – 15». Срок годности набора с даты изготовления не менее 24 месяца при температуре хранения от +2 до +8°С и соблюдении условий транспортировки. | набор | 1 |
|  |  | Пробирка центрифужная неградуированная. Пробирки разработаны для центрифугирования в центрифугах типа ОПн-3 и аналогичных им. Рассчитана на нагрузку до 1200g. Изготовлена из стекла марки ТХС. Наружный диаметр не более 17,0±2,0 мм. Высота не менее 110±2,0 мм. Объем не менее 10 мл. | Шт. | 1000 |
|  |  | Пробирка химическая. Применяется для химических, биологических и микробиологических процедур. Высота не менее 150 мм; Наружный диаметр не менее 16,0±0,5 мм. | Шт. | 1000 |
|  |  | Набор реагентов для определения концентрации калия в сыворотке или плазме крови для фотоэлектроколориметра КФК-3. Состав набора: Реагент № 1. Монореагент - 100 мл Реагент № 2. Калибратор - 5,0 ммоль/л Реагенты готовы к использованию и стабильны в течение не менее 12 месяцев при температуре 18-25°С в темноте. После вскрытия упаковки реагент стабилен в течение не менее 1 месяца. | набор | 2 |
|  |  | Набор реагентов для определения концентрации натрия в сыворотке или плазме крови для фотоэлектроколориметра КФК-3. Линейность - до 300 ммоль/л; Стандарт - 150 ммоль/л; Конечный объем пробы - не более 2,02 мл Коэффициент вариации - не более 10% Стабильность рабочего раствора - не менее 1 мес. при 2-8°С Срок годности при температуре 18-25°С - не менее 12 мес. | набор | 1 |
|  |  | Набор реагентов для определения общей активности креатинкиназы in vitro для полуавтоматического биохимического анализатора «Clima MC – 15». | набор | 1 |
|  |  | Набор реагентов для определения общей активности лактатдегидрогеназы кинетическим методом в сыворотке крови для полуавтоматического биохимического анализатора «Clima MC – 15». Метод: Кинетический, УФ, рекомендуемый DGKC; Длина волны 340 нм, Hg 365 нм, Hg 334 нм; Состав: R1 (Фосфатный буфер - 50 ммоль/л (рН 7,5), пируват - 0,60 ммоль/л); R2 (Good's буфер (рН 9,6), НАДН - 0,18 ммоль/л); Линейность до концентрации 2400 Е/л; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С. | набор | 1 |
|  |  | Набор тест-полосок для определения концентрации Миоглобина в цельной гепаринизированной венозной крови. | Уп. | 1 |
|  |  | Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания С-реактивного белка в сыворотке крови методом латекс-агглютинации. Состав набора: R1 антиСРБ-латекс суспензия- 2 мл; R2 разбавитель - 10 мл; R 3 положительный контроль - 0,1 мл -СРБ более 6 мг/л; R4 отрицательный контроль - 0,2 мл - СРБ менее 6 мг/л; R5 слабоположительный контроль - 0,2 мл - СРБ ~ 6 мг/л. В состав набора входит тест-пластины (слайды). Реагенты стабильны 12 месяцев при 2-8 С. | набор | 2 |
|  |  | Иммунохроматографический тест для полуколичественного определения PCT в плазме или сыворотке крови человека. Чувствительность 0,5 нг/мл Срок годности - не менее 12 мес. | Уп. | 1 |
|  |  | Диагностические полоски для качественного и полуколичественного определения микроальбумина и креатинина в моче. Шкала микроальбумина 0.01; 0.03; 0.08; 0.15; 0.3; 1.0; 5.0 мг/л Шкала креатинина 0.9; 2.2; 8.8; 17.7; более 25.5 ммоль/л Чувствительность микроальбумина 0.03 г/л Чувствительность креатинина не менее 0.4 ммоль/л Время определения не более 1 минуты Срок хранения - не менее 2 лет | Уп. | 2 |
|  |  | КОД ОКДП: 2429680 Система для взятия капиллярной крови для гемотологического анализатора «Coulter ACT diff». | Шт. | 4000 |
|  |  | Изотонический и лизирующий реагент для анализатора «Coulter АCT diff». | Уп. | 10 |
|  |  | Промывающий реагент для анализатора «Coulter АCT diff». | Уп. | 5 |
|  |  | Воздушный фильтр. Фильтр для гематологического анализатора «Coulter АCT diff». | Шт. | 2 |
|  |  | Фильтр водяной. Фильтр для гематологического анализатора «Coulter АCT diff». | Шт. | 4 |
|  |  | Фильтр тонкой очистки. Фильтр для гематологического анализатора «Coulter АCT diff». | Шт. | 2 |
|  |  | Стекло предметное для мазков. Края заточенные, размер 75х25±1,0 мм, толщина 2±0,1 мм. ТУ 9464-001-52876351-2000. | Шт. | 2000 |
|  |  | Раствор Азур-Эозин по Романовскому с буфером. 0,76% раствор сухого красителя азур-эозин по Романовскому в смеси метанола и глицерина (1:1) | Фл. | 3 |
|  |  | Раствор для окраски ретикулоцитов. | Фл. | 5 |
|  |  | Набор реагентов для количественного определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом для фотоэлектроколориметра КФК-3. | набор | 10 |
|  |  | Тест-полоски для анализаторов мочи серии Клинитек (Clinitek) и для визуального самоконтроля. Предназначены для исследований 10 показателей: уровня белка (протеинов), кислотности (pH), глюкозы, кетонов (ацетона), билирубина, уробилиногена, нитритов, аскорбиновой кислоты, крови (эритроцитов, гемоглобина) и лейкоцитов в моче. | Уп. | 30 |
|  |  | Диагностические полоски для определения крови и гемоглобина в моче. Диагностические полоски для качественного и полуколичественного определения крови и гемоглобина в моче. Чувствительность гемоглобин: 5 эри/мкл Шкала гемоглобина: 0,0 10 50 250 эри/мкл Время определения 1 минута Срок хранения - 2 года | Уп. | 10 |
|  |  | Стекло покровное. Размеры 24*24 +0,1 мм, толщина 0,13-0,17 мм. | Шт. | 2000 |
|  |  | Термобумага диаграммная. Термобумага применяется для лабораторного оборудования без сетки. Типоразмер: 57мм*30м. Размер втулки не более 12 мм. | Шт. | 20 |
|  |  | Набор реагентов для окраски мазков по Цилю-Нильсену. Предназначен для окраски микроорганизмов (микобактерий туберкулеза). Состав набора: Карболовый фуксин Циля - 100 мл Солянокислый спирт (концентрат) - 10 мл Метиленовый синий - 100 мл | набор | 15 |
|  |  | Набор реагентов для окраски мазков по Грамму. Предназначен для окраски микроорганизмов и выявления принадлежности бактерий к грамположительным или к грамотрицательным группам. Состав набора: R1-Карболовый раствор генцианвиолета, R2- Раствор Люголя, R3 - Фуксин Циля. | набор | 2 |
|  |  | Масло иммерсионное для микроскопии. Плотность при 20 °С не более 0,960-0,970 Индекс преломления n20D не менее 1,480-1,500 Идентичность (по ИК спектру) соответствует стандарту. | Фл. | 3 |
|  | Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Соответствие требованиям нормативных документов. Наличие соответствующих сертификатов и других документов, подтверждающих качество товара. |  |  |
|  | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара | Товар должен соответствовать требованиям качества (отсутствие брака, фальсификаций, нарушений в упаковке). Разгрузка и доставка товара в аптеку МУЗ «Городская клиническая больница №3 г. Иванова» осуществляется Поставщиком. Маркировка на упаковке должна быть четкой и выполнена несмываемой краской. Упаковка должна обеспечивать сохранность свойств товара при транспортировке и на весь срок годности и соответствовать действующим стандартам Срок годности поставляемого товара должен быть не менее 80% от основного срока годности, указанного на упаковке. |  |  |

| Требования к участникам размещения заказа | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа |
| --- | --- |
| Источник финансирования заказа | Средства от приносящей доход деятельности (платные услуги) |
| Максимальная цена контракта, руб. | 450 076, 05 |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта, в том числе стоимость товара, доставки товара до склада заказчика, расходы по сертификации, налоги с учетом НДС, сборы и другие обязательные платежи |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | г. Иваново, ул. Постышева, д.57/3 аптека МУЗ «Городская клиническая больница №3 г. Иванова», расположенная в здании стационара. |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Товар поставляется партиями согласно заявкам Заказчика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подачи заявки. |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика после поставки товара на основании счетов поставщика, товарно-транспортной накладной до 31.12.2011. |
| Срок подписания победителем контракта | Не позднее 10 (десяти) дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |

Котировочная заявка подается участником размещения заказа в оригинале в письменной форме. Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей мастичной печатью (для индивидуальных предпринимателей - при её наличии). Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований. В котировочных заявках, представляемых участниками размещения заказа, не допускаются ошибки, подчистки и исправления (за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку). Если в заявке имеются расхождения между обозначением цены контракта прописью и цифрами, то котировочной комиссией принимается к рассмотрению цена контракта, указанная прописью.

В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Согласно ч. 2 ст. 46 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. В связи с отсутствием технической возможности в принятии электронных документов, заверенных электронно-цифровой подписью, котировочная заявка принимается только в письменной форме.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

- Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (ч. 1 ст. 8 ФЗ № 94).

Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией (ч.3 ст. 8 ФЗ № 94).

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме и в соответствии с требованиями статьи 44 ФЗ № 94:

№ _____________

Приложение к Извещению

о проведении запроса котировок

от 13.09.2011

Регистрационный № 881

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 2011 г.

Сведения об участнике размещения заказа:

| 1. Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) (Наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Банковские реквизиты участника размещения заказа: 3.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Расчетный счет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Корреспондентский счет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Код БИК |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Идентификационный номер налогоплательщика |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. КПП |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложение участника размещения заказа. |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование поставляемых товаров (рекомендуется указать марку / модель и производителя) | Характеристики поставляемых товаров | Единица измерения |  | Количество поставляемых товаров | Цена единицы продукции, руб. | Сумма руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о включенных или не включенных в цену контракта расходах |  |  | Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта, в том числе стоимость товара, доставки товара до склада заказчика, расходы по сертификации, налоги, сборы и другие обязательные платежи |  |  |  |  |

Цена муниципального контракта _______________________________________________руб.,

(сумма прописью)

в т.ч. НДС___________________.

Примечание: НДС указывается только теми организациями, которые работают с применением традиционной системы налогообложения.

__________________________________________________________, согласно(ен) исполнить условия

(Наименование участника размещения заказа)

муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 881 от 13.09.2011, с учетом предлагаемых характеристик поставляемого товара и цены контракта, указанного в настоящей котировочной заявке.

Руководитель организации ____________ _____________

(подпись) 	   (Ф.И.О.)

М.П.

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____

город Иваново «__»___________ 20__ г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №3 г. Иванова, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Андреева А.Г.,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», руководствуясь протоколом _____________________  № ___ от «___» ___________ 20__ г., заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Поставщик выполняет перед Заказчиком обязательство по поставке ______________________ (далее – «Товар»), а Заказчик оплачивает поставленный Товар на условиях настоящего Контракта.

_______________________ поставляются согласно Спецификации (приложение № 1 к Контракту).

1.2. Заказчик осуществляет прием и проверку на соответствие поставленного Поставщиком Товара заявке Заказчика по количеству, ассортименту и другим характеристикам Товара.

2. Качество товара

2.1. Качество Товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно подтверждаться сертификатами качества и иными документами в соответствии с действующим законодательством.

2.2. В случае поставки импортных препаратов сертификат качества должен быть оформлен на русском языке.

2.3. Срок годности поставляемого товара должен быть не менее 80% от основного срока годности, указанного на упаковке.

2.4. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара.

2.5. Заказчик вправе предъявить претензии Поставщику по качеству и срокам годности поставленного Товара в течение 30 (тридцати) дней после его приемки. Дата приемки соответствует дате, указанной на накладной.

2.6. Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества в течение 10 дней с момента получения от Заказчика претензии по качеству и срокам годности поставленного Товара.

2.7. Поставка недостающего или замена негодного Товара осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии Заказчика. В претензии должно быть указано количество Товара, по которому заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также конкретное требование Заказчика.

Срок для ответа Поставщика на претензию устанавливается в 5 рабочих дней с момента получения Поставщиком или его представителем письменной претензии от Заказчика или его представителей.

2.8. Маркировка на упаковке должна быть четкой и выполнена несмываемой краской.

2.9. В случае поставки импортных товаров маркировка индивидуальной упаковки и инструкция должны быть оформлены на русском языке.

3. Сроки и порядок поставки

3.1. Товар поставляется партиями согласно заявкам Заказчика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подачи заявки (Приложение №2 к Контракту).

3.2. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам и техническим условиям.

3.3. Поставщик, допустивший недопоставку Товара, обязан восполнить недопоставленное количество Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии Заказчика.

3.4. Товар передается по накладной, в которой указывается наименование Товара, ассортимент, количество мест и товарных единиц, стоимость Товара.

3.5. В случае отказа Заказчика сделать отметки об отказе в приемке Товара факт отказа удостоверяется актом, составленным представителем Поставщика в присутствии уполномоченных представителей Заказчика.

4. Цена и порядок расчетов

4.1. Цена контракта составляет: _________________________________________ рублей, в т.ч. НДС______.

Цена включает в себя: все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта, в том числе стоимость товара, стоимости доставки товара до склада заказчика, расходы по сертификации, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

4.2. Цена является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случая предусмотренного п. 4.3.

4.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товара и иных условий исполнения муниципального контракта.

4.4. Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после поставки товара на основании счетов Поставщика, товарно – транспортной накладной до 31.12.2011 г.

4.5.Оплата производится за счет средств от приносящей доход деятельности (платные услуги).

4.6. Валютой платежа является российский рубль.

4.7. Все расчеты с Поставщиком производит Заказчик.

5. Права и обязанности Поставщика

5.1. Осуществить поставку необходимых лекарственных средств в сроки, оговоренные в заявке Заказчика. Поставлять товар, прошедший сертификацию в соответствии с  действующим законодательством, в части поставки лекарственных средств.

5.2. Осуществить доставку и разгрузку в месте нахождения Заказчика поставленного Товара, предварительно согласовав свои действия с уполномоченным представителем Заказчика.

5.3. Обеспечить сохранность поставляемого Товара до момента его передачи Заказчику. Факт передачи Товара подтверждается подписью уполномоченного представителя Заказчика в товарно – транспортной накладной.

5.4. Не изменять в одностороннем порядке сроки поставки товара.

5.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящем Контракте.

- Права и обязанности Заказчика

6.1. Осуществление контроля за выполнением Поставщиком условий Контакта на весь период поставки Товара, его ассортиментом и сроками поставки. Данный контроль осуществляется Заказчиком.

6.2. Заказчик  имеет право в течение всего времени действия настоящего Контракта осуществлять контроль за предоставлением Поставщиком сертификатов соответствия на Товар, а также соответствие поставленного Товара заявкам на предоставление Товара.

При обнаружении  нарушения Поставщиком графика поставок Товара, а также других условий Контракта, в том числе условий о сроках годности поставляемого Товара, составляется Акт, который подписывается представителями сторон, а в случае неявки представителя Поставщика, наделенного соответствующими полномочиями, Акт составляется и подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.

При выявлении указанных нарушений Заказчик вправе по своему усмотрению и в одностороннем порядке:

- приостановить производство платежей, причитающихся Поставщику по настоящему Контракту, до устранения данных нарушений Поставщиком, направив последнему письменное уведомление с предписанием об устранении выявленных нарушений в установленный Заказчиком срок. В случае нарушения указных сроков Поставщик уплачивает пени, установленные пунктом 7.1 настоящего Контракта.

6.3. Заказчик обязан произвести оплату поставленных Поставщиком Товаров в порядке, предусмотренном в разделе 4 настоящего Контракта.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае нарушения сроков поставки Товара Поставщик обязуется по требованию Заказчика уплатить неустойку в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойка ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Неустойка начисляется за каждый просрочки исполнения обязательства по контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока поставки.

При поставке Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе назначить Поставщику разумный срок для замены Товара ненадлежащего качества на качественный. В случае если в назначенный Заказчиком срок Поставщик не произведет требуемую замену Товара, Поставщик оплачивает пени в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

7.2. При причинении убытков Заказчику Поставщик возмещает убытки в виде реального ущерба и упущенной выгоды.

7.3. Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ при наличии вины.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Контракта, стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства.

8.2. В случае нарушения любой из сторон условий настоящего Контракта, другая сторона вправе предъявить претензию к виновной стороне.

Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем или заместителем руководителя организации. К претензии прилагаются подлинные документы, подтверждающие предъявленные заявителем требования, а именно: коммерческий акт (для претензии по недостаче). Претензия  рассматривается в течение 10 рабочих дней со дня ее получения. Ответ на претензии дается в письменной форме и подписывается ее руководителем или заместителем руководителя организации. Расходы по возмещению нанесенного ущерба несет виновная сторона.

8.3. Споры сторон, которые не удалось урегулировать в претензионном порядке, разрешаются в соответствии с законодательством в судебном порядке в Арбитражном суде Ивановской области.

- 9. Форс-мажор

9.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства непреодолимой силы, независимые от воли сторон и возникающие после подписания настоящего Контракта. При этом время исполнения обязательств по настоящему Контракту  соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, немедленно, но не позднее 3 дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме  извещает другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении либо о прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает стороны права ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

10. Заключительные положения

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

10.3. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2011.

10.4. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством

10.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Заказчик: МУЗ «Городская клиническая больница №3 г. Иванова»

Адрес: 153008,  г. Иваново, ул. Постышева, д. 57/3

Тел./факс: /4932/ 30-08-08

Реквизиты:

Главный врач ___________ /Андреев А.Г./

М.П.

Поставщик: _________________________________________

Адрес: _______________________________________________

Реквизиты: ___________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________ / ______________/

М.П.

Приложение №1

к муниципальному контракту № ___

от «___» _________ 20__г.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

поставки товаров по муниципальному контракту

от «___» ____________ 20__г.

| № п/п | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Производитель | Ед. изм. | Количество поставляемых товаров, ед. | Цена за единицу продукции в руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

Заказчик: _____________/ Андреев А.Г./       Поставщик: ____________ /_____________/

М. П.                                                                                     М.П.

Приложение №2

к муниципальному контракту № ___

от «___» __________ 20 ___ г.

## ЗАЯВКА

на поставку товаров по муниципальному контракту №_____

от  «     »            2011 г.

| № п/п | Наименование поставляемых товаров | Ед. изм. | Количество поставляемых товаров, ед. | Производитель, страна происхождения товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |

СРОК ПОСТАВКИ ПО НАСТОЯЩЕЙ ЗАЯВКЕ  «_____»__________2011 г.

Заказчик: _____________/ Андреев А.Г./       Поставщик: ____________ /_____________/

М. П.                                                                                     М.П.