## Ведомость
УТВЕРЖДАЮ
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 01
Установка задвижки с электроприводом
Объект: г. Иваново, ул. П. Коммуны, д. 5, корпус № 9
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Санитарно-технические работы
1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (затвор - существующий) | 1 шт. | 1
2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт. | 2
3 | Арматура трубопроводная фланцевая: затвор поворотный Ду 50 | шт. | 1
4 | Арматура трубопроводная фланцевая: затвор поворотный с электроприводом Ду 50 | шт. | 1
5 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0.012
6 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.015
Раздел 2. Монтажные работы
7 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | 1 шт. | 1
8 | Прибор управления малый ПУМ | шт. | 1
9 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | 1 шт. | 19
10 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ* | шт. | 19
11 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | 1 шт. | 2
12 | Реле электроконтактное | шт. | 2
13 | Переключатель: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.02
14 | Переключатель на 3 фикс. положения ALCLR-22* | шт. | 2
15 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | 1 шт. | 2
16 | Блок питания 24 В | шт. | 1
17 | Блок питания 12 В | шт. | 1
18 | Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 14 шт. | 1 шт. | 2
19 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 шт. | 4
20 | Светодиодная матрица | шт. | 4
21 | Звонок электрический с кнопкой | 100 компл. | 0.01
22 | Сирена пожарная LD-95* | шт. | 1
23 | Присоединение к приборам электрических проводок пайкой | 100 концов | 0.06
24 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1
25 | Шкаф с монтажной панелью ЩМП-2* | шт. | 1
26 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.01
27 | Блок розеток двухместный | шт. | 1
28 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0.3
29 | Труба гофра ф 16 | м | 30
30 | Коробка 100*100 | шт. | 1
31 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0.3
32 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0.27
33 | Провод ПВ-3*0,75 | м | 7
34 | Провод ПВ-3*0,5 | м | 5
35 | Провод ПВС 4*1,5 | м | 15
36 | Провод ПВС 3*0,75 | м | 30
37 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м | 100 м | 0,817 0,8+0,005+0,006+0,006
38 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 3.28
39 | Кабель-канал перфорированный 25*25 | м | 80,5 80+0,5
40 | Кабель-канал перфорированный 40*60 | м | 0.6
41 | Кабель-канал перфорированный 60*60 | м | 0.6
42 | Кабель КПСЭнг(А)* 1*2*0,5 | м | 328
43 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 4
44 | Автоматический выключатель 2А 1Р | шт. | 2
45 | Автоматический выключатель 6А 1Р | шт. | 1
46 | Автоматический выключатель 10А 2Р | шт. | 1
47 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 | 100 шт. | 0.01
48 | Светильник ЛБП2001 6 Вт | шт. | 1
Раздел 3. Пусконаладочные работы
49 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) | 1 участок | 1
Кст=1,2
* или эквивалент
Составил
Согласовано

## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_____________________________ | [7 empty] | _____________________________
" _____ " ________________ 200_ г. | [7 empty] | "______ " _______________200_ г.
г. Иваново, ул. П. Коммуны, д. 5
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01
(локальная смета)
на | Установка задвижки с электроприводом
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи №
| Сметная стоимость ___________________________________________________________ |  | ___________________________118,712 |  | тыс.руб.
| строительных работ ___________________________________________________________ |  | ___________________________________________________________29,805 |  | тыс.руб.
| монтажных работ ___________________________________________________________ |  | ___________________________________________________________64,494 |  | тыс.руб.
| прочих ___________________________________________________________ |  | ___________________________________________________________6,304 |  | тыс.руб.
| Средства на оплату труда ___________________________________________________________ |  | ___________________________11,092 |  | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ |  | ___________________________________________________________173,25 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2011 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Санитарно-технические работы
1 | ФЕР16-05-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (затвор - существующий) (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Крем ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Кст ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗП | 1 | 105,93 18,40 | 6.87 | 106 | 18 | 7 | 2.0286 | 2.03
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 128%*0,9 83%*0,85 |  |  | 109 67 735
2 | ФЕР16-05-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Крем ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Кст ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 2 | 105,93 18,40 | 6.87 | 212 | 37 | 14 | 2.0286 | 4.06
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 128%*0,9 83%*0,85 |  |  | 225 138 1480
3 | 302-9009 | Арматура трубопроводная фланцевая: затвор поворотный Ду 50 (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02; ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02 | 1 | 380.76 |  | 381
4 | 302-9009 | Арматура трубопроводная фланцевая: затвор поворотный с электроприводом Ду 50 (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02; ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02 | 1 | 4759.8 |  | 4760
5 | ФЕР16-02-005-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Крем ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Кст ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 0.012 | 5150,3 819,31 | 174,26 3,86 | 62 | 10 | 2 | 83.9454 | 1.01
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 128%*0,9 83%*0,85 |  |  | 61 37 426
6 | ФЕРр65-14-3 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) | 0.015 | 391,01 371,91 | 6.54 | 6 | 6 |  | 43.6 | 0.65
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 74% 50% |  |  | 24 16 72
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 5527 | 71 | 23 |  | 7.75
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [5 empty] | 29128 | 375 | 121 |  | 7.75
Накладные расходы | [5 empty] | 419
Сметная прибыль | [5 empty] | 258
Итоги по разделу 1 Санитарно-технические работы :
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
Итого Поз. 1-5 | [5 empty] | 5521 | 65 | 23 |  | 7.1
Всего с учетом "Перевод в текущие цены ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27" | [5 empty] | 29096 | 343 | 121 |  | 7.1
Накладные расходы 128%*0,9 ФОТ (от 343) | [5 empty] | 395
Сметная прибыль 83%*0,85 ФОТ (от 343) | [5 empty] | 242
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 29733 |  |  |  | 7.1
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 6 | [5 empty] | 6 | 6 |  |  | 0.65
Всего с учетом "Перевод в текущие цены ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27" | [5 empty] | 32 | 32 |  |  | 0.65
Накладные расходы 74% ФОТ (от 32) | [5 empty] | 24
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 32) | [5 empty] | 16
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 72 |  |  |  | 0.65
Итого по разделу 1 Санитарно-технические работы | [5 empty] | 29805 |  |  |  | 7.75
Раздел 2. Монтажные работы
7 | ФЕРм10-08-001-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Кст ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1 | 95,9 86,92 | 0.37 | 96 | 87 |  | 8.64 | 8.64
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 80% 60% |  |  | 366 275 1146
8 |  | Прибор управления малый ПУМ (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02; ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02 | 1 | 1045.16 |  | 1045
9 | ФЕРм10-08-002-01 В ред. пр. № 360 Минрегиона РФ | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Кст ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 19 | 11,12 9,70 | 0.14 | 211 | 184 | 3 | 1.008 | 19.15
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 80% 60% |  |  | 776 582 2470
10 |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ* (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02; ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02 | 19 | 34.84 |  | 662
11 | ФЕРм10-01-039-06 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Кст ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 2 | 20,81 20,47 |  | 42 | 41 |  | 2.4 | 4.8
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 80% 60% |  |  | 173 130 524
12 |  | Реле электроконтактное (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02; ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02 | 2 | 16.8 |  | 34
13 | ФЕРм08-03-591-06 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Переключатель: неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Кинд ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Кст ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 0.02 | 731,07 370,45 | 21,27 0,52 | 15 | 7 |  | 37.344 | 0.75
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95% 65% |  |  | 35 24 138
14 |  | Переключатель на 3 фикс. положения ALCLR-22 (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02; ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02 | 2 | 19.69 |  | 39
15 | ФЕРм11-03-001-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Кст ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 2 | 7,28 6,19 |  | 15 | 12 |  | 0.624 | 1.25
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 80% 60% |  |  | 50 38 167
16 |  | Блок питания 24 В (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02; ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02 | 1 | 125.81 |  | 126
17 |  | Блок питания 12 В (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02; ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02 | 1 | 145.16 |  | 145
18 | ФЕРм11-04-020-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 14 шт. (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Кст ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 2 | 29,4 23,23 |  | 59 | 46 |  | 2.472 | 4.94
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 92% 65% |  |  | 223 157 691
19 | ФЕРм10-08-002-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Кст ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 4 | 22,5 19,39 | 0.37 | 90 | 78 | 1 | 2.016 | 8.06
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 80% 60% |  |  | 329 247 1050
20 |  | Светодиодная матрица (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02; ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02 | 4 | 6.91 |  | 28
21 | ФЕРм08-03-604-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Звонок электрический с кнопкой (100 компл.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Кинд ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Кст ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 0.01 | 1522,12 728,52 | 59,17 1,30 | 15 | 7 | 1 | 73.44 | 0.73
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95% 65% |  |  | 35 24 138
22 |  | Сирена пожарная LD-95 (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02; ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02 | 1 | 109.89 |  | 110
23 | ФЕРм11-08-001-04 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Присоединение к приборам электрических проводок пайкой (100 концов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Кст ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 0.06 | 179,99 126,19 |  | 11 | 8 |  | 12.36 | 0.74
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 80% 60% |  |  | 34 25 117
24 | ФЕРм08-03-573-04 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Кинд ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Кст ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1 | 68,51 22,57 | 43,54 3,03 | 69 | 23 | 44 3 | 2.2752 | 2.28
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95% 65% |  |  | 130 89 583
25 |  | Шкаф с монтажной панелью ЩМП-2* (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02; ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02 | 1 | 156.64 |  | 157
26 | ФЕРм08-03-591-08 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Кинд ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Кст ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 0.01 | 702,52 411,40 | 21,27 0,52 | 7 | 4 |  | 41.472 | 0.41
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95% 65% |  |  | 20 14 71
27 |  | Блок розеток двухместный (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02; ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02 | 1 | 7.07 |  | 7
28 | ФЕРм08-02-409-01 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Кинд ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Кст ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 0.3 | 1436,44 214,77 | 56,21 1,43 | 431 | 64 | 17 | 22.848 | 6.85
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95% 65% |  |  | 320 219 2811
29 |  | Труба гофра ф 16 (м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02; ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02 | 30 | 0.65 |  | 20
30 |  | Коробка 100*100 (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02; ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02 | 1 | 6.11 |  | 6
31 | ФЕРм08-02-412-02 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Кинд ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Кст ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 | 0.3 | 230,26 60,83 | 4,65 0,26 | 69 | 18 | 1 | 6.4704 | 1.94
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95% 65% |  |  | 90 62 516
32 | ФЕРм08-02-412-09 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Кинд ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Кст ОЗ | 0.27 | 170,74 20,67 | 2,32 0,13 | 46 | 6 | 1 | 2.1984 | 0.59
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95% 65% |  |  | 30 21 294
33 |  | Провод ПВ-3*0,75 (м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02; ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02 | 7 | 0.51 |  | 4
34 |  | Провод ПВ-3*0,5 (м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02; ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02 | 5 | 0.36 |  | 2
35 |  | Провод ПВС 4*1,5 (м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02; ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02 | 15 | 3.58 |  | 54
36 |  | Провод ПВС 3*0,75 (м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02; ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02 | 30 | 1.81 |  | 54
37 | ФЕРм08-02-396-05 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Кинд ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Кст ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 0,817 0,8+0,005+0,006+0,006 | 1244,83 339,30 | 316,51 16,59 | 1017 | 277 | 259 14 | 36.096 | 29.49
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95% 65% |  |  | 1457 997 7814
38 | ФЕРм08-02-148-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Кинд ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Кст ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 3.28 | 647,88 114,52 | 475,96 38,47 | 2125 | 376 | 1561 126 | 11.904 | 39.05
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95% 65% |  |  | 2514 1720 15433
39 |  | Кабель-канал перфорированный 25*25 (м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02; ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02 | 80,5 80+0,5 | 5.79 |  | 466
40 |  | Кабель-канал перфорированный 40*60 (м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02; ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02 | 0.6 | 13.35 |  | 8
41 |  | Кабель-канал перфорированный 60*60 (м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02; ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02 | 0.6 | 17.73 |  | 11
42 |  | Кабель КПСЭнг(А)* 1*2*0,5 (м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02; ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02 | 328 | 5.42 |  | 1777
43 | ФЕРм08-03-526-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Кинд ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Кст ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 4 | 207,33 14,25 | 1.08 | 829 | 57 | 4 | 1.4976 | 5.99
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95% 65% |  |  | 285 195 4848
44 |  | Автоматический выключатель 2А 1Р* (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02; ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02 | 2 | 6.79 |  | 14
45 |  | Автоматический выключатель 6А 1Р* (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02; ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02 | 1 | 6.13 |  | 6
46 |  | Автоматический выключатель 10А 2Р* (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02; ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02 | 1 | 10.7 |  | 11
47 | ФЕРм08-03-594-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Кинд ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Кст ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 0.01 | 4218,39 838,04 | 1301,69 370,90 | 42 | 8 | 13 4 | 84.48 | 0.84
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95% 65% |  |  | 60 41 323
48 |  | Светильник ЛБП2001* 6 Вт (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02; ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02 | 1 | 26.48 |  | 26
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 10001 | 1303 | 1905 147 |  | 136.5
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [5 empty] | 52706 | 6867 | 10039 775 |  | 136.5
Накладные расходы | [5 empty] | 6929
Сметная прибыль | [5 empty] | 4859
Итоги по разделу 2 Монтажные работы :
Монтаж оборудования:
Итого Поз. 7-9, 11, 15-17, 19-20, 23 | [5 empty] | 1809 | 410 | 4 |  | 42.64
Всего с учетом "Перевод в текущие цены ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27" | [5 empty] | 9534 | 2161 | 21 |  | 42.64
Накладные расходы 80% ФОТ (от 2 161) | [5 empty] | 1729
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 2 161) | [5 empty] | 1297
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 12560 |  |  |  | 42.64
Электромонтажные работы на других объектах:
Итого Поз. 10, 12-14, 21-22, 24-48 | [5 empty] | 8133 | 847 | 1901 147 |  | 88.92
Всего с учетом "Перевод в текущие цены ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27" | [5 empty] | 42861 | 4464 | 10018 775 |  | 88.92
Накладные расходы 95% ФОТ (от 5 239) | [5 empty] | 4977
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 5 239) | [5 empty] | 3405
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 51243 |  |  |  | 88.92
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:
Итого Поз. 18 | [5 empty] | 59 | 46 |  |  | 4.94
Всего с учетом "Перевод в текущие цены ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27" | [5 empty] | 311 | 242 |  |  | 4.94
Накладные расходы 92% ФОТ (от 242) | [5 empty] | 223
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 242) | [5 empty] | 157
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 691 |  |  |  | 4.94
Итого по разделу 2 Монтажные работы | [5 empty] | 64494 |  |  |  | 136.5
Раздел 3. Пусконаладочные работы
49 | ФЕРп01-10-002-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) (1 участок) | 1 | 339,24 339,24 |  | 339 | 339 |  | 29 | 29
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 65% 40% |  |  | 1999 1230 6304
Итого Поз. 49 | [5 empty] | 339 | 339 |  |  | 29
Всего с учетом "Перевод в текущие цены ОЗП=9,07; ЭМ=9,07; ЗПМ=9,07; МАТ=9,07" | [5 empty] | 3075 | 3075 |  |  | 29
Накладные расходы 65% ФОТ (от 3 075) | [5 empty] | 1999
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 3 075) | [5 empty] | 1230
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы | [5 empty] | 6304 |  |  |  | 29
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [5 empty] | 15867 | 1713 | 1928 147 |  | 173.25
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [5 empty] | 84909 | 10317 | 10160 775 |  | 173.25
Накладные расходы | [5 empty] | 9347
Сметная прибыль | [5 empty] | 6347
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 29805 |  |  |  | 7.75
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 64494 |  |  |  | 136.5
Итого Прочие затраты | [5 empty] | 6304 |  |  |  | 29
Итого | [5 empty] | 100603 |  |  |  | 173.25
НДС 18% | [5 empty] | 18109
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 118712 |  |  |  | 173.25
Составил Захарова А.С.
Проверил Сушкин С.В.