## Смета-нал.
"Утверждаю":
| МУЗ "Городская клиническая больница №1 " г. Иваново | [5 empty] | _______________
| [наименование стройки (ремонтируемого объекта)] | [5 empty] | "____"_______ 2011г.
Локальная смета № 3
на пуско-наладочные работы по установке и монтажу системы пожарной сигнализации
и оповещения людей о пожаре в филиале детской поликлиники МУЗ"Городская
клиническая больница №1" по адресу: г. Иваново, ул. Ленинградская, д.6.
[5 empty] | Сметная стоимость | 58.3627 | тыс. руб.
Составлена в ценах 3 кв. 2011 г.
№ | Шифр | Наименование и техническая | Единица измере- | Количество | Основная зарплата, руб. |  | Затраты труда, чел.-ч
п.п. | расценки | характеристика оборудования | ния |  | на | Всего | на | Всего
[5 empty] | единицу | v | единицу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ФЕРп 02-01-002-07 | Автоматизированная система управления II категории техни- ческой сложности за 40 каналов | сист. |  | 4883.34 | 0 | 330 | 0
2 | 02-01-002-08 | за каждый канал свыше 40 до 79 каналов | канал. |  | 117.05 | 0 | 7.91 | 0
1 | ФЭРп 02-01-002-05 | Автоматизированная система управления за 20 каналов | сист. | 1 | 2486.06 | 2486.06 | 168 | 168
2 | 02-01-002-06 | за каждый канал свыше 20 до 39 каналов | канал. | 7 | 119.86 | 839.02 | 8.1 | 56.7
1 | 02-01-002-03 | Автоматизированная система управления за 10 каналов | сист. |  | 1257.83 | 0 | 85 | 0
2 | 02-01-002-04 | за последующие 19 каналов | канал. |  | 122.82 | 0 | 8.3 | 0
| 02-01-002-01 | Автоматизированная система управления за 2 канала | сист. |  | 260.44 | 0 | 17.6 | 0
| 02-01-002-02 | за последующие 9 каналов | канал. |  | 125.34 | 0 | 8.47 | 0
| 02-01-002-09 | Автоматизированная система управления за 80 каналов | сист. |  | 9559.51 | 0 | 646 | 0
| 02-01-002-010 | за каждый канал свыше 80 до 159 каналов | канал. |  | 114.09 | 0 | 7.71 | 0
| 01-13-030-01 | Система диспечерского управления участками | компл. |  | 1223.65 | 0 | 87 | 0
2 | 01-13-030-02 | Система диспечерского управления участками до 10 шт. | компл. |  | 2391.05 | 0 | 170 | 0
| 01-04-049-01 | Устройство передачи отключающегося сигнала | компл. |  | 494.2 | 0 | 35 | 0
3 | 01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции | линия |  | 5.11 | 0 | 0.4 | 0
1 | 01-10-002-01 | Схема образования участка сигнализации | схема |  | 338.95 | 0 | 29 | 0
2 | 01-13-040-01 | Система противоаварийной автоматики | компл. |  | 1575.28 | 0 | 112 | 0
|  | Итого : |  |  |  | 3325.08 |  | 224.7
| МДС 81-40.2006 | Призводство работ в существ. |  |  |  | 0.0033251
| Табл.2, п.3 | зданиях и сооружениях К= | 1 |  |  | 3325.08
|  | В ценах 3 кв. 2011 г. | 9.07 |  |  | 30158.4756
|  | Накладные расходы - 65% |  |  |  | 19603.0091
|  | Сметная прибыль - 40% |  |  |  | 12063.3902
.
.
|  | Итого: |  |  |  | 61824.875
.
.
| Письмо Минрегион-развития РФ | Итого с коэффициентом | 0.8 |  |  | 49459.9
| № ВТ-386/08 от 18.04.11г. |  |  |  |  | 0.4946
Расчет затрат на возмещение НДС:
Накладные расходы: (15128 х 0,183 х 0,18)
Сметная прибыль: (8913 х 0,15 х 0,18)
Итого:
Итого с возмещением НДС:
|  | Расчет затрат на возмещение НДС: |  |  |  | .
Накладные расходы: (15844х 0,183 х 0,18)
Сметная прибыль: (9335 х 0,15 х 0,18)
|  | НДС - 18% | 18% |  |  | 8902.782
|  | Итого с НДС: |  |  |  | 58362.682
|  | Всего по смете: |  |  |  | 58362.682
.
.
.
.
.
Составил: И.А. Лебедева
Составил: Н.В. Алимова