|  | Наименование поставляемого товара | Характеристики поставляемого товара |  |  | Единица измерения | Количество поставляемого товара |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поставка расходных материалов для лаборатории (стекловолокно и изделия из него) Код ОКДП – 2614000 | Требования к качеству товаров, работ, услуг |  | Качество должно подтверждаться сертификатами качества и иными документами в соответствии с действующим законодательством. В случае поставки импортных товаров сертификат качества должен быть оформлен на русском языке. Поставщик поставляет товар, прошедший сертификацию с действующим законодательством. |  |  |  |
|  |  | Технические характеристики товара, работ услуг |  | Микрокапиллярные пипетки Одноразовые микро капиллярные пипетки с системой end-to-end. Капилляры гепаринизированы натрием для замедления коагуляции крови. Объем капилляра не более 20 мкл, длина капилляра не более 30 мм. 100 шт./уп. | уп. | 10 |  |
|  |  |  |  | Пробирка центрифужная градуированная Пробирка разработана для центрифугирования в центрифугах типа ОПн-3 и аналогичных им. Шкала коричневого цвета устойчива к любым воздействиям. Рассчитана на нагрузку до 1200 g. Изготовлена из стекла марки ТХС. Объем не менее 10 мл. Цена деления 0,2 мл. Допустимая погрешность ±0,2 мл. Наружный диаметр не более 15,0±2,0 мм. Высота не менее 105 мм. | шт. | 500 |  |
|  |  |  |  | Пробирка центрифужная неградуированная Пробирки разработаны для центрифугирования в центрифугах типа ОПн-3 и аналогичных им. Рассчитана на нагрузку до 1200g. Изготовлена из стекла марки ТХС. Наружный диаметр не более 17,0±2,0 мм. Высота не менее 110±2,0 мм. Объем не менее 10 мл. | шт. | 5000 |  |
|  |  |  |  | Пробирка химическая Применяется для химических, биологических и микробиологических процедур. Изготовлена из стекла марки ТХС. Высота не менее 150 мм; Наружный диаметр не менее 16,0±0,5 мм. | шт. | 5000 |  |
|  |  |  |  | Стекло покровное Стекло выполнено из прозрачного стекла, применяется для лабораторных исследований. Габариты не более 18х18 мм; Толщина стекла не более 0,2±0,01 мм | шт. | 10000 |  |
|  |  |  |  | Стекло покровное, размеры 24*24 +0,1 мм, толщина 0,13-0,17 мм. | шт. | 10000 |  |
|  |  |  |  | Стекло предметное для микроскопии Стекло предметное со шлифованными краями и полосой для записи шириной 20 мм. Полоса выполнена травлением стекла, что делает поверхность удобной для записи. Изготовлено из стекла марки М4. размер 76х26±1,0 мм толщина 1±0,1 мм ГОСТ 9284-75. 72 шт./уп. | уп. | 28 |  |
|  |  |  |  | Стекло предметное для микропрепаратов Изготовлено из стекла марки М4. Края стекла не обработаны. Размер 75х25±1,0 мм Толщина 2±0,1 мм ТУ 9464-001-52876351-2000 | шт. | 6000 |  |
|  |  | Требования к безопасности товаров, работ, услуг |  | Соответствие требованиям нормативных документов. Вся поставляемая продукция должна поставляться с предоставлением соответствующих сертификатов и других документов, подтверждающих качество товара. |  |  |  |
|  |  | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара |  | Товар должен по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам, указанным в спецификации. Товар поставляется со всей необходимой технической документацией. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, международным стандартам. Маркировка Товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к месту доставки. Разгрузка и доставка товара в аптеку МБУЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Иванова» осуществляется Поставщиком. |  |  |  |
| Требования к участникам размещения заказа |  |  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа |  |  |  |  |
| Источник финансирования заказа |  |  | Внебюджетные средства (средства ОМС) |  |  |  |  |
| Максимальная цена контракта, руб. |  |  | 58 534,00 руб. |  |  |  |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах |  |  | Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением гражданско-правового договора, в том числе стоимость товара, доставка товара до склада заказчика, расходы по сертификации, налоги с учетом НДС, сборы и другие обязательные платежи |  |  |  |  |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |  | г. Иваново, ул. Постышева, д.57/3 аптека МБУЗ «Городская клиническая больница №3 г. Иванова», расположенная в здании стационара. |  |  |  |  |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |  | Поставка осуществляется партиями согласно заявкам Заказчика в течение 5 дней с момента подачи заявки. |  |  |  |  |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |  | Оплата товара производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика после поставки товара на основании счетов поставщика, товарно-транспортной накладной до 31.12.2012 г. |  |  |  |  |
| Срок подписания победителем контракта |  |  | Не позднее чем через 10 (десять) дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |  |  |  |  |