Извещение о проведении запроса котировок

Дата: 06.12.2012

Регистрационный № 1121

| Наименование заказчика | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «1-я городская клиническая больница» |
| --- | --- |
| Почтовый адрес | 153003, г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 5 |
| Номер контактного телефона | (4932)32-80-64 |
| Место подачи котировочных заявок | 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 1208 |

| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поставка расходного материала для лаборатории ОКДП – 2429030, 2423889, 2423899, 2423888, 2423884 | Требования к качеству товаров | Товар должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым к данному виду товара. Товар должен быть соответствующим образом зарегистрирован, сертифицирован и допущен к применению на территории Российской Федерации , иметь сертификаты соответствия. Остаточный срок годности товара на момент поставки на склад Заказчика не должен быть менее 70% основного срока годности | Согласно приложению к извещению | Согласно приложению к извещению |
|  | Технические характеристики товаров | Технические характеристики поставляемого товара должны быть не ниже, указанных в Приложении №1 к извещению о проведении запроса котировок цен. |  |  |
|  | Требования к безопасности товаров | Соответствие требованиям нормативных документов. Весь поставляемый товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам с предоставлением соответствующих сертификатов и других документов. |  |  |
|  | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара | Поставляемый товар должен быть соответствующим образом упакован и промаркирован: «Упаковка, маркировка, транспортирование хранение» Поставка Товара осуществляется Поставщиком со всей необходимой документацией. |  |  |

Приложение №1

к извещению запроса котировок цен № 1121

Спецификация

на поставку расходного материала для лаборатории

| Краткое наименование | Полное наименование | Характеристика | Количество в штуках |
| --- | --- | --- | --- |
| Мочевина ОКДП 2429030 | Набор реагентов для определеия мочевины | Набор для определения концентрации мочевины в биологических жидкостях уреазным/глутаматдегидрогеназным кинетическим методом Жидкие, готовые к применению, реагенты. Состав набора: 1. Реагент 1 – буфер (бициновый буфер, рН 7,6 – 150 ммоль/л, уреаза – 8,0 КЕд/л, ГЛДГ – 0,7 КЕд/л, АДФ – 0,64 г/л). 2. Реагент 2 (NADH – 160 мг/л, 0-кетоглутарат – 2,02 г/л), 3. Калибратор: мочевина 13,3 ммоль/л (80 мг/ 100 мл). Чувствительность не более 1 ммоль/л, линейность до 33,3 ммоль/л (200 мг/100мл), коэффициент вариации не более 5%, длина волны 340 нм, темп. инкубации 37 С (30 С, 25 С), фотометрирование против воздуха или рабочего реагента. Набор предназначен для автоматических и полуавтоматических анализаторов. Срок годности набора 18 месяцев. Срок годности рабочего реагента - 30 суток. 100 мл Фасовка: R1 - 2040 мл, R2 – 2010 мл, калибратор – 2 мл. | 3 |
| Холестерин ОКДП 2423889 | Наб. для определения конц. холестерина липопротеинов низкой плотности | Наб. для опр-я конц. холестерина липопротеинов низкой плотности в сыворотке (плазме) крови энзим. методом с селективной защитой (без осаждения) Состав набора: 1. Реагент 1. 2. Реагент 2. Диапазон измерений от 0,026 до 10,3 ммоль/л (до 400 мг/дл), коэффициент вариации не более 5%, длина волны двухволновое измерение - 600 (593)/700 нм, темп. инкубации 37 С, фотометрирование против воды или реагентной холостой пробы. Набор предназначен для автоматических анализаторов. Срок годности 24 месяца. Рабочий реагент стабилен не менее 7 дней. | 1 |
| Креатинкиназа ОКДП 2423889 | Набор для определения общей акттивности креатинкиназы | Набор для определения общей активности креатинкиназы в сыворотке и плазме крови оптимизированным кинетическим UV-методом (fluid stable), 100 мл Жидкие, готовые к применению, реагенты. Состав набора: 1. Реагент 1 – буфер (Имидазол – 100 ммоль/л, глюкоза – 20 ммоль/л, ацетат магния – 10 ммоль/л, N-ацетилцистеин – 20 ммоль/л, НАДФ – 2 ммоль/л, Гексокиназа – 2500 Ед/л) 2. Реагент 2 (АДФ – 2 ммоль/л, фосфокреатин – 30 ммоль/л, АМФ – 5 ммоль/л, Г6ФГД – 1500 ед/л). Чувствительность не более 20 Е/л, коэффициент вариации не более 5%, линейность не менее 1040 Е/л, длина волны 334, 340 или 365 нм, темп. инкубации 37 0С (30 0С, 25 0С), фотометрирование против воздуха или рабочего реагента. Срок годности 12 месяцев (при 2 - 8 0С). | 1 |
| Общий белок ОКДП 2423889 | Набор реагентов для определения общего белка | Набор для определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови биуретовым методом. Монореагент. Состав набора: 1. Реагент 1 - биуретовый реагент (натр едкий - 0,5 ммоль/л, калий-натрий виннокислый – 80 ммоль/л, калий йодистый – 75 ммоль/л, сульфат меди – 30 ммоль/л). 2. Калибратор: альбумин 70 г/л. Чувствительность не более 5 г/л, линейность до 120 г/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 540 нм, темп. инкубации 18-25 С, фотометрирование против холостой пробы. Универсальный набор, предназначен для любого типа лабораторного оборудования. Срок годности набора 18 месяцев. Срок годности вскрытого калибратора - 6 мес. Срок годности рабочего реагента - 6 мес. 1000 мл (2х100 мл (концентрат)) Фасовка: R1 - 20100 мл, калибратор – 2 мл | 2 |
| Креатинин ОКДП 2429030 | Набор реагентов для опреде леия креати нина | Набор для определения концентрации креатинина в сыворотке (плазме) крови и моче псевдокинетическим методом, основанным на реакции Яффе. Жидкие, готовые к применению, реагенты. Возможна постановка как монореагентным, так и биреагентным способом. Состав набора: 1. Реагент 1 (гидроокись натрия 260 ммоль/л, детергент – 20 г/л) 2. Реагент 2 (пикриновая кислота 20 ммоль/л) 3. Калибратор: креатинин 177 мкмоль/л. Чувствительность 20 мкмоль/л, линейность 885 мкмоль/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 505 нм, темп. инкубации 37 0С. Время исследования 1,5 минуты Набор предназначен для полуавтоматических и автоматических анализаторов. Срок годности 18 месяцев. Срок годности калибратора 20 месяцев, вскрытого калибратора - 3 месяца. 200 мл Фасовка: R1 - 1000 мл, R2 – 1000 мл, калибратор – 5 мл | 2 |
| Железо ОКДП 2429030 | Набор для определения концентрации железа | Набор для определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови колориметрическим методом, Nitro-PAPS, без депротеинизации, Монореагент. Состав набора: 1. Реагент 1.(гуанилин гидрохлорид 2,5 моль/л. Nitro-PAPS 3,6 ммоль/л) 2. Реагент 2: хелатор 40 ммоль/л, ацетатный буфер 30 ммоль/л. 3. Калибратор: железо 30 мкмоль/л (167 мкг/100 мл). Чувствительность не более 5 мкмоль/л, линейность до 179 мкмоль/л (1000 мкг/100мл), коэффициент вариации не более 5%, время реакции - 10 мин., длина волны 578 нм (ФЭК - 590 нм), темп. инкубации 18-25 С, фотометрирование против холостой пробы. Универсальный набор, пригоден для любого типа лабораторного оборудования. Срок годности набора - 18 месяцев. Срок годности вскрытого калибратора - 1 мес. Срок годности рабочего реагента не менее 5 суток. | 1 |
| Фосфор ОКДП 2429030 | Набор для определения концентрации неорганического фосфора | Набор для определения концентрации неорганического фосфора в сыворотке крови молибдатным UV методом без. депротеинизации, Состав набора: 1. Реагент 1 - молибденовый реагент (серная кислота — 380 ммоль/л, натрий хлористый — 150 ммоль/л, молибдат аммония — 1,9 ммоль/л. 2. Реагент 2 - детергент. 3. Калибратор: фосфат 1,615 ммоль/л (5 мг/100 мл). Чувствительность не более 0,15 ммоль/л, линейность 6,46 ммоль/л (20 мг/100 мл), коэффициент вариации не более 5%, время реакции - 5 мин., длина волны 340 нм, темп. инкубации 18-25 С (37 С), фотометрирование против холостой пробы. Универсальный набор, пригоден для любого типа лабораторного оборудования. Срок годности набора 24 месяца. Срок годности вскрытого калибратора - 6 мес. Срок годности рабочего реагента - 14 дней. 200 мл Фасовка R1:2х100 мл, R2: детергент, калибратор 4,5 мл | 1 |
| Гаммаглютамилтрансфераза ОКДП 2423899 | Набор для определения активности гамма-глутамилтрансферазы | Набор для определения активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке и плазме крови оптимизированным кинетическим методом Жидкие, готовые к применению, реагенты. Состав набора: 1. Реагент 1 – буфер (трис/HCl, рН 8,25 – 100 ммоль/л, глицилглицин – 120 ммоль/л). 2. Реагент 2 - L-гамма-глутамил-3-карбокси-п-нитроанилид. Чувствительность не более 6 Е/л, линейность не менее 230 Е/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 405 нм, темп. инкубации 37 0С (30 С, 25 С), фотометрирование против воздуха или против рабочего реагента, разведенного водой в соотношении = 10/1. рабочий реагент стабилен 20 дней. Срок годности набора 24 месяца. 50 мл. Фасовка: R1 1040 мл, R2 1010 мл. | 1 |
| СРБ ОКДП 2423899 | Набор реагентов для опреде леия С-реактив ного белка | Состав набора: R1 антиСРБ-латекс суспензия- 2 мл; R2 разбавитель – 10 мл; R 3 положительный контроль – 0,1 мл –СРБ более 6 мг/л; R4 отрицательный контроль – 0,2 мл – СРБ менее 6 мг/л; R5 слабоположительный контроль – 0,2 мл – СРБ ~ 6 мг/л. В состав набора входит тест-пластины (слайды). Реагенты стабильны 12 месяцев при 2-8 С. Дата изготовления, серия и номер по каталогу набора указаны на упаковке. 100 определений. | 5 |
| АЛТ-360 ОКДП 2423888 | Набор реагентов для определения каталитической концентрации аминотрансферазы АлАТ | Объем рабочего раствора 1200 мл. Метод: модиф. По Райтману и Френкелю. Состав: одна ампула с 3 мл эталонного раствора реагента 1 – натрий пировинограднокислый 2 ммоль/л; - один флакон с 100 мл реагента 2 – 2,4-динитрофенилгидразин раствор 1 ммоль/л в HCI 1моль/л; - один флакон с порошком реагента 3 – гидроокись натрия; - два флакона по 50 мл раствора реагента 4 – DL-альфа-аланин 0,2 моль/л, 2-оксоглутарат 2 ммоль/л, фосфатный буфер 0,1 моль/л. Температура хранения +2-+8. | 6 |
| АСТ-360 ОКДП 2423888 | Набор реагентов для определения каталитической концентрации аминотрансферазы АсАТ | Объем рабочего раствора 1200 мл. Метод: модиф. По Райтману и Френкелю. Состав: одна ампула с 3 мл эталонного раствора реагента 1 – натрий пировинограднокислый 2 ммоль/л; - один флакон с 100 мл реагента 2 – 2,4-динитрофенилгидразин раствор 1 ммоль/л в HCI 1моль/л; - один флакон с порошком реагента 3 – гидроокись натрия; - два флакона по 50 мл раствора реагента 4 – DL-альфа-аспарагин 0,2 моль/л, 2-оксоглутарат 2 ммоль/л, фосфатный буфер 0,1 моль/л. Температура хранения +2-+8. | 1 |
| Тимоловая проба ОКДП 2423889 | Тимоловая проба | Набор реактивов для приготовления 1000 мл рабочего раствора для определения тимоловой пробы в сыворотке крови человека. 300 анализов. Состав: 1.Концентрированный р-р тимола, буфер ТРИС, малеиновая кислота 2.Калибровочный р-р -серная кислота 3.Калибровочный р-р – барий хлористый | 2 |
| АЧТВ-тест ОКДП 2423888 | Набор реагентов для определения активированного частичного тромбопластинового времени | Набор реагентов для определения активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ), на основе лиофильно высушенной смеси фосфолипидов сои и эллаговой кислоты. Возможность работы ручным методом и на всех типах коагулометров. Чувствителен к дефициту факторов внутреннего пути свертывания, гепарину и волчаночному антикоагулянту. Состав набора: АЧТВ-реагент (4мл) – 7фл., СaCl 2 (10мл) – 3 фл. | 1 |
| Техпластин R ОКДП 2423889 | Набор реагентов для определения протромбинового времени свёртывания | Определение протромбинового времени со стандартизированным (МИЧ 1.1 - 1.2) растворимым тромбопластином с кальцием. В комплекте - стандарт-плазма. 100-200 опред. | 10 |
| Техпластин К ОКДП 2423889 | Набор реагентов для определения протромбинового времени свёртывания цитратной плазмы | Растворимый тромбопластин-кальциевый реагент из кроличьего мозга, стандартизированный по международному индексу чувствительности (МИЧ) в разных сериях составляет 1.1 или 1.2. 1. Состав набора: Лиофильно высушенная тромбопластин-кальциевая смесь, на 5,0 мл суспензии (25 дублированных определений) – 2 фл.; Растворитель 10,5 мл – 1 фл; Контрольная плазма – лиофильно высушенный пул плазмы крови не менее, чем от 20 здоровых людей, на 0,4 мл – 1 фл; Цитрат натрия (3-х замещенный) – на 5 мл 3,8% раствора – 2 фл. Линейность – в диапазоне от 11 до 90 с. Коэффициент вариации результатов в капиллярной крови не более 10%. Допустимый разброс результатов определения в одной пробе крови разными наборами одной серии не более 10%. 4*5 мл + стандарт-плазма 1*1 мл | 3 |
| Хемолинак ОКДП 2423889 | Хемолинак лизирующий раствор 5N | Лизирующий раствор, аттестованный для выполнения 3-diff анализа, упаковка 1л | 1 |
| Гемоглобин ОКДП 2423899 | Набор реагентов для опреде ления гемоглобина | Набор реагентов для определения гемоглобина в крови с калибратором (гемихромный метод) Набор для ручного анализа 4x10 мл (800 проб) (концентрат) | 4 |
| Белок ОКДП 2423899 | Набор реагентов для опреде леия белка | Набор реагентов для фотометрического определения белка в моче и ликворе с пирогаллоловым красным (ПГК). Набор для ручного анализа и автоматических анализаторов. Фасовка 200мл | 3 |
| Холестерин ОКДП 2423899 | Набор реагентов для опреде ления холестерина | Наб. для опр-я конц. Общего холестерина в сыворотке и плазме крови энзим. Колор. Мет-ом (fluid stable), 2х100 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 – монореагент. 2. Реагент 2 – калибратор: холестерин 5,17 ммоль/л (200 мг/100 мл). Чувствительность не более 0,5 ммоль/л, линейность 0,5-25,8 ммоль/л (до 1000 мг/100 мл), коэффициент вариации не более 5%, время реакции 10 мин., длина волны 500 нм (ФЭК – 490 нм), темп. Инкубации 18-25 С (37 С), фотометрирование против холостой пробы. Универсальный набор, предназначен для всех типов лабораторного оборудования. Срок годности набора 18 месяцев. | 20 |
| Глюкоза ОКДП 2429030 | Набор реагентов для опреде ления глюкозы крови | Набор для определения концентрации глюкозы в биологических жидкостях энзиматическим колориметрическим методом без депротеинизации, . Монореагент. Состав набора: 1. Реагент 1 - монореагент. 2. Реагент 2 - калибратор: глюкоза 10 ммоль/л. Чувствительность не более 0,5 ммоль/л, линейность 30 ммоль/л, коэффициент вариации не более 5%, время реакции - 20 мин., длина волны 505 нм (ФЭК - 490 нм), темп. инкубации 18-25 С (37 С), фотометрирование против холостой пробы. Универсальный набор, подходит для любого типа лабораторного оборудования. Срок годности набора 24 месяца. . Срок годности рабочего реагента 6 мес 2х250 мл, Фасовка 2х250 мл+ калибратор | 40 |
| Калий ОКДП 2429030 | Набор реагентов для опреде ления калия | Набор для определения концентрации калия в сыворотке и плазме крови турбидиметрическим методом без депротеин., 1х50 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 – монореагент. 2. Реагент 2 – калибратор: калий 5,0 ммоль/л. Чувствительность 1,0 ммоль/л, линейность до 10 ммоль/л, коэффициент вариации менее 7%, время реакции – 5 мин., длина волны 578 нм (505 – 590 нм), температура инкубации 18-250 С или 370 С, фотометрирование против контрольной пробы. Универсальный набор, пригоден для любого типа лабораторного оборудования. Срок годности набора – 18 месяцев. Срок годности вскрытых реагентов – 1 мес. | 3 |
| Амилаза ОКДП 2429030 | Набор реагентов для определения общей активности а-АМИЛАЗЫ в сыворотке крови и моче | Набор для определения активности альфа-амилазы в сыворотке (плазме) крови и моче оптимизированным энзиммтическим кинетическим методом Жидкие, готовые к применению, реагенты. Состав набора: 1. Реагент 1 – буфер (HEPES, pH 7,1 – 100 ммоль/л, NaCl – 50 ммоль/л, MgCl2 – 10 ммоль/л, 0-глюкозидаза – 2500 Ед/л). 2. Реагент 2 - субстрат (EPS 5 ммоль/л). Чувствительность не более 40 Е/л, линейность не менее 1320 Е/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 405 нм, темп. инкубации 37 0С (30 С, 25 С), фотометрирование против воды или рабочего реагента. Срок годности 36 месяцев. 120 мл Фасовка: R1 - 1096 мл, R2 - 1024 мл. | 2 |
| Ревматоидный фактор ОКДП 2423888 | Набор реагентов для опреде ления ревматоидного фактора | АнтиРФ латекс реагент представляет собой суспензию латексных частиц покрытых антителами против ревматоидного фактора человека. При смешивании данного реагента с сывороткой, содержащей ревматоидный фактор (РФ) в концентрации превышающей 8 МЕ/мл в результате реакции между антителами к РФ и РФ развивается агглютинация латексных частиц, что свидетельствует о положительной реакции пробы. Для полуколи- чественного определения РФ анализируются различные разведения исследуемого образца. Об уровне РФ судят по последнему разведению, при котором была выявлена визуально определяемая агглютинация. | 2 |
| Мочевая кислота ОКДП 2423889 | Набор реагентов для количественного определения содержания мочевой кислоты в сыворотке крови и моче | Набор реагентов для количественного определения мочевой кислоты ферментативным методом с аскорбатоксидазой в сыворотке крови и моче Метод: уриказный метод, ферментативный с аскорбатоксидазой, конечная точка; λ=520 нм (490нм); Состав: R1 (Фосфатный буфер – 150 ммоль/л (рН 7,0), K4[Fe(CN)6] – 64 мкмоль/л ; 3,5-DHBS – 2 ммоль/л,); R2 (4-аминоантипирин – 1 ммоль/л, Пероксидаза (ПОД) ≥450 Е/л, Уриказа ≥400 Е/л; аскорбатоксидаза - 450 Е/л, активаторы, детергенты) Стандарт – 6 мг/дл (357 мкмоль/л), Линейность в диапазоне от 30 – 2400 мкмоль/л; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С в темноте; Фасовка: 100 мл (R1 2х40 мл, R2 1х20 мл, стандарт 1х1,5 мл) | 1 |
| ИФА-АНТИ-HCV ОКДП 2423884 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител к вирусу гепатита C в сыворотке и плазме крови человека, препаратах, приготовленных из сыворотки (плазмы) крови человека. | Формат теста – 96 анализов (8х12) Количество анализируемого образца – не менее 50 мкл (необходимо для исключения погрешности измерения при работе на автоматическом анализаторе) Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный Суммарное время инкубации не более 2 часа Срок годности тест-системы не менее 24 месяца Срок хранения тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцев Стабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата не менее 10 часов, рабочего промывающего раствора не менее 14 суток при комнатной температуре. Возможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа Адаптирован для автоматических анализаторов Evolis (Bio Rad) и Freedom EVOlyzer (TECAN) (валидация производителя) Наличие ванночек, наконечников, штрих-кода на реагентах Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия Набор комплектуется готовыми реагентами или концентрированными растворами Взаимозаменяемость универсальных растворов | 5 |
| ИФА-АНТИ-НСV- IgM ОКДП 2423884 | Тест-система иммуноферментная для выявления IgM антител к core белку вируса гепатита С в сыворотке и плазме крови человека | Формат теста – 96 анализов (8х12) Количество анализируемого образца – не более 20 мкл Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный Суммарное время инкубации не более 1ч 30 мин Срок годности тест-системы не менее 24 месяца Срок хранения тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцев Стабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата не менее 6 часов, промывочного раствора не менее 14 сут. при комнатной температуре Возможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа Наличие ванночек, наконечников, штрих-кода на реагентах Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия Наличие регистрационного удостоверения | 1 |
| ИФА-АНТИ- HBc -M-СКРИН ОКДП 2423884 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса М к core-антигену вируса гепатита В (96 определений) | Формат теста – 96 анализов (12х8) Количество анализируемого образца – не более 5 мкл Метод анализа - одностадийный Разведение сывороток 1:10 Суммарное время инкубации не более 1ч Срок годности тест-системы не менее 12 месяцев Срок годности тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцев Стабильность субстратной смеси не менее 10 часов, промывочного раствора не менее 14 сут. при комнатной температуре Возможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа Наличие ванночек, наконечников, штрих-кода на реагентах Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия Наличие регистрационного удостоверения | 1 |
| ДС-Эритро- HBs Ag ОКДП 2423884 | Иммунодиагностикум эритроцитарный для выявления поверхностного антигена вируса гепатита В | Формат теста не менее 200 определений Чувствительность диагностикума не менее 10 МЕ/мл Количество анализируемого образца не менее 25 мкл Суммарное время постановки не более 30 мин Срок годности тест-системы не менее 12 месяцев Срок транспортировки при температуре от 9 до 20 °С не менее 14 суток Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи Наличие регистрационного удостоверения | 3 |
| ИФА-АНТИ-НВе ОКДП 2423884 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса G к HBe антигену вируса гепатита В (96 определений) | Формат теста – 96 анализов (12х8, разборность до 1 лунки) Количество анализируемого образца не более 10мкл Метод анализа – двухстадийный, непрямой ИФА Суммарное время инкубации не более 1ч 30 мин Срок годности тест-системы не менее 12 месяцев Срок годности тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцев Стабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата не менее 10 часов, промывочного раствора не менее 14 сут. при комнатной температуре. Возможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа Наличие ванночек, наконечников, штрих-кода на реагентах Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия Наличие регистрационного удостоверения | 1 |
| ИФА-АНТИ-CMV-IgM ОКДП 2423884 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса M к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови | Формат теста -96 определений (12х8, разборность до 1 лунки) Количество анализируемого образца - не более10 мкл Разведение сывороток (1:10) Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный Суммарное время инкубации не более 1ч 20 мин Срок годности тест-системы не менее 13 месяцев Срок хранения тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцев Стабильность рабочего раствора коньюгата не менее 6 часов, промывочного раствора не менее 14 сут. при комнатной температуре Возможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа Наличие ванночек, наконечников, штрих-кода на реагентах Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | 1 |
| ИФА-АНТИ-ВЭБ-VCA-М ОКДП 2423884 | Тест-система иммуноферментная для для выявления антител класса IgM к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови человека. (96 определений) | Формат теста -96 определений (12х8, разборность до 1 лунки) Количество анализируемого образца - не более10 мкл (рабочее разведение 1:10). Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный Суммарное время инкубации не менее 1ч 20 мин Срок годности тест-системы не менее 24 месяца Срок хранения тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцев Стабильность рабочего раствора коньюгата не менее 6 часов, промывочного раствора не менее 14 сут. при комнатной температуре Возможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа Наличие ванночек, наконечников, штрих-кода на реагентах Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | 1 |

Котировочная заявка подается участником размещения заказа в оригинале в письменной форме. Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей мастичной печатью (для индивидуальных предпринимателей - при её наличии). Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований. В котировочных заявках, представляемых участниками размещения заказа, не допускаются ошибки, подчистки и исправления (за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку). Если в заявке имеются расхождения между обозначением цены контракта прописью и цифрами, то котировочной комиссией принимается к рассмотрению цена контракта, указанная прописью.

В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Согласно ч. 2 ст. 46 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

- Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (ч. 1 ст. 8 ФЗ № 94).

Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией (ч.3 ст. 8 ФЗ № 94).

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме и в соответствии с требованиями статьи 44 ФЗ № 94:

№ _____________

Приложение к извещению

о проведении запроса котировок

от «06» декабря  2012 г.

Регистрационный № 1121

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 2012 г.

Сведения об участнике размещения заказа:

| 1. Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) (Наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Банковские реквизиты участника размещения заказа: 3.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Расчетный счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Корреспондентский счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Код БИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.КПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложение участника размещения заказа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование поставляемых товаров (рекомендуется указать марку / модель и производителя) | Характеристики поставляемых товаров |  | Единица измерения |  | Количество поставляемых товаров | Цена единицы продукции, руб. | Сумма руб. |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о включенных или не включенных в цену договора расходах |  |  | - Цена Договора включает в себя стоимость товара, налоги, сборы и другие обязательные платежи, таможенные пошлины, расходы по доставке товара, разгрузке, сборке и другие расходы, связанные с исполнением обязательств по договору. |  |  |  |  |  |  |

Цена гражданско-правового договора  ____________________________________ руб. ____ коп.,

(сумма прописью)

в т.ч. НДС___________________.

Примечание: НДС указывается только теми организациями, которые работают с применением традиционной системы налогообложения.

________________________________________________________, согласно(ен) исполнить условия

(Наименование участника размещения заказа)

дговора, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 1121 от 06.12.2012, с учетом предлагаемых характеристик поставляемого товара и цены договора, указанного в настоящей котировочной заявке.

Руководитель организации ____________ _____________

(подпись) 	   (Ф.И.О.)

М.П.

ПРОЕКТ

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР №

на поставку товаров для нужд бюджетного учреждения

г. Иваново                                                                                                                    «____»______________2012 г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «1-я городская клиническая больница», именуемое  в дальнейшем «Заказчик», в  лице главного врача Чикина Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь __________________________ __________________________________, заключили настоящий гражданско-правовой договор на поставку товаров для нужд бюджетного учреждения  (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

- 1.1. По настоящему Договору Поставщик принимает на себя обязательство по поставке расходного материала для лаборатории (далее – Товар) согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

- 1.2. Заказчик обязан принять поставленный Товар, указанный в п. 1.1. Договора, и уплатить за него определенную цену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

- 1.3. По окончании поставки товаров в полном объеме Стороны составляют акт приемки-передачи Товаров, который является основанием для оплаты принятых Товаров.

2. Цена Договора и порядок расчетов

- 2.1. Цена настоящего Договора составляет ________________________________________ ______________________________________руб.____коп., в т.ч. НДС__________________.

- Цена Договора включает в себя стоимость товара, налоги в т.ч. НДС сборы и другие обязательные платежи, таможенные пошлины, расходы по доставке товара, разгрузке, сборке и другие расходы, связанные с исполнением обязательств по договору.

- 2.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, предусмотренного в п. 2.3 настоящего Договора.

2.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров и иных условий и исполнения Договора.

- 2.4. Оплата производится за счет внебюджетных средств ФОМС.

- 2.5. Оплата по Договору осуществляется посредством безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Расчет по Договору производится Сторонами после поставки Товара Поставщиком и подписания акта приемки-передачи Товара надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон, на основании товарно-транспортной накладной и счета-фактуры, в срок до 20.12.2013 г.

3. Сроки, условия и порядок поставки Товара

- 3.1. Поставщик приступает к выполнению обязательств по поставке Товара после подписания Договора.

- 3.2. Заказчик своевременно сообщает Поставщику об изменении почтовых, отгрузочных и банковских реквизитов.

3.3. Поставка осуществляется с момента заключения гражданско-правового договора до 31 января 2013 г. по заявке заказчика.

- 3.4. По согласованию с Заказчиком возможна досрочная поставка Товара.

- 3.5. Поставка Товара осуществляется на склад Заказчика.

- 3.6. Поставка Товара, в том числе его разгрузка, осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Риск утраты или порчи Товара в процессе его поставки несет Поставщик.

- 3.7. Поставка Товара Заказчику производится автотранспортом Поставщика.

- 3.8. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующих действующим стандартам и техническим условиям для данного вида Товара.

- 3.9. Поставка Товара должна сопровождаться документами, позволяющими установить дату отгрузки, наименование Товара, номер серии и партии, количество Товара, цену, название и адрес Поставщика и Заказчика, а также документами, подтверждающими качество Товара.

- 3.10. Поставщик, допустивший недопоставку Товара, обязан восполнить недопоставленное количество Товара в течение 10 (десяти) дней с момента получения претензии Заказчика, если в претензии не указан другой срок для возмещения недопоставки Товара.

- 3.11. Товар передается по товарной накладной, в которой указывается наименование Товара, ассортимент, количество мест и товарных единиц, стоимость Товара.

- 3.12. В случае отказа Заказчика сделать отметки об отказе в приемке Товара факт отказа удостоверяется актом, составленным представителем Поставщика в присутствии уполномоченных представителей Заказчика.

- 3.13. Датой поставки Товара является дата подписания акта сдачи-приемки Товара, подтверждающего передачу Товара от Поставщика на склад Заказчика.

- 3.14. При поставке Товара Сторонами оформляется акт сдачи-приемки Товара с приложением к нему отчетных документов. Заказчик имеет право на проведение контроля или испытаний Товара с целью подтверждения его соответствия технической документации и заявленным требованиям. Если Товар, подвергшийся контролю или испытанию, не будет соответствовать требованиям настоящего Договора и ГОСТ, Заказчик может отказаться от него и Поставщик должен будет заменить бракованный Товар либо устранить недостатки с целью приведения Товара в соответствие с требованиями в срок, указанный Заказчиком, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

- 3.15. Место поставки товара: г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 5, аптека.

4. Упаковка, маркировка и транспортирование

- 4.1. Поставляемый Товар должен быть соответствующим образом упакован и промаркирован в соответствии с действующим ГОСТом для данного вида Товара. Требования к упаковке и маркировке должны отвечать требованиям, установленным нормативной документацией.

- 4.2. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к месту доставки.

- 4.3. Маркировка Товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

- 4.4. Маркировка на упаковке должна быть четкой и выполнена несмываемой краской.

- В случае поставки импортного Товара маркировка индивидуальной упаковки и инструкция должны быть оформлены на русском языке.

- 4.5. Товар должен быть в соответствующей упаковке без видимых повреждений.

5. Порядок приемки Товара

- 5.1. Приемка Товара производится в соответствии действующим ГОСТам и техническим условиям для данных видов Товара.

- 5.2. Не подлежит приемке Товар с истекшим сроком годности, не соответствующий требованиям к качеству, стандартам и без документов, удостоверяющих его качество.

- 5.3. Заказчик обязан принять Товар в день его доставки, проверить соответствие Товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, о чем делается соответствующая отметка в товарно-транспортной накладной.

- 5.4. В случае выявления несоответствия или недостатков Товара при его приемке Заказчик вправе отказаться от переданного Поставщиком Товара. В этом случае Поставщик обязан вывезти несоответствующий условиям Договора Товар.

- 5.5. Товар проверяется Заказчиком по качеству при вскрытии тары.

- 5.6. Для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. Расходы на проведение экспертизы относятся на виновную сторону.

- 5.7. Приемка Товара по количеству производится по маркировке, транспортным и сопроводительным документам в следующем порядке:

- 5.7.1. По количеству тарных мест в момент получения Товара от Поставщика при доставке Товара Поставщиком, либо в момент вскрытия опломбированных или разгрузки неопломбированных транспортных средств при доставке органом транспорта;

- 5.7.2. по количеству единиц в каждом тарном месте при вскрытии упаковки на складе Заказчика.

- 5.8. В момент передачи Поставщиком или органом транспорта по количеству единиц в каждом тарном месте принимаются Товары:

- 5.8.1. Переданные (поступившие) без упаковки или тары;

- 5.8.2. В открытой упаковке или таре, либо поврежденной упаковке или таре.

- 5.9. При выявлении несоответствия или недостатков Товара Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить Поставщика и вызвать одногороднего Поставщика в целях составления двустороннего акта о выявленных недостатках.

- 5.10. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее, чем на следующий день после получения вызова, если в самом вызове не указан другой срок явки.

- 5.11. При неявке представителя одногороднего Поставщика по вызову Заказчика в установленный срок и в случае, когда Поставщик является иногородним, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке.

- 5.12. В случае выявления скрытых недостатков Товара (недостатков, которые не могли быть обнаружены при обычном осмотре и выявлены лишь в процессе использования Товара)  акт о недостатках должен быть составлен в течение 10 (десяти) календарных дней с момента обнаружения недостатков.

- 5.13. Претензия, вытекающая из поставки некачественного Товара, либо недопоставки Товара, предъявляется Заказчиком Поставщику в течение 10 (десяти) календарных дней со дня составления соответствующего акта. Поставщик в течение 10 (десяти) дней с момента составления акта обязан заменить Заказчику некачественный Товар,  на Товар надлежащего качества.

- 5.14. О результатах рассмотрения претензии Поставщик сообщает Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней со дня предъявления претензии.

6. Права и обязанности Заказчика

- 6.1. Заказчик вправе:

- 6.1.1. требовать поставки качественного Товара и в срок установленный Договором;

- 6.2. Заказчик обязан:

- 6.2.1. принять качественный Товар и оплатить его.

7. Права и обязанности Поставщика

- 7.1. Поставщик вправе:

- 7.1.1. получить оплату за поставленный Товар на условиях Договора;

- 7.1.2. поставить Товар досрочно, с согласия Заказчика.

- 7.2. Поставщик обязуется:

- 7.2.1. передать Заказчику Товар в обусловленный срок;

- 7.2.2. восполнить недопоставку товара в ассортименте недопоставленного Товара;

- 7.2.3. в случае передачи Товара ненадлежащего качества и некомплектности Товара заменить Товар в срок, указанный Заказчиком в акте возврата некачественного и/или некомплектного Товара.

8. Гарантии качества

- 8.1. Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему Договору Товар по качеству и комплектности полностью соответствует техническим нормам и техническим характеристикам. Качество Товара должно подтверждаться сертификатом качества либо декларацией соответствия, регистрационным удостоверением и должно соответствовать действующим ГОСТам и техническим условиям для данных видов Товара.

- 8.2. Поставляемый Товар по своим характеристикам должен соответствовать условиям и техническим характеристикам на Товар, изложенным в извещении о проведении запроса котировок на поставку Товара по настоящему Договору.

- 8.3. Товар должен по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам, указанным в спецификации.

- 8.4. При потере качества Товара по вине Поставщика из-за нарушения условий хранения или сроков поставки Поставщик несет ответственность перед Заказчиком в соответствии с действующим законодательством, включая замену Товара.

- 8.5. В случае поставки импортного Товара сертификат качества должен быть оформлен на русском языке.

- 8.6. Остаточный срок годности на момент поставки Товара должен быть не менее 70 % срока годности, установленного производителем.

- 8.7. Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

- 8.8. Поставщик несет все расходы по устранению дефектов Товара (замене дефектного Товара), выявленных Заказчиком в течение гарантийного срока.

- 9. Ответственность Сторон

9.1. Стороны настоящего Договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в пределах цены Договора.

9.3. В случае просрочки Поставщиком срока поставки Товара, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства в размере 10% от стоимости Товара.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9.4. При обнаружении недостатков в качестве переданного Товара Заказчик вправе потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим требованиям о качестве, предъявляемым Заказчиком.

9.5. В случае нарушения сроков поставки или поставки некачественного Товара по вине Поставщика, последний обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10% от стоимости поставленного некачественного Товара, за каждый день просрочки.

9.6. Уплата штрафа и (или) неустойки не освобождает Поставщика от выполнения обязательства в натуре.

9.7. Убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, возмещаются Заказчику в полном размере сверх суммы неустойки.

9.8. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена на 30 (тридцать) календарных дней.

9.9. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе потребовать расторжения настоящего Договора и возврата уплаченной за Товар денежной суммы. Поставщик обязан рассмотреть требование Заказчика о расторжении Договора и дать письменный ответ в течение 10 (десяти) календарных дней со дня направления указанного требования Поставщику.

9.10. Срок поставки Товара, указанный в п. 3.3 настоящего Договора является исходным для определения имущественных санкций в случае нарушения срока поставки Товара.

9.11. При причинении убытков Заказчику Поставщик возмещает их в виде реального ущерба и упущенной выгоды.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

- 10.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по Договору, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного Договора, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

- 10.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место.

- 10.3. Если такого уведомления не будет сделано в предельно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности направить уведомление.

- 10.4. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 10.1. Договора, при условии соблюдения требований пункта 10.2. Договора продлевает срок исполнения обязательств по Договору на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства.

- 10.5. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1. Договора, будут длиться более 3 (трех) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

11. Порядок разрешения споров

11.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства.

11.2. В случае нарушения любой из Сторон условий настоящего Договора, другая Сторона вправе предъявить претензию к виновной Стороне.

Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем или заместителем руководителя организации. К претензии прилагаются подлинные документы или копии, должным образом заверенные, подтверждающие предъявленные заявителем требования, а именно: акт (для претензии по поставке) и др. Претензия рассматривается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения. Ответ на претензии дается в письменной форме в течение 10 (десяти) рабочих дней и подписывается ее руководителем или заместителем руководителя организации. Расходы по возмещению нанесенного ущерба несет виновная сторона.

11.3. Споры Сторон, которые не удалось урегулировать в претензионном порядке, разрешаются в соответствии с законодательством РФ в судебном порядке в Арбитражном суде Ивановской области.

11.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, действия и последствия которой Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

12. Заключительные положения

12.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

12.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору. Обязательства по Договору могут быть исполнены Сторонами досрочно.

12.4. Договор может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

12.5. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Оборудования, установленных п. 5.3 настоящего Договора, а так же поставки Оборудования ненадлежащего качества, в том числе при наличии дефектов и недостатков, которые не могут быть устранены в согласованный с Заказчиком срок, Стороны обязуются рассматривать данные обязательства как существенно изменившиеся и препятствующие выполнению в полном объеме настоящего Договора в установленный срок.

При наличии указанных обстоятельств Заказчик вправе направить в адрес Поставщика уведомление о расторжении Договора. С момента получения Поставщиком соответствующего уведомления настоящий Договор считается расторгнутым по соглашению Сторон.

12.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

| - Заказчик: - МБУЗ 1 ГКБ - Адрес: 153003, г. Иваново, - ул. Парижской Коммуны, д. 5 - Тел./факс (4932) 383972 - Банковские реквизиты: - ИНН 3731022541 КПП 370201001 Р/сч 40703810800003000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново БИК 042406001 Л/сч. 002.20.231.8 | - Поставщик: |
| --- | --- |
| - Главный врач ________________ А.Н. Чикин М.П. | Руководитель организации ______________/_______________/ - М.П. |

Приложение № 1

к  гражданско-правовому договору на поставку товаров для нужд бюджетного учреждения

№____ от ____________

Спецификация

к  гражданско-правовому договору на поставку товаров для нужд бюджетного учреждения №____ от ____________

| № п/п | Наименование поставляемого Товара | Единица измерения | Коли-чество | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |

Заказчик:	Поставщик:

- Главный врач		                                               Руководитель организации

______________ А.Н. Чикин                                        ______________/_______________/

- М.П.                                                                                          М.П.

Приложение № 2

к  гражданско-правовому договору на поставку товаров для нужд бюджетного учреждения

№____ от ____________

## ГРАФИК

## поставки к  гражданско-правовому договору на поставку товаров для нужд бюджетного учреждения №____ от ____________

| № п/п | Заказчик, адрес | Количество | Поставляемый товар | Срок поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МБУЗ 1 ГКБ г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 5 | В соответствии со счетом и товарно-транспортной накладной | расходный материал для лаборатории | С момента заключения гражданско-правового договора до 31 января 2013 г. по заявки заказчика |

Заказчик:	Поставщик:

- Главный врач		                                               Руководитель организации

______________ А.Н. Чикин                                        ______________/_______________/

- М.П.                                                                                          М.П.

|  | Приложение № 2 к извещению запроса о проведении котировок |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование организации | ООО "Олимп" | ООО "АРДЕН" | ООО "ВИТА" | Ед. изм. | Кол-во | Средняя цена | Итого |
| 1 | Мочевина ОКДП 2429030 | 670 | 680 | 660 | шт | 3 | 670,000 | 2010,00 |
| 2 | Холестерин ОКДП 2423889 | 7200 | 7300 | 7100 | шт | 1 | 7200,000 | 7200,00 |
| 3 | Креатинкиназа ОКДП 2423889 | 5700 | 5800 | 5600 | шт | 1 | 5700,000 | 5700,00 |
| 4 | Общий белок ОКДП 2423889 | 450 | 470 | 430 | шт | 2 | 450,000 | 900,00 |
| 5 | Креатинин ОКДП 2429030 | 380 | 390 | 370 | шт | 2 | 380,000 | 760,00 |
| 6 | Железо ОКДП 2429030 | 1700 | 1750 | 1650 | шт | 1 | 1700,000 | 1700,00 |
| 7 | Фосфор ОКДП 2429030 | 500 | 500 | 500 | шт | 1 | 500,000 | 500,00 |
| 8 | Гаммаглютамилтрансфераза ОКДП 2423899 | 460 | 460 | 460 | шт | 1 | 460,000 | 460,00 |
| 9 | СРБ ОКДП 2423899 | 580 | 590 | 570 | шт | 5 | 580,000 | 2900,00 |
| 10 | АЛТ-360 ОКДП 2423888 | 780 | 790 | 770 | шт | 6 | 780,000 | 4680,00 |
| 11 | АСТ-360 ОКДП 2423888 | 780 | 790 | 770 | шт | 1 | 780,000 | 780,00 |
| 12 | Тимоловая проба ОКДП 2423889 | 700 | 700 | 700 | шт | 2 | 700,000 | 1400,00 |
| 13 | АЧТВ-тест ОКДП 2423888 | 1800 | 1900 | 1700 | шт | 1 | 1800,000 | 1800,00 |
| 14 | Техпластин R ОКДП 2423889 | 1180 | 1200 | 1160 | шт | 10 | 1180,000 | 11800,00 |
| 15 | Техпластин К ОКДП 2423889 | 720 | 720 | 720 | шт | 3 | 720,000 | 2160,00 |
| 16 | Хемолинак ОКДП 2423889 | 4000 | 4000 | 4000 | шт | 1 | 4000,000 | 4000,00 |
| 17 | Гемоглобин ОКДП 2423899 | 600 | 600 | 600 | шт | 4 | 600,000 | 2400,00 |
| 18 | Белок ОКДП 2423899 | 800 | 850 | 750 | шт | 3 | 800,000 | 2400,00 |
| 19 | Холестерин ОКДП 2423899 | 940 | 950 | 930 | шт | 20 | 940,000 | 18800,00 |
| 20 | Глюкоза ОКДП 2429030 | 620 | 610 | 630 | шт | 40 | 620,000 | 24800,00 |
| 21 | Калий ОКДП 2429030 | 1450 | 1400 | 1500 | шт | 3 | 1450,000 | 4350,00 |
| 22 | Амилаза ОКДП 2429030 | 2900 | 3000 | 2800 | шт | 2 | 2900,000 | 5800,00 |
| 23 | Ревматоидный фактор ОКДП 2423888 | 800 | 820 | 780 | шт | 2 | 800,000 | 1600,00 |
| 24 | Мочевая кислота ОКДП 2423889 | 650 | 650 | 650 | шт | 1 | 650,000 | 650,00 |
| 25 | ИФА-АНТИ-HCV ОКДП 2423884 | 2800 | 2800 | 2800 | шт | 5 | 2800,000 | 14000,00 |
| 26 | ИФА-АНТИ-НСV- IgM ОКДП 2423884 | 3900 | 4000 | 3800 | шт | 1 | 3900,000 | 3900,00 |
| 27 | ИФА-АНТИ- HBc -M-СКРИН ОКДП 2423884 | 3700 | 3600 | 3800 | шт | 1 | 3700,000 | 3700,00 |
| 28 | ДС-Эритро- HBs Ag ОКДП 2423884 | 1200 | 1200 | 1200 | шт | 3 | 1200,000 | 3600,00 |
| 29 | ИФА-АНТИ-НВе ОКДП 2423884 | 3900 | 3950 | 3850 | шт | 1 | 3900,000 | 3900,00 |
| 30 | ИФА-АНТИ-CMV-IgM ОКДП 2423884 | 4100 | 4200 | 4000 | шт | 1 | 4100,000 | 4100,00 |
| 31 | ИФА-АНТИ-ВЭБ-VCA-М ОКДП 2423884 | 4200 | 4300 | 4100 | шт | 1 | 4200,000 | 4200,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 146950,00 |
| Главный врач ______________________ А.Н. Чикин |  |  |  |  |  |  |  |  |