115%

Накладные расходы 128%*0,9

Сметная прибыль 83 %*0,85

ИТОГО по РАЗДЕЛУ

71%

26 028,00

16 069,46

86 047,48      64 730,51

| Стоимость материалов не учтенных ЕР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Шифр | Наименование работ | Ед. Изм | объем | Стоимость единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих |  |
|  |  |  |  |  | всего в т. ч оплата труда | э.машин в т.ч. оплата труда | всего | в. Т. ч оплата труда | э. машин в т.ч. оплата труда | на единицу | всего |
| 10 | Р2-К1 | Воздуховоды металлические | м2 | 2,4 | 100000,00 |  | 240000,00 |  |  |  |  |
| 11 | Р2-К2 | Решетки жалюзийные Р 150 | шт | 34 | 28,25 |  | 960,50 |  |  |  |  |
| 12 | Р2-КЗ | Вентилятор радиальный ВЦ 4-70 №5 | шт | 1 | 16000,00 |  | 16000,00 |  |  |  |  |
| 13 | Р2-К4 | Вентилятор осевой 06-320 №4 | шт | 2 | 6000,00 |  | 12000,00 |  |  |  |  |
| 14 | Р2-К5 | Калориферы КСК 3-8 | шт | 2 | 15260,00 |  | 30520,00 |  |  |  |  |
| 15 | Р2-К6 | Отсосы | кг | 100 | 272,00 |  | 27200,00 |  |  |  |  |
| 16 | Р2-К7 | Зонты стальные | шт | 3 | 1500,00 |  | 4500,00 |  |  |  |  |
| 17 | Р2-К8 | Вставки гибкие | шт | 2 | 795,00 |  | 1590,00 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 332 770,50 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                                                                                                                     418 817,98

В том числе: Накладные расходы                                              115% от ФОТ                            26028,00

В том числе: Сметная прибыль                                                    71% от ФОТ                            16069,46

В том числе: Оплата труда рабочих                                                                                             22550,08

В том числе: Оплата труда машинистов                                                                                            82,97

В том числе: Эксплуатация машин                                                                                                 2495,55

В том числе: Использование материалов учтенных ЕР                                                             18821,42

В том числе: Использование материалов не учтенных ЕР                                                        332770,50

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ                                                                                                             418817,98

НДС                                                                                                18%                                         75387,24

ВСЕГО ПО СМЕТЕ                                                                                                                        494205,22