***Требования к качеству товаров, работ, услуг***: В соответствии с техническими регламентами и иной нормативно-технической документацией, действующей в отношении данного товара. Наличие документов, удостоверяющих качество поставляемого товара, регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, сертификат соответствия.

***Технические характеристики товаров, работ, услуг***: (более подробная информация представлена в техническом задании). Требования к безопасности товаров, работ, услуг: В соответствии с законодательством Российской Федерации.

***Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара***: В каждой ячейке происходит смешивание реагента и образца с дальнейшим фотометрированием. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, погрузке/разгрузке и хранении на складе. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа или международным стандартам упаковки. Остаточный срок годности поставляемого товара должен быть не менее 70% от гарантированного срока годности.

***Требования к условиям хранения*** – товар должен храниться в соответствующих температурных условиях.

**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование**  **товара** | **Характеристика** | **Форма выпуска** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Мультиячеистые кюветы для биохимического анализатора KONE Specific Basic. | Мультиячеистые, полистироловые, прозрачные, прямоугольные кюветы, разделенные на 12 ячеек, с крючком на одной из боковых сторон. Длина -52 мм, с крючком -57 мм. Ширина -8 мм, высота -18мм.  Внутренний размер каждой из ячеек -15х3х7 мм. | 12х900 шт/упак. | упак | 5 |